**ДОДАТОК 3**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«ДК 021:2015 – 31510000-4 – Електричні лампи розжарення**

***(Світлодіодна LED лампа ETRON 15W A65 4200K E27)*»**

1.Технічні характеристики:

1.1. Запропонований Учасником Товар обов’язково ***повинен відповідати (або бути не гірше)*** усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації.

1.2. Весь товар, що пропонується для продажу повинен бути новим, тобто таким, що раніше не використовувався, придатним до використання, терміни та умови його зберігання не порушені ***(підтверджується гарантійним листом учасника).***

2. Наявність документації, яка підтверджує якість (відповідність):

2.1. Учасник повинен надати ***детальний технічний опис товару***, що пропонується та ***документи, що підтверджують якість (відповідність, тощо)*** згідно Таблиці №1.

***Таблиця №1***

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні вимоги** | |
| **Найменування товару** | Світлодіодна LED лампа  ***ETRON 15W A65 4200K E27 денне світло*** |
| **Кількість товару** | 1000шт. |
| **Тип корпусу** | Алюмопласт |
| **Строк служби** | 30000ч. |
| **Класс Енергоефективності** | А+(90%) |
| **Тип цоколя** | E27 |
| **Потужність** | 15W |
| **Форм- фактор** | А65 |
| **Кут розсіювання** | 250 |
| **Індекс передачи коліру (Ra)** | Ra >90 |
| **Світловий потік** | 840Lm |
| **Колірна температура** | 4200K |
| **Діапазон робочої напруги V** | 165-265 |
| **Гарантія (від дати продажу)** | 24 місяці |
| **Діаметр лампи** | 65мм |
| **Світловий потік** | 1485 Lm |
| **Форм фактор та колір колби** | Стандартна (груша) колір білий |
| **Тип драйверу** | IC-драйвер |

3. Товар повинен бути упакований таким чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. **Транспортні послуги та інші витрати повинні здійснюватися за рахунок Учасника.** **Поставка Товару транспортом Учасника за рахунок Учасника, завантажувальні та розвантажувальні роботи за рахунок Учасника.** Товар повинен бути доставлений за адресою: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24.

4. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на виготовлення, пакування, доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат, тощо. Переможець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні та ін.) через кур’єрську службу доставки.

5. Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля та надати ***довідку***, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність ***застосування заходів із захисту довкілля***.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник.