**ДОДАТОК 1**

**до тендерної документації**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,**

**в тому числі технічна специфікація**

**та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації**

**код ДК 021:2015: 19520000-7 Пластмасові вироби (61032 - Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання, 30535 - Набір реагентів для визначення гемоглобіну) вироби медичного призначення**

**І. Загальні вимоги**

1. Можливість постачання товару партіями.
2. Вироби повинні бути належним чином зареєстровані в Україні.
3. Термін придатності на момент поставки Товару повинен становити не менше 60% від терміну придатності, зазначеного виробником.
4. Оплата по факту постачання.

**ІІ. Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Код та назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора****НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»,**  | **Кіль-кість**  | **Одиниця виміру** | **Медико-технічні характеристики** | **Відповід-ність медико-технічним характе-ристикам (так/ні)** |
| 1 | 61032 - Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання | 720 | набір | Одноразові пластмасові кювети з оптичним каналом Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |  |
| 2 | 30535 - Набір реагентів для визначення гемоглобіну | 4 | набір | Кількість мікрокювет в 1 наборі – 50 шт.Мікрокювети гемоглобінові використовуються для визначення рівня гемоглобіну.Повинна містити реагент та бути готовою до використання.Адаптовані для роботи на аналізаторі гемоглобіну Hemo Contol. |  |

***До уваги учасників!***

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної тендерної документації є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.

Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. (У разі надання еквіваленту товару, учасник надає документи, які підтверджують повну відповідність товару, а саме: детальне обґрунтування співвідношення складу активних діючих речовин запропонованого товару, копії сертифікату якості (паспорта), копії інструкцій на запропоновані еквіваленти. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, запропонований як еквівалент, товар оцінюватись не буде).