**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

 **«ДК 021:2015 45110000-1 – Руйнування та знесення будівель і земляні роботи»**

**(Демонтаж приміщення старої будівлі Лоп’янецької ЗОШ в с.Лоп’янка Калуського району Івано-Франківської області)**

**«Найменування номенклатурної позиції: ДК 021:2015 45111300-1 Демонтажні роботи»**

**ОБСЯГИ ПОСЛУГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиницявиміру** | **Кількість** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Демонтаж вікон та дверей** |  |  |
| **1** | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,303 |
| **2** | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,12 |
| **3** | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,184 |
| **4** | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 |
|   | **Демонтаж даху** |   |   |
| **5** | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100 м2 | 3,6855 |
| **6** | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100 м2 | 3,6855 |
| **7** | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100 м2 | 3,6855 |
| **8** | Демонтаж.карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм. Демонтаж. | 100 м | 0,88 |
|   | **Демонтаж перекриття** |   |   |
| **9** | Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях | 100 м2 | 2,84 |
|   | **Демонтаж стін та перегородок** |   |   |
| **10** | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 9,85 |
| **11** | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 27,6 |
|  | **Демонтаж сходів та фундументу +0,00** |   |   |
| **12** | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 19,8 |
|  | **Демонтаж підлоги** |   |   |
| **13** | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100 м2 | 2,68 |
| **14** | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100 м2 | 2,68 |
|  | **Вивіз сміття** |   |   |
| **15** | Навантаження сміття вручну | т | 234,321 |
| **16** | Перевезення сміття до 5 км | т | 234,321 |

Ціна пропозиції Учасника (договірна ціна) - сума за яку Учасник пропонує виконати перелік послуг, передбачених в технічній частині тендерної документації, з дотриманням вимог щодо ресурсів, які зазначені у цьому додатку.

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до державних будівельних норм із урахування змін та доповнень.

Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги та самостійно несе витрати на їх отримання.

Структура договірної ціни визначається у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом від 01.11.2021 №281.

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі пропозиції до закупівлі повинен надати:

- *розрахунок договірної ціни.* *Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК та/або АС-4, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для замовника;*

- *дефектний акт*;

- *локальний кошторис;*

*- зведений кошторис;*

- *графік виконання робіт;*

- *копію ліцензії на право займатися відповідною діяльністю з переліком видів робіт провадження будівельної діяльності, якщо отримання ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.*

***Примітки:***

*– у разі, якщо даний вид робіт не підлягає ліцензуванню такий учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначеного документу.*

*\* У разі наявності посилання на марку просимо рахувати з виразом або в еквіваленті*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.**