ПЕРЕЛІК ЗМІН

від 22 березня 2024 року

на закупівлю робіт за предметом закупівлі:

**Капітальний ремонт із впровадженням комплексних заходів з теплореновації Безуглівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад І-ІІІ ст.» за адресою: вул. Горького, 58-А, с. Безуглівка, Ніжинського району, Чернігівської області (Коригування кошторисної частини проєктної документації) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

UA-2024-03-15-010623-a

1. Таблицю 1.1. *Будівельні матеріали, вироби і комплекти передбачені проектом в підсумковій відомості ресурсів* в Додатку 3 до тендерної документації щодо закупівлі викласти у наступній редакції:
   1. Будівельні матеріали, вироби і комплекти передбачені проектом в підсумковій відомості ресурсів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit CT 51 | л | 253,908 |  | |
| 2 | Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 | л | 48,9855 |  | |
| 3 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | л | 76,1724 |  | |
| 4 | Анкер 12х200 | шт | 6 |  | |
| 5 | Анкер 8х150 | шт | 3 |  | |
| 6 | Анкер самонарізний 120х10 | шт | 144 |  | |
| 7 | Анкер самонарізний 300х12 | шт | 4 |  | |
| 8 | Арматура стальна д. 16 мм | м | 6 |  | |
| 9 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем  утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 93,38 |  | |
| 10 | Блоки двернi внутрiшнi 1170х2100 | блок | 5 |  | |
| 11 | Блоки двернi внутрiшнi 2100х600 | блок | 1 |  | |
| 12 | Блоки дверні внутрішні щитові конструкціх однопольні з глухим полотном, ДМГ 21-9 | блок | 10 |  | |
| 13 | Блоки двернi вхiднi зовнiшнi та тамбурнi  алюмінієві | м2 | 10,83 |  | |
| 14 | Блоки двернi металопластикові | м2 | 1,68 |  | |
| 15 | Болти із шестигранною головкою, діаметр  різьби 6 мм | т | 0,00212 |  | |
| 16 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00612 |  | |
| 17 | Болти для складання з гайками та шайбами,  клас міцності 10.9 | т | 0,0004336 |  | |
| 18 | Бордюр парковий 100-20-08 | шт | 29 |  | |
| 19 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і  більше, ІІ сорт | м3 | 5,192 |  | |
| 20 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм | м3 | 0,6248 |  | |
| 21 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,  75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,002164 |  | |
| 22 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІІ сорт | м3 | 0,02869 |  | |
| 23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІV сорт | м3 | 0,007893 |  | |
| 24 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5  м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт | м3 | 0,630273 |  | |
| 25 | Відлив 330мм | м | 165,6 |  | |
| 26 | Вікно слухове | шт | 2 |  | |
| 27 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0004 |  | |
| 28 | Велопарковка для 4-х велосипедів | шт | 1 |  | |
| 29 | Вимикач вбудований | шт | 14 |  | |
| 30 | Вода | м3 | 6,08126 |  | |
| 31 | Водостічна ринва Ф125 3м | шт | 84 |  | |
| 32 | Воронка | шт | 38 |  | |
| 33 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,532694 |  | |
| 34 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 677,088 |  | |
| 35 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00106 |  | |
| 36 | Гак довгий 210мм | шт | 522 |  | |
| 37 | Галтелі готові | м | 315,1365 |  | |
| 38 | Гвинти самонарiзнi для крiплення  профiльованого настилу та панелей до  несучiх конструкцiй | шт | 394,2 |  | |
| 39 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 | л | 372,12147 |  | |
| 40 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0005041 |  | |
| 41 | Грунтовка бiтумна, | л | 8,2 |  | |
| 42 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 19,88561 |  | |
| 43 | Дверний блок металевий протипожежний | шт | 1,89 |  | |
| 44 | Дверний блок металопластиковий | м2 | 24,55 |  | |
| 45 | Дошки для покриття підлог антисептовані,  тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без  гребеня 68 мм | м3 | 0,227423 |  | |
| 46 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-  6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт | м3 | 3,3 |  | |
| 47 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32 мм i  бiльше, III сорт | м3 | 0,44 |  | |
| 48 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм,  ІV сорт | м3 | 0,012733 |  | |
| 49 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, І  сорт | м3 | 3,0668 |  | |
| 50 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,  ІІ сорт | м3 | 0,528126 |  | |
| 51 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм,  ІІ сорт | м3 | 14,4 |  | |
| 52 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і  більше, ІІІ сорт | м3 | 0,1138 |  | |
| 53 | Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-  22 мм, сорт ІІ | м3 | 5,522392 |  | |
| 54 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного  призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,00104 |  | |
| 55 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного  призначення чорний, діаметр 0,55 мм | т | 0,000102 |  | |
| 56 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного  призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,0111336 |  | |
| 57 | Дрантя | кг | 14,46993 |  | |
| 58 | Дюбелі фасадні 100мм | шт | 5669,296 |  | |
| 59 | Дюбель 6х40 | шт | 1184,733 |  | |
| 60 | Дюбель-шуруп | шт. | 238,3543 |  | |
| 61 | Екструзійний пінополістерол 30мм | м2 | 127,456 |  | |
| 62 | Екструзійний пінополістерол Техноніколь  100мм | м2 | 22,55 |  | |
| 63 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до  5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 32,9672 |  | |
| 64 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0050578 |  | |
| 65 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,002703 |  | |
| 66 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,045033 |  | |
| 67 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,007986 |  | |
| 68 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,0004123 |  | |
| 69 | З'єднувач (типу круглий-круглий) | шт | 100 |  | |
| 70 | З'єднувач (типу круглий-плоский ) | шт | 10 |  | |
| 71 | З'єднувач ривни | шт | 138 |  | |
| 72 | З'єднувач труби | шт | 194 |  | |
| 73 | Заглушка жолоба | шт | 20 |  | |
| 74 | Злив | шт | 38 |  | |
| 75 | Кам'яний дріб'язок, марка 300 | м3 | 0,90896 |  | |
| 76 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-  6,5 мм | т | 0,00561 |  | |
| 77 | Квадрат 12х12 | т | 0,9934 |  | |
| 78 | Квадрат 14х14 | т | 0,3082 |  | |
| 79 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 5,71022 |  | |
| 80 | Клей казеїновий | т | 0,0023976 |  | |
| 81 | Клеюча суміш "flex" для плитки з  природного та штучного каменю Ceresit  СМ 117 | кг | 712,296 |  | |
| 82 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 | кг | 135,98 |  | |
| 83 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ 12 | кг | 1904,084 |  | |
| 84 | Клинець, марка 300 | м3 | 0,45448 |  | |
| 85 | Колiно універсальне | шт | 69 |  | |
| 86 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33  СУПЕР | кг | 174,36853 |  | |
| 87 | Коньковий тримач провіднику | шт | 170 |  | |
| 88 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр  180х3 мм | шт | 0,32964 |  | |
| 89 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр  180х6 мм | шт | 0,62837 |  | |
| 90 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0000326 |  | |
| 91 | Кут жолоба зовнішній | шт | 2 |  | |
| 92 | Кутик пристінний | м | 430,812 |  | |
| 93 | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | м | 482,03016 |  | |
| 94 | Лiнолеум | м2 | 390,354 |  | |
| 95 | Листи гіпсокартонні для перегородок,  товщина 12 мм | м2 | 62,937 |  | |
| 96 | Мастика герметизувальна нетверднуча  будівельна | т | 0,00064974 |  | |
| 97 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 199,004 |  | |
| 98 | Мати мiнераловатнi Техноніколь Технофас  Ефект 100мм , 135кг/м2 | м2 | 89,32 |  | |
| 99 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | л | 14,31196 |  | |
| 100 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм | м | 173,2 |  | |
| 101 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | т | 0,01272 |  | |
| 102 | Пiдвiс в комплекті | шт | 319,12 |  | |
| 103 | Пісок природний, рядовий | м3 | 12,827984 |  | |
| 104 | Панель-софіт Vox | м2 | 178,2 |  | |
| 105 | Папір шліфувальний | м2 | 75,80057 |  | |
| 106 | Паробар'єр Tyvek® Solid 80 г/м2 | м2 | 61,755 |  | |
| 107 | Перила із нерж. в комплекте (поручень,  стійка,ригель) | мп | 26,4 |  | |
| 108 | Плiнтуси, Barlinek шпонований ясен білий | м | 270,066 |  | |
| 109 | Планка гребенева | м | 105,9 |  | |
| 110 | Планка ендова | м | 37 |  | |
| 111 | Планка карнизна | м | 300,13 |  | |
| 112 | Планка торцева | м | 51,7 |  | |
| 113 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,90418 |  | |
| 114 | Плити для підвісних стель 600х600мм | м2 | 398,811 |  | |
| 115 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70  мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 26,26 |  | |
| 116 | Плити облицьовувальнi iз блокiв гранiту  нековзна товщина 30 мм | м2 | 21,64 |  | |
| 117 | Плити облицьовувальнi з гранiту , товщина  8 мм | м2 | 14,1168 |  | |
| 118 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати  135кг/м2 | м3 | 66,7766 |  | |
| 119 | Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 21,3384 |  | |
| 120 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін | м2 | 369,8317 |  | |
| 121 | Плитки фасадні | м2 | 82,012 |  | |
| 122 | Покрівельна сталь, марка СТК-1, товщина  листа 0,50 мм | т | 0,1425963 |  | |
| 123 | Полікарбонат 10мм кольоровий | м2 | 3,92 |  | |
| 124 | Поліуретановий клей Ceresit СT 84 для  пенополістиролу | кг | 1554,9632 |  | |
| 125 | Портландцемент загальнобудівельного  призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0802 |  | |
| 126 | Провідник круглий алюмін. д. 8 мм. | м | 600 |  | |
| 127 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,56834 |  | |
| 128 | Профiлi алюмінієві | мп | 219,702 |  | |
| 129 | Профiль J | мп | 1056,2 |  | |
| 130 | Профiль Т - 0,6м | м | 378,955 |  | |
| 131 | Профiль з'єднувальний | мп | 314,9 |  | |
| 132 | Профiль цокольнийй | м | 228 |  | |
| 133 | Профнастил Т20 | м2 | 68,985 |  | |
| 134 | Розетка для схованої проводки | шт | 33 |  | |
| 135 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 1,06692 |  | |
| 136 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-  вапняковий, марка М50 | м3 | 3,2712 |  | |
| 137 | Розчин готовий опоряджувальний  вапняковий 1:2,5 | м3 | 1,988164 |  | |
| 138 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-  вапняковий 1:1:6 | м3 | 1,960434 |  | |
| 139 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0002327 |  | |
| 140 | Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для  приклеювання та захисту  пінополістирольних плит | кг | 1370,24 |  | |
| 141 | Рядно | м2 | 1,2 |  | |
| 142 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 767,81368 |  | |
| 143 | Світильник LED W40 | шт | 53 |  | |
| 144 | Силікатна фарба Ceresit CT 54 | л | 449,7654 |  | |
| 145 | Смола кам'яновугільна | т | 0,088 |  | |
| 146 | Сталь листова 4х40 | т | 0,0195 |  | |
| 147 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,5 мм | м2 | 95,39 |  | |
| 148 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм | м2 | 6,5 |  | |
| 149 | Сталь смугова 40\*4 | м | 270 |  | |
| 150 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,212 |  | |
| 151 | Стрічка армувальна | м | 52,7472 |  | |
| 152 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0689 |  | |
| 153 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм | 100кг | 0,015 |  | |
| 154 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм | 100кг | 10,291868 |  | |
| 155 | Суміш МВ (для приклеювання  мінераловатних плит) Ceresit СT 180 pro | кг | 6309,6 |  | |
| 156 | Суміш ППС (для приклеювання  пінополістирольних плит) Ceresit СT 83 | кг | 123 |  | |
| 157 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту  пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 1983,4 |  | |
| 158 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,  5 [М100], крупність заповнювача більше 40  мм | м3 | 5,202 |  | |
| 159 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15  [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,479 |  | |
| 160 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15  [М200], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 4,06 |  | |
| 161 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м. | м | 378,955 |  | |
| 162 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | м | 757,91 |  | |
| 163 | Толь з грубозернистою засипкою, марка  ТВК-350 | м2 | 40,7 |  | |
| 164 | Тримач провіднику для плоскої покрівлі | шт | 400 |  | |
| 165 | Тримач провіднику для стін | шт | 40 |  | |
| 166 | Труба водостічна | м | 214,9 |  | |
| 167 | Труби 20х20х2 | т | 0,0055212 |  | |
| 168 | Труби 30х30х2 | т | 0,0254388 |  | |
| 169 | Тяга підвісу | шт | 319,12 |  | |
| 170 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 146,5061 |  | |
| 171 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,012 |  | |
| 172 | Хомут iз шурупом | шт | 210 |  | |
| 173 | Хрестики для плитки | шт | 3076,7362 |  | |
| 174 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,008474 |  | |
| 175 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,0016061 |  | |
| 176 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,  0х100 мм | т | 0,0290532 |  | |
| 177 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,  0х120 мм | т | 0,2061096 |  | |
| 178 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50  мм | т | 0,0043656 |  | |
| 179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50  мм | т | 0,002985 |  | |
| 180 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60  мм | т | 0,0150607 |  | |
| 181 | Цвяхи покрівельні 3,5х40 мм | т | 0,00007 |  | |
| 182 | Цегла керамічна одинарна повнотіла,  розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 5,34296 |  | |
| 183 | Шпаклiвка гіпсова | кг | 1354,176 |  | |
| 184 | Шпаклівка клейова | т | 0,0338265 |  | |
| 185 | Шпаклівка фугенфюлер | кг | 19,03694 |  | |
| 186 | Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit CT 29 | кг | 354,294 |  | |
| 187 | Штукатурка декоративна акрилова  (камінцева) Ceresit СT 60 | кг | 1641,36 |  | |
| 188 | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм | т | 0,00323 |  | |
| 189 | Шурупи самонарізні з термошайбою | шт | 60 |  | |
| 190 | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка  М600 | м3 | 3,24 |  | |
| 191 | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка  М600 | м3 | 1,7 |  | |
| 192 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм,  товщина 25 мм | м2 | 5,253 |  | |
| 193 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм,  товщина 40 мм | м2 | 0,144 |  | |
| 194 | Дрова (зворотнiй матерiал) | м3 | 18,7 |  | |
| 195 | Стiл демонстраційний для кабінету фізики | шт | 1 |  | |

**Уповноважена особа Сергій ЯРМОЛЕНКО**