**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«КРИВОРІЗЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

**КП «КРИВОРІЗЬКИЙ ОД» ДОР»**

***«ЗАТВЕРДЖЕНО»***

***Протоколом Уповноваженої особи***

***КП «КРИВОРІЗЬКИЙ ОД» ДОР»***

***10.03.2023 № 12-1***

***Уповноважена особа***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оксана ЛУЧКА***

|  |
| --- |
| **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ** |
| **по процедурі Відкриті торги (з особливостями)****на закупівлю Товару:** |

**ДК 021:2015:** **33140000-3 - Медичні матеріали**

**м. Кривий Ріг – 2023 рік**

**Зміст**

***Розділ 1. Загальні положення***

1. Терміни, що вживаються в тендерній документації
2. Інформація про Замовника торгів
3. Процедура закупівлі
4. Інформація про предмет закупівлі
5. Недискримінація учасників
6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
7. Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції
8. Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів

***Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації***

1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації
2. Унесення змін до тендерної документації

***Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції***

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
2. Забезпечення тендерної пропозиції
3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними
5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 16 Закону, пунктом 44 Особливостей
6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)
8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

***Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції***

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

***Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції***

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
2. Інша інформація
3. Відхилення тендерних пропозицій

***Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю***

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
2. Строк укладання договору
3. Проект договору про закупівлю
4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю
5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

***Додатки до тендерної документації, що завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами:***

***Додаток №1.*** Форма «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

***Додаток №2.*** Кількісні, технічні, якісні та інші характеристики до предмету закупівлі

***Додаток №3.*** Інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям

***Додаток №4.*** Проект договору на закупівлю

***Додаток №5.*** Лист-згода

|  |
| --- |
| І **Загальні положення** |
| **1.** | **Терміни, що вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі, окрім терміну :«аномально низька ціна тендерної пропозиції” (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).» |
| **2.** | **Інформація про Замовника торгів** |  |
| 2.1 | Повне найменування | **Комунальне підприємство «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»** |
| 2.2 | Місцезнаходження | Україна, 50048 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Дніпровське шосе, 41 |
| 2.3 | Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | **Уповноважена особа**: Лучка Оксана Євгенівна, Заступник генерального директора з економічних питань, тел.(056) 405-51-70, +38096-493-58-13; e-mail: luchka\_oe@i.ua  |
| **3.** | **Процедура закупівлі** | **Відкриті торги з особливостями** |
| **4.** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | Назва предмета закупівлі | **ДК 021:2015: 33630000-5 «33140000-3 - Медичні матеріали»** |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції  | В даній закупівлі поділ предмету закупівлі на лоти не передбачено. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Україна, 50048 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41.Кількість, обсяг поставки товару відповідно до Додатку №2 до цієї тендерної документації |
| 4.4 | строк надання товарів (надання послуг, виконання робіт) | Поставка товару здійснюється за попередньою заявкою Замовника на електронну пошту постачальника або в телефонному режимі. Поставка здійснюється протягом 5-ти робочих днів з моменту заявки.Період поставки товару: з дати підписання договору до 31.12.2023 року |
| **5.** | **Недискримінація учасників** | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.При здійсненні закупівель відповідно до Закону Замовник враховує вимоги Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII зі змінами та Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 9 червня 2022 року № 401/2022 |
| **6.** | **Інформація про валюту, в якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції**  |  Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами укладеного договору. Учасник визначає ціни на товар, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат. Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.  Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). |
| **7.** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції**  | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Документи (їх копії), які видані іншими установами (підприємствами тощо) і надаються учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути викладені українською мовою. Додатково власні назви, торгові марки, моделі, назва виробника, дилера, дистриб’ютора, найменування адміністративних одиниць, адреси, абревіатури, значення технічних характеристик, топоніми, фірмові бланки, адреси сайтів, посилання, які викладені іншою мовою ніж українська, в документах, що входять до складу тендерної пропозиції, не потребують перекладу українською мовою. Тендерні пропозиції підготовлені Учасниками - нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати переклад українською мовою. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному тексту. |
| **8** | **Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів** | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями |
| **ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| 1. | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації**  | 1.1. Фізична/юридична особа має право **не пізніше ніж за 3 (три) дні** до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом **трьох днів** із дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.1.2. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів.1.3. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій **не менш як на чотири дні**. |
| **2.** | **Унесення змін до тендерної документації** | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося ***не менше чотирьох днів***.2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. |
| **ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| **1.** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції**  | **1.1. Тендерна пропозиція подається** в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, **а саме:**- ***заповненою формою «Тендерна пропозиція», згідно Додатку №1 до тендерної документації;*** ***- Кількісні, технічні, якісні та інші характеристики до предмету закупівлі (Додаток №2 до тендерної документації);******- інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток №3 до тендерної документації);*** ***- заповненим проектом договору (Додаток №4);*** ***- Лист-згода щодо дозволу на обробку персональних даних за формою відповідно до Додатку № 5 до ТД;******- документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;***- інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції 1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.1.3. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".1.4. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис на кваліфікованому сертифікаті . Тобто учасник може підписати тендерну пропозицію КЕП або УЕП., повноваження підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п. 1.5. цієї документації. 1.5. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується:- для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо);- для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. **- Повноваження учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця підтверджуються довідкою в довільній формі, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання відповідного документу;**1.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.1.7. Тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації, у разі якщо:- документи тендерної пропозиції завантажено до електронної системи закупівель після кінцевого строку подання тендерних пропозицій; - кваліфікований або удосконалений електронний підпис не накладено на тендерну пропозицію на момент закінчення строку для її подання;- на тендерну пропозицію накладено кваліфікований або удосконалений електронний підпис учасника, службової (посадової) особи або представника учасника - підписанта, повноваження якої не підтверджено документально відповідно до умов тендерної документації;- на тендерну пропозицію накладено кваліфікований або удосконалений електронний підпис, який не належить учаснику (фізичній або юридичній особі), який подав тендерну пропозицію;- кваліфікований або удосконалений електронний підпис, який накладено на тендерну пропозицію учасника не надається за можливе перевірити. |
| **2.** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | **Не вимагається** |
| **3.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | **Не вимагається** |
| **4.** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | 4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.4.2. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5.** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 44 Особливостей** | **5.1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:**- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.**5.2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:**1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого пункту 44 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого пункту 44 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 44 Особливостей.У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. Усі документи, які подаються учасником, мають бути чинними на момент розкриття тендерної пропозиції. У разі перенесення дати розкриття, документи строк дії яких обмежено згідно законодавством України вважаються чинними на нову дату розкриття тендерної пропозицій, у разі якщо вони були дійсними на попередню дату розкриття. |
| **6.**  | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** |  Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником, а саме: 1. ***Лист з інформацією, у вигляді (формі) технічної специфікації замовника (Додаток № 2 до ТД)***, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі встановленим замовником.2. ***Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності***, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |
|  **7.** |  **Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)** | Не вимагається |
|  **8.** |  **Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | Закуповується товар, тому вимоги щодо надання інформації про субпідрядника / співвиконавця не встановлюються. |
| **9.** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції Учасником** | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються у разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| **10** | **Ступень локалізації виробництва** | Не застосовується |
| **ІV.Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1. | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції:** | 1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **18.03.2023 р, 00 год 00 хв**1.2. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| **2.** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | 2.1. Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну / приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).2.2. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.2.3. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. 2.4. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. |
| **V.Оцінка тендерної пропозиції**  |
| **1.** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозицій із зазначенням питомої ваги критерію**  | 1.1. Оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.1.2. Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). 1.3. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.Замовником не приймається до розгляду тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| **2.** | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.** | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій:Відповідно до Наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 15.04.2020 № 710 до формальних помилок в тендерній пропозиції учасника відносяться:1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:- уживання великої літери;- уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;- використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;- зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;- застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;- написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;- нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований або удосконалений електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.Опис та приклади формальних помилок, відповідно до п. 19 ч. 2 ст. 22 Закону:- «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»;- «поряд -ок» замість «поря – док»;- «ненадається» замість «не надається»»;- «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»- учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  |
| **3.** |  **Інша інформація** | Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати: паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєструваний на території України свій національний паспортабо посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території Україниабо військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах Україниабо посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»). У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь проживає на території України на законних підставах, але у складі тендерної пропозиції не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ, який підтверджує, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь. Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.«Аномально низька ціна тендерної пропозиції» (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та / або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни / приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту.Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| **4.** | **Відхилення тендерних пропозицій** | 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей.Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **VІ. Результати торгів та укладання Договору про закупівлю** |
| **1.** | **Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє відкриті торги у разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2.** | **Строк укладання Договору**  | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| **3.** | **Проект Договору про закупівлю**  | 3.1. Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі;Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Проект договору наведено у **Додатку № 4** до ТД. |
| **4.** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої-п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:- визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;- перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;- перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати шляхом завантаження в електронну систему закупівель: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків :1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно містити таку інформацію:1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;2) унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів/закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу/ звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, присвоєний електронною системою закупівель;3) дата укладення та номер договору про закупівлю;4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;5) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю;6) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефона;7) дата внесення змін до договору про закупівлю;8) випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до цього пункту;9) опис змін, що внесені до істотних умов договору.Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю може містити іншу інформацію.У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.Договір про закупівлю є нікчемним у разі:1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей;2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей;4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| **5.** | **Дії Замовника при відмові Переможця торгів підписати Договір про закупівлю** | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та строки, визначені цими особливостями (пункт 46 Особливостей). |
| **6.** | **Забезпечення виконання Договору про закупівлю**  | Не вимагається |

**Додаток № 1**

до тендерної документації

*Подається Учасником на фірмовому бланку, (у разі наявності)*

*за підписом та печаткою (у разі наявності)*

ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Ми,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*назва Учасника*) надаємо свою пропозицію для підписання договору на закупівлю: **ДК 021:2015 : 33140000-3 - Медичні матеріали**

 **І. Інформація про учасника процедури закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування учасника |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Код за ЄДРПОУ (за наявності) |  |
| Місцезнаходження |  |
| Службова (посадова) особа учасника ,яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Електронна адреса |  |
| Реквізити банку: назва, в якому обслуговується учасник та номер рахунку |  |

Вивчивши тендерну документацію та технічні, якісні та кількісні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору про закупівлю (далі - Договір), маємо можливість та погоджуємося виконати усі вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними в таблиці:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування товару\**** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість товару в одиницях виміру*** | ***Ціна за од., грн. (заповнюється учасником), без ПДВ*** | ***Ціна за од., грн. (заповнюється учасником), з ПДВ\*\**** | ***Всього, грн. (заповнюється учасником), з ПДВ\*\**** | ***Країна виробника*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом без ПДВ\*\*: |  |
| У т.ч. ПДВ\*\*: |  |
| Всього з ПДВ\*\*: |  |
| **Примітки (обов’язково для виконання Учасником):*****\** При поданні цінової інформації у складі тендерної пропозиції Учасник надає заповнену форму «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», де у рядку графи "Найменування предмету закупівлі" спочатку зазначається найменування товару з цієї специфікації Замовника, а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем закупівлі.*****\*\* для платників ПДВ*** |

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

З істотними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю ознайомлені та згодні.

 Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації.

 Якщо нас буде визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір (відповідно до проекту, викладеного у Додатку 4 до тендерної документації) із замовником протягом строку дії пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
|  (Посада) | (підпис, М. П.) |  | (ініціали та прізвище) |

*завірені печаткою\*,*

 ***М П***

*\*Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства.*

**Додаток № 2**

до тендерної документації

**Кількісні, технічні, якісні та інші характеристики до предмету закупівлі:**

**ДК 021:2015 : 33140000-3 - Медичні матеріали**

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Повне (детальне) найменування предмету закупівлі** | **Код за НК 024:2019** | **Найменування за НК 024:2019** | **Одиниця виміру** | **Кількість предметів закупівлі в одиницях виміру** |
| 1 | Аспіраційна канюля | 60822 | Голка для переливання лікарських засобів, що фільтрує / клапанна | шт | 400 |
| 2 | Паперовий хірургічний пластир 1,25 см х 500 см | 58986 | Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний | шт | 3700 |
| 3 | Паперовий хірургічний пластир 2,5 см х 500 см | 58986 | Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний | шт | 720 |
| 4 | Плівка для фіксації катетерів 7см. х 8,5см. | 34831  | Лейкопластир гіпоалергенний    | шт | 5900 |
| 5 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 1,1\*50мм 3/8 | 32357 |  Голка шовна, багаторазового використання | шт | 230 |
| 6 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 1,3\*70 мм. 3/8 | 32357 | Голка шовна, багаторазового використання | шт | 100 |
| 7 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 1,2\*60мм 3/8 | 32357 | Голка шовна, багаторазового використання | шт | 50 |
| 8 | Голка хірургічна з пружинним вушком Колюча 1,1\*45мм 1/2 | 32357 | Голка шовна, багаторазового використання | шт | 100 |
| 9 | Голка хірургічна з пружинним вушком Колюча 0,8\*32мм 1/2 | 32357 |  Голка шовна, багаторазового використання | шт | 100 |
| 10 | Голка хірургічна з пружинним вушком Колюча 0,9\*36мм 1/2 | 32357 |  Голка шовна, багаторазового використання | шт | 230 |
| 11 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 0,9\*36мм 3/8 | 32357 |  Голка шовна, багаторазового використання | шт | 100 |
| 12 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 0,8\*32мм 3/8 | 32357 |  Голка шовна, багаторазового використання | шт | 100 |
| 13 | Капрон хірургічний метричний розмір 2,5 | 37997 | Нитка хірургічна поліамідна, полінитка, стерильна  | шт | 700 |
| 14 | Капрон хірургічний метричний розмір 3 | 37997 | Нитка хірургічна поліамідна, полінитка, стерильна  | шт | 600 |
| 15 | Капрон хірургічний метричний розмір 4 | 37997 |  Нитка хірургічна поліамідна, полінитка, стерильна  | шт | 810 |
| 16 | Капрон хірургічний метричний розмір 5 | 37997 |  Нитка хірургічна поліамідна, полінитка, стерильна  | шт | 1650 |
| 17 | Нитка хірургічна Кетгут, метричний розмір 4 | 13898 |  Хірургічна нитка кетґут | шт | 350 |
| 18 | Нитка хірургічна Кетгут, метричний розмір 5 | 13898 | Хірургічна нитка кетґут | шт | 70 |
| 19 | Капрон кручений, білий: 1(М4) у катушках довжиною 130м | 37997 | Нитка хірургічна поліамідна, полінитка, стерильна  | шт | 35 |
| 20 | Капрон кручений, білий: 2(М5) у катушках довжиною 80м | 37997 | Нитка хірургічна поліамідна, полінитка, стерильна  | шт | 30 |
| 21 | Катетер внутрішньовенний G 16 | 34920 | Катетер для периферійного судинного вливання | шт | 70 |
| 22 | Катетер внутрішньовенний G 20 | 34920 | Катетер для периферійного судинного вливання | шт | 3000 |
| 23 | Катетер внутрішньовенний G 22 | 34920 | Катетер для периферійного судинного вливання | шт | 6000 |
| 24 | Вата медична нестерильна 100 г | 58234 | Стрічка ватяна  | шт | 1500 |
| 25 | Кювета пластикова до коагулометру К-3002 OPTIC  |  62225 | Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | шт | 3500 |
| 26 | Лезо для скальпеля одноразове №24 | 37445  |  Лезо скальпеля, одноразового використання | шт | 900 |
| 27 | Лезо для скальпеля одноразове №23 | 37445  | Лезо скальпеля, одноразового використання | шт | 2500 |
| 28 | Набір інфузійний 20G одноразового використання | 58977 |  Набір базовий для внутрішньовенних вливань | шт | 30 |
| 29 | Гемостатичний матеріал, що розсмоктується (окислена регенерована целюлоза), 5см х 35 см. | 38771 | Засіб гемостатичний хірургічний на основі полісахаридів рослинного походження | шт | 420 |
| 30 | Подовжувач інфузійних магістралей високого тиску 150 см | 12170 |  Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань | шт | 1600 |
| 31 | Бинт марлевий медичний стерильний 7м х 14см. | 48127 | Бинт марлевий, стерильний  | шт | 2000 |
| 32 | Сечоприймач зі зливним клапаном 2000мл | 38027 | Сечоприймач, що носиться, з фіксацією на лобковій кістці | шт | 250 |
| 33 | Реакційна кувета одоразова (стріпи) |  62225 | Ємність для лабораторного аналізатора ІВД | шт | 10 |
| 34 | Порт інфузійний венозний 6F | 61494 | Порт / катетер судинний | шт | 10 |
| 35 | Скарифікатор (ланцет) автоматичний  | 61578 | Ручка- скарифікатор автоматична,одноразового використання | шт | 70 |
| 36 | Трубка єндотрахіальна №7,5 | 46967  | Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | шт | 200 |
| 37 | Шовний матеріал, що розсмоктуються 2/0 голка 26 мм., довжиною нитки 75 см. | 13908 | Полигліколеве кислотне шво | шт | 200 |
| 38 | Шовний матеріал, що розсмоктуються 2/0 голка 31 мм., довжиною нитки 75 см. | 13908 | Полигліколеве кислотне шво | шт | 1000 |
| 39 | Шовний матеріал, що розсмоктуються 3/0 голка 31 мм., довжиною нитки 75 см. | 13908 | Полигліколеве кислотне шво | шт | 30 |
| 40 | Набір для катетеризації центральних вен з одноканальним катетером, 16 Ga, 20 см | 16615  | Комплект для катетеризації центральної вени | шт | 15 |
| 41 | Набір для катетеризації центральних вен з двохканальним катетером, 7 Fr, 20 см | 16615  | Комплект для катетеризації центральної вени | шт | 30 |
| 42 | Катетер 2-х ходовий Фолея № 14 | 34930  |  Катетер уретральний для одноразового дренування / промивання | шт | 150 |
| 43 | Набір інфузійний 22G одноразового використання | 58977 |  Набір базовий для внутрішньовенних вливань | шт | 30 |
| 44 | Катетер 3-х ходовий Фолея № 16 | 34930  | Катетер уретральний для одноразового дренування / промивання | шт | 30 |
| 45 | Катетер 3-х ходовий Фолея № 18 | 34930  | Катетер уретральний для одноразового дренування / промивання | шт | 30 |
| 46 | Пробірка вакуумна 9,0 мл. 16х100 мм. | 47590 | Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок  | шт | 1500 |
| 47 | Пробірка вакуумна для збору крові 2,0 мл.  | 47588 | Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА  | шт | 3000 |
| 48 | Вакумні пробірки з цитратом натрію 3,2%, 4,5мл 13х75 мм. | 42585 | Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD | шт | 1000 |
| 49 | Зонд шлунковий СН 14, довжина 760-800 мм | 14202 | Шлунково-кишкова трубка | шт | 100 |
| 50 | Зонд шлунковий СН 14, довжина 1100 мм. | 14202 | Шлунково-кишкова трубка | шт | 270 |
| 51 | Зонд шлунковий СН 16, довжина 760 - 800 мм | 14202 | Шлунково-кишкова трубка | шт | 5 |
| 52 | Зонд шлунковий СН 18, довжина 760-800 мм | 14202 | Шлунково-кишкова трубка | шт | 50 |
| 53 | Рукавички хірургічні неопренові №7,0 | 47180 |  Непудровані хірургічні рукавички без латексу, стерильні  | пар | 50 |
| 54 | Рукавички хірургічні неопренові №8 | 47180 |  Непудровані хірургічні рукавички без латексу, стерильні  | пар | 50 |
| 55 | Рукавички оглядові нестерильні (розмір M) | 47172 | Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні  | пар | 10000 |
| 56 | Рукавички оглядові нестерильні (розмір S) | 47172 | Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні  | пар | 15000 |
| 57 | Рукавички хірургічні стерильні розмір 8 | 60951 | Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | пар | 1500 |
| 58 | Рукавички хірургічні стерильні підвищенного ризику розмір 8 | 60951 | Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | пар | 50 |
| 59 | Рукавички хірургічні стерильні розмір 7,5 | 60951 | Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | пар | 7000 |
| 60 | Рукавички хірургічні стерильні розмір 7 | 60951 | Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | пар | 9000 |
| 61 | Рукавички хірургічні стерильні розмір 6,5 | 60951 | Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні | пар | 2300 |
| 62 | Марля медична вибілена в рулонах по 1000 м | 34655 | Марля, неткана | Рул. | 35 |
| 63 | Система для забора крови ЕДТА-К3 червона | 47588 | Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА | шт | 8000 |
| 64 | Пластир з абсорбуючою подушечкою на нетканій основі 9см х 30см | 34831 | Лейкопластир гіпоалергенний   | шт | 2000 |
| 65 | Ендобронхіальна трубка двопросвітна лівостороння, набір, розмір 37 | 31328 | Трубка ендобронхіальна | шт | 30 |
| 66 | Голка до системи забору крові | 35209 | Голка для взяття крові, стандартна    | шт | 1500 |
| 67 | Голка для біопсії м’яких тканин 14G x 100 мм. | 47540 | Голка для біопсії м’яких тканин, разового застосування | шт | 48 |
| 68 | Голка для біопсії м’яких тканин 18G x 200 мм. | 47540 | Голка для біопсії м’яких тканин, разового застосування | шт | 12 |
| 69 | Серветки з нетканого матеріалу 30мм. х 60 мм. | 61694 | Серветка для очищення шкіри, нестерильна | шт | 400 |
| 70 | Серветки неткані в рулоні 15\*15см  | 45171 | Медична серветка, суха | рул | 60 |
| 71 | Шприц ін'єкційний 1мл, трьохкомпонентний, з голкою | 38501 | 38501 Шприц інсуліновий з голкою, стандартний | шт | 900 |
| 72 | Шприц перфузійний 3-х компонентний 100 мл | 47017 | Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 70 |
| 73 | Шприц перфузійний 3-х компонентний 50 мл | 47017 | Шприц загального призначення, разового застосування | шт | 200 |
| 74 | Шприц ін'єкційний 2 мл | 63095 |  Шприц / голка загального призначення | шт | 600 |
| 75 | Шприц ін'єкційний 5 мл | 63095 | Шприц / голка загального призначення | шт | 14000 |
| 76 | Шприц ін'єкційний 10 мл | 63095 | Шприц / голка загального призначення | шт | 20000 |
| 77 | Шприц ін'єкційний 20 мл | 63095 | Шприц / голка загального призначення | шт | 15000 |
| 78 | Шовний матеріал, що розсмоктуються розміру 1-0 голка 48 мм. | 13908 | Полигліколеве кислотне шво | шт | 200 |
| 79 | Шовний матеріал, що розсмоктуються розміру 2-0, довжиною нитки 250см. | 13908 | Полигліколеве кислотне шво | шт | 250 |
| 80 | Шовний матеріал, що розсмоктуються розміру 0, голка 48 мм., довжиною нитки 150 см. | 16584 | Хірургічна нитка з полідіоксанона | шт | 460 |
| 81 | Шовний матеріал, що розсмоктуються USP 0 голка 40 мм., довжиною нитки 75 см. | 13908 | Полигліколеве кислотне шво | шт | 270 |
| 82 | Шовний матеріал, що не розсмоктуються 2/0, 2 голки, довжиною нитки 75 см. | 13909 |  Хірургічна поліпропіленова нитка | шт | 35 |
| 83 | Касета 45 мм. | 35615 |  Скоба хірургічна, що не розсмоктується | шт | 25 |
| 84 | Касета 60 мм. | 35615 |  Скоба хірургічна, що не розсмоктується | шт | 25 |
| 85 | Калоприймач розміру в межах від 12мм. до 75мм. однокомпонентний  | 31075 |  Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний | шт | 1000 |
| 86 | Мішок відкритий непрозорий 57 мм. | 31957 |  Мішок уростомічний | шт | 350 |
| 87 | Пластина до уростомічного мішка 57 мм. | 31076 |  Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний | шт | 170 |
| 88 | Дренаж № 15 |  43437 | Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | шт | 440 |
| 89 | Дренаж № 24 |  43437 | Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | шт | 50 |
| 90 | Катетер Пеццера Fr 20 | 35789 | Супрабубна канюля/трокар, одноразовий | шт | 10 |
| 91 | Катетер Пеццера Fr 22 | 35789 | Супрабубна канюля/трокар, одноразовий | шт | 10 |
| 92 | Дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr 18 |  43437 | Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | шт | 700 |
| 93 | Дренаж типа Редон м’який Жанє 8,0мм Fr 24 |  43437 | Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | шт | 190 |
| 94 | Дренаж типа Редон м’який Жанє 10,0 мм Fr30 |  43437 | Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | шт | 140 |

Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним вимогам:

термін придатності на момент поставки не менше 80% загального терміну придатності.

Наявністю гарантійного листа від виробника, чи уповноваженого представника виробником в Україні що підтверджує можливість постачання запропонованих медичних виробів в необхідній кількості визначені замовником торгів.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам цієї документації повинна бути наведена наступними документами:

- Учасники в своїх тендерних пропозиціях повинні надати на стерильну продукцію – Декларацію про відповідність та Сертифікат відповідності . На не стерильну продукцію – Декларацію про відповідність згідно постанови КМУ № 753 від 02 жовтня 2013 року.

- Документальне підтвердження технічним характеристикам запропонованого виробу медичного призначення Медико-технічним вимогам замовника торгів.

**Вимоги до постачання товару**

1. В пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю товару, що постачається, в суворій послідовності відповідно до медико-технічної частини.
2. Ціни мають бути зазначені із врахуванням транспортних витрат. Доставка товару транспортом Учасника. Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт забезпечується Учасником власними силами.
3. Постачання здійснюється згідно заявки Замовника протягом 5 робочих днів з моменту заявки.
4. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам державних стандартів, Продавець зобов’язується за свій рахунок протягом одного календарного дня після отримання повідомлення Покупця усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості.

**Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Повне (детальне) найменування предмету закупівлі** | **Медико-технічні вимоги до виробів медичного призначення** | **Найменування виробів запропонованих учасником торгів з посиланням підтвердження на відповідний документ пропозиції** |
| 1 | Аспіраційна канюля | Канюлі призначені для багаторазового взяття медикаментів з антибактеріальним фільтром для фільтрації повітря та партикулярним фільтром для фільтрації розчину. Фільтр для фільтрації повітря, для попередження бактеріальної контамінації розчину медикаменту, розмір комірки не більше 0,1 мкм. Партикулярний фільтр для фільтрації розчину, що набирається з флакону, розмір комірки не більше 5,0 мкм. Повинні мати щільно прилягаючу кришку, що захищає конектор від бактеріальної контамінації. Матеріал канюлі повинен бути стійкий до впливу хіміотерапевтичних препаратів (MABS, або аналог) та не містити ПВХ, DEHP. |  |
| 2 | Паперовий хірургічний пластир 1,25 см х 500 см | Паперовий хірургічний пластир розмір 1,25 см х 500 см.1. Пластир повинен бути на паперовій основі.2. Пластир повинен мати пористу основу, що дозволяє випаровуватися волозі та шкірі «дихати». 3. Пластир повинен бути гіпоалергенним і щадити шкіру, підходити для чутливої шкіри.4. М’яка адгезія.5. Не повинен містити латекс.6. Пластир повинен бути у вигляді рулону та легко розриватись.7. Повітропроникний.8. Рівномірно покритий водостійким клеєм (не містить: гуми, латексу, оксиду цинку).9. Добре діє на вологій шкірі, не знімається при потраплянні води.10. Можна писати на пластирі ручкою або маркером.11. Застосовується для фіксації пов'язок та закриття дрібних ран, середній рівень адгезії. |  |
| 3 | Паперовий хірургічний пластир 2,5 см х 500 см | Паперовий хірургічний пластир розмір 2,5 см х 500 см.1. Пластир повинен бути на паперовій основі.2. Пластир повинен мати пористу основу, що дозволяє випаровуватися волозі та шкірі «дихати». 3. Пластир повинен бути гіпоалергенним і щадити шкіру, підходити для чутливої шкіри.4. М’яка адгезія.5. Не повинен містити латекс.6. Пластир повинен бути у вигляді рулону та легко розриватись.7. Повітропроникний.8. Рівномірно покритий водостійким клеєм (не містить: гуми, латексу, оксиду цинку).9. Добре діє на вологій шкірі, не знімається при потраплянні води.10. Можна писати на пластирі ручкою або маркером.11. Застосовується для фіксації пов'язок та закриття дрібних ран, середній рівень адгезії. |  |
| 4 | Плівка для фіксації катетерів 7см. х 8,5см. | Стерильна прозора напівпроникна поліуретанова пов’язка з вирізом для фіксації та захисту судинних катетерів 7\*8,51. Призначена для фіксації та захисту місця введення катетеру.2. Основа пов'язки - стерильна прозора поліуретанова тонка плівка.3. Гіпоалергенний адгезив, що не містить латекс.4. Перешкоджає проникненню рідин, бактерій і вірусів діаметром від 27 нм, що знижує ризик інфікування.5. Має виріз, що посилений тканинними вставками для кращої фіксації катетера.6. Не перешкоджає вільному газо- і вологообміну.7. Стерильна, в індивідуальній упаковці.8. Плівка знаходиться на паперовій основі для швидкого зручного накладення9. Легко фіксується на рельєфних і рухливих ділянках тіла і згодом видаляється.10. У комплекті ідентифікаційна наклейка і 2 стерильні смужки з адгезивом для додаткової фіксації. |  |
| 5 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 1,1\*50мм 3/8 | Голки хірургічні з пружинним вушком, Ріжучі, 1,1\*50мм, 3/8 (кола), матеріал: сталь SUS304, упаковані в подвійну газопроникну упаковку, Стерильні. |  |
| 6 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 1,3 \*70мм 3/8 | Голки хірургічні з пружинним вушком, Ріжучі, 1,3\*70мм, 3/8 (кола), матеріал: сталь SUS304, упаковані в подвійну газопроникну упаковку, Стерильні. |  |
| 7 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 1,2\*60мм 3/8 | Голки хірургічні з пружинним вушком, Ріжучі, 1,2\*60мм, 3/8 (кола), матеріал: сталь SUS304, упаковані в подвійну газопроникну упаковку, Стерильні. |  |
| 8 | Голка хірургічна з пружинним вушком Колюча 1,1\*45мм 1/2 | Голки хірургічні з пружинним вушком, Колючі, 1,1\*45мм, 1/2 (кола), матеріал: сталь SUS304, упаковані в подвійну газопроникну упаковку, Стерильні. |  |
| 9 | Голка хірургічна з пружинним вушком Колюча 0,8\*32мм 1/2 | Голки хірургічні з пружинним вушком, Колючі, 0,8\*32мм, 1/2 (кола), матеріал: сталь SUS304, упаковані в подвійну газопроникну упаковку, Стерильні. |  |
| 10 | Голка хірургічна з пружинним вушком Колюча 0,9\*36мм 1/2 | Голки хірургічні з пружинним вушком, Колючі, 0,9\*36мм, 1/2 (кола), матеріал: сталь SUS304, упаковані в подвійну газопроникну упаковку, Стерильні. |  |
| 11 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 0,9\*36 мм. 3/8 | Голки хірургічні з пружинним вушком, Ріжучі, 0,9\*36 мм, 3/8 (кола), матеріал: сталь SUS304, упаковані в подвійну газопроникну упаковку, Стерильні. |  |
| 12 | Голка хірургічна з пружинним вушком Ріжуча 0,8\*32мм 3/8 | Голки хірургічні з пружинним вушком, Ріжучі, 0,8\*32мм, 3/8 (кола), матеріал: сталь SUS304, упаковані в подвійну газопроникну упаковку, Стерильні. |  |
| 13 | Капрон хірургічний метричний розмір 2,5 | Капрон хірургічний стерильний метричний розмір 2,5 у відрізах довжиною 1,25 м. Стерильні, упаковані в подвійну газопронинку упаковку. |  |
| 14 | Капрон хірургічний метричний розмір 3 | Капрон хірургічний стерильний метричний розмір 3 довжиною 1,25 м. Стерильні, упаковані в подвійну газопронинку упаковку. |  |
| 15 | Капрон хірургічний метричний розмір 4 | Капрон хірургічний стерильний метричний розмір 4 довжиною 1,25 м. Стерильні, упаковані в подвійну газопронинку упаковку. |  |
| 16 | Капрон хірургічний метричний розмір 5 | Капрон хірургічний стерильний метричний розмір 5 довжиною 1,25 м. Стерильні, упаковані в подвійну газопронинку упаковку. |  |
| 17 | Нитка хірургічна Кетгут, метричний розмір 4 | Кетгут. Стерильний, в індивідуальному пакуванні метричний розмір 4, 1,5 метра |  |
| 18 | Нитка хірургічна Кетгут, метричний розмір 5 | Кетгут. Стерильний, в індивідуальному пакуванні метричний розмір 5, 1,5 метра |  |
| 19 | Капрон кручений, білий: 1(М4) у катушках довжиною 130м | Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктуються Капрон, кручений, білий USP (EP): 1(М4) у котушках, довжиною 130 м, не стерильний. |  |
| 20 | Капрон кручений, білий: 2(М5) у катушках довжиною 80м | Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктуються Капрон, кручений, білий USP (EP): 2(М5) у котушках, довжиною 80 м, не стерильний. |  |
| 21 | Катетер внутрішньовенний G 16 | Призначення: катетеризація периферичних вен.Матеріал: фторетіленпропілен.Опис: Канюля катетера прозора з округленим завальцованим кінчиком на силіконізованому стилеті з тригранним заточуванням зі зворотним зрізом; прозорий безбарвний матеріал камери візуалізації для чіткої візуалізації крові під час пункції; вбудовані 2 рентгеноконтрастні лінії. Крильця, вбудовані в павільйон катетера, катетер з ін'єкційним портом з кришечкою, оснащеною механізмом «клік - клацання» - відкривати і закривати порт одним пальцем; павільйон катетера з роз'ємом Луер Лок. Зовнішній діаметр катетера - 16G (1,8х45 мм). Заглушка Луер Лок фіксована на павільйоні голки. Індивідуальне стерильне пакування. Метод стерилізації - етиленоксид. Термін придатності: 5 років. |  |
| 22 | Катетер внутрішньовенний G 20 | Призначення: катетеризація периферичних вен.Матеріал: фторетіленпропілен..Опис: Канюля катетера прозора з округленим завальцьованим кінчиком на силіконізованому стилеті з тригранним заточуванням зі зворотним зрізом; прозорий безбарвний матеріал камери візуалізації для чіткої візуалізації крові під час пункції; вбудовані 2 рентгеноконтрастні лінії. Крильця, вбудовані в павільйон катетера, катетер з ін'єкційним портом з кришечкою, оснащеною механізмом «клік - клацання» - відкривати і закривати порт одним пальцем; павільйон катетера з роз'ємом Луер Лок. Зовнішній діаметр катетера - 20G (1,1х32 мм). Заглушка Луер Лок фіксована на павільйоні голки. Індивідуальне стерильне пакування. Метод стерилізації - етиленоксид. Термін придатності: 5 років. |  |
| 23 | Катетер внутрішньовенний G 22 | Призначення: катетеризація периферичних вен.Матеріал: фторетіленпропілен.Опис: Канюля катетера прозора з округленим завальцьованим кінчиком на силіконізованому стилеті з тригранним заточуванням зі зворотним зрізом; прозорий безбарвний матеріал камери візуалізації для чіткої візуалізації крові під час пункції; вбудовані 2 рентгеноконтрастні лінії. Крильця, вбудовані в павільйон катетера, катетер з ін'єкційним портом з кришечкою, оснащеною механізмом «клік - клацання» - відкривати і закривати порт одним пальцем; павільйон катетера з роз'ємом Луер Лок. Зовнішній діаметр катетера- 22G (0,9х25 мм). Заглушка Луер Лок фіксована на павільйоні голки. Індивідуальне стерильне пакування. Метод стерилізації - етиленоксид. Термін придатності: 5 років. |  |
| 24 | Вата медична нестерильна 100 г |  нестерильна 100 г індивідуальна упаковка.  |  |
| 25 | Кювета пластикова до коагулометру К-3002 OPTIC | для коагулометра К-3002 Optiс |  |
| 26 | Лезо для скальпеля одноразове №24 | Повинно бути: - матеріал - вуглецева сталь; - леза відполіровані, високі ріжучі властивості; - центральна площина ріжучої краю розташована у центрі леза, паралельно осі інструмента; - відсутність сторонніх включень на ріжучій кромці, гладка поверхня; - пакування з алюмінієвої фольги, смужки упаковки мають різну довжину; - стерильно, апірогенно, в індивідуальному пакуванні; Розмір леза: №10. Короб 100 шт.Розмір лез: 24.  |  |
| 27 | Лезо для скальпеля одноразове №23 | Повинно бути: - матеріал - вуглецева сталь; - леза відполіровані, високі ріжучі властивості; - центральна площина ріжучої краю розташована у центрі леза, паралельно осі інструмента; - відсутність сторонніх включень на ріжучій кромці, гладка поверхня; - пакування з алюмінієвої фольги, смужки упаковки мають різну довжину; - стерильно, апірогенно, в індивідуальному пакуванні; Розмір леза: №10. Короб 100 шт.Розмір лез: 23. |  |
| 28 | Набір інфузійний 20G одноразового використання | Набір інфузійний 20G одноразового використання. Повинен бути: канюля внутрішньовенна, ФЕП, 20G (1,1×32 мм), рентгеноконтрастна (4 полоски), з крилами та ін'єкційним портом, стерильна - 1шт, серветка, просочена спиртовим розчином – 2 шт, фіксуюча пов'язка для канюль внутрішньовенних, 6 см х 8 см, стерильна - 1шт. |  |
| 29 | Гемостатичний матеріал, що розсмоктується (окислена регенерована целюлоза), 5см х 35 см. | Стерильний розміру 5см х 35см.повинен мати сітчате плетення (плетений матеріал), з бактеріальною активністю, зупинка кровотечі – 2-4 хвилини Абсорбція - шляхом ферментативного гідролізу протягом 7-14 днів |  |
| 30 | Подовжувач інфузійних магістралей високого тиску 150 см | Для високого тиску довжиною 150 см. |  |
| 31 | Бинт марлевий медичний стерильний 7м х 14см. | марлевий медичний стерильний розмір 7м х 14см. |  |
| 32 | Сечоприймач зі зливним клапаном 2000мл | зі зливним клапаном 2000мл. |  |
| 33 | Реакційна кувета одоразова (стріпи) | 160 стріпів в упаковці, сумісна з біохімічним аналізатором Biochem FS 200 |  |
| 34 | Порт інфузійний венозний 6F | Інфузійний порт, призначений для венозної подачі фармацевтичних препаратів, рідин та поживних розчинів методикою Сельдінгера або шляхом хірургічної веносекції. Порт має бути виготовленим із титану, бути сумісним з МРТ та не містити латексу. Має бути придатним для для ін'єкцій за допомогою інфузійного насосу при потоці зі швидкістю щонайменше 5 мл/с. Діаметр мембрани 9-12мм. У склад набору має входити: рентгенпрозорий катетер не більше 6F з маркуванням довжини, що виготовлений із біосумісного поліуретану та має містити м'який накінечник, довжина катетера не менше 450мм; розширювач/розщепляємий інтродюсер для катетерів; дротяний провідник; гачок для вен; тунелер; голка для промивання; пункційна голка Сельдінгера 18G; |  |
| 35 | Скарифікатор (ланцет) автоматичний | Скарифікатор (ланцет) повинен бути автоматичним, стерильним, мати голку 21G з глибина проникнення 2,4 мм. |  |
| 36 | Трубка єндотрахіальна №7,5 | Для оральної та назальної інтубації. Ендотрахеальна трубка виготовлена з прозорого термопластичного ПВХ. Містить манжету великого об`єму низького тиску і пілотний балон з клапаном для забезпечення ідентифікації та контролем наповнення манжети трубки. Дистальний кінець трубки має заокруглений атравматичний кінець і додатковий отвір (вічко Мерфі). Рентгенконтрастна смуга по всій довжині трубки. Не містить латексу.Розмір трубки 7,5 мм по внутрішньому діаметру. Стерильна. |  |
| 37 | Шовний матеріал, що розсмоктуються 2/0 голка 26 мм., довжиною нитки 75 см. | Атравматична, синтетична, стерильна, плетена хірургічна нитка, що розсмоктується з сополімеру, який на 90% складається з гліколіду і на 10% з L-лактиду та має покриття - суміш, що складається з рівних частин сополімера гліколіда і лактида (Поліглактин 370) і стеарата кальцію, розмір 2/0, довжина 75см, фіолетова, одна голка SH PLUS, тип колюча Taper Point, 26мм, 1/2 кола. 75% початкової міцності нитки втрачається через 14 днів імплантації , 25% - через 28 днів |  |
| 38 | Шовний матеріал, що розсмоктуються 2/0 голка 31 мм., довжиною нитки 75 см. | Атравматична, синтетична, стерильна, плетена хірургічна нитка, що розсмоктується з сополімеру, який на 90% складається з гліколіду і на 10% з L-лактиду та має покриття - суміш, що складається з рівних частин сополімера гліколіда і лактида (Поліглактин 370) і стеарата кальцію, розмір 2/0, довжина 75см, фіолетова, одна голка SH PLUS, тип колюча Taper Point, 31мм, 1/2 кола. 75% початкової міцності нитки втрачається через 14 днів імплантації , 25% - через 28 днів |  |
| 39 | Шовний матеріал, що розсмоктуються 3/0 голка 31 мм., довжиною нитки 75 см. | Атравматична, синтетична, стерильна, плетена хірургічна нитка, що розсмоктується з сополімеру, який на 90% складається з гліколіду і на 10% з L-лактиду та має покриття - суміш, що складається з рівних частин сополімера гліколіда і лактида (Поліглактин 370) і стеарата кальцію, розмір 3/0, довжина 75см, фіолетова, одна голка SH PLUS, тип колюча Taper Point, 31мм, 1/2 кола. 75% початкової міцності нитки втрачається через 14 днів імплантації , 25% - через 28 днів |  |
| 40 | Набір для катетеризації центральних вен з одноканальним катетером, 16 Ga, 20 см | Методика постановки - Пункційно через підключичну, яремну вену по методиці Сельдингера. Постановка катетера через попередню пункційну канюлю та/або з використанням шприца Раулерсона. Матеріал катетера - Інертний термопластичний рентгенконтрастний поліуретан зі спеціальним мяким атравматичним кінчиком Blue FlexTip. Розмір однопросвітного катетера 16 Ga, довжина 20 см.. Провідник - 0,8 мм, довжина 60 см, один кінець J-подібний, інший - прямий. Пункційна голка- 18Ga х 6,35см . |  |
| 41 | Набір для катетеризації центральних вен з двохканальним катетером, 7 Fr, 20 см | В комплекті: катетер двохканальний 7Fr довжиною   20 см,  з термопластичного рентген контрастного поліуретану зі спеціальним мяким атравматичним кінчиком  – 1шт; провідник з рентген-контрастними позначками. з J-подібним кінчиком, діаметром  0,81 мм,довжиною 45  см – 1 шт; Пункційна голка 18 Ga х 6,35 см  – 1 шт;    Шприц 5,0 мл або більше, Люер – 1 шт;   Судинний розширювач – 1 шт або більше;  фіксатор катетеру-1 шт,    зажим для катетеру-1шт. |  |
| 42 | Катетер 2-х ходовий Фолея № 14 | Призначений для тривалої катетеризації сечового міхура, для дорослих. Повинен мати: -м'який закруглений закритий кінець. Повинен мати два ходи. Повинен мати безпечне і симетричне надування балона. Повинен мати два бічні отвори. Повинен мати кольорове кодування розмірів. Повинен бути з натурального латексу та оброблений силіконом. Розмір 14. Повинен мати об’єм балону не більше 30 мл та довжину катетера не більше 400 мм. Стерильний, апірогенний та нетоксичний, в подвійному пакуванні. Для одноразового використання. |  |
| 43 | Набір інфузійний 22G одноразового використання | Набір інфузійний 22G одноразового використання. Повинен бути: канюля внутрішньовенна, ФЕП, 22G (0,9×25 мм), рентгеноконтрастна, з крилами та ін'єкційним портом, стерильна - 1шт, серветка, просочена спиртовим розчином – 2 шт, фіксуюча пов'язка для канюль внутрішньовенних, 6 см х 8 см, стерильна - 1шт. |  |
| 44 | Катетер 3-х ходовий Фолея № 16 | Повинен бути: катетер Фолея трьохходовий з балоном 30 мл -матеріал – латексний каучук з силіконовим покриттям; -симетричний балон для фіксації об’ємом 30 мл; -гладка поверхня, що забезпечує легке та безболісне введення та значно зменшує подразнення та утворення нальоту; -три бокових отвори забезпечують максимальне дренування; -кольоровий код разтруба для роздування манжетки у відповідності з розміром;- маркування розміру катетера, об’єму балона, матеріалу з якого виготовлений вказано на самому катетері; - подвійне індивідуальне стерильне пакування.; - стерильний, апірогенний, нетоксичний. Розмір 16. |  |
| 45 | Катетер 3-х ходовий Фолея № 18 | Призначений для тривалої катетеризації сечового міхура, для дорослих. Повинен мати: м'який закруглений закритий кінець. Повинен мати три ходи. Повинен мати безпечне і симетричне надування балона. Повинен мати три бічні отвори. Повинен мати кольорове кодування розмірів. Повинен бути з натурального латексу та оброблений силіконом. Повинен мати об’єм балона не більше 30 мл та довжину катетера не більше 400 мм. Стерильний, в подвійному пакуванні. Для одноразового використання. Розмір 18. |  |
| 46 | Пробірка вакуумна 9,0 мл. 16х100 мм. | Пробірка вакуумна 9,0 мл. 16х100 мм. Без наповнювача. В упаковці 100 шт. |  |
| 47 | Пробірка вакуумна для збору крові 2,0 мл.  | Вакуумна пробірка для збору крові 2,0 мл., з К3 ЕДТА. 13 х 75 мм. В упаковці 100 шт. |  |
| 48 | Вакуумні пробірки з цитратом натрію 3,2%, 4,5мл 13х75 мм. | Вакуумні пробірки з цитратом натрію 3,2%, 4,5мл 13х75 мм. В упаковці 100 шт. |  |
| 49 | Зонд шлунковий СН 14, довжина 760- 800 мм. | Стерильний 14 СН, з рентгенконтрастною лінією довжина 760-800 мм. |  |
| 50 | Зонд шлунковий СН 14, довжина 1200  | Стерильний 14 СН, з рентгенконтрастною лінією довжина 1200 мм. |  |
| 51 | Зонд шлунковий СН 16, довжина 760 - 800 мм | Стерильний 16 СН, з рентгенконтрастною лінією довжина 760 - 800 мм. |  |
| 52 | Зонд шлунковий СН 18, довжина 760-800 мм | Стерильний 18 СН, з рентгенконтрастною лінією довжина 760-800 мм. |  |
| 53 | Рукавички хірургічні неопренові №7,0 | Рукавички повинні бути виготовлені з неопренуЗовнішня поверхня рукавичок повинна бути мікротекстурована, хлорована та оброблена силіконом.Внутрішня поверхня повинна бути з поліуретановим покриттям та оброблена силіконом .Рукавички повинні бути без пудри, без хімічних каталізаторів, без натурального каучукового латексу.Рукавички повинні бути стерильніСтрок дії стерилізації повинен складати на менше 3 роківФорма рукавичок має бути:-Наявність анатомічної форми з зігнутими пальцями-Манжета з валиком та клейкою стрічкою.Довжина рукавичок для всіх розмірів має бути не менше за 300 ммТовщина рукавичок :- на пальцях не менше 0,160 мм- На долонях не менше 0,150 ммЗовнішня поверхня рукавичок має бути текстурованаРукавички мають бути зі стійкістю до розривуГарантія якості повинна бути не менше ніж 3 рокиРозмір 7,0 |  |
| 54 | Рукавички хірургічні неопренові №8 | Рукавички повинні бути виготовлені з неопренуЗовнішня поверхня рукавичок повинна бути мікротекстурована, хлорована та оброблена силіконом.Внутрішня поверхня повинна бути з поліуретановим покриттям та оброблена силіконом .Рукавички повинні бути без пудри, без хімічних каталізаторів, без натурального каучукового латексу.Рукавички повинні бути стерильніСтрок дії стерилізації повинен складати на менше 3 роківФорма рукавичок має бути:-Наявність анатомічної форми з зігнутими пальцями-Манжета з валиком та клейкою стрічкою.Довжина рукавичок для всіх розмірів має бути не менше за 300 ммТовщина рукавичок :- на пальцях не менше 0,160 мм- На долонях не менше 0,150 ммЗовнішня поверхня рукавичок має бути текстурованаРукавички мають бути зі стійкістю до розривуГарантія якості повинна бути не менше ніж 3 рокиРозмір 8,0 |  |
| 55 | Рукавички оглядові нестерильні (розмір M) | Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу , без пудри. Ширина долоні – не менше 95± 5 мм., довжина рукавичок для розміру М має бути не менше за 245± 5 мм. Повинен бути підвищений контроль утримання предметів, завдяки текстурованій поверхні та тонка захисна плівка, що гарантує максимальну тактильну чутливість. Товщина рукавичок повинна бути не менше за 0.12 мм. Гарантія якості повинна бути не менше ніж 3 років. Розмір M. |  |
| 56 | Рукавички оглядові нестерильні (розмір S) | Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу , без пудри. Ширина долоні – не менше 80± 5 мм., довжина рукавичок для розміру М має бути не менше за 245± 5 мм. Повинен бути підвищений контроль утримання предметів, завдяки текстурованій поверхні та тонка захисна плівка, що гарантує максимальну тактильну чутливість. Товщина рукавичок повинна бути не менше за 0.12мм. Гарантія якості повинна бути не менше ніж 3 років. Розмір S. |  |
| 57 | Рукавички хірургічні стерильні розмір 8 | Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу , без пудри. Строк дії стерилізації повинен складати не менше 3 років. Форма рукавичок має бути:- Анатомічна, окремо на праву та на ліву руку з рівномірно загорненим, зміцненим краєм манжети.Довжина рукавичок має бути не менше за 285+/-5 мм. Товщина рукавичок згідно ISO 13485:2003, EN 455-2 , не менше за 0,10 мм. Розмір 8.0 |  |
| 58 | Рукавички хірургічні стерильні підвищенного ризику розмір 8 | Рукавички повинні бути подвійні, верхня рукавичка повинна мати світло-коричневий колір що зменшує відблиски від хірургічних ламп, виготовлені з натурального латексу , без пудри. Строк дії стерилізації повинен складати не менше 3 років. Форма рукавичок має бути:- Анатомічна, окремо на праву та на ліву руку з рівномірно загорненим, зміцненим краєм манжети за технологією ARD яка запобігає сповзанню манжети.Довжина рукавичок має бути не менше за 302 +/-5 мм. Товщина рукавичок згідно ISO 13485:2003, EN 455-2 , не менше за 0,10 мм. Розмір 8.0 |  |
| 59 | Рукавички хірургічні стерильні розмір 7,5 | Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу , без пудри. Строк дії стерилізації повинен складати не менше 3 років. Форма рукавичок має бути:- Анатомічна, окремо на праву та на ліву руку з рівномірно загорненим, зміцненим краєм манжети.Довжина рукавичок має бути не менше за 285+/-5 мм. Товщина рукавичок згідно ISO 13485:2003, EN 455-2 , не менше за 0,10 мм. Розмір 7.5 |  |
| 60 | Рукавички хірургічні стерильні розмір 7 | Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу , без пудри. Строк дії стерилізації повинен складати не менше 3 років. Форма рукавичок має бути:- Анатомічна, окремо на праву та на ліву руку з рівномірно загорненим, зміцненим краєм манжети.Довжина рукавичок має бути не менше за 285+/-5 мм. Товщина рукавичок згідно ISO 13485:2003, EN 455-2 , не менше за 0,10 мм. Розмір 7.0 |  |
| 61 | Рукавички хірургічні стерильні розмір 6,5 | Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу , без пудри. Строк дії стерилізації повинен складати не менше 3 років. Форма рукавичок має бути:- Анатомічна, окремо на праву та на ліву руку з рівномірно загорненим, зміцненим краєм манжети.Довжина рукавичок має бути не менше за 285+/-5 мм. Товщина рукавичок згідно ISO 13485:2003, EN 455-2 , не менше за 0,10 мм. Розмір 6.5 |  |
| 62 | Марля медична вибілена в рулонах по 1000 м | В рулонах по 1000 метрів, не стерильна |  |
| 63 | Система для забора крови ЕДТА-К3 червона | для забора крови ЕДТА-К3 червона кришка . |  |
| 64 | Пластир з абсорбуючою подушечкою на нетканій основі 9см х 30см | Довжина - 30 см., ширина 9 см. з абсорбуючою подушечкою розміру 5 см. х 22 см., основа – перфорована неткана. Стерильний. |  |
| 65 | Ендобронхіальна трубка двопросвітна лівостороння, набір, розмір 37 | Двоканальна лівостороння трубка виготовлена з термочутливого ПВХ, силіконізована, з двома тонкими манжетами низького тиску та великого об'єму, гладкі стінки для запобігання накопиченню секреції, атравматичний, заокруглений кінчик та гладкі шви манжети, рентгеноконтрасна лінія вздовж трубки, додаткове рентгенівське маркування для точного розміщення труби, стилет покритий медичним пластиком, відмітки на контрольному балоні, позначки шкали, два роз'єми 15 мм, розмір 37, об’єм манжети 18.0 мм. /25.0 мм. без латексу, без фталатів, стерильна, одноразова. Комплект містить: ендобронхіальну трубку, лівосторонню; комплект роз’ємів, з затискачами; 4 аспіраційні катетери з контрольними клапанами. |  |
| 66 | Голка до системи забору крові | Стерильна, до системи забору крові, розмір G 21, 2-х стороння, з візуальним контролем |  |
| 67 | Голка для біопсії м’яких тканин 14G x 100 мм. | Голка повинна бути одноразова, стерильна для біопсії м'яких тканин, що сумісна з автоматичною біопсійною системою BARD® MAGNUM®, розмір 14G, довжина 100 мм з кольоровим кодуванням на кожній голці для зручності ідентифікації. Повинна мати сантиметровий маркер, що дозволить контролювати глибину введення та гострий троакар для забору кращих відповідних зразків з мінімальною деформацією.Наявність маркування на кінці голки, що дозволить коректувати розміщення голки під контролем УЗІ. Голка повинна бути упакована разом з прокладкою, яка дозволяє зберегти взаємне розташування стилета і канюлі при введенні в тіло пацієнта і при установці в біопсійну систему BARD® MAGNUM® |  |
| 68 | Голка для біопсії м’яких тканин 18G x 200 мм. | Голка повинна бути одноразова, стерильна для біопсії м'яких тканин, що сумісна з автоматичною біопсійною системою BARD® MAGNUM®, розмір 18G, довжина 200 мм з кольоровим кодуванням на кожній голці для зручності ідентифікації. Повинна мати сантиметровий маркер, що дозволить контролювати глибину введення та гострий троакар для забору кращих відповідних зразків з мінімальною деформацією.Наявність маркування на кінці голки, що дозволить коректувати розміщення голки під контролем УЗІ. Голка повинна бути упакована разом з прокладкою, яка дозволяє зберегти взаємне розташування стилета і канюлі при введенні в тіло пацієнта і при установці в біопсійну систему BARD® MAGNUM® |  |
| 69 | Серветки з нетканого матеріалу 30мм. х 60 мм. | Серветки медичні антисептичні призначені для зовнішнього застосування як антисептичний і дезінфікуючий засіб. Серветка просочена – 70% ізопропіловий спиртовий розчин, розмір 30мм. х 60 мм. Серветка повинна мати індивідуальну упаковку (поліетилен + алюмінієва фольга + папір).  |  |
| 70 | Серветки неткані в рулоні 15\*15см  | Серветка 15\*15см з нетканого матеріалу спанлейс, щільність 40г/м кв.,з перфорацією,гладка структура,100шт. в рулоні. |  |
| 71 | Шприц ін'єкційний 1мл, трьохкомпонентний, з голкою | Шприци призначені для введення лікарських засобів, проведення щеплень, вакцинації, алергологічних внутрішньо шкірних проб, та для точного введення інсулінових препаратів в ендокринології.Номінальна місткість шприців – 1 мл.Шприци трьохкомпонентні: шток, поршень (манжета),циліндр. Поршень має подвійне ущільнююче кільце.U-100 - для концентрації 100 одиниць інсуліну в 1 мілілітрі - ковпачок шприца оранжевого кольору.Шприци виготовляються з фіксованою голкою.Шприци місткістю 1 мл з ціною поділки 0,01 мл можуть застосовуватися для ін’єкцій туберкуліну (виконання проби Манту).Голка ін'єкційна зі звичайною стінкою, з довгим зрізом. Діаметр голки 0,33 мм.З’єднання циліндра шприца з голкою - нероз’ємне. Голка шприца має трьохгранну заточку, шліфована ультразвуком та покрита мастилом.Шприци одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні.Споживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності.Споживча тара шприца містить інформацію двома мовами: українською, англійською.Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення. |  |
| 72 | Шприц перфузійний 3-х компонентний 100 мл | Призначений для промивання порожнин організму лікарськими препаратами та висмоктування патологічного вмісту із організму через катетер.Місткість 100 мл. Комплектується перехідником з приєднувальним конусом «Луєр»Одноразового застосування. Споживча упаковка - блістер. Стерильно, апірогенно, нетоксичноСпоживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності.Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення. |  |
| 73 | Шприц перфузійний 3-х компонентний 50 мл | Шприц призначений для підшкірного, внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення лікарських засобів.Шприц призначений для застосування відразу після заповнення. Шприц трьохкомпонентний – шток, поршень (манжета), ціліндр. Шприц виготовляється з приєднувальним конусом «Луєр-Лок».Шприци в комплекті з голкою розміром 0,8 mm х 38 mm (21 G х 1 1/2"). Голка має атравматичну заточку вістря та покриті мастилом.Приєднувальний конус голок – „Луєр” з елементом замикаючого з’єднання «Луєр-Лок».Номінальна місткість шприца: 50 мл, Шприци одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні.Стерилізація шприців проводиться газовим методом – оксидом етилену.Споживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності.Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення. |  |
| 74 | Шприц ін'єкційний 2 мл | Шприц призначений для підшкірного, внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення лікарських засобів.Шприц призначений для застосування відразу після заповнення. Шприци в комплекті з голкою розміром 0,6 mm х 25 mm (23 G х 1") (Луєр)Голка має атравматичну заточку вістря та покриті мастилом. Приєднувальний конус голки – „Луєр” з елементом замикаючого з’єднання «Луєр-Лок».Номінальна місткість шприца 2 мл, Шприц виготовляється з приєднувальним конусом „Луєр” Шприци одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні.Стерилізація шприців проводиться газовим методом – оксидом етилену.Споживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності.Споживча тара шприца містить інформацію двома мовами: українською, англійською.Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення |  |
| 75 | Шприц ін'єкційний 5 мл | Шприц призначений для підшкірного, внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення лікарських засобів.Шприц призначений для застосування відразу після заповнення. Шприци в комплекті з голкою розміром 0,7 mm х 38 mm (22 G х 1 1/2").Голка має атравматичну заточку вістря та покриті мастилом. Приєднувальний конус голок – „Луєр” Приєднувальний конус голок – „Луєр” з елементом замикаючого з’єднання «Луєр-Лок».Номінальна місткість шприца 5 мл, Шприц виготовляється з приєднувальним конусом „Луєр” Шприци одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні.Стерилізація шприців проводиться газовим методом – оксидом етилену.Споживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності.Споживча тара шприца містить інформацію двома мовами: українською, англійською.Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення. |  |
| 76 | Шприц ін'єкційний 10 мл | Шприц призначений для підшкірного, внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення лікарських засобів.Шприц призначений для застосування відразу після заповнення. Шприци в комплекті з голкою розміром 0,8 mm х 38 mm (21 G х 1 1/2") (Луєр)Голка має атравматичну заточку вістря та покриті мастилом.Приєднувальний конус голки – „Луєр” Приєднувальний конус голок – „Луєр” з елементом замикаючого з’єднання «Луєр-Лок».Номінальна місткість шприца: 10 мл, Шприц виготовляється з приєднувальним конусом „Луєр” Шприци одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні.Стерилізація шприців проводиться газовим методом – оксидом етилену.Споживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності.Споживча тара шприца містить інформацію двома мовами: українською, англійською.Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення. |  |
| 77 | Шприц ін'єкційний 20 мл | Шприц призначений для підшкірного, внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення лікарських засобів.Шприц призначений для застосування відразу після заповнення. Шприци в комплекті з голкою розміром 0,8 mm х 38 mm (21 G х 1 1/2") (Луєр). Голка має атравматичну заточку вістря та покриті мастилом.Приєднувальний конус голок – „Луєр” Приєднувальний конус голок – „Луєр” з елементом замикаючого з’єднання «Луєр-Лок».Номінальна місткість шприца: 20 мл, Шприц виготовляється з приєднувальним конусом „Луєр” Шприци одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні.Стерилізація шприців проводиться газовим методом – оксидом етилену.Споживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності.Споживча тара шприца містить інформацію двома мовами: українською, англійською.Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення. |  |
| 78 | Шовний матеріал, що розсмоктуються розміру 1-0 голка 48 мм. | Плетений синтетичний шовний матеріал, що розсмоктується, на основі сополімеру молочної та гліколевої кислоти, покритий полікапролактом. Розмір за USP 1, Голка 48 мм 1/2 кола колюча, довжина 90см. |  |
| 79 | Шовний матеріал, що розсмоктуються розміру 2-0, довжиною нитки 250см. | Плетений синтетичний шовний матеріал, що розсмоктується, на основі сополімеру молочної та гліколевої кислоти, покритий полікапролактом. Розмір за USP 2-0, лігатура, довжина 250см. |  |
| 80 | Шовний матеріал, що розсмоктуються розміру 0, голка 48 мм., довжиною нитки 150 см. | Синтетичний монофіламентний шовний матеріал, що розсмоктуються, із сополімеру гліколієвої кислоти та тримітиленкарбонату. Міцність матеріалу мінімум 50% через 4 тижні після накладання. Повне розсмоктування за 180 днів. Розмір за USP 0, Голка 48 мм 1/2 кола колюча, довжина 150см, петля |  |
| 81 | Шовний матеріал, що розсмоктуються USP 0 голка 40 мм., довжиною нитки 75 см. | Атравматична, синтетична, стерильна, плетена нитка з поліглактин 910, що розсмоктується, з покриттям (поліглактин 370), довжиною 75см, фіолетова, розмір USP 0, голка - одна, тип голки - колюча, 40мм, 1/2 кола |  |
| 82 | Шовний матеріал, що не розсмоктуються 2/0, 2 голки, довжиною нитки 75 см. | Атравматична, синтетична, стерильна монофіламентна нитка, що не розсмоктується з поліпропілену, синя, довжиною 75см, розмір USP 2/0, кількість голок - дві, тип голок - колючі, 70мм, прямі |  |
| 83 | Касета 45 мм. | Стерильна одноразова касета для зарядки інструментів хірургічних зшиваючих лінійного шва, 45мм, 2 подвійних ряди титанових скоб висотою 4,8мм, колір зелений. |  |
| 84 | Касета 60 мм. | Стерильна одноразова касета для зарядки інструментів хірургічних зшиваючих лінійного шва, 60мм, 2 подвійних ряди титанових скоб висотою 4,8мм, колір синій. |  |
| 85 | Калоприймач розміру в межах від 12мм. до 75мм. однокомпонентний  | калоприймач повинен бути із відкритим отвором, складатися з мішка із поліетиленової, непрозорої та не пропускаючої вологи плівки, що нероздільно з’єднаний з гідроколоїдним покриттям, що має маркуванням для вирізання.;контактуюча із шкірою черевної стінки поверхня повинна бути покрита сітчастою плівкою з м’якого нетканого матеріалу;діаметр отвору для вирізання повинен бути не менше 12 мм, а максимальний не більше 75 мм; |  |
| 86 | Мішок відкритий непрозорий 57 мм. | Мішок повинен бути відкритого типу, непрозорий на поліетиленовій основі, що не пропускає воду;контактуюча з шкірою черевної стінки поверхня повинна бути вкрита сітчастою плівкою з м’якого нетканого матеріалу; наявність трьох вушок на мішку для зручного зняття з пластини;фланець мішка повинен бути з внутрішнім діаметром 57 мм відповідно до фланцю пластини, розміри мішків обов’язково повинні співпадати з розмірами пластин по фланцю; |  |
| 87 | Пластина до уростомічного мішка 57 мм. | Пластина повинна бути прямокутної форми та повністю вкрита гідроколоїдним шаром по всій поверхні та на стороні, що кріпиться до тіла вкрита адгезивним покриттям;  фланець пластини повинен бути з внутрішнім діаметром 57 мм відповідно до фланцю мішка, а розміри мішків обов'язково повинні співпадати з розмірами пластин по фланцю, розмір для вирізання в межах 13-45 мм |  |
| 88 | Дренаж № 15 | Розмір 15 |  |
| 89 | Дренаж № 24 | Розмір 24 |  |
| 90 | Катетер Пеццера Fr 20 | Розмір Fr 20 |  |
| 91 | Катетер Пеццера Fr 22 | Розмір Fr 22 |  |
| 92 | Дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr 18 | Розмір Fr 18 |  |
| 93 | Дренаж типа Редон м’який Жанє 8,0мм Fr 24 | Розмір Fr 24 |  |
| 94 | Дренаж типа Редон м’який Жанє 10,0 мм Fr30 | Розмір Fr 30 |  |

**Додаток № 3**

до тендерної документації

*Подається Учасником на фірмовому бланку, (у разі наявності)*

*за підписом та печаткою (у разі наявності)*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ**

**Таблиця 1**

**Довідка**

**про досвід виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Замовник, адреса, телефон робочій, ПІБ керівника/особи, уповноваженої на підписання договорів** | **Предмет договору** | **Рік виконання договору** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

*Посада, П.І.Б. керівника або уповноваженої особи Підпис*

 Документи, що мають бути надані учасником для документального підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) договору – копія (не менше 1-го) повністю виконаного договору зі всіма додатками та змінами до нього(за наявності), а також копію документів, які підтверджують його виконання в повному обсязі (видаткових накладних або акт прийому-передачі або акт виконання договору) ***або*** позитивні відгуки від замовників згідно виконання аналогічного договору (але не менше 1 відгуку), що має бути складений на фірмовому бланку замовника (якщо такий є), за підписом та печаткою замовника (у разі наявності).

**Таблиця 2**

**Інші документи, що вимагаються замовником**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимога** | **Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам** |
| 1. **Установчі та інші документи щодо ведення господарської діяльності**
 | 1.1. У складі тендерної пропозиції Учасник, що є юридичною особою, повинен надати сканований (сфотографований) оригінал затвердженого в установленому порядку **Статуту** (або установчого договору, або засновницького договору, або положення, або іншого установчого документа) або довідку в довільній формі із зазначенням коду адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника на веб-порталі Міністерства юстиції України (за електронною адресою), або довідку в довільній формі щодо провадження діяльності на підставі відповідного модельного статуту (зразок 1), або довідку в довільній формі з описом причин відсутності одного з раніше перелічених документів з посиланням на відповідні норми законодавства;1.2. Документ, яким визначено право підпису договорів керівником/уповноваженою особою (виписка з протоколу зборів засновників або його копія, копія наказу про призначення, довіреність або інші документи). |
| 1. **Документ щодо захисту довкілля**
 | Довідка щодо підтвердження учасником дотримання ним при здійсненні його діяльності чи при використанні товару заходів із захисту довкілля (складена в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника). |
| 1. **Гарантійний лист**
 | Гарантійний лист у довільній формі про те, що учасник не підпадає під дію обмежувальних умов, встановлених постановою КМУ «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією РФ» від 03.03.2022 № 187 |

***Зразок 1***

**м.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Дата*

*Довідка*

Цією довідкою повідомляємо, що ТОВ «Учасник» діє на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1182, про що внесено відповідну відмітку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

*Посада, П.І.Б. керівника або уповноваженої особи Підпис*

**Примітки:**

У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства, або Учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати один або декілька з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою\* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання тих чи інших документів.

Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції про, що надається відповідне письмове пояснення.

Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком № 3 до ТД подають у складі своєї тендерної пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

У разі якщо згідно з вимогами різних пунктів цієї тендерної документації Учасник включає до складу тендерної пропозиції один і той самий документ, такий документ може бути наданий в одному примірнику.

**ЯКЩО БУДЬ-ЯКИЙ З ДОКУМЕНТІВ НЕ МОЖЕ БУТИ НАДАНИЙ З ПРИЧИН ЙОГО ВТРАТИ ЧИННОСТІ АБО ЗМІНИ ФОРМИ, НАЗВИ І Т.Д., УЧАСНИК НАДАЄ ІНШИЙ РІВНОЗНАЧНИЙ ДОКУМЕНТ ТА ПИСЬМОВЕ ПОЯСНЕННЯ.**

**Додаток № 4**

до тендерної документації

*Подається Учасником на фірмовому бланку, (у разі наявності)*

*за підписом та печаткою (у разі наявності)*

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

*\*Проект договору подається Учасником у складі пропозиції та є її невід’ємною частиною.*

**ДОГОВІР №\_\_\_\_\_**

**UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м. Кривий Ріг «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

**Комунальне підприємство «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»,** в особі генерального директора Беккера Сергія Євгенійовича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, законом України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі-Особливості), уклали цей договір про таке (далі - Договір):

**І. Предмет договору**

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовнику товар за кодом **ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали**, зазначені в специфікації (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару визначено в специфікації (Додаток 1). Кількість товарів визначається специфікацією, яка є невід’ємною частиною договору.

1.3. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178.

**II. Якість товарів**

 2.1 Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари) якість яких відповідає та супроводжується документами згідно чинного законодавства при кожній поставці та відповідно до додатку №2, що є невід’ємною частиною договору.

 2.2. Товар підлягає обов’язковому маркуванню відповідно до вимог діючих стандартів.

 2.3. Можливе покращення якості товару за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.

**III. Ціна та порядок здійснення оплати договору**

* 1. Загальна сума Договору складає: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн\_\_\_коп (сума прописом), в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) / Без ПДВ. Сума без ПДВ складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3.2. Ціна товару повинна ураховувати всі витрати: вартість сировини, податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені в країні Замовника, завантаження та розвантаження; вартість упаковки та маркування, перевезення до міста призначення, експедирування та інші витрати. Торгові надбавки повинні бути встановлені в межах чинного законодавства України.

3.3. Закупівля здійснюється за кошти отримані Замовником на підставі договору укладеного з Національною службою здоров’я України. Ціна договору може бути зменшена у зв’язку із зменшенням обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, кількості товару необхідного Замовнику та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод до договору.

3.4. Замовник проводить оплату за товар на умовах відстрочення платежу протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту постачання товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця згідно виставленого рахунку на оплату та після підписання Сторонами накладної. Датою (моментом) оплати вважається дата списання грошових коштів з банківського рахунку Замовника. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок.

**IV.** **Поставка товарів**

4.1 Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Розвантаження товару в склад Замовника здійснюється власними силами Постачальника. Поставка товару здійснюється за попередньою заявкою Замовника на електронну пошту постачальника або в телефонному режимі. Поставка здійснюється протягом 5-ти робочих днів з моменту заявки. Постачання товару здійснюється в супроводі з документами згідно чинного законодавства.

4.2. Передача товару здійснюється в присутності матеріально-відповідальних осіб Сторін за адресою Замовника: 50048, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Дніпровське шосе, будинок №41.

4.3. При кожній поставці партії товару Пстачальник повинен надавати документи, що підтверджують її якість та безпеку (згідно чинного законодавства).

4.4. Постачальник несе відповідає за збереження цілісності та якості товару при транспортуванні.

**V. Права та обов'язки сторін**

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

5.1.2. Приймати поставлені товари по кількості відповідно до товарно-супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товарів.

* 1. Замовник має право:

5.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання, чи не належного виконання зобов'язань або через одноразове грубе порушення умов договору Постачальником, повідомивши його за 5 робочих днів з дня настання такої події. Грубим порушенням умов договору вважається:

- порушення терміну поставки товару, що передбачено розділом IV даного Договору.

- поставка товару з порушення терміну придатності, що передбачено п.2.1. даного Договору.

- здійснення поставки товару не в повному обсязі, асортименті чи кількості, що не відповідає пропозиції постачальника та специфікації що є невід’ємною частиною даного договору.

5.2.2. При виявленні порушення умов договору, що передбачені п. 5.2.1. даного Договору, Замовник складає та надсилає Постачальнику акт-претензію.

* + 1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

5.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.5. Повернути рахунок Постачальника без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

* 1. Постачальник зобов'язаний:
		1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

5.3.2. Забезпечити поставку товарів , якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

5.3.3. У разі виявлення неякісного товару, невідповідності по кількості, асортименту, пошкодження Тари, цілісності упаковки, простроченого терміну придатності Постачальник має замінити протягом 3 (трьох) годин Товар неякісний на якісний, допоставити Товар в кількості згідно замовлення Замовника відповідно до умов договору.

5.3.4 У разі невиконання зобов’язань Постачальником умов договору, останній повинен забезпечити поставку якісного товару у кількості, що забезпечить лікування хворих, на період проведення нової процедури закупівлі та укладення договору, згідно заявки Замовника.

* 1. Постачальник має право:
		1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
		2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

5.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів.

**VI. Відповідальність сторін**

6.1. У разі несвоєчасної поставки товару або прострочення поставки товару, Постачальник зобов'язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожен день прострочення поставки товару. У разі прострочення поставки товару більше, ніж на 10 календарних днів, Постачальник зобов’язаний додатково сплатити Замовнику штраф в розмірі 10% ціни договору.

6.2. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень даного Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії тощо.

При виникненні таких обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожного із сторін зобов’язань за даним Договором, виконання умов договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

6.3. Якщо вищевказані обставини і їхні наслідки тривають більше 30 календарних днів, Сторона вправі вимагати розірвання даного Договору.

6.4. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за даним Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими компетентними органами.

6.6. У разі невиконання зобов’язань Постачальником умов договору, останній повинен забезпечити поставку товару у кількості, що забезпечить харчування хворих, на період проведення нової процедури закупівлі та укладення договору, згідно заявки Замовника.

6.7. Сторони підтверджують, що уразі невиконання або неналежного виконання умов договору, що матиме наслідком застосування штрафних санкцій до Постачальника та/або розірвання договору з цих підстав, Замовник в подальшому може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у наступних процедурах закупівлі та може відхилити тендерні пропозицію Постачальника на підставі підпунктом 2 пункту 42 Особливостей.

6.8. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов даного Договору щодо поставки товару належної якості або ж із порушенням строків визначених цим Договором, Покупцем до Продавця можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Продавцем, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати продукції переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

**VІI. Антикорупційне застереження**

7.1. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

7.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на

арунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті особами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

7.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, по будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

7.4. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостями.

7.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

**VIII. Вирішення спорів**

8.1. Усі спори, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства.

**IX. Строк дії договору**

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань в межах кошторисних призначень.

9.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**X. Інші умови**

10.1. В усьому, що не врегульовано даним договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

10.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками сторін та діють протягом строку дії даного договору.

10.3. Договір може бути припинений: за згодою сторін, внаслідок повного виконанням сторонами своїх зобов’язань за договором, з інших підстав передбачених цим договором та чинним законодавством України.

10.4. Жодна із сторін не має права передавати права та обов’язки за даним договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.

10.5. Даний договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

10.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

**ХІ. Порядок внесення змін до Договору.**

11.1. Даний Договір може бути змінений лише за згодою сторін у випадку наявності підстав, встановлених законодавством та цим Договором, або за рішенням суду.

11.2. Зміни до даного Договору повинні бути викладені у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

11.3. У випадку, якщо зміни до цього Договору пов’язані із зміною його істотних умов, сторона, що є ініціатором таких змін, надає іншій стороні два примірники підписаної додаткової угоди про внесення змін до договору. Сторона, яка отримала зміни до договору повинна розглянути їх та за відсутності заперечень, підписати і повернути однин примірник додаткової угоди про внесення змін іншій стороні. У випадку, якщо сторона, що отримала зміни до Договору не підписала їх та не повернула іншій стороні у вказаний строк з урахуванням часу поштового обігу, спір може бути вирішений у судовому порядку.

11.4. Якщо зміни до істотних умов цього Договору пов’язані зі збільшенням ціни за одиницю товару, Постачальник разом з проектом змін до Договору повинен надати Замовнику обґрунтування причин внесення змін до Договору, а також документи, які підтверджують зміну ціни на ринку даного товару або сторонніх показників, які на неї впливають, в тому числі: довідку Торгово-промислової палати України про зміну ціни на товар; довідку державних компетентних органів про зростання цін та тарифів, що безпосередньо впливають на формування ціни на товар.

11.5. Ціна договору може бути зменшена у зв’язку із зменшенням обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, кількості товару необхідного Замовнику та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод до договору.

**ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК** | **ПОСТАЧАЛЬНИК** |
|  |  |

*Додаток №1*

*до договору № \_\_\_\_\_\_\_*

*від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ р.*

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**за кодом** **ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість товару в одиницях виміру*** | ***Ціна за од., грн., без ПДВ*** | ***Ціна за од., грн., з ПДВ\*\**** | ***Всього, грн., з / без ПДВ\*\**** | ***Країна виробника*** |
| 1…94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом без ПДВ\*\*: |  |
| У т.ч. ПДВ\*\*: |  |
| Всього з ПДВ\*\*: |  |

**Разом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. у тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*цифрами та прописом*)

**ЗАМОВНИК ПОСТАЧАЛЬНИК**

**Додаток № 5**

до тендерної документації

*Подається Учасником на фірмовому бланку, (у разі наявності)*

*за підписом та печаткою (у разі наявності)*

**Лист-згода**

На обробку персональних даних

 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата Підпис