ЗАТВЕРДЖЕНО:

**РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ**

**З ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ**

**Квартирно-експлуатаційний відділ м.Чернігів**

**Протокол № 75 від «29» березня 2024р.**

**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вимоги замовника** | **Од. вим.** | **Кіль-кість**  **\*\*\*\*** | **Строк**  **поставки Товару** | **Опис товару, що пропонується на українській мові\*\*** | **Опис товару, що пропонується на англійській мові\*\*** |
| **1** | **Пісок кварцевий фракційний (0,8-1,2 мм):**  - Глинисті, мулисті – менше 0.1%;  - Глини в грудках – немає;  - Форма зерен – напівокатана, шорстка;  - Насипна щільність – 1.4 т/м³;  - ~~Щільність 2,6—2,65 г/см³;~~  - Твердість за Моосом – 7;  - Фракція: 0,8\*1,2 мм | т | 35 | Протягом 30 робочих днів з дати укладання договору, але не пізніше 31.12.2024 р. | Найменування Товару (марка/модель/тип):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна походження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Виробник товару: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гарантійний строк на Товар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Інформація про комплектацію та технічні, якісні характеристики\*\*\* відповідно до вимог замовника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Goods’ description (brand/model/type):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Country of origin: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Goods’ manufacturer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Warranty period for the Goods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Information on completeness and technical, quality features\*\*\* in accordance with customer requirements: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |