**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики до предмета закупівлі:**

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики до предмета закупівлі: **LED світильники офісні** (Код ДК 021:2015: 31520000-7 Світильники та освітлювальна апаратура)

**Місце поставки Товарів:** 18028, м. Черкаси, просп. Хіміків, 50.

**Строк поставки товарів:** 20 календарних днів з дати підписання Договору.

Запропонований товар має відповідати наступним вимогам:

Кількість – 180 шт.

Корпус світильника – металевий

Матеріал розсіювача – матовий пластик

Габаритні розміри світильника – 595 х 595 мм.

Напруга – 220 вольт

Світловий потік – 3200 Люменів

Потужність – 40-45 Ватт

Колірна температура – 6500 Кельвенів

Джерело світла – SMD світло діоди

Гарантійний термін не менше – 12 місяців.

***Також звертаємо увагу на перелік міжнародних спонсорів війни визначеними НАЗК, з яким можна ознайомитись за посиланням*** [***https://sanctions.nazk.gov.ua./boycott/***](https://sanctions.nazk.gov.ua./boycott/) ***та вимагаємо утриматись від надання пропозицій від виробників, зазначених в переліку!***