Додаток №2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Медичні матеріали та рукавички медичні код за ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

- Специфікація предмету закупівлі та медико-технічні вимоги

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 Медичні матеріали одноразового застосування |
|  | Бинт марлевий медичний нестерильний 5м×10 см | Виготовлений з медичної вибіленої марлі (100% бавовна). Довжина 5 м, ширина 10 см. Щільність 23 г/м2 (тип марлі 17). Білизна не менше 75%. Без швів з обрізаною кромкою. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 300 |
|  | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м×14 см | Виготовлений з медичної вибіленої марлі (100% бавовна). Довжина 7 м, ширина 14 см. Щільність 23 г/м2 (тип марлі 17). Білизна не менше 75%. Без швів з обрізаною кромкою. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 560 |
|  | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна 100 г | Виготовлена зі 100% бавовни. Вага 100 г. Розфасована в зигзагоподібну стрічку. Нестерильна. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 300 |
|  | Гель для УЗД | Гель для УЗД високої в`язкості, водорозчинний. Об'єм 5000 мл. | шт. | 3 |
|  | Контейнер для забору біологічних матеріалів | Призначений для забору мокротиння для медико-біологічних досліджень. Прозорий. Виготовлений з поліпропілену або полістиролу. З’єднання кришки з корпусом герметично. Номінальна місткість 50-60мл. Стерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 500 |
|  | Контейнер для забору сечі | Призначений для забору та зберігання сечі для медико-біологічних досліджень. Прозорий. Виготовлений з поліпропілену або полістиролу. З’єднання кришки з корпусом герметично. Номінальна місткість 60мл. Стерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 1200 |
|  | Маска медична захисна трьохшарова | Призначена для захисту медичного персоналу. Трьохшарова: 1-й шар – нетканий матеріал, 2-й шар – фільтрувальний папір (мельтблаун), 3-й шар – нетканий матеріал. Алюмінієвий фіксатор на переніссі, гумові петлі. Нестерильна. Для одноразового використання. Відповідність ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005. | шт. | 9700 |
|  | Набір гінекологічний оглядовий | Обов’язкові складові набору: рукавички оглядові розмір М – 1 пара; пелюшка гігієнічна – 1 шт.; дзеркало вагінальне (розмір S / М*) – 1 шт.; щіточка гінекологічна цервікальна (ендоцервікальна) – 1 шт.; скло предметне – 1 або 2 шт. Стерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. *УВАГА! В тендерній пропозиції надаються документи на обидва розміри дзеркала, конкретний розмір дзеркала в наборі уточнюється при замовленні товару. | шт. | 1300 |
|  | Пластир медичний нестерильний на тканинній основі 1см×500см | Пластир медичний, в котушці, на бавовняній основі, розмір 1 см × 500 см. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 28 |
|  | Пластир медичний нестерильний на тканинній основі 2см×500см | Пластир медичний, в котушці, на бавовняній основі, розмір 2 см × 500 см. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 30 |
|  | Скальпель хірургічний | Призначений для усіх видів хірургічних втручань. Леза виготовлені з нержавіючої або вуглецевої сталі, ручка скальпелю - з полістиролу. Розмір: 23. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 120 |
|  | Шпатель оглядовий медичний | Шпатель отоларингологічний, пластиковий. Повинен мати ідеально гладку шліфовану робочу поверхню і краї. Стерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. | шт. | 13900 |
|  | Ланцет для глюкометра стерильний | Повинен бути універсальним та підходити для більшості типів автоматичних ручок для проколювання, окрім AccuChek. Металева голка з трьохгранною заточкою, діаметр голки 26G-30 G. Стерильний. Для одноразового використання. | шт. | 1400 |
|  | Скарифікатор спис стерильний | Скарифікатор типу «спис». Виготовлений з нержавіючої сталі. Розміри: довжина спису – 3мм±0,5мм, довжина загальна – 35-40мм. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт. | 2800 |
|  | Голка двостороння для вакуумного забору крові | V-образна лазерна заточка та силіконове покриття, що забезпечують безболісність венепункції та попереджують гемоліз . Розмір: 21G × 1½". Кольоровий код на голці у відповідності до міжнародних стандартів ISO 6710 – зелений. Стерильна. Для одноразового використання. | шт. | 200 |
|  | Тримач для вакуумних пробірок | Тримач для вакуумних пробірок. Виготовлений з поліпропілену. Нестерильний. Для одноразового використання. | шт. | 200 |
|  | Шприц ін’єкційний 1 мл трьохкомпонентний | Для проведення підшкірних та внутрішньошкірних ін'єкцій. Прозорий циліндр з чіткою, стійкою до стирання шкалою. Об’єм 1,0 мл. Трьохкомпонентний. Металева голка з трьохгранною заточкою, розмір 29G×½". Пакування: шприц з інтегрованою голкою з ковпачком. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт. | 200 |
|  | Шприц ін’єкційний 2 мл трьохкомпонентний з двома голками | Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій. Прозорий циліндр з чіткою, стійкою до стирання шкалою. Об’єм 2,0 мл. Трьохкомпонентний. Повинен мати стопорне кільце. З’єднання Luer slip. 2 металеві голки з трьохгранною заточкою, розмір голок: 24G×1" та 23G×11/4". Пакування: шприц з двома з’ємними голками з ковпачками. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт. | 180 |
|  | Шприц ін’єкційний 5 мл трьохкомпонентний з двома голками | Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій. Прозорий циліндр, з чіткою, стійкою до стирання шкалою. Об’єм 5,0 мл. Трьохкомпонентний. Повинен мати стопорне кільце. З’єднання Luer slip. 2 металеві голки з трьохгранною заточкою, розмір голок: 23G×11/4" (або 1½") та 22G×1½" (або 11/4"). Пакування: шприц з двома з’ємними голками з ковпачками. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт. | 2700 |
|  | Шприц ін’єкційний 10 мл трьохкомпонентний з двома голками | Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій. Прозорий циліндр, з чіткою, стійкою до стирання шкалою. Об’єм 10,0 мл. Трьохкомпонентний. Повинен мати стопорне кільце. З’єднання Luer slip. 2 металеві голки з трьохгранною заточкою, розмір голок 23G×11/4" (або 1½") та 21G×1½". Пакування: шприц з двома з’ємними голками з ковпачками. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт. | 1000 |
|  | Шприц ін’єкційний 20 мл трьохкомпонентний з двома голками | Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій. Прозорий циліндр, з чіткою, стійкою до стирання шкалою. Об’єм 20,0 мл. Трьохкомпонентний. Повинен мати стопорне кільце. З'єднання Luer slip. 2 металеві голки з трьохгранною заточкою, розмір голок 23G×11/4" (або 1½") та 21G×1½". Пакування: шприц з двома з’ємними голками з ковпачками. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт. | 400 |
| ЛОТ № 2 Рукавички медичні |
| 1 | Рукавички медичні нестерильні латексні без пудри S | Латексні, без пудри, нестерильні, з валиком на манжеті. Довжина: не менше 240 мм. Товщина: не менше 0,08 мм. Розмір: S Для одноразового використання. Відповідність ДСТУ EN 455-1, EN 455-2. Пакування: коробка 100-200 шт. | шт. | 2000 |
| 2 | Рукавички медичні нестерильні латексні без пудри М | Латексні, без пудри, нестерильні, з валиком на манжеті. Довжина: не менше 240 мм. Товщина: не менше 0,08 мм. Розмір: М Для одноразового використання. Відповідність ДСТУ EN 455-1, EN 455-2. Пакування: коробка 100-200 шт. | шт. | 45800 |
| 3 | Рукавички медичні (хірургічні) стерильні латексні без пудри М | Латексні, без пудри, стерильні, з валиком на манжеті. Довжина: не менше 240 мм. Товщина: не менше 0,08 мм. Розмір: М (7,5-8,0) Для одноразового використання. Відповідність ДСТУ EN 455-1, EN 455-2. Пакування: попарно в стерильну індивідуальну упаковку. | пара | 4060 |

- Поставка товару здійснюється партіями (орієнтовно щомісячно) за заявкою Замовника.

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацію, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками.

- Учасник повинен вказати відповідність товару, що пропонується на торги, параметрам медико-технічних вимог у зведеній таблиці «Таблиця відповідності медико-технічним вимогам». Медико-технічні характеристики виробу, що пропонується Учасником, повинні підтверджуватися документами пропозиції.

Таблиця відповідності медико-технічним вимогам

| № з/п | Предмет закупівлі згідно з документацією Замовника | Медичний виріб, який пропонує Учасник (згідно з документацією виробника) |
| --- | --- | --- |
|  | Найменування | Медико-технічні вимоги | Найменування | Медико-технічні характеристики |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

- Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні (надати документи, що підтверджують реєстрацію: декларація про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів, свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або декларацію, яка підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, тощо або довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документа).

- Надати документи, які свідчать про якість товарів, що пропонуються учасником (сертифікат відповідності/якості, посвідчення/паспорт якості, тощо), встановлені діючим законодавством на запропоновану продукцію.

- Надати інструкцію виробника з експлуатації запропонованого товару.

- Надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності (якщо предмет закупівлі підлягає ліцензуванню).

- Загальні вимоги (надати гарантійний лист щодо відповідності у довільній формі):

- Доставка товару за місцезнаходженням замовника повинна здійснюватися транспортом постачальника. Навантаження, розвантаження та поставка товару до замовника здійснюється за рахунок постачальника.

- Товар повинен передаватися замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Медичні матеріали під час транспортування захищаються від пошкодження упаковки, розливання, забруднення, контамінації іншими медичними матеріалами або речовинами. Не допускається транспортування медичних матеріалів разом з іншими видами вантажу, крім супутніх товарів. Під час зберігання і транспортування товару до замовника, постачальником повинен дотримуватись необхідний для даного товару температурний режим. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений постачальником за власний рахунок впродовж 3 (трьох) календарних днів з дати постачання.

- На кожній індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування українською мовою: найменування товару, номер серії, дата випуску, термін придатності та інші дані, з необхідними реквізитами виробника, що передбачені чинним законодавством України. Кожна індивідуальна упаковка повинна містити інструкцію по застосуванню товару українською мовою.

- Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе постачальник.

- Всі документи, які підтверджують якість товару, повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України та обов’язково завірені мокрою печаткою постачальника.

- Залишковий термін придатності товару на момент поставки складає не менше 75% від визначеного виробником для даного товару.