Author: Admin
Last saved by: Баштова Лариса Михайлівна

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                                                                              -  -                                                                                                                      32_СД_ИВР

Додаток 5 до тендерної документації

Монтаж та пусконаладка сонячної електростанції потужністю 7 кВт на місці її безпосередньої експлуатації для забезпечення потреб Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Харківська, буд. 13

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу

Найменування

Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна
складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

| | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
| | I. Витрати труда | | | | | | |
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 36,19 | | | | |

2

Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками

розряд

4,8

3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 467,49 | | | | |

4

Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками

розряд

3,7

5

Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год

46,85

6

Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год

1,91

7

Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

розряд

4,1

8

Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

8.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 47,8 | | | | |
| Разом  кошторисна трудомісткість | люд.год | 600,24 | | | | |
| Середній розряд робіт | розряд | 4,1 | | | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
| | II. Будівельні машини і механізми | | | | | | |

9

КБМ204-502

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год

44,12

10

КБМ204-201

Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год

2,02368

11

КБМ203-1080

Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год

0,715

12 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,08 | | | | |
13 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 2 | | | | |
14 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,74 | | | | |
| | Разом по розділу II | грн. | | | | | |
| | в тому числі енергоносії: | | | | | | |
| | Бензин | кг | 10,106 | | | | |
| | Електроенергія | кВт-год | 234,749 | | | | |
| | Мастильні матеріали | кг | 2,218 | | | | |

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 40,6 | | | | |
16 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 11 | | | | |

17

КБМ204-900

Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год

0,837

18 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 1,3485 | | | | |
19 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,24 | | | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
20 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 4,704 | | | | |
21 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 3,74272 | | | | |

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

22

+1504-15581
варіант 1

Фотоелектричний модуль 560 Вт Ja Solar
JAM72S30-540/MR 540Wp Mono

шт

13

23

&С111-81-33-2
варіант 1

Монтажний профіль 41х41х2.5

м

408

24

&1504-10236-1
варіант 1

Мережевий інвертор 380V AC 8,00кВт 2
МРРТ IP65 Huawei SUN2000-8KTL-M1

шт

1

25

&С111-1301-
16
варіант 2

Гнучка гофрована труба з поліаміду ф 17/22
мм стійка до ультрафіолету PA601721HB

м

106,05

26

&С1545-44-В1
варіант 18

Кутовик 45°

шт

47

27

&С1545-44-В1
варіант 5

Кутовик 90° 110х40 довг./довг.

шт

17

28

&1504-10236-1
варіант 2

Обмежувач генерації (смарт-метр) 380V AC
0...250A Huawei DTSU666-H 250A/50mA

шт

1

29

&С1545-44-В1
варіант 4

Кутовик 135° 180х40 довг./довг.

шт

30

30

&С101-571563
варіант 3

Пристрій захисту від імпульсних перенапруг
для ФЕМ  ETITEC M T2 PV 1100/20

шт.

2

31

&1504-10236-2
варіант 2

Контролер управління (пристрій
моніторингу) Smart Dongle Wi-Fi модуль

шт

1

32

&С1545-44-В1
варіант 19

Шпилька М12 3000мм

шт

16

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14

33

&15095-1214-
В6
варіант 2

Кабель для ФЕМ 6,00 мм2/ синій KBE Solar
DB+ H1Z2Z2-K 62930 IEC 131 PV 1500-K

1000м

0,06

34

+С111-1639

Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт

10,3124

35

&С1545-44-В1
варіант 9

Монтажна гайка  M10/9,0

шт

329

36

&С1-2405-
3747-705
варіант 1

Корпус металевий IP54 навісний на 12
модулів

шт.

2

37

&15095-1214-
В6
варіант 1

Кабель для ФЕМ 6,00 мм2/ червоний KBE
Solar DB+ H1Z2Z2-K 62930 IEC 131 PV 1500-
K

1000м

0,045

38

&С111-81-33-2
варіант 2

Монтажний профіль 41х21х2.5

м

12

39

&С1545-44-В1
варіант 21

Болт шестигранний DIN 933 М10х30

шт

329

40

&С1545-44-В1
варіант 3

Поздовжній з’єднувач  – U-подібний G2

шт

4

41

&С1545-44-В1
варіант 14

Шайба O 10,5/25

шт

329

42

&15093-
35103-56

Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2

1000м

0,02

43

&С112-250-
В12
варіант 1

Щит розподільчий пластиковий на 12
модулів навісний IP65, ECH-12PT

шт

2

44

&С1545-44-В1
варіант 17

Крайній Z-подібний прижим

шт

12

45

&С111-1850П-
В1
варіант 1

Замок до шафи з ключем ECH-L2K

шт

2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14

46

&1603-8-1-
8Ю-36
варіант 1

Конектор для PV кабелю (+) PV-KBT4-EVO
2/6I-UR (+)

шт

4

47

&1603-8-1-
8Ю-36
варіант 2

Конектор для PV кабелю (-) PV-KBT4-EVO
2/6I-UR (-)

шт

4

48

&С1545-490-1
варіант 1

Запобіжник 8,5х31,5 мм 20А 600 V DC;
TESYS GS DF2BN2000

шт

4

49

&1504-3003-2
варіант 1

Тримач запобіжника 8,5х31,5 мм TeSys
DF82

шт

4

50

&С1545-44-В1
варіант 8

Шайба O 13/40

шт

94

51 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 14 | | | | |

52

&С1545-44-В1
варіант 16

Міжмодульний Т-подібний прижим

шт

20

53

&С1545-44-В1
варіант 15

Гайка шестигранна DIN 934 M12

шт

81

54

&С1545-44-В1
варіант 12

Монтажна гайка  M8/9,0

шт

42

55

&С1545-44-В1
варіант 10

Болт шестигранний DIN 933 M8х25

шт

42

56

&15095-1214-
В6
варіант 3

Провiд ПВ3нгд 1х6,0

1000м

0,01

57

&С1545-44-В1
варіант 11

Шайба O 8,5/25  WM0 - 35

шт

42

58

&С1545-44-В1
варіант 22

Шпилька М12 200мм

шт

18

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14

59

&С111-1301-7

Труба гофрована ПВХ с протяжкой
e.g.tube.ultra.14.20.p 14/20 (100м)

м

20,2

60

&С1545-226-
13
варіант 1

Сальник PG21 14...17 мм

шт

10

61

&С1-1-2-К2
варіант 1

Монтажний комплект

компл

1

62

&15092-5-1
варіант 1

Вита пара OK-Net (FTP-cat.5E) (4 пари/мідь)
РЕ оболонка: КПВЕ-ВП (200) 4х2х0,51

1000м

0,00515

63

&С1545-44-В1
варіант 20

Болт шестигранний DIN 933 M12х60

шт

13

64

+С1545-43
варіант 1

Дюбелі з розпірною гайкою ДГ

100шт

0,208

65 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 1,76828 | | | | |

66

&С101-10-10

Хомут-кліпса e.g.tube.clip.stand.20 для
гофротруби д.20

шт

40

67

&С1545-17-1

Мідний кабельний наконечник
е.end.stand.sc.6

шт

12

68

&С111-1301-
16

Труба гофрована ПВХ с протяжкой
e.g.tube.ultra.11.16.p 11/16

м

5,05

69

С1544-89

Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг

0,04

70

&С101-10-16

Хомут-кліпса e.g.tube.clip.stand.16 для
гофротруби д.16

шт

10

71

&С111-1846-
1-7К
варіант 1

Дюбель розпірний

10шт

23,1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
72 | +С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,092 | | | | |
73 | &С1545-4-134 | Бiрка маркувальна У134 | шт | 4 | | | | |
74 | +С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,01296 | | | | |
75 | &С1545-4-136 | Бiрка маркувальна У136 | шт | 2 | | | | |

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

76 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 27,4407 | | | | |
77 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 1,032 | | | | |
| | Разом | грн. | | | | | |
| | Разом по розділу III | грн. | | | | | |

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

| | Електроенергія | кВт-год | 262,189 | | | | |
| | Мастильні матеріали | кг | 3,25 | | | | |
| | Бензин | л | 13,657 | | | | |
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.