**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Додаткові характеристики | Кількість, шт |
|  | Кетгут USP2 M6 | Нитка хірургічна стерильна  Стерильність: Так  Матеріал нитки: кетгут  Структура: полірована  Товщина: USP2 M6  Довжина: 1,5м | 24 |
|  | Кетгут USP1 M5 | Нитка хірургічна стерильна  Стерильність: Так  Матеріал нитки: кетгут  Структура: полірована (24шт)/Хромована (50шт)  Товщина: USP1 M5  Довжина: 1,5м | 74 |
|  | Кетгут USP0 M4 | Нитка хірургічна стерильна  Стерильність: Так  Матеріал нитки: кетгут  Структура: полірована (24шт)/Хромована (50шт)  Товщина: USP0 M4  Довжина: 1,5м | 74 |
|  | Кетгут USP3/0 M3 | Нитка хірургічна стерильна  Стерильність: Так  Матеріал нитки: кетгут  Структура: полірована  Товщина: USP3/0 M3  Довжина: 1,5м | 12 |