**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Найменування | Додаткові характеристики | Кількість, шт |
|  | Кетгут USP2 M6 | Нитка хірургічна стерильнаСтерильність: ТакМатеріал нитки: кетгутСтруктура: полірована Товщина: USP2 M6Довжина: 1,5м | 24 |
|  | Кетгут USP1 M5 | Нитка хірургічна стерильнаСтерильність: ТакМатеріал нитки: кетгутСтруктура: полірована (24шт)/Хромована (50шт)Товщина: USP1 M5Довжина: 1,5м | 74 |
|  | Кетгут USP0 M4 | Нитка хірургічна стерильнаСтерильність: ТакМатеріал нитки: кетгутСтруктура: полірована (24шт)/Хромована (50шт)Товщина: USP0 M4Довжина: 1,5м | 74 |
|  | Кетгут USP3/0 M3 | Нитка хірургічна стерильнаСтерильність: ТакМатеріал нитки: кетгутСтруктура: полірована Товщина: USP3/0 M3Довжина: 1,5м | 12 |