**Додаток №3**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Назва предмету закупівлі: **Послуги з проведення повірки вимірювачів-сигналізаторів пошукових РМ-1703МА**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань**

Місце надання послуг: **на території виконавця послуг**

Строк надання послуг: **до 31.12.2023 року**

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Код за ДК 021:2015** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
| 1 | Послуги з проведення повірки вимірювачів-сигналізаторів пошукових РМ-1703МА | 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань | послуга | 3 |

1. Учасник повинен надавати послуги з повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 5 червня 2014 року №1313-VII, постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», інших чинних нормативних документів з метрології.
2. Надати розрахунок вартості повірки засобів вимірювальної техніки згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації».
3. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:

- науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

- науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

4. Делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, своїх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, забороняється.

5. Учасник повинен підтвердити спроможність надання послуг з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки шляхом надання Свідоцтва про уповноваження на право повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології з галуззю уповноваження, що є невід’ємною частиною Свідоцтва.

6. Результатом надання послуг є свідоцтво про повірку вимірювачів-сигналізаторів пошукових РМ-1703МА (далі-дозиметри), оформленого відповідно до вимог чинних нормативних документів. Якщо за результатами перевірки дозиметр визнається непридатним для використання, замість свідоцтва Замовнику видається довідка про непридатність.

7. Учасник при наданні послуг несе відповідальність за додержання його представниками вимог з охорони праці та пожежної безпеки.

8. Повірка засобів вимірювальної техніки повинна виконуватись на території Учасника.

9. Вартість послуг повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, витрати на транспортування дозиметрів, вартість усіх матеріалів та комплектуючих, необхідних для виконання послуг та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з наданням послуг.

З технічними, якісними, кількісними та іншими характеристиками предмета закупівлі

ПОГОДЖУЮСЬ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*посада уповноваженої особи Учасника* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*підпис та печатка (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *прізвище, ініціали* |