|  | Додаток 3 до тендерної документації на закупівлю |
| --- | --- |

Технічні вимоги до предмету закупівлі

Посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника обумовлено виробничою необхідністю Замовника. В місцях де технічні вимоги містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід вважати вираз «або еквівалент».

Таблиця «Опис технічних характеристик Товару»

| № з/п | Найменування товару | Детальний опис технічних характеристик, позначення технічної документації (ДСТУ, стандарти, технічні умови тощо), яким відповідає продукція. | Гарантійний термін зберігання | Документи що підтверджують якість | Кількість | Од. виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокат арматурний діаметр10 мм міра 12м А500С | ДСТУ 3760-2006 | Необмежений | Паспорт якості, сертифікат відповідності | 1 | т |
| 2 | Прокат сталевий круглий кл А240С діаметр 10мм міра 6 м | ДСТУ 2590-88 | Необмежений | Паспорт якості, сертифікат відповідності | 1,5 | т |

Доставка Товару, навантаження та розвантаження здійснюється за рахунок Постачальника його автомобільним транспортом до вказаного Замовником місця.