**Могилів – Подільське міське комунальне**

 **підприємство «ВОДОКАНАЛ»**

**(скорочена назва – КП «ВОДОКАНАЛ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Затверджено** **протоколом уповноваженої**

|  |
| --- |
| **Особи КП «ВОДОКАНАЛ» № 94****від 30 червня 2023 р.** **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Олена ЗАЯЦЬ** |

 |  |  | **комітету № 56****від "07" вересня2018р.**  |
|  | **Е****коЮ.** |  |  | **Голова тендерного****комітету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**по процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

**щодо придбання товарів за Кодом ДК 021:2015:42120000-6 - Насоси та компресори**

**м. Могилів – Подільський**

**30 червня 2023р.**

|  |  |
| --- | --- |
| N | **Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію сформовано Замовником відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, в редакції закону від 10.09.2022 (далі – Закон), з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі-Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації (далі - ТД), вживаються в значеннях, визначених Законом та Особливостями. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |   |
| 2.1 | повне найменування | Могилів – Подільське міське комунальне підприємство «ВОДОКАНАЛ»  |
| 2.2 | місцезнаходження | 24000, Вінницька обл., м. Могилів – Подільський, вул.Академіка Заболотного, 19 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Заяць Олена Анатоліїва – юрист, уповноважена особа, тел.0982047357, e-mail: vodokanalmp@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з Особливостями |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |   |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Предмет закупівлі Код за ДК 021:2015:42120000-6 - Насоси та компресори :****-**свердловинна насосна станція на базі МР 660-20 (37кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту . - свердловинна насосна станція на базі МР 646-10 (15кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту.  - насосний свердловинний агрегат потужністю (15кВт) на базі МР646-10 .  - насосний свердловинний агрегат потужністю (9,3кВт) на базі МР630-11. |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції  | Подання тендерних пропозиції щодо окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачено.**Учасник процедури закупівлі подає тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі в цілому.** |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки товарів: 24000, Вінницька обл., м. Могилів – Подільський, вул. Академіка Заболотного, 19. Обсяги поставки:10 (десять) шт.: * свердловинна насосна станція на базі МР 660-20 (37кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту у кількості 1 шт.;
* свердловинна насосна станція на базі МР 646-10 (15кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту у кількості 1 шт.;
* насосний свердловинний агрегат потужністю 15кВт на базі МР646-10 – у кількості 3 шт. ;
* насосний свердловинний агрегат потужністю 9,3кВт на базі МР630-11 у кількості 5 шт.
 |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | **Протягом 24-х годин з моменту** оримання вимоги від Замовника, але не пізніше чім до 30.08.2023 р. |
| 4.5 | Умови оплати  | Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальникапротягом 90 календарних днів після підписання Сторонами накладної за фактично поставлений Товар. |
| 4.6 | Джерело фінансування | Власні кошти  |
| 4.7 | Очікувана вартість |  **1 257 018 (один мільйон двісті п’ятдесят сім тисяч вісімнадцять) грн. 00 коп. з ПДВ.** |
| **5** | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах, крім юридичних осіб – резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичних осіб, кінцевим бенефіціарнимвласником (власником) яких є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичних осіб (фізичних осіб – підприємців) – резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності Особливостей. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом та Особливостями |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | **Валютою тендерної пропозиції є гривня.**У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у доларах США або ЄВРО (зазначається валюта).При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до долару США, або ЄВРО (зазначається валюта), установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій  |
| **7** | **Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції** | Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються Замовником, викладаються **українською мовою**. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення увигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами,роботами чи послугами, що закуповуються, передбаченііснуючими міжнародними або національними стандартами,нормами та правилами, викладаються мовою їхзагальноприйнятого застосування.Уся інформація розміщується в електронній системізакупівель українською мовою, крім тих випадків, коливикористання букв та символів української мовипризводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно,адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти,торговельної марки (знака для товарів та послуг),загальноприйняті міжнародні терміни). Тендернапропозиція та всі документи, які передбачені вимогамитендерної документації та додатками до неї, складаютьсяукраїнською мовою. Документи або копії документів (якіпередбачені вимогами тендерної документації та додаткамидо неї), які надаються Учасником у складі тендерноїпропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватисяразом із їх автентичним перекладом українською мовою.Виключення:1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які непередбачені вимогами тендерної документації та додаткамидо неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, утому числі якщо такі документи надані іноземною мовоюбез перекладу.2. У випадку надання учасником на підтвердження однієївимоги кількох документів, викладених різними мовами, таза умови, що хоча б один з наданих документів відповідаєвстановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник нерозглядає інший(і) документ(и), що учасник надавдодатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо іншийдокумент наданий іноземною мовою без перекладу.Усі документи, подані іншими мовами повинні бути з перекладом на українську, виконаним офіційним перекладачем. |
| **Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| **1** | **Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та унесення змін до тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. (пункт 51 Особливостей) |
| **Підготовки тендерної пропозиції**  |
| **1** | **1. Оформлення тендерної****пропозиції та її зміст** |  Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.Тендерна пропозиція подається в електронній формі черезелектронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхомзавантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:− інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації;− інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації;− для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднанняустановленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним 47 Особливостей, - згідно зДодатком 1 до цієї тендерної документації;− інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі встановлення даноївимоги в Додатку 2), — згідно з Додатком 2 до тендерної документації;− документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);− − інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу) (застосовується для робіт або послуг);− у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;− іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:«Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.Опис формальних помилок:1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:— уживання великої літери;— уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;— використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;— зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;— застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;— написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;— нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп;ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосуєтьсяхарактеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв&#39;язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.Приклади формальних помилок:— «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;— «м.київ» замість «м.Київ»;— «поряд -ок» замість «поря – док»;— «ненадається» замість «не надається»»;— «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020№320/13/14-01»— учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». У разі здійснення закупівлі автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп&#39;ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, учасники при формуванні ціни пропозиції повинні враховувативимоги постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 04.04.2001 р. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України Про електронні документи та електронний документообіг; та Про електронні довірчі послуги;. Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель.Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.Винятки:1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбиткипечатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладаннямелектронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції(власника ключа).Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію **Тендерна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:** **-форми "Тендерна пропозиція", що подається у вигляді, наведеному в Додатку № 3 тендерної документації;** **-форма «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови», що подається у вигляді, наведеному в Додатку № 4 тендерної документації;****-документів, які вимагаються замовником для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та інших документів необхідних для прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю (згідно Додатку № 1 тендерної документації);** **-гарантійний лист щодо погодження з проєктом договору згідно Додатку № 5 тендерної документації;****-документів, передбачених Додатком №4 тендерної документації (Перелік документів, підтверджуючих відповідність предмета закупівлі нормативно-технічній документації та технічним і якісним характеристикам) до цієї тендерної документації, та містити повну інформацію щодо відповідності тендерної пропозиції учасника Технічній специфікації замовника (згідно Додатку № 4 тендерної документації).** Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/або Законом, та/або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події,вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих)Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. |
| **2.** | **Розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій** | Під час здійснення цієї закупівлі відповідно доОсобливостей застосовуються положення статті 25 Закону зурахуванням положень пункту 47 Особливостей.Розмір: 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 коп.).Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська гарантія, сформована відповідно до вимог Постанови НБУ№639 від 15.12.2004 та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 р. № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції» (гарантія повинна відповідати вимогам законодавчих та нормативно-правових актів). Гарантія обов’язково повинна містити інформацію про підстави неповернення Учаснику забезпечення тендерної пропозиції, а саме: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений п.п.5 або п.п.6 п.44 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п.44 Особливостей; ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Вищевказаний перелік підстав неповернення забезпечення тендерної пропозиції є виключним. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: в термін дії тендерної пропозиції. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття надається довідка з банку про залишок коштів на рахунку, виданої Банком-гарантом. |
| **3.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Під час здійснення цієї закупівлі відповідно доОсобливостей застосовуються положення статті 25 Закону зурахуванням положень пункту 47 Особливостей.1) За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав: - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 2) Забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику в разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; - ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений п.п.5 та 6 п.44 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п.44 Особливостей; - ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.  |
| **4.** | **Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними не менше, ніж **90 (дев’яносто) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.**Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. **Учасник процедури закупівлі має право:**відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5.** | **Кваліфікаційні****критерії до учасників****та вимоги, згідно з****пунктом 28 та****пунктом 47****Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації.Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 1 до цієї тендерної документації.Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення абоправопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягомтрьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання тавідшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| **6.** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) зазначена у додатку №4 до тендерної документації. **Відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі повинна бути підтверджена згідно з вимогами додатка № 4 до тендерної документації**.Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі (технічне завдання) згідно з частиною другою статті 22 Закону. Тендерні пропозиції повинні узгоджуватися з відповідним технічним завданням. До технічних та якісних вимог предмета закупівлі застосовується вираз «або еквівалент»\* *(\*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)*. |
| **7.** | **Інформація про маркування, протоколу випробування або сертифікату, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим вимогам** | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам (частина 5 статті 23 Закону).**Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.****Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством (частина 6 статті 23 Закону).****Інформація про маркування, сертифікати, протоколи випробувань, що підтверджують відповідність предмета закупівлі зазначена у додатку №4 до тендерної документації.** |
| **8.** | **Вимога про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця** | У разі закупівлі робіт Учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, який буде залучений переможцем, з яким укладено договір про закупівлю, до надання послуг як співвиконавця або виконання робіт як субпідрядника, в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю - у разі закупівлі робіт або послуг. |
| **10.** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерної пропозицій:**дата – 12 липня 2023р. до 00:01 год.**Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| **2** | **Дата та час розкриття****тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| **Оцінка тендерної пропозиції** |
| **1** | **Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозиції із зазначенням питомої ваги кожного критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічновигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі неоподатковується.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник єплатником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товару/послуг/робіт даного виду.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 % . Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такогоучасника процедури закупівлі.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органуоскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями.У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти (у разі здійснення закупівлі за лотами)..” |
| **2.** | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції.Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов;язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разівідміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чивикористання підроблених документів, печаток, штампів,учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зістаттею 358 Кримінального кодексу України.Інші умови тендерної документації:1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником- нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповіднихдокументів або ненакладення електронного підпису; абонадає копію/ї роз&#39;яснення/нь державних органів щодо цього.3.    Документи, що не передбачені законодавством дляучасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числіфізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складітендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимогщодо подання документів, передбачених Додатком  1 дотендерної документації, подають у складі своєї пропозиції,документи, передбачені законодавством країн, де вонизареєстровані.6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником —фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, якає суб’єктом персональних даних, вважається безумовноюзгодою суб’єкта персональних даних щодо обробки їїперсональних даних у зв’язку з участю в процедурізакупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати вскладі тендерної пропозиції.В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиціїучасником – юридичною особою, що є розпорядникомперсональних даних, вважається підтвердженням наявностіу неї права на обробку персональних даних, а такожнадання такого права замовнику як одержувачу зазначенихперсональних даних від імені суб’єкта (володільця). Такимчином, відповідальність за неправомірну передачузамовнику персональних даних, а також їх обробку несевиключно учасник процедури закупівлі, що подав тендернупропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібноподавати в складі тендерної пропозиції.7. Документи, видані державними органами, повиннівідповідати вимогам нормативних актів, відповідно до якихтакі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважаєтьсятаким, що згодний з проєктом договору про закупівлю,викладеним у Додатку 3 до цієї тендерної документації, табуде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиціїпротягом строку, встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієїтендерної документації.9. Якщо вимога в тендерній документації встановленадекілька разів, учасник/переможець може податинеобхідний документ або інформацію один раз.10. Фактом подання тендерної пропозиції учасникпідтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібноподавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніхвідносинах між Учасником та Замовником такуоперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/іпунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова відвстановлення господарських відносин на майбутнє, не булозастосовано.11. Тендерна пропозиція учасника може містити документиз водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повиннівраховувати норми (врахуванням вважається факт поданнятендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з данимнормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження непотрібно подавати):— постанови Кабінету Міністрів України «Прозабезпечення захисту національних інтересів за майбутнімипозовами держави Україна у зв’язку з військовою агресієюРосійської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскількизамовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами заякими є Російська Федерація або особи, пов’язані зкраїною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1цієї Постанови;— постанови Кабінету Міністрів України «Прозастосування заборони ввезення товарів з РосійськоїФедерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановоюзаборонено ввезення на митну територію України вмитному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;— Закону України «Про забезпечення прав і свободгромадян та правовий режим на тимчасово окупованійтериторії України» від 15.04.2014 № 1207-VII.А також враховувати, що в Україні замовникамзабороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіті послуг у громадян Російської Федерації/РеспублікиБілорусь (крім тих, що проживають на території України назаконних підставах); юридичних осіб, утворених тазареєстрованих відповідно до законодавства РосійськоїФедерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворенихта зареєстрованих відповідно до законодавства України,кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником(акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 ібільше відсотків (далі — активи), якої є РосійськаФедерація/Республіка Білорусь, громадянин РосійськоїФедерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживаютьна території України на законних підставах), абоюридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно дозаконодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь,крім випадків коли активи в установленому законодавствомпорядку передані в управління Національному агентству зпитань виявлення, розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| **3.** | **Відхилення тендерних пропозицій**  | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі,коли:1) учасник процедури закупівлі:підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (йогонайменування, марку, модель тощо) під час виправленнявиявлених замовником невідповідностей, протягом 24годин з моменту розміщення замовником в електроннійсистемі закупівель повідомлення з вимогою про усуненнятаких невідповідностей;не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою,утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавстваУкраїни, кінцевим бенефіціарним власником, членом абоучасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані вуправління Національному агентству з питань виявлення,розшуку та управління активами, одержаними відкорупційних та інших злочинів; або пропонує в тендернійпропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічнихзакупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);2) тендерна пропозиція:не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;є такою, строк дії якої закінчився;є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніжочікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;3) переможець процедури закупівлі:відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; не надав забезпечення виконання договору прозакупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;надав недостовірну інформацію, що є суттєвою длявизначення результатів процедури закупівлі, якузамовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42цих особливостей.Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:1) учасник процедури закупівлі надав неналежнеобґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів,робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномальнонизькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав своїзобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлюз тим самим замовником, що призвело до застосуваннясанкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитківпротягом трьох років з дати їх застосування, з наданнямдокументального підтвердження застосування до такогоучасника санкції (рішення суду або факт добровільноїсплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у томучислі підстави такого відхилення (з посиланням навідповідні положення цих особливостей та умови тендерноїдокументації, яким така тендерна пропозиція та/або учасникне відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає таканевідповідність), протягом одного дня з дати ухваленнярішення оприлюднюється в електронній системі закупівельта автоматично надсилається учаснику процедуризакупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендернапропозиція якого відхилена, через електронну системузакупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендернапропозиція якого відхилена, вважає недостатньоюаргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасникможе звернутися до замовника з вимогою надати додатковуінформацію про причини невідповідності його пропозиціїумовам тендерної документації, зокрема технічнійспецифікації, та/або його невідповідності кваліфікаційнимкритеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь зтакою інформацією не пізніш як через чотири дні з датинадходження такого звернення через електронну системузакупівель, але до моменту оприлюднення договору прозакупівлю в електронній системі закупівель відповідно до |
| **Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| **1.** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє відкриті торги у разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робітчи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівліелектронною системою закупівель в день її оприлюднення.2 Строк укладання договору про закупівлю Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.ю закупівель в день її оприлюднення. (пункт 50 Особливостей) |
|  |
| **2** | **Укладання договору** | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 46 Особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системізакупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей. (Додаток № 2 тендерної документації). Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені пунктом 46 Особливостей. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його тендерної пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| **3** | **Проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов** | Проєкт договору про закупівлю викладено в Додатку 3 до цієї тендерної документації.Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| **4** | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівліукладається відповідно до Цивільного і Господарськогокодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону,крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41Закону та Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет(найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору.Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися відзмісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземнійвалюті;перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі. |
| 6 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю**  | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додатки: 1. Додаток 1 до тендерної документації на \_ арк. в 1 прим.

2. Додаток 2 до тендерної документації на \_ арк. в 1 прим.

3. Додаток 3 до тендерної документації на \_ арк. в 1 прим

# Додаток № 1

# до тендерної документації

1. **Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*\*** |
| **1** | **Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій\****\* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців* | 1.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт /поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування.На підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ на підтвердження права власності / володіння / користування тощо відповідним майном. На підтвердження інформації стосовно наявності технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт / поставки товару, визначених у технічних вимогах, учасник повинен надати інформацію про патент або наявність ліцензії, або інший документ, що підтверджує право використання учасником технологій, визначених у технічних вимогах до предмета закупівлі.  *(зазначається замовником у разі використання норми щодо технологій).* |
| **2** | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід\****\* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців* | 2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою Таблиці 1.Таблиця 1

|  |
| --- |
| **Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** |
| ПІБ | Кваліфікація/посада | Загальний стаж роботи | Працівник учасника/\*\*\*працівник субпідрядника/співвиконавця | \*\*\*Назва субпідрядника/ співвиконавця |
|  |  |  |  |  |

*\*\*\*Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця.*2.2. До довідки додати документ на кожного працівника *(у документі має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові працівника)*, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем (наприклад: штатний розпис / трудовий договір / договір про надання послуг / копію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про ПІБ працівника, та сторінка, що містить запис про прийняття на роботу) / інший документ).2.3 На підтвердження кваліфікаційних вимог, учасник надає сертифікат (диплом), який підтверджує, що його працівник(и) які відповідають за виконання демонтажу діючого обладнання, монтажних та пуско-налагоджувальних робіт нового обладнання на об’єкті замовника пройшли навчання за курсом "Застосування систем управління охороною здоров’я та безпекою праці (СУОЗБП) згідно ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2019, IDT) "Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування". |
| **3** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | 3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору).***Аналогічним вважається договір*** 3.1.2. не менше 2 копій договору, зазначеного в довідці в повному обсязі,3.1.3. копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж два договори, зазначеного в наданій Учасником довідці та лист-відгук (або рекомендаційний лист тощо) (не менше одного) від контрагента згідно з аналогічним договором, який зазначено в довідці та надано у складі тендерної пропозиції про належне виконання цього договору. *(вибрати один із варіантів).**Аналогічний договір може надаватися без додатків, специфікацій, додаткових угод, тощо до аналогічного договору, які зазначені в ньому як невід’ємні частини  договору. Їх відсутність не буде вважатись  невідповідністю тендерної пропозиції  учасника.**Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний  договір, дія якого не закінчена.**Аналогічним вважається товар, який є ідентичним (еквівалентом) вказаному у предметі закупівлі товару .* |
| **4** | **Наявність фінансової спроможності\*** | 4. Наявність фінансової спроможності підприємства:4.1 Фінансова звітність підприємства за минулий оподаткований період. |

*\*\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону *(у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі)*, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

**4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.* |
| **3** | У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: • військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України *або* • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, *або* • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, *або* • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, *або* • витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», учасник у складі тендерної пропозиції має надати: • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів, *або* • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами, а також: • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем, *або* • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. |

 Учасником подаються:

Структурне обстеження підприємства за минулий оподаткований період .

 Документи, які підтверджують повноваження особи на підписання договору про закупівлю -наказ, протокол загальних зборів, тощо (не надаються, якщо учасником є фізична особа - підприємець).

Копія витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців(витяг має бути сформований на дату, не раніше 2023 р.

Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість або копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо Учасник не зареєстрований платником податку на додану вартість, він має надати копію свідоцтва про сплату єдиного податку або копію витягу з реєстру платників єдиного податку.

Копія Статуту або іншого установчого документу учасника (зі змінами та доповненнями) в останній (діючій) редакції. У випадку реєстрації статуту чи змін до нього **після 01.01.2016 року** учасник закупівлі повинен надати інформацію з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копія паспорту (для фізичних осіб);

Лист згода на обробку персональних даних.

**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ-ПЕРЕМОЖЦЕМ**

**Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності**

 **ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 44 Особливостей:**

 Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

Вимоги згідно пункту 47 Особливостей

 Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:

1 Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

(підпункт 3 пункт 47 Особливостей) Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.

2 Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.

(підпункт 5 пункт 47 Особливостей) Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.

Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році.

3 Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)

4 Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті** 47 **Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

 **3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги згідно п.** 47 **Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п.** 47 **Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.**(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.**(підпункт 6 пункт 47 Особливостей)** | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році.  |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.**(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  |

**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

Форма «Тендерна пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми *( будь які виправлення вже існуючого тексту не допускається. Інформація учасником вноситься лише в пусті рядки додатку).*

 **ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»**

(подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності))

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назва Переможця)

надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю: **код за ДК 021:2015:42120000-6 - Насоси та компресори**, згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та проекту Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними нижче:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Найменування товару*** | ***Кількість, шт.*** | ***Ціна за од.,*** *з ПДВ,**грн.* | ***Сума****з ПДВ,**грн.* |
| **1** | **свердловинна насосна станція на базі МР 660-20 (37кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту.** | **1** |  |  |
| **2** | **свердловинна насосна станція на базі МР 646-10 (15кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту.** | **1** |  |  |
| **3** | **насосний свердловинний агрегат потужністю 15кВт на базі МР646-10**  | **3** |  |  |
| **4** | **насосний свердловинний агрегат потужністю 9,3кВт на базі МР630-11 .** | **5** |  |  |
|  | **Всього** | **10** |  |  |

1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів, виконання демонтажу діючого обладнання, монтажних та пуско-налагоджувальних робіт нового обладнання на об’єкті замовника не пізніше 24годин після отримання заявки, та інших витрат, що пов’язані з предметом закупівлі, тощо.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації.

3. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

4. Ми зобов’язуємося виконати всі умови, передбачені проектом Договору, з умовами якого ознайомлені та згодні.

5. Поставити Товар у разі наявність заборгованості за попередньо поставлений товар.

6. Поставка товару- згідно з проєктом договору.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою\* (у разі її використання).*

*\* Вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ).*

*\*\*У разі надання пропозиції переможцем-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то таку пропозицію надають без врахування ПДВ та в графі «Ціна тендерної пропозиції (загальна вартість закупівлі, з ПДВ), грн.» зазначають ціну без ПДВ, про що переможець робить відповідну позначку.*

**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

**Загальні вимоги до постачальника:**

**-** Постачальник зобов’язується поставити Замовнику Товар, що повністю відповідає технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі зазаначені в табл. Технічні вимоги до обладнання.

- Цінова пропозиція постачальника повинна враховувати всі витрати на пакування, транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), виконання демонтажу діючого обладнання, монтажних та пуско-налагоджувальних робіт нового обладнання на об’єкті замовника не пізніше 24годин після отримання заявки, та інших витрат, що пов’язані з предметом закупівлі. Надати довідку погодження у довільній формі.

- Замовник має право до моменту укладання Договору отримати партію товару для перевірки технічних характеристик, в робочих умовах, безпосередньо на об’єкті, згідно вимог до предмету закупівлі, в присутності уповноваженої особи продавця. Надати довідку погодження у довільній формі.

Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі.

На товар, який є предметом закупівлі по даній тендерній документації, гарантійний термін повиннен становити не менше 12 місяців з дати вводу такого товару в експлуатацію. Відповідність предмета закупівлі якості повинна бути підтверджена технічним паспортом, протоколами випробувань чи сертифікатом.

Усі документи, що підтверджують якість, повинні бути чинними протягом усього гарантійного терміну.

У випадку настання гарантійного випадку (необхідність заміни чи ремонту, що виникли під час дії гарантійного терміну), поставка до сервісного центру для гарантійного обслуговування та подальше повернення товару Замовнику здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

 Гідравлічна частина свердловинної насосної станції (насосу) і двигун свердловинної насосної станції (насосу) повинні бути оригінальними. Маркування компонентів агрегата не повинно мати ознак підробки. Гідравлічна частина повинна мати маркування лазерним гравіюванням з наступними даними: марка, модель, інформація про робочі точки насоса та серійний номер. Двигун повинен мати маркування лазерним гравіюванням з наступними даними: марка, рівень захисту, потужність в НР та kWt, робочі характеристики, номінальний струм та cosφ при коливаннях напруги в мережі. Маркування будь яким іншим методом (наклейка, штампування, метод зварювання, інше) - не допускається і вважається не якісним, та таким що не відповідає якісним вимогам до предмету закупівлі. Надати довідку про тип маркування у довільній формі.

Постачальник надає замовнику наступні документи:

Будова та технічні характеристики насоса (гідравлічної частини): матеріал виконання, графіки, Q, H, kWt, ККД; будова та технічні характеристики двигуна та температурного датчика та всі інші характеристики, що вказані в табл. Технічні вимоги до обладнання.

- Паспорт, Інструкція з монтажу, Гарантійний талон на обладнання;

- Довідка у довільній формі з інформацією про гарантійний термін на обладнання (не меньше 12 місяців з момента введення в експлуатацію) та переліком сервісних центрів обслуговування на території України.

- У разі подання в пропозиції обладнання що є еквівалентом предмету закупівлі, треба надати порівнювальну таблицю зі всіма характеристиками викладеними в Технічних вимогах до обладнання

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупівлі (агрегат та його характеристики, комплектація)** | **Пропозиція (агрегат та його характеристики, комплектація)** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

**Технічні вимоги до обладнання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Предмет закупівлі** | **К-ть, шт** | **Характеристики обладнання та його комплектація** |
| **1** | Свердловинна насосна станція на базі МР 660-20 (37кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту. | 1 |  Продуктивність та напір :1) Продуктивність: 40м³/год, напір: 212м, ККД =68%2) Продуктивність: 50м³/год, напір: 185м, ККД =75%3) Продуктивність: 60м³/год, напір: 158м, ККД =78%4) Продуктивність: 70м³/год, напір: 122м, ККД =70%Максимальний робочий тиск: 287мМаксимальна продуктивність: не більше 80 м³/годКількість робочих секцій: не більше 20шт.Номінальна потужність двигуна: 37кВт Характеристики двигуна: 7дюймів, 50Hz, U: 3~380-400-415 (V), Струм І: 74-72-70 (А) відповідно UНомінальне число обертів: 2880 -2900-2910 (об/хв) відповідно UККД двигуна: 86-86-87%, cos φ = 88-86-84% відповідно UДіаметр різьби в напірній частині: 4 дюйми Матеріал корпусу насоса: нержавіюча сталь AISI304LМатеріал робочого колеса: нержавіюча сталь AISI304LВал насоса: нержавіюча сталь AISI420Проміжні камери (дифузори), зворотній клапан – нержавіюча сталь AISI 304Ущільнення гумові - бутадієн-нітрильного каучуку (NBR)Допустимий діаметр твердих домішків - до 2ммМатеріал двигуна: нержавіюча сталь AISI304, M530Клас захисту: IP68Кожух охолодження двигуна (що відповідає конструкції насоса 7’’): нержавіюча сталь AISI304LВбудований змінний температурний датчик двигуна RT43D-В1Н06-4-U-R1/4``5SSВбудована довжина кабеля не менше 4м.Вага насоса: 179кг, Довжина насоса: 3652мм.Кабельна муфта М1-М4 Пристрій керування потужністю до 45кВт повинен працювати в автоматичному або ручному режимі та виконувати керування дистанційно за допомогою GSM модуля. Конструктивне виконання шафи повинно передбачати здатність підключення, зчитування та передачу даних з лічильників електроенергії та води.Пристрій керування має забезпечувати наступний функціонал: Здійснювати плавний пуск і зупинку двигунів насосних агрегатів.Здійснювати регулювання частоти обертів електродвигуна;Відображати параметри: заданий і фактичний тиск в магістралі, оберти двигуна, споживаний струм;Запобігати гідроударам в мережі, що виникають при прямому пуску;Уникати виникнення пускових механічних перевантажень, які призводять до механічних поламок; Значно знизити пусковий струм;Запобігти просіданню напруги і перевантаження електромережі, які виникають під час пуску двигунів насосів;Забезпечити захист по сухому ходу;Забезпечити комплексний захист електродвигуна від перевантаження, перекосу фаз, підвищення струму та перегріву;Контроль температури статора насоса;Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності та час виникнення, та значення аварійного параметра на момент виникнення аварійного сигналу;Виконувати керування дистанційно за допомогою GSM модуля;Автоматичний перезапуск насосу після його аварійного відключення;В комплекті зі станцією поставляється:Датчик тиску з вих. сигналом 4-20 мА, 0-10 bar – 1 шт.Датчик ДСХ (сухого ходу ) – 1 шт.Оснащення:Навісна металоконструкція зі ступенем захисту не нижче IP65 з підведенням кабелів: знизу через гермовводи.- Шафа керування оснащена: головний вимикач, автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем для аварійної зупинки станції у випадку екстремальної ситуації, частотний перетворювач, клеми для підключення силових кабелів, автоматичні вимикачі ланцюгів керування, спеціалізований мікропроцесорній контролер для віддаленого моніторингу та керування станцією, органи місцевого керування, прилади індикації.- Перемикач вибору режимів роботи- Кнопки пуску насосу у ручному та автоматичному режимі- Світловий індикатор мережі живлення- Світловий індикатор аварійного відключення насосу- Узагальнене реле аварії- Індикатор режиму роботи насоса (Руч/ Автомат)- Світловий індикатор роботи та зупинки насоса- Задатчик встановленого тиску- Індикація перегріву електродвигуна насоса- Індикація контролю електричних параметрів насосу- Інтерфейс RS-485 з протоколом Modbus RTU - Входи для підключення датчиків (сухий/ мокрий контакт)Частотний перетворювач повинен мати вбудований DC-дросель (DC-фільтр) та може додатково комплектуватися різними інтерфейсними картами. Перевантажувальна здатність перетворювача частоти у режимі Р складає разово 130% протягом 60 секунд і періодична 110% протягом 60 секунд кожні 5 хвилин (у режимі G -150% протягом 60 секунд). DC дросель повинен забезпечувати якісне зниження рівня гармонік на 50%, для тривалого терміну служби конденсаторів проміжного електричного контуру та більшого коефіцієнту потужності!Функції контролю та захисту:- Захист від часткового впливу струмів блискавки і наведеної імпульсної перенапруги 10/350мкс та 8/20мкс;- Захист від комутаційних перенапруг, що виникають внаслідок різкої зміни установленого режиму роботи електричної мережі;- Захист частотного перетворювача швидкодіючими запобіжниками з характеристикою gG, aRчи gR;- Захист станції від недопустимих мінімальних та максимальних значень напруги живлячої мережі;- Захист від обриві на лінії датчика тиску;- Захист від коротких замикань на лінії шафа - насос і в самій шафі;- Електронний захист від обриву однієї чи двох фаз;- Електронний захист від струмових перевантажень- Електронний захист від аварійної асиметрії струмів та залипання фаз- Обмеження пускових струмів насоса та обмеження часу пуску насоса:- Контроль правильності чергування фаз;- Захист від «сухого ходу» насосу» (комбінований від зовнішніх датчиків та електронна по коефіцієнту потужності cosφ );Функції відображення інформації на панелі керування станцією:- Роботи насосу в кожному з режимів- Напругу двигуна насосу- - Частоту або оберти насосу- Заданий або фактичний тиск.- Номінальний струм двигуна насосу- Показання лічильника мотогодин насосу, години- Показання лічильника мотогодин насосу, доба- Показання лічильника некомерційного обліку спожитої електроенергії- Стан насосу: готовність, робота, аварія- Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності та час виникнення, та значення аварійного параметра на момент виникнення аварійного сигналуКомунікаційні функції з можливістю керування. Передача інформації через інтерфейс RS-485 за допомогою протоколу Modbus RTU або еквівалент наступної інформації: - Наруга фаз А, В, С;- Струм фаз А, В, С насосу;- Cosφ фаз А, В, С насосу;- Показання лічильника мотогодин насосу (години та доба);- Показання лічильника некомерційного обліку спожитої електроенергії;- Стан насосу: готовність, робота, аварія;- Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності та час виникнення, та значення аварійного параметра на момент виникнення аварійного сигналу;Монтажні плати повинні мати подвійне лакове покриття за стандартом IEC 60721-3-3 3C2/3S2 для підвищеної стійкості до зовнішнього впливу;Вбудований пульт управління;Клемники ( для ланцюгів управління ) - виключно пружинного типу;Перетворювач частоти повинен мати здатність підключення на відстані до 200 метрів без використання моторного дроселя;Умови експлуатації: місце встановлення: в середині неопалювального приміщення; температура експлуатації: від +5 до + 40 ºС; Кількість вводів живлення: один; Напруга живлення: 3/380 В/+N+PE; Частота живлення: 50 Гц; Максимальний струм 75А |
| 2 | Свердловинна насосна станція на базі МР 646-10 (15кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту. | 1 | Продуктивність та напір :1) Продуктивність: 20м³/год, напір:120м, ККД =58%2) Продуктивність: 30м³/год, напір:109м, ККД =70%3) Продуктивність: 40м³/год, напір:95м, ККД =75%4) Продуктивність: 50м³/год, напір:77м, ККД =76%Максимальний робочий тиск: 135мМаксимальна продуктивність: не більше 60 м³/годКількість робочих секцій: не більше 10шт.Номінальна потужність двигуна: 15кВт Характеристики двигуна: 6дюймів; 50Hz, U: 3~380-400-415 (V), Струм І: 33,1-32,2-31,0 (А) відповідно UНомінальне число обертів: 2850 -2855-2865 (об/хв) відповідно UККД двигуна: 81-81-82%, cos φ =85-83-82% відповідно UДіаметр різьби в напірній частині: 3 дюйми Матеріал корпусу насоса: нержавіюча сталь AISI304LМатеріал робочого колеса: нержавіюча сталь AISI304LВал насоса: нержавіюча сталь AISI420Проміжні камери (дифузори), зворотній клапан – нержавіюча сталь AISI 304Ущільнення гумові - бутадієн-нітрильного каучуку (NBR)Матеріал двигуна: нержавіюча сталь AISI304, M530Клас захисту: IP68Кожух охолодження двигуна (що відповідає конструкції насоса 6’’): нержавіюча сталь AISI304LВбудований температурний датчик двигуна RT43D-В1Н06-4-U-R1/4``5SSВбудована довжина кабеля не менше 4м.Вага насоса не більше: 99кг, Довжина насоса не більше: 2429мм.Кабельна муфта М1-М4Пристрій керування потужністю до 22кВт повинен працювати в автоматичному або ручному режимі та виконувати керування дистанційно за допомогою GSM модуля. Конструктивне виконання шафи повинно передбачати здатність підключення, зчитування та передачу даних з лічильників електроенергії та води.Пристрій керування має забезпечувати наступний функціонал: Здійснювати плавний пуск і зупинку двигунів насосних агрегатів.Здійснювати регулювання частоти обертів електродвигуна;Відображати параметри: заданий і фактичний тиск в магістралі, оберти двигуна, споживаний струм;Запобігати гідроударам в мережі, що виникають при прямому пуску;Уникати виникнення пускових механічних перевантажень, які призводять до механічних поламок; Значно знизити пусковий струм;Запобігти просіданню напруги і перевантаження електромережі, які виникають під час пуску двигунів насосів;Забезпечити захист по сухому ходу;Забезпечити комплексний захист електродвигуна від перевантаження, перекосу фаз, підвищення струму та перегріву;Контроль температури статора насоса;Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності та час виникнення, та значення аварійного параметра на момент виникнення аварійного сигналу;Виконувати керування дистанційно за допомогою GSM модуля;Автоматичний перезапуск насосу після його аварійного відключення;В комплекті зі станцією поставляється:Датчик тиску з вих. сигналом 4-20 мА, 0-10 bar – 1 шт.Датчик ДСХ (сухого ходу ) – 1 шт.Оснащення:Навісна металоконструкція зі ступенем захисту не нижче IP65 з підведенням кабелів: знизу через гермовводи.- Шафа керування оснащена: головний вимикач, автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем для аварійної зупинки станції у випадку екстремальної ситуації, частотний перетворювач, клеми для підключення силових кабелів, автоматичні вимикачі ланцюгів керування, спеціалізований мікропроцесорній контролер для віддаленого моніторингу та керування станцією, органи місцевого керування, прилади індикації.- Перемикач вибору режимів роботи- Кнопки пуску насосу у ручному та автоматичному режимі- Світловий індикатор мережі живлення- Світловий індикатор аварійного відключення насосу- Узагальнене реле аварії- Індикатор режиму роботи насоса (Руч/ Автомат)- Світловий індикатор роботи та зупинки насоса- Задатчик втановленого тиску- Індикація перегріву електродвигуна насоса- Індикація контролю електричних параметрів насосу- Інтерфейс RS-485 з протоколом Modbus RTU - Входи для підключення датчиків (сухий/ мокрий контакт)Частотний перетворювач повинен мати вбудований DC-дросель (DC-фільтр) та може додатково комплектуватися різними інтерфейсними картами. Перевантажувальна здатність перетворювача частоти у режимі Р складає разово 130% протягом 60 секунд і періодична 110% протягом 60 секунд кожні 5 хвилин (у режимі G -150% протягом 60 секунд). DC дросель повинен забезпечувати якісне зниження рівня гармонік на 50%, для тривалого терміну служби конденсаторів проміжного електричного контуру та більшого коефіцієнту потужності!Функції контролю та захисту:- Захист від часткового впливу струмів блискавки і наведеної імпульсної перенапруги 10/350мкс та 8/20мкс;- Захист від комутаційних перенапруг, що виникають внаслідок різкої зміни установленного режиму роботи електричної мережі;- Захист частотного перетворювача швидкодіючими запобіжниками з характеристикою gG, aRчи gR;- Захист станції від недопустимих мінімальних та максимальних значень напруги живлячої мережі;- Захист від обриві на лінії датчика тиску;- Захист від коротких замикань на лінії шафа - насос і в самій шафі;- Електронний захист від обриву однієї чи двох фаз;- Електронний захист від струмових перевантажень- Електронний захист від аварійної асиметрії струмів та залипання фаз- Обмеження пускових струмів насоса та обмеження часу пуску насоса:- Контроль правильності чергування фаз;- Захист від «сухого ходу» насосу» (комбінований від зовнішніх датчиків та електронна по коефіцієнту потужності cosφ );Функції відображення інформації на панелі керування станцією:- Роботи насосу в кожному з режимів- Напругу двигуна насосу- - Частоту або оберти насосу- Заданий або фактичний тиск.- Номінальний струм двигуна насосу- Показання лічильника мотогодин насосу, години- Показання лічильника мотогодин насосу, доба- Показання лічильника некомерційного обліку спожитої електроенергії- Стан насосу: готовність, робота, аварія- Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності та час виникнення, та значення аварійного параметра на момент виникнення аварійного сигналуКомунікаційні функції з можливістю керування. Передача інформації через інтерфейс RS-485 за допомогою протоколу Modbus RTU або еквівалент наступної інформації: - Наруга фаз А, В, С;- Струм фаз А, В, С насосу;- Cosφ фаз А, В, С насосу;- Показання лічильника мотогодин насосу (години та доба);- Показання лічильника некомерційного обліку спожитої електроенергії;- Стан насосу: готовність, робота, аварія;- Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності та час виникнення, та значення аварійного параметра на момент виникнення аварійного сигналу;Монтажні плати повинні мати подвійне лакове покриття за стандартом IEC 60721-3-3 3C2/3S2 для підвищеної стійкості до зовнішнього впливу;Вбудований пульт управління;Клемники ( для ланцюгів управління ) - виключно пружинного типу;Перетворювач частоти повинен мати здатність підключення на відстані до 200 метрів без використання моторного дроселя;Умови експлуатації: місце встановлення: в середині неопалювального приміщення; температура експлуатації: від +5 до + 40 ºС; Кількість вводів живлення: один; Напруга живлення: 3/380 В/+N+PE; Частота живлення: 50 Гц; Максимальний струм 45А. |
| 3 | Насосний свердловинний агрегат потужністю 15кВт на базі МР646-10 | 3 | Продуктивність та напір :5) Продуктивність: 20м³/год, напір:120м, ККД =58%6) Продуктивність: 30м³/год, напір:109м, ККД =70%7) Продуктивність: 40м³/год, напір:95м, ККД =76%8) Продуктивність: 50м³/год, напір:77м, ККД =76%Максимальний робочий тиск: 135мМаксимальна продуктивність: не більше 60 м³/годКількість робочих секцій: не більше 10шт.Номінальна потужність двигуна: 15кВт Характеристики двигуна: 6дюймів; 50Hz, U: 3~380-400-415 (V), Струм І: 33,1-32,2-31,0 (А) відповідно UНомінальне число обертів: 2850 -2855-2865 (об/хв) відповідно UККД двигуна: 81-81-82%, cos φ =85-83-82% відповідно UДіаметр різьби в напірній частині: 3 дюйми Матеріал корпусу насоса: нержавіюча сталь AISI304LМатеріал робочого колеса: нержавіюча сталь AISI304LВал насоса: нержавіюча сталь AISI420Проміжні камери (дифузори), зворотній клапан – нержавіюча сталь AISI 304Ущільнення гумові - бутадієн-нітрильного каучуку (NBR)Матеріал двигуна: нержавіюча сталь AISI304, M530Клас захисту: IP68Кожух охолодження двигуна (що відповідає конструкції насоса 6’’): нержавіюча сталь AISI304LВбудований температурний датчик двигуна RT43D-В1Н06-4-U-R1/4``5SSВбудована довжина кабеля не менше 4м.Вага насоса не більше: 99кг, Довжина насоса не більше: 2429мм.Кабельна муфта М1-М4 |
| 4 | Насосний свердловинний агрегат потужністю 9,3кВт на базі МР630-11 | 5 | Продуктивність та напір :1) Продуктивність: 20м³/год, напір: 101м, ККД =71%2) Продуктивність: 24м³/год, напір: 94м, ККД =75%3) Продуктивність: 28м³/год, напір: 84м, ККД =78%4) Продуктивність: 32м³/год, напір: 72м, ККД =77%Максимальний робочий тиск: 122мМаксимальна продуктивність: 39-40 м³/годКількість робочих секцій: 11шт.Номінальна потужність двигуна: 9,3 кВт Характеристики двигуна: 6дюймів; 50Hz, U: 3~380-400-415 (V), Струм І: 20,8-20,2-19,5 (А) відповідно UНомінальне число обертів: 2850 -2855-2865 (об/хв) відповідно UККД двигуна: 81-81-82%, cos φ = 84-82-81 % відповідно UДіаметр різьби в напірній частині: 3 дюйми Матеріал корпусу насоса: нержавіюча сталь AISI304LМатеріал робочого колеса: нержавіюча сталь AISI304LВал насоса: нержавіюча сталь AISI420Проміжні камери (дифузори), зворотній клапан – нержавіюча сталь AISI 304Ущільнення гумові - бутадієн-нітрильного каучуку (NBR)Допустимий діаметр твердих домішків - до 2ммМатеріал двигуна: нержавіюча сталь AISI304, M530Клас захисту: IP68Вага: 83кг, Довжина: 2184мм. Кожух охолодження двигуна (що відповідає конструкції насоса 6’’): нержавіюча сталь AISI304LВбудований температурний датчик двигуна RT43D-В1Н06-4-U-R1/4``5SSВбудована довжина кабеля не менше 4м.кабельна муфта М1-М4. |

\* Технічні вимоги предмету закупівлі враховують технологічні потреби підприємства, встановлення обладнання, умови експлуатації та обслуговування, габаритні розміри та конструкційні особливості; для монтажу обладнання на об’єктах визначено конкретні характеристики обладнання , які повністю відповідають потребам замовника.

 Посилання на марку або модель вважати – «або еквівалент», тобто всі характеристики повинні співпадати, товар за всіма характеристиками повинен бути ідентичним.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та

умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує

відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

 Відповідно підпункту 4 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом,процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків (у 2023 році).

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861. Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг/ робіт — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними

характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника. У разі, якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, дорівнює чи перевищує 15

відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначаються у разі відсутності Переліку в загальному доступі).

 Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.

**Додаток № 5**

**до тендерної документації**

**ДОГОВІР №**

м.Могилів - Подільський « » 2023р.

**Могилів – Подільське міське комунальне підприємство «ВОДОКАНАЛ»** в особі т.в. о. директора Рибака Сергія Тимофійовича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони і **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Учасник), іменовані в подальшому разом «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей договір про наступне (далі – Договір):

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**
	1. Учасник зобов’язується поставити Замовнику товар, зазначений у Договорі та Додатку №1 - Специфікації, а Замовник — прийняти і оплатити такий товар.
	2. Найменування товару: **Насоси та компресори , Код за ДК 021:2015:42120000-6 - Насоси та компресори** (надалі Товар). Кількість товару, зазначена у Додатку 1 до цього договору – Специфікації, що є невід’ємною частиною Договору.
	3. Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання

до виконання зобовязань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна договору про

закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в

договорі про закупівлю на момент його укладення. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

 Підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та коливання ціни на ринку. Сторони погоджуються, що збільшення ціни за одиницю товару відбувається пропорційно коливанню цін на ринку та не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку.Сторони погоджуються, що документальне підтвердження ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін.Сторони погоджуються та допускають, що документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою або іншим органом,  який уповноважений надавати відповідну інформацію) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або\* строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку .

**2. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ**

2.1. Загальна сума договору складає **\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_ коп.) з ПДВ.**

2.2. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів, виконання демонтажу діючого обладнання, монтажних та пуско-налагоджувальних робіт нового обладнання на об’єкті замовника не пізніше 24годин після отримання заявки, та інших витрат, що пов’язані з предметом закупівлі, тощо.

2.3. У випадку зміни ринкових цін на товар або прийняття відповідними державними органами законодавчих актів, що впливають на формування договірної ціни, а також впливу інфляції на ціну, такі зміни узгоджуються Сторонами у додаткових угодах.

2.4. До ціни Договору включені всі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, витрати на транспортування предмету закупівлі, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

2.5. Сума Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

**3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

3.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред’явлення Учасником рахунку на оплату Товару (партії Товару). Оплата Товару здійснюється шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Учасника, вказаний у реквізитах Договору. Замовник здійснює оплату Товару в строк не пізніше 120-ти календарних днів після підписання Сторонами накладної за фактично поставлений Товар.

**4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПОСТАВКИ**

4.1. Поставка Товару здійснюється на підставі заявки Замовника не пізніше 24 годин, після отримання заявки, але в будь – чкому випадку не пізніше 30.08.2023 р. Поставка може здійснюватися партіями, в залежності від потреб Замовника протягом дії Договору.

4.2. Датою поставки Товару вважається дата підписання уповноваженим представником Замовника видаткової накладної на Товар.

4.3. При отриманні поставленого Товару у місці поставки Товару, Замовник або одержувач за його дорученням зобов'язуються перевірити відповідність Товару відомостям, зазначеним в транспортно-супровідних документах, а також прийняти цей Товар з дотриманням порядку і правил, передбачених п.п. 5.1. і 5.2. цього Договору.

4.4. Зобов’язання Учасника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Замовника у місці поставки: Україна, 24000, Вінницька обл., м. Могилів – Подільський, вул. Академіка Заболотного, 19.

4.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкової загибелі, псування, втрати, пошкодження переходить від Постачальника до Покупця з моменту його отримання відповідно до дати складання акту прийому товару.

4.6. Учасник передає разом з Товаром належним чином оформлену податкову накладну, видаткову накладну та інші документи.

**5. ПЕРЕДАЧА Й ПРИМАННЯ ТОВАРУ**

5.1. Приймання Товару за якістю проводиться відповідно до Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю», затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966р. №П-7, приймання Товару за кількістю проводиться відповідно до Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю», затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965р. № П-6.

 5.2. У разі виявлення під час приймання Товару його невідповідності за якістю, кількістю або комплектності вищевказаних документів та пунктам цього Договору, Учасник зобов'язаний за свій рахунок протягом 5-ти робочих днів, або в інший строк, узгоджений Сторонами, з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника виконати зазначені в повідомленні вимоги про усунення виявлених недоліків (дефектів) Товару, про доукомплектування Товару, про заміну Товару, про відшкодування Замовнику всіх понесених ним витрат і збитків, пов'язаних з постачанням Товару неналежної якості.

**6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

6.1. Учасник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам діючих на території України ГОСТів, ТУ, ДСТУ, вимогам до якості та іншим нормативним документам.

6.2. Учасник гарантує, що Товар, який постачається, новий та не перебував в експлуатації.

6.3. Учасник зобов’язується поставляти товар комплектно, відповідно до вимог стандартів, технічних умов.

6.4. При поставці Товару, Учасник зобов’язується передати Замовнику оригінал/особисто засвідчену копію сертифікату якості, походження та/або паспорт виробника на Товар. У разі поширення вимог, Товар повинен мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

6.5. При виявленні дефектів купленого Товару, Замовник повідомляє про даний факт Учасника і здійснює виклик представника Учасника для складання двостороннього акта. У випадку відмови представника Учасника від виїзду для складання акта протягом 3-х днів, акт, підписаний представником Замовника, вважається чинним та дійсним.

6.6. Учасник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що дефекти виникли через порушення Замовником правил експлуатації Товару. Усунення дефектів виконується в строк до 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання дефектного акту.

6.7. Гарантійний строк обслуговування Товару, що поставляється, становить 12 (дванадцять) місяців з моменту вводу в експлуатацію. Учасник гарантує якість і надійність Товару, що постачається протягом гарантійного строку, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зберігання і порушенням умов експлуатації. Строк гарантії на Товар повинен не має бути меншим гарантійного строку встановленого заводом – виробником. У випадку настання гарантійного випадку (необхідність заміни чи ремонту, що виникли під час дії гарантійного терміну), поставка до сервісного центру для гарантійного обслуговування та подальше повернення товару Замовнику здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

**7. ПАКУВАННЯ ТОВАРУ**

7.1. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару. Тара повинна забезпечувати цілісність Товару та захищати від можливих пошкоджень під час перевезення.

7.2. Учасник несе відповідальність перед Замовником за псування Товару внаслідок неякісної та/або неналежної упаковки Товару. Упаковка Товару повинна відповідати чинним ГОСТам, ТУ та вимогам щодо даного виду Товару.

7.3. Вартість тари та упаковки входить в ціну Товару.

7.4. Засоби упаковки поверненню не підлягають.

1. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
	1. Замовник зобов’язаний:
* своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.
* Приймати Товар поставлений згідно з видатковою накладною.
	1. Замовник має право:
* достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши про це за 10 календарних днів.
* контролювати поставку Товару у строки, встановлені Договором.
* зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість Договору залежно від реальної потреби Учасника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
* повернути товаросупровідні документи Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів, тощо).
* не приймати товар у випадку невідповідності такого товару видатковій накладній, заявленій якості та кількості.
	1. Учасник зобов’язаний:
* забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
* забезпечувати поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим у розділі 6 даного Договору.
	1. Учасник має право:
* своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.
* на дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника.
* у разі невиконання зобов’язань Замовником, Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 10 календарних днів.
1. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством та цим Договором.

9.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при поставці Товару, Учасник сплачує Замовнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно поставленого товару за кожен день прострочення поставки товару (партії товару).

9.3. У разі поставки Товару неналежної якості Замовник має право стягнути з Учасника штраф у розмірі 1% від вартості такого товару.

9.4. Сплата неустойки і компенсації збитків, викликаних неналежним виконанням обов'язків, не звільняють Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

9. 5. Сторони дійшли взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно- господарської санкції, зокрема відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

9.6. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Постачальника за невиконання Постачальником своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується:

● якості поставленого товару;

● розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником

у разі прострочення строку поставки товару;

● розірвання аналогічного за своєю природою договору про закупівлю із Замовником

у разі прострочення строку усунення дефектів.

9.7. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку та строків постачання товару, якості поставленого товару Замовник має право в будь-який час, як протягом строку дії цього договору про закупівлю, так і протягом одного року після спливу строку дії цього договору про закупівлю, застосувати до Постачальника оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зв’язків (далі – Санкція).

9.8. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Постачальника, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Постачальника.

**10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ**

10.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання виникло за рахунок обставин форс-мажору, що є наслідком причин, що знаходяться поза контролем Сторін, таких як: пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, катастрофи природного характеру, війна або військові дії, торгові ембарго, втручання з боку влади, громадські заворушення, а також в разі прийняття законодавчих актів або зміни чинного законодавства, в тому числі рішення державних органів щодо заборон, що виникли після укладення цього Договору, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Якщо будь-які з таких обставин спричинили невиконання обов'язків в строк, встановлений цим Договором, строк виконання зобов'язань за цим Договором автоматично збільшується на строк дії обставин форс-мажору, що оформляється Додатковою угодою до цього Договору.

10.3. Сторона, для якої склались обставини, які унеможливлюють виконання своїх обов'язків, повинна негайно попередити факсом або іншим письмовим повідомленням іншу Сторону про початок і закінчення вищенаведених обставин, але не пізніше 3-х днів з моменту їх початку і закінчення.

10.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну сторону права посилатися на будь-які вищенаведені обставині як підстави, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором.

10.5. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин і строку їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою відповідної Сторони або іншим компетентним державним органом, уповноваженим на це.

10.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

1. **АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
	1. При виконанні своїх обов’язків за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники зобов’язуються не виплачувати, не пропонувати виплатити і не дозволяти виплату будь-яких грошових коштів або цінностей прямо чи опосередковано особам, відповідальним за виконання цього Договору, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг чи досягнення інших неправомірних цілей.
	2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники не здійснюють дії, що кваліфікуються як давання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
	3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, втому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не переліченими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і зобов’язують цього працівника здійснити будь-які дії на користь стимулюючої його Сторони.
	4. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов’язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження. що порушення не відбулося або не відбудеться.
	5. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками та виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як давання або отримання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
	6. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін в корупційну діяльність.
	7. Сторони визнають, що порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою настання несприятливих наслідків – від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, включно з розірванням даного Договору.
	8. Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках виконання цього Договору фактах з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуації.
	9. Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони в цілому, так і для конкретних осіб, працівники Сторони, які повідомили про факт порушень.

**12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

12.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

12.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства.

**13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

13.1.Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до 31 грудня 2023р. , але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

**14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

14.1. Всі переговори і листування, які здійснювалися до підписання цього Договору, вважаються недійсними з моменту підпису Сторонами цього Договору.

14.2. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Всі зміни, доповнення та уточнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, якщо вони викладені письмово і підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін. Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

14.4. Учасник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною, відчуженням, арештом, не утримується третіми особами, не є предметом застави або іншим способом забезпечення виконання зобов’язань перед іншими фізичними або юридичними особами, або державою.

14.5. Сторони домовилися, що у випадку підписання договору шляхом використання засобів електронного та факсимільного зв’язку договір є укладеним та набуває обов’язковості для Сторін. Документи передані за цим договором за допомогою засобів факсимільного та електронного зв’язку є чинними та обов’язковими для Сторін, та потребують підтвердження оригіналами документів протягом 10-ти календарних днів з дня оформлення таких документів. При потребі, Сторона вправі вимагати передачі документів за допомогою пошти чи кур’єра.

14.6. Учасник зобов’язаний надати Замовнику податкові накладні та реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог статті 201 Податкового кодексу України. У разі порушення зобов'язання щодо надання чи/або реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, Учасник відшкодовує Замовнику пов'язані з цим збитки, у розмірі суми податку на додану вартість за ставкою, що діяла у відповідному розрахунковому періоді.

14.7. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

14.8. Учасник є платником податку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

14.9. Сторони гарантують, що на момент укладання цього Договору:

- належним чином зареєстровані і мають необхідні документи для здійснення господарської діяльності;

- мають право на укладання цього Договору і його виконання в зв’язку з наявністю необхідних повноважень, що не скасовані і не обмежені.

У випадку порушень вказаних гарантій, Сторона, що їх порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

14.10. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали відомі в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

14.11. Даний Договір укладено у 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін. При підписанні цього Договору Сторони підтверджують, що між ними досягнуто згоди з усіх істотних умов і особи, що підписали цей Договір, мають необхідний обсяг повноважень.

**15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

15.1. Невід’ємною частиною даного Договору є Специфікація (додаток №1 до Договору).

**16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

|  |  |
| --- | --- |
| УЧАСНИК | ЗАМОВНИК**Могилів–Подільське комунальне** **підприємство «Водоканал»** |
|  | 24000, Вінницька область, вул. Академіка Заболотного, 19 , Телефон:6-50-70, 6-26-11р/р UA 493052990000026008016107646АТ КБ «Приватбанк» , МФО 305299КОД ЄДРПОУ 03338202 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (підпис)М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сергй РИБАК (підпис)М.П. |

Додаток №1 до Договору № \_\_

від « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

**С П Е Ц И Ф І К А Ц І Я**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Найменування товару*** | ***Кількість, шт.*** | ***Ціна за од.,*** *з ПДВ,**грн.* | ***Сума****з ПДВ,**грн.* |
| **1** | **свердловинна насосна станція на базі МР 660-20 (37кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту.** | **1** |  |  |
| **2** | **свердловинна насосна станція на базі МР 646-10 (15кВТ) з шафою керування ПЧ та системою захисту.** | **1** |  |  |
| **3** | **насосний свердловинний агрегат потужністю 15кВт на базі МР646-10**  | **3** |  |  |
| **4** | **насосний свердловинний агрегат потужністю 9,3кВт на базі МР630-11 .** | **5** |  |  |
|  | **Всього** | **10** |  |  |

Загальна сума договору складає: \_\_\_\_\_\_\_ грн.00 коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. 00 коп. з ПДВ)

|  |  |
| --- | --- |
| УЧАСНИК | ЗАМОВНИК |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сергій РИБАК |