# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Труба поліетиленова (ПЕ) водопровідна та фітинги до неї, код 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» за ДК 021:2015

| № з/п | Наймену- вання товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кількість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба (тип 1) | Тип труби – водопровідна, напірна, металізована. Матеріал виготовлення – поліетилен з шаром алюмінію (PE-Xс/AL/PE). Тип з’єднання з фітингом – опресовування. Діаметр – 20 мм. | м | 350 | ** | *** |
| 2 | Труба (тип 2) | Тип труби – водопровідна, напірна, металізована. Матеріал виготовлення – поліетилен з шаром алюмінію (PE-Xс/AL/PE). Тип з’єднання з фітингом – опресовування. Діаметр – 25 мм. | м | 100 | ** | *** |
| 3 | Гільза (тип 1) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. | шт | 850 | ** | *** |
| 4 | Гільза (тип 2) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. | шт | 100 | ** | *** |
| 5 | Коліно (тип 1) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Кут вигину – 90°. | шт | 100 | ** | *** |
| 6 | Коліно (тип 2) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Кут вигину – 90°. | шт | 30 | ** | *** |
| 7 | Коліно (тип 3) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Кут вигину – 90°. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 1/2". | шт | 20 | ** | *** |
| 8 | Коліно (тип 4) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Кут вигину – 90°. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 3/4". | шт | 30 | ** | *** |
| 9 | Коліно (тип 5) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Кут вигину – 90°. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 1/2". | шт | 50 | ** | *** |
| 10 | Коліно (тип 6) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Кут вигину – 90°. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 3/4". | шт | 40 | ** | *** |
| 11 | Коліно (тип 7) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Кут вигину – 90°. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 3/4". | шт | 10 | ** | *** |
| 12 | Коліно (тип 8) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Кут вигину – 90°. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 1". | шт | 10 | ** | *** |
| 13 | Коліно (тип 9) | Тип – для змішувача, настінне. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Кут вигину – 90°. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 1/2". | шт | 10 | ** | *** |
| 14 | Муфта (тип 1) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 1/2". | шт | 40 | ** | *** |
| 15 | Муфта (тип 2) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 3/4". | шт | 40 | ** | *** |
| 16 | Муфта (тип 3) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 3/4". | шт | 10 | ** | *** |
| 17 | Муфта (тип 4) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 1". | шт | 15 | ** | *** |
| 18 | Муфта (тип 5) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 1/2". | шт | 60 | ** | *** |
| 19 | Муфта (тип 6) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 3/4". | шт | 40 | ** | *** |
| 20 | Муфта (тип 7) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 3/4". | шт | 10 | ** | *** |
| 21 | Муфта (тип 8) | Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 1". | шт | 10 | ** | *** |
| 22 | Муфта (тип 9) | Тип – редукційна. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм, перехід на 16 мм. | шт | 20 | ** | *** |
| 23 | Муфта (тип 10) | Тип – редукційна. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм, перехід на 20 мм. | шт | 10 | ** | *** |
| 24 | Перехід-ник | Тип – розбірний, з накидною гайкою. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Розмір різьби накидної гайки – 1". | шт | 10 | ** | *** |
| 25 | Трійник (тип 1) | Тип – рівносторонній. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби –20 мм х 20 мм х 20 мм. Кут переходу – 90°. | шт | 50 | ** | *** |
| 26 | Трійник (тип 2) | Тип – рівносторонній. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм х 25 мм х 25 мм. Кут переходу – 90°. | шт | 10 | ** | *** |
| 27 | Трійник (тип 3) | Тип – з переходом на різьбу. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм. Кут переходу – 90°. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 1/2". | шт | 40 | ** | *** |
| 28 | Трійник (тип 4) | Тип – з переходом на різьбу. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 25 мм. Кут переходу – 90°. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 3/4". | шт | 10 | ** | *** |
| 29 | Трійник (тип 5) | Тип – редукційний. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм х 16 мм х 16 мм. Кут переходу – 90°. | шт | 20 | ** | *** |
| 30 | Трійник (тип 6) | Тип – рівносторонній. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм х 16 мм х 20 мм. Кут переходу – 90°. | шт | 20 | ** | *** |
| 31 | Трійник (тип 7) | Тип – рівносторонній. Тип з’єднання – опресовування. Матеріал виготовлення – латунь. Діаметр труби – 20 мм х 25 мм х 20 мм. Кут переходу – 90°. | шт | 10 | ** | *** |
| Всього: | м шт | 450 1675 |  |  |

Опис: товар призначений для ремонту та облаштування водопровідних мереж.

Інші характеристики та умови

1. Труби водопровідні поліетиленові (позиції 1-2) та фітинги латунні до них (позиції 3-31) з’єднуються методом аксіального опресування, без застосування ущільнюючих кілець або герметизуючих стрічок за технологією ________ (TECEflex або інша, яка повинна бути аналогічною або уніфікованою з технологією TECEflex з використанням інструменту для монтажу TECEflex, що є в наявності у Замовника. Зазначається учасником технологія з’єднання).

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _____ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2021 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Кожна одиниця товару супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиціях 1-2 – _______, по позиціях 3-4 – _______, по позиціях 5-6 – _______, по позиціях 7-8 – _______, по позиціях 9-12 – _______, по позиції 13 – ________, по позиціях 14-17 – _______, по позиціях 18-21 – _______, по позиціях 22-23 – _______, по позиції 24 – ________, по позиціях 25-26 – _______, по позиціях 27-28 – _______, по позиціях 29-31 – _______(зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк, який повинен бути не менше            12 (дванадцяти) місяців. У разі, якщо гарантійний строк на товар за позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання.

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка.

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються                   (не зазначаються).