**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі**

***В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".***

на закупівлю: **Код ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Проведення повірки засобів вимірювальної техніки)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п.п** | **Найменування**  **ЗВТ** | **Місце знаходження ЗВТ** | **К-сть** |
| 1 | Ваги лабораторні | АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ смт.Браїлів | 1  1 |
| 2. | Дозатор піпетковий одно канальний змінного об’єму | АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ с.Носківці  АЗПСМ м.Жмеринка | 1  1  1  2 |
| 3 | Дозатор піпетко вий з регульованим об’ємом доз одноканальний | АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ с.Носківці | 2  4  1  1 |
| 4 | Аналізатор гематологічний | АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ смт.Браїлів | 1  1 |
| 5 | Фотометр гематологічний | АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Носківці  АЗПСМ с.Мартинівка | 1  2  1  1 |
| 6 | Термометри медичні | АЗПСМ с.Станіславчик  - інфрачервоний\_\_\_\_\_\_\_  - цифровий медичний\_\_  - ртутний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  АЗПСМ м.Жмеринка  - інфрачервоний\_\_\_\_\_\_\_  - цифровий медичний\_\_  - ртутний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  АЗПСМ с.Носківці  - інфрачервоний\_\_\_\_\_\_\_  - цифровий медичний\_\_  - ртутний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  АЗПСМ с.Мартинівка  - інфрачервоний\_\_\_\_\_\_\_  - цифровий медичний\_\_  - ртутний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  АЗПСМ смт.Браїлів  - інфрачервоний\_\_\_\_\_\_\_  - цифровий медичний\_\_  - ртутний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1  3  5  31  27  15  1  5  3  8  4  4  9 |
| 7 | Манометри на котельні | АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ смт.Браїлів | 1  2  3  7 |
| 8. | Гігрометри психометричні | АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Носківці  АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ смт.Браїлів | 13  34  10  18  20 |
| 9 | Реєстратор температури | АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Носківці  АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ смт.Браїлів | 3  14  1  2  3 |
| 10 | Пульсоксиметри | АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Носківці  АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ смт.Браїлів | 6  46  3  5  7 |
| 11. | Кардіоденфібрилятор | АЗПСМ м.Жмеринка | 1 |
| 12 | Ваги дорослі механічні | АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Носківці  АЗПСМ смт.Браїлів | 2  2  1  3 |
| 13 | Ваги механічні дитячі | АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Мартинівка | 2  8  4 |
| 14 | Кардіографи | АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Носківці  АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ смт.Браїлів | 4  29  4  3  3 |
| 15 | Вимірювач артеріального тиску | АЗПСМ с.Станіславчик  АЗПСМ м.Жмеринка  АЗПСМ с.Носківці  АЗПСМ с.Мартинівка  АЗПСМ смт.Браїлів | 17  58  7  13  12 |

Запропоновані Учасником послуги з повірки засобів вимірювальної техніки для КНП «Жмеринський МЦ ПМСД», повинні відповідати наступним вимогам:

* надані послуги з проведення та оформлення результатів повірки повинні відповідати Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказу Мінекономрозвитку України №193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»;
* усі витрати пов’язані з наданням послуг, в тому числі транспортні витрати, пов’язані з видачею відповідних свідоцтв, довідок про повірку, витрати на відрядження, витрати, пов’язанні з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг, тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

**Загальні вимоги:**

* Послуги з повірки ЗВТ повинні надаватися за місцем експлуатації приладів, які не підлягають переміщенню, інші за місцем знаходження виконавця.
* Виїзд працівників для повірки здійснюється за рахунок Виконавця.
* Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг з повірки засобів вимірювальної техніки відповідними копіями документів (ліцензія, свідоцтво, дозвіл, тощо) **на право провадження відповідної діяльності**.