**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**«код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 33170000-2 «Обладнання для анестезії та реанімації» (11305 - Дренажна трубка для закритої рани, 11305 - Дренажна трубка для закритої рани, 11305 - Дренажна трубка для закритої рани, 11305 - Дренажна трубка для закритої рани, 11305 - Дренажна трубка для закритої рани, 11305 - Дренажна трубка для закритої рани)»**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та **підтверджуватися:**

а) оригіналом або завіреною копією декларації відповідності та сертифікату відповідності, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. Оригінал або копія затвердженої належним чином каталогу або брошури або іншого пояснювального (стосовно характеристик запропонованого товару) документу.

3. Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80% від передбаченого.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, дилера, дистриб’ютора – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджуються можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів в необхідній кількості, якості. Гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, дилера, дистриб’ютора) обов’язково повинен включати: назву учасника, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення даних електронних торгів.

5. Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії.

6. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти.

**МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НК 024:2023** | **Назва товару** | **МТВ** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** |
| 1 | 11305 - Дренажна трубка для закритої рани | Круглий силіконовий дренаж 12 Fr | Круглий силіконовий дренаж 12 Fr довжина 60 см, без голки троакара з ренгенконтрастною лінією. | шт. | 1000 |
| 2 | 11305 - Дренажна трубка для закритої рани | Круглий силіконовий дренаж 16 Fr | Круглий силіконовий дренаж 16 Fr довжина 60 см, без голки троакара з ренгенконтрастною лінією. | шт. | 1000 |
| 3 | 11305 - Дренажна трубка для закритої рани | Круглий силіконовий дренаж 14 Fr | Круглий силіконовий дренаж 14 Fr довжина 60 см, без голки троакара з ренгенконтрастною лінією. | шт. | 2000 |
| 4 | 11305 - Дренажна трубка для закритої рани | Круглий силіконовий дренаж 19 Fr | Круглий силіконовий дренаж 19 Fr довжина 120 см, без голки троакара з ренгенконтрастною лінією. | шт. | 1000 |
| 5 | 11305 - Дренажна трубка для закритої рани | Круглий силіконовий дренаж 18 Fr | Круглий силіконовий дренаж 18 Fr довжина 60 см, без голки троакара з ренгенконтрастною лінією. | шт. | 50 |
| 6 | 11305 - Дренажна трубка для закритої рани | BIOVAC 450 мл аспіраційна система пружинного типу в наборі | Відсмоктуюча дренажна система, розроблена для підвищення ефективності дренування, зниження ризику інфікування та сприяння загоєнню ран. Повністю замкнута система дренування ран. Складається із закритих плоских та рифлених дреннажних систем що підходить для різних видів хірургічних втручань. Подвійний дренаж з Y роз'ємом,дренажна трубка з троакарною голкою. Дренаж 16 Fr з мішком. | шт. | 50 |

**\* *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".***

***\* Примітка: Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.***