**ДОДАТОК 3**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **на** Поточний ремонт найпростішого укриття в Миргородському ліцеї ім. Т.Г.Шевченка за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 90 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт експлуатована будівля | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | шт | 1 |  | |
| 2 | Щит ЩРн-36з | | шт | 1 |  | |
| 3 | Дюбель розпірний | | шт. | 4 |  | |
| 4 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | | шт | 15 |  | |
| 5 | Автомат диференційний ЕТІ KZS-2M 10A/30mA | | шт | 9 |  | |
| 6 | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ ST68 3р С 16А | | шт | 2 |  | |
| 7 | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ ST68 1р С 10А | | шт | 4 |  | |
| 8 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки  діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | | м | 500 |  | |
| 9 | Гофротруба ПВХ ф20 мм | | м | 505 |  | |
| 10 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки  діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах  під заливку | | м | 25 |  | |
| 11 | Гофротруба ПВХ ф32 мм | | м | 25,25 |  | |
| 12 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | | м | 250 |  | |
| 13 | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 | | м | 257,5 |  | |
| 14 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | | м | 250 |  | |
| 15 | Кабель силовивий ВВГнг 3х2,5мм2 | | м | 255 |  | |
| 16 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2  до 35 мм2 в труби | | м | 25 |  | |
| 17 | Кабель силовивий ВВГнг 5х4 мм2 | | м | 25,5 |  | |
| 18 | Коробка розподільча | | шт | 65 |  | |
| 19 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | | шт | 45 |  | |
| 20 | Світильник 12Вт коло CL-R1 6400K IP65 | | шт | 45 |  | |
| 21 | Установлення вимикачів неутопленого типу при  відкритій проводці | | шт | 25 |  | |
| 22 | Вимикач накладний 1-кл | | шт | 25 |  | |
| 23 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу  при відкритій проводці | | шт | 57 |  | |
| 24 | Розетка накладна подвійна із заземленням | | шт | 57 |  | |
| 25 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | | шт | 24 |  | |
| 26 | Світильник промисловий 2\*1200мм під лампу Т8 LED-  SH-40 IP65 | | шт | 24 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Лампа L-1200 1400лм 6400к 18вт G13 T8 | шт | 48 |  |
| 28 | Коробка розподільча | шт | 24 |  |
| 29 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |  |
| 30 | Вентилятори ф100 канальний | шт | 4 |  |
| 31 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з  оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 4,71 |  |
| 32 | Повітропровід Вентс Пластивент 1010 | м | 15 |  |
| 33 | Трійник Вентс Пластивент 131 | шт | 4 |  |
| 34 | Решітка Вентс МВ 100 бВР | шт | 12 |  |
| 35 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних  будівлях з газобетонних блоків | м3 | 1,166 |  |
| 36 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна  750 мл | балон | 2,5 |  |
| 37 | Блоки газобетонні 100 мм | м3 | 1,15434 |  |
| 38 | Суміш клей для блоків "CT 20" | кг | 29,15 |  |
| 39 | Грунтування водними сумішами стін | м2 | 310,7 |  |
| 40 | Грунтовка Ceresit CT-17 | кг | 55,926 |  |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 310,7 |  |
| 42 | Фарба латексна водоемульсійна Farbex Mattlatex RAL  9018 (витрати 150мл х 1,54 г/мл на 1 м2 в один шар) | кг | 143,5434 |  |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 311,8 |  |
| 44 | Фарба латексна водоемульсійна Farbex Mattlatex  (витрати 150мл х 1,54 г/мл на 1 м2 в один шар) | кг | 144,0516 |  |
| 45 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 58,6 |  |
| 46 | Грунтовка Ceresit CT-17 | кг | 11,5442 |  |
| 47 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 428,952 |  |
| 48 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 65 |  |
| 49 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 12 |  |
| 50 | Кріплення для трубопроводів ф50 мм | шт | 60 |  |
| 51 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  50 мм 1,0 м | м | 64 |  |
| 52 | Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50  мм | шт | 2 |  |
| 53 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.  50х50 мм | шт | 1 |  |
| 54 | Нарізування швів у бетоні затверділому | м шва | 26 |  |
| 55 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 1,56 |  |
| 56 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 33,8 |  |
| 57 | Очищення фундаменту металевими щітками | м2 | 31,2 |  |
| 58 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін фасадів | м2 | 31,2 |  |
| 59 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з  пінопласту | м3 | 3,12 |  |
| 60 | Carbon PROF 100 мм XPS | м2 | 30,576 |  |
| 61 | Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних  плит) Ceresit СT 83 | кг | 187,2 |  |
| 62 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів  рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 35 |  |
| 63 | Руберойд | м2 | 80,5 |  |
| 64 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 54,08 |  |
| 65 | Перевезення ґрунту до 8 км | т | 54,08 |  |
| 66 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 1 | м3 | 31,2 |  |
| 67 | Пісок природний, збагачений | м3 | 34,944 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 68 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття  10 см | | | м2 | | 31,2 | |  | | |
| 69 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | | м2 | | 23,125 | |  | | |
| 70 | Перегородки металопластикові санітарно-технічні (12,  5х1,85Н) | | | м2 | | 23,125 | |  | | |
| 71 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна  750 мл | | | балон | | 5,71 | |  | | |
| 72 | Анкер рамний | | | шт | | 105 | |  | | |
| 73 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | | | шт | | 1 | |  | | |
| 74 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | м | | 3 | |  | | |
| 75 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  110 мм | | | м | | 3 | |  | | |
| 76 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам.  110х110 мм | | | шт | | 3 | |  | | |
| 77 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам.  110х50 мм | | | шт | | 1 | |  | | |
| 78 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 36 | |  | | |
| 79 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 36 | |  | | |
| 80 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | | | шт | | 7 | |  | | |
| 81 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | 7 | |  | | |
| 82 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | 10 | |  | | |
| 83 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | 2 | |  | | |
| 84 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | | | шт | | 25 | |  | | |
| 85 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | | к-т | | 2 | |  | | |
| 86 | Унітази компакт | | | шт | | 2 | |  | | |
| 87 | Поручні на унітаз | | | шт | | 1 | |  | | |
| 88 | Гофра ф110 мм | | | шт | | 2 | |  | | |
| 89 | Шланг ГГ 50 см | | | шт | | 2 | |  | | |
| 90 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | | к-т | | 5 | |  | | |
| 91 | Умивальники з ніжкою | | | комплект | | 5 | |  | | |
| 92 | Сифон | | | комплект | | 5 | |  | | |
| 93 | Установлення змішувачів | | | шт | | 5 | |  | | |
| 94 | Змiшувачi для умивальникiв | | | комплект | | 5 | |  | | |
| 95 | Установлення, кранів прохідних на трубопроводах із  сталевих труб діаметром до 25 мм (для підключення  сантех приладів) | | | шт | | 12 | |  | | |
| 96 | Шаровий кран 15 мм | | | шт | | 12 | |  | | |
| 97 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном  масою до 0,1 т | | | насос | | 1 | |  | | |
| 98 | Установка каналізаційна ф110/ф40 мм з ріжучим  колесом | | | шт | | 1 | |  | | |
| 99 | Пандус переносний (2,4 м) | | | шт | | 1 | |  | | |
| 100 | Перегородка пересувна декоративна | | | м2 | | 102 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |
| **\* За наявності посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент»** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |