**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»**

**(ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

 **Протоколом** **Уповноваженої особи**

*ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»*

 06.06.2023 № 2

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на закупівлю**

**Послуги з калібрування робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки**

**(Лот 1, Лот 2, Лот 3)**

*за кодом ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання*

Відкриті торги з особливостями

м. Івано-Франківськ

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |   |
| 2.1 | повне найменування | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ») |
| 2.2 | місцезнаходження | *вул. Вовчинецька 127, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, 76007* |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Остафійчук Яна Русланівна – уповноважена особа, юрисконсульт ІІ категоріїАдреса: 76007 м. Івано-Франківськ вул. Вовчинецька, 127тел./факс: тел. 0342535633, 0342530200Е-mail: yanaostafiichuk@ukr.net**Довідки з технічних питань:**Гнатюк Володимир Степанович – начальник центру калібрування та повірки ЗВТтел. 0342535636Е-mail: sopifsm20@ukr.net |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Послуги з калібрування робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки (Лот 1, Лот 2, Лот 3)***за кодом ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання* |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо частин предмета закупівлі (лотів):Лот 1Лот 2Лот 3 |
| 4.3 | місце, де повинні бути надані послуги, їх обсяги | Обсяги: Лот 1 – 122 послуга Лот 2 – 1 послуга Лот 3 – 12 послугМісце, де повинні бути надані послуги: Лот 1 – за місцем знаходження калібрувальної лабораторії та Замовника, а саме: *вул. Вовчинецька 127, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, 76007;*Лот 2 - за місцем знаходження Замовника, а саме: *вул. Вовчинецька 127, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, 76007;*Лот 3 - за місцем знаходження калібрувальної лабораторії. |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до  31 грудня 2023 року  |
| 5 | **Недискримінація учасників**  | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції**  | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. **Виключення:**1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:* інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації;
* інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації;
* для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації;
* інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам *(у разі встановлення даної вимоги в Додатку 2),* — ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації;
* документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);*
* інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу) *(застосовується для робіт або послуг)*;
* у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;
* іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.

Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).**Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.*****Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:«Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. ***Опис формальних помилок:***1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:— уживання великої літери;— уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;— використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;— зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;— застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;— написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;— нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.***Приклади формальних помилок:***— «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»;— «поряд -ок» замість «поря – док»;— «ненадається» замість «не надається»»;— «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»— учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.**УВАГА!!!****Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:** **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;****2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);****3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.****Винятки:****1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.****Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).** **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».** **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).** Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію**,** у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.  |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***не менше ніж 90 (дев’яносто)днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації. **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця**  | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю *(надається у разі залучення).* |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **14.06.2023 року, 10:00 год.** Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції**  | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.**Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.*(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.*Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.**До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.Оцінка здійснюється на окрему частину предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції. Учасник визначає ціни на **послуги**, що він пропонує **надати** за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для **послуг** даного виду.**Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %** .Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями.***У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти*** *(у разі здійснення закупівлі за лотами).* |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції *(у разі встановлення такої вимоги)*. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.***Інші умови тендерної документації:***1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):— постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;— постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;— Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі:підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);2) тендерна пропозиція:не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;є такою, строк дії якої закінчився;є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;3) переможець процедури закупівлі:відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

1. **Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*\*** |
| **1** | **Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій\****\* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців* | 1.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт /поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування. |
| **2** | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід\****\* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців* | 2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою Таблиці 1.Таблиця 1

|  |
| --- |
| **Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** |
| ПІБ | Кваліфікація/посада | Загальний стаж роботи | Працівник учасника/\*\*\*працівник субпідрядника/співвиконавця | \*\*\*Назва субпідрядника/ співвиконавця |
|  |  |  |  |  |

*\*\*\*Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця.* |
| **3** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | 3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору).***Аналогічним вважається договір, який відповідає коду ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання***3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі,3.1.3. копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці.  |

*\*\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону *(у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі)*, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті** 47 **Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

 **3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги згідно п.** 47 **Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п.** 47 **Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.**(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення** керівника **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.**(підпункт 6 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі.** **Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.**  |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.**(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги** згідно пункту **47** Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту **47** Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.**(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.**(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.** **Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.**  |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.**(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  |

**4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.* |
| **3** | У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:* військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України,

*або** посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,

*або** посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,

*або** посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,

*або** витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою.
 |
| **4** | **Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції:**  На вибір Учасника копії наступних документів:- Виписки з протоколу засновників;- Наказу про призначення;- Довіреності на представлення інтересів;- Доручення. |
| **5** | **Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:****-** Копія документу на підтвердження повноваження особи, яка підписує договори (Статут або Довіреність або Протокол загальних зборів тощо);**-** Копія протокольного рішення учасників (акціонерів, власників) з наданням повноважень на укладання договору (ів) в разі наявності обмежень щодо укладання таких договорів згідно установчих (статутних) документів. |
| **6** | **Провадження учасниками підприємницької діяльності відповідно до Статутів (положення тощо):**Завірена Учасником копія чинної редакції Статуту (у разі його наявності) або іншого установчого документа. |
| **7** | **Підтвердження статусу платника податків**: - для платників податку на додану вартість – витяг (виписка) з реєстру платників ПДВ, (оригінал або копія завірена Учасником), або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість завірену Учасником;- для не платників податку на додану вартість – оригінал листа Учасника про відсутність реєстрації платника податку на додану вартість з зазначенням статусу платника податків. |
| **8** | **Підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:**Оригінал або завірена Учасником копія документу (документів), який підтверджує відповідність предмету закупівлі, запропонованого Учасником технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним в Додатку 2 до тендерної документації. Такими документами можуть бути наприклад: витяг з інструкції (керівництва) з експлуатації, паспорт, довідник (витяг з нього), рекламний буклет тощо. |
| **9** | Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі оформленої відповідно до Додатку 2 тендерної документації ( з вказівкою характеристик товару, зазначених Замовником в Додатку 2 тендерної документації ) за підписом Учасника. |
| **10** | Довідка про те, що Учасник не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю, в довільній формі за підписом Учасника. |
| **11** | Довідка в довільній формі про те, учасник процедури закупівлі: не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); не є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”. На підтвердження інформації зазначено у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. (Документ повинен бути не більше **тридц ятиденної** давнини від дати подання документа) |
| **12** | Заповнену форму „Тендерна пропозиція ” згідно Додатку 4. |

**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються замовником**

Послуги з калібрування робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки

за ДК 021:2015 - 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

Лот 1

Запропоновані Учасником послуги повинні забезпечувати виконання наступних технічних вимог:

1. Технічні вимоги:

1.1. Компетентність виконавця відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEС 17025 в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки.

2. Кількість, технічні та якісні характеристики Послуг зазначені у Таблиці 1.

3.  Учасник в складі тендерної пропозицїї повинен надати:

3.1. Інформацію про предмет закупівлі, заповнивши Таблицю 1.

3.2. Копію атестату про акредитацію або іншого документу, що підтверджує право виконання робіт з калібрування. У разі залучення виконавцем до робіт з калібрування субпідрядника-копії аналогічних документів на право виконання таких робіт субпідрядником.

3.3. Гарантійний лист про те, що результати наданих послуг калібрування будуть відповідати вимогам, встановленим ДСТУ EN ISO/IEC 17025. За результатами наданих послуг Виконавець надає Сертифікат калібрування, який підтверджує метрологічну простежуваність та містить логотип CIPM MRA або ILAC MRA.

4. Місце надання послуг: за місцем знаходження калібрувальної лабораторії та Замовника, а саме: *вул. Вовчинецька 127, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, 76007*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва,тип вимірювального обладнання | Основні метрологічні характеристики (діапазон вимірювання, невизначеності вимірювання тощо) | Кількість  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2
 | Міри довжини штрихова тип ІV, згідно ГОСТ 12069, №0426 | 0 – 1000 мм3-й розрядU = (1 + 5L) мкм,де L – довжина в метрах | 1 шт. |
| 1. 3
 | Міри довжини штрихова тип ІІ-Б, згідно ГОСТ 12069, №651226 | 0 – 200 ммU = (0,1 + 0,2L) мкм,де L – довжина в метрах | 1 шт. |
| 1. 6
 | Набір мір площинного кута призматичних тип 2,3 ;згідно ГОСТ 2857, №А318 | 10 – 100 °U = 00° 00’ 01” | 1шт. |
|  | Стрічка вимірювальна, №3, | 0 – 5000 мм3-й розрядU = (10 + 10L) мкм,де L – довжина в метрах | 1 шт. |
|  | Профілометр Hommel Etamic W5 2249 / 101161 | Ra,Rz = (0,124 – 19,665) мкмU = ±(0,006 – 0,30) мкм | 1 шт |
|  | Динамометр цифровий ДЦ-10К , №511100447 | 0 – 10 кНU = (0,022 – 0,298) кН | 1 шт. |
|  | Пристрій для вимірювання крутильного моменту BTR2, № 925588 | 10 - 1000 Н·мU = (1.741-0.201) % | 1 шт. |
| 1. 13
 | Тахометр універсальний ЭП 5.1, № S 659640 | 10 – 60 000 об/хв.U = (0,14 – 5,1) об/хв. | 1 шт. |
| 1. 14
 | Компаратор польовий лінійний КПЛ-7, № 01 | 50 – 1300 м.U = (0,0012 – 0,0020) м. | 1 шт. |
|  | Комплект нейтраль-них світлофільтрів КС 100, № 910008 | T = (0,98 – 91,57) %U = ± (0,03 – 0,67) %D = (0,038 – 2,010) Б  | 1 компл |
|  | Рівнемір-аналізатор, Аналик-М; антена ПА11, № 001, антена зав.№658 | 300 – 5000 мм.Канал АU = (0,3 – 1,1) мм.Канал БU = 0,3 мм. | 1 шт. |
| 1. 19
 | Вимірювальна поршнева система поршневого манометра МП-600, № 1037 | 1 – 60 МПаU = 7,6 × 10-3 % × р,де р – виміряне значення | 1 шт. |
| 1. 20
 | Спиртомір АСП-1, № 8030 | об'ємна частка алкоголю40 – 50 %U = 0,03 % | 1 шт. |
| 1. 21
 | Електрод порівняння хлор-срібний ЭСО-01, № 39 | 202 мВU = 0,4 мВ | 1 шт. |
|  | Люксметр з двома фотоелементами в складі установки УПЛ-1М Ф-55С, № 1886 | (10 – 500) лкU = (0,6 – 3,3) % | 1шт. |
|  | Комплект мір радіусу кривизни ОФ-3, № 37 | 5,00 – 11,79 ммU = ± 0,02 мм | 1 компл. |
|  | Комплект мір вершинної рефракції та радіусу кривизни сферичної поверхні , КМВР-1 № 7 | мінус 15 – + 15 дптрU = ± (0,01 – 0,03) дптр6,889 – 8,520 ммU = ± (0,002 – 0,003) мм | 1 компл. |
|  | Комплект світлофільтрівКНП-01, № 03-1 | λ = (405 – 630) нмT = (2,21 – 54,72) %U = ± (0,06 – 0,28) %D = (0,262 – 1,655)U = ± (0,002 – 0,012) | 1 компл. |
|  | Портативний гігрометр НР32,(n-кількість додаткових точок) № 5221374 | 30 – 90 % U = ± 0,81 %25 o СU = ± 0,40 % | 1 шт |
|  | Термометри цифрові НР32– від мінус 40 до 1200 ºС | 30 – 90 % U = ± 0,81 %25 o СU = ± 0,40 % | 1 шт |
|  | Пурка еталонна ПО-1,№ 230 | 1 лU = 1,02 г | 1 шт |
|  | Витратомір-лічильник коріолісовийOPTIMASS7050С, № 1301036 | 4,16 × 10-4 – 4,16 × 10-3 м3/сU = (0,06 – 0,14) % | 1 шт |
|  | Лічильник зрідженого газу АDАST SYSTEMS" LPG, № 006/02 | 8,33 × 10-5 – 8,33 × 10-4 м3/сU = (0,16 – 0,19) % | 1 шт |
|  | Установка проливна АС-50-В/0,003…16-С/0,03…45/, № 098 | 8,33 × 10-7 – 1,25 × 10-2 м3/сU = 0,17 % | 1 шт |
| 1. 22
 | Стрічка вимірювальна,0-5000мм, № 16, 4 | U=(10+10L)мкм, де L - довжина в метрах | 2 шт. |
| 1. 23
 | Стрічка вимірювальна, 0-10000мм, № 2 | U=(10+10L)мкм, де L - довжина в метрах | 1 шт. |
| 1. 25
 | Міра довжини штрихова IV згідно ГОСТ 12069, 0-1000мм, №275 | U=(1+5L)мкм, де L - довжина в метрах | 1 шт |
| 1. 26
 | Установка для повірки анемометрів ПО-37, №15 | 0,7 - 20м/с, U=0,067 - 0,447 м/с | 1 шт |
|  | Набір еталонних гир МГО-1-1110, № 244 | 1-1110 мг.U= 0,002 – 0,008 мг. | 1 компл. |
|  | Пристрій силовимірювальний тензометричний УСТЕ-1-1-10 (датчик Н3-С3-1,0t-3 B-D41, індикатор ИК-5), № QZ2033281235 | 1 – 10 кНU= 0,02 – 0,16 % | 1 шт |
|  | Динамометр еталонний ДОС-50, індикатор ИЧ-10, № С110 ITCL | 0 - 500 кНU= 0,047 – 0,49 % | 1 шт |
|  | Набір еталонних гир ГО-1-1110, № 96 | 1-1110 мг.U= 0,01 – 0,25 мг | 1 компл. |
|  | Мірник еталонний для скрапленого газу МСГ-2, № 110601 | 10 дм3U = 0,026 % | 1 шт |
|  | Манометр поршневий МП-60, № 304 | 0,1 – 60 МпаU = 73 Па (0,1 – 0,6 МПа),U = 8,7 ·10-3 % ·р (0,6 – 6,0 МПа), де р – виміряне значення тиску в Па | 1 шт |
|  | Манометр поршневий МП-6, № 564 | 0,04 – 0,6 МпаU = 7,8 Па (0,04 – 0,06 МПа),U = 8,6 ·10-3 % ·р (0,06 – 0,6 МПа), де р – виміряне значення тиску в Па | 1 шт |
|  | Перетворювач термоелектричний ППО-1000, № 0092 | +300 - +1200 ºСU = 0,011 мВ (419,527 ºС(3,446 мВ)),U = 0,013 мВ (660,323 ºС(5,860 мВ)),U = 0,016 мВ (1084,62 ºС(10,573 мВ)), | 1 шт |
|  | Термоперетворювач опору ПТСВ-1-2, № 537 | -38 - + 1084 ºСU = 0,0022 ºС (0,01 ºС)U = 0,0041 ºС (2312,928 ºС)U = 0,0057 ºС(419,527 ºС) | 1 шт |
| 1. 27
 | Комплект нейтральних світофільтрів КНФ-1М, № 6 | U=0,09…0,3% | 1 компл. |
| 1. 28
 | Комплект нейтральних світлофільтрів КНП-02, № 06 | 0,12…67,2%Т0,16…2,9D U=0,01…0,29%TU=0,002…0,02D | 1 компл. |
|  | Комплект мір показника заломлення ОП-1, №82-11,11,11,  | номінальні значення показника заломлення 1,50010nD, 1,53984nD,1,64721nD, U = 1,9 × 10-5 | 1 компл. |
|  | Комплект світофільтрів КСС-02У-М, №04-16 в діапазоні від 0,2 мкм до 3,2 мкм | 0…92%Т0,03…3,15D U=0,01…0,41%TU=0,002…0,03D | 1 компл. |
|  | КСС-02У-М, в наборі до ПС-7 в діапазоні від 0,2 мкм до 900 мкм | 0…92%Т0,03…3,15D U=0,01…0,41%TU=0,002…0,03D | 1 компл. |
|  | Компаратор польовий для повірки GNSS-приймачів КП-8, № 01 | 50,1289-2860,3110 м U = (0,0012 – 0,0029) м | 1 шт. |
|  | Набір еталонних гир МГО 1 1110, № 105 | 1 — 1100 мг1 – розряд U = ± (0,003 – 0,008) мг | 1 компл. |
|  | Вимірювальна поршнева система поршневого манометра МП-2,5, № 1361 | 0 – 0,25 МПа;U = 1,2  10-2 % | 1 шт |
|  | Вимірювальна поршнева система поршневого манометра МП-60, № 2149 | 0,1 – 6 МПаU = 6,9  10-3 % | 1 шт |
| 1. 31
 | Ареометр загального призначення АОН-5, № 45644, 80015 | 790 – 860 кг/м3U = 0,02 кг/м3860 – 930 кг/м3U = 0,03 кг/м3Δв = ± 0,1кг/м3 | 2 шт. |
|  | Спиртомір АСП-1, № 16132,16130, 16128 | 90 – 100 %U = 0,02 %30 – 40 %U = 0,03 %40 – 50 %U = 0,03 %Δв= ± 0,01 – 0,02 %Об’ємна частка алкоголю1 – 100 % | 3 шт. |
| 1. 36
 | Комплект мір показника заломлення ОП-1, № 82-06, 6, 6 | 1,5 – 1,65U =  1,9 х 10-5 | 1 компл. |
|  | Комплект нейтральних світлофільтрів КНФ-1М, № 31 | T = (1,83 – 92,03) %U =  (0,19 – 0,30) % = 540 нм | 1 компл. |
|  | Комплект світлофільтрівКСС-02У-М, № 05-16, в діапазоні від 0,2 мкм до 3,2 мкм | T = (1 – 93) % = (250 – 2500) нмU =  (0,013 – 0,032) %Для міри ПС-7 = (430 – 880) нмU = ± (0,18 – 0,41) нмU = (0,007 – 0,15%) | 1 компл. |
|  | КСС-02У-М в наборі до ПС-7 в діапазоні від 0,2 мкм до 900 мкм | T = (1 – 93) % = (250 – 2500) нмU =  (0,013 – 0,032) %Для міри ПС-7 = (430 – 880) нмU = ± (0,18 – 0,41) нмU = (0,007 – 0,15%) | 1 шт |
|  | Комплект світлофільтрівКНП-02, № 07 | T = (0,12 – 70,42) %U = (0,03 – 0,37) % = (405 – 630) нм | 1 компл. |
|  | Тахометр універсальний ЭП 5.1, № S 659644 | 10 – 60 000 об/хв.U = ± (0,007 – 0,023) об/хв. | 1 шт. |
|  | Мірник еталонний скрапленого вуглеводного газу МСГ-2, № 100701 | 10 дм32-розрядΔ = 0,005 дм3  | 1 шт |
|  | Цифровий манометр CPG5000, № 1883 RGO | 0 – 350 кгс/см2U = 0,08% | 1 шт. |
| 1. 41
 | Міра електричного опоруР310, №232119 | 0,001 Ом;U = 8×10–9 Ом | 1 шт. |
| 1. 42
 | Міра електричного опоруР310, №003547 | 0,01 Ом;U = 8×10–8 Ом | 1 шт. |
| 1. 43
 | Міра електричного опоруР321, №514305 | 0,1 Ом;U = 8×10–7 Ом | 1 шт. |
| 1. 44
 | Міра електричного опоруР321, №014703 | 1 Ом;U = 8×10–6 Ом | 1 шт. |
| 1. 45
 | Міра електричного опоруР321, №001855 | 10 Ом;U = 5×10–5 Ом | 1 шт. |
| 1. 46
 | Міра електричного опоруР331, №023095 | 100 Ом;U = 7×10–4 Ом | 1 шт. |
| 1. 47
 | Міра електричного опоруР331, №025063 | 1000 Ом;U = 7×10–3 Ом | 1 шт. |
| 1. 48
 | Міра електричного опоруР331, №028641 | 10000 Ом;U = 7×10–2 Ом | 1 шт. |
| 1. 49
 | Міра електричного опоруР331, №124237 | 100000 Ом;U = 7×10–1 Ом | 1 шт. |
| 1. 50
 | Міра електричного опоруР4010, №1266 | 1 МОм;U = 0,8•10-6 МОм | 1 шт. |
| 1. 51
 | Міра електричного опоруР4020, №1034 | 10 МОм;U = 0,6•10-5 МОм | 1 шт. |
| 1. 52
 | Міра електричного опоруР4061, №776 | 100 МОм;U = 0,1•10-3 МОм | 1 шт. |
| 1. 53
 | Міра імітаторР4085-М1, №357 | 1 ГОм;U = 12•10-6 ГОм;10 ГОм;U = 4•10-4 ГОм;100 ГОм;U = 9•10-4 ГОм;1000 ГОм; U = 3•10-4 ГОм | 1 шт. |
| 1. 56
 | Міра електрорушійної сили Х482, №1016 |  Е = 1,0186302 В;U = 1,0•10–6 В | 1 шт. |
|  | Лічильник-ватметр еталонний трифазнийPWS 3.3, № 57606 | 0 – 600 В,0 – 120 А,U(P) = (0,01 – 0,042) % | 1 шт |
|  | Лічильник-ватметр еталонний трифазний PWS 3.3, № 57606режим вимірювання акт. потужності пряме підключення або через вимірюв.кліщі | 0 – 600 В,0 – 120 А,U(P) = (0,01 – 0,042) % | 1 шт |
|  | Компаратор струмуИ538, № 5 | 0,5–3000 А5 АUвf = ( 0,009 – 0,064) %Uδ= (0,5 – 3,6) ′ | 1 шт |
|  | Компаратор струмуИ539, № 5590 | 4000 – 10000 А5 АUfі;u = ± (0,011– 0,018)%Uδ = (0,9 – 1,7) ′ | 1 шт |
|  | Трансформатор напруги И-50, № 100351 | 3 – 15 кВ100/√3; 100 ВU= 0,074 %Uδ = 3,94′ | 1 шт |
|  | КомпараторСА507, № 741 | І2= 1 – 5 А;U2 = 100/√3 – 100 В;Δfі;u = 0,001 – 0,1 %;Δδ = 0,1 – 10 ′U = 0,003 – 0,009 %,U = 0,5 – 2,3 ′ | 1 шт |
|  | Фазометр Д578, № 5621 | 100 – 380 В;5 – 10 А;0 – 360 º;U = 0,34 – 0,37 º | 1 шт |
| 1. 57
 | Установка повірочна напівавтоматична універсальнаУППУ-1М, №072 | 1•10-4–10 А 20–2•104 ГцОП =  (0,03–0,25) %1•10-3–750 В 20–2•104 ГцОП =  (0,03–0,15) % | 1 шт. |
| 1. 58
 | Прилад для повірки вольтметрів змінного струму з блоком підсилення напруги В1-9 з Я1В – 22, №31286/26986 | 0,001 – 1000 В;f = 20 – 105 Гц;U = 4,7 ×10–3 – 8 ×10–1 В | 1 шт |
|  |  Блок підсилення напруги доВ1-9 з Я1В – 22, | 0,001 – 1000 В;f = 20 – 105 Гц;U = 4,7 ×10–3 – 8 ×10–1 В | 1 шт |
| 1. 63
 | Вимірювач високої напруги постійного та змінного струмів РД-140, №18 | U = 10 – 140 кВ;U = 0,045 – 0,048 %~U = 10 – 100 кВ;U = 0,062 – 0,067 % | 1 шт. |
| 1. 64
 | Стандарт частоти і часу СЧВ-74, №9301008 | 1 с – 1 добаU = 2,1110-11 1,1510-12 | 1 шт. |
|  | Вимірювач нелінійних спотвореньС6-11, № 8612121 | 20 Гц – 1 кГц; | 1 шт |
|  | Прилад для повірки вольтметрівВ1-16, № 3515 | 100 мкВ – 3 В;10 Гц – 50 МГц; | 1 шт |
|  | Прилад для повірки атенюаторівД1-13, № 5003 | 0 – 90 дБ;0 – 5 МГц; | 1 шт |
|  | Вольтметр змінного струму діодний компенсаційний В3-49, № 0433 | 1 × 104 – 1 × 109 Гц,1 × 10-2 – 100 В,U = 0,00003 – 0,035 В | 1 шт |
|  | Мілівольтметр Ф5263, № 1000 | 0,2 × 10-3 – 3 × 102 В10 – 10 × 106 Гц | 1 шт |
|  | Осцилограф цифровийTDS 1012, № С058728 | 0 – 100 МГц0 – 300 В | 1 шт |
|  | Генератор імпульсівГ5-60, № 28742 | 10 × 10-9 – 1 с,Δt = ± (0,1 × t + 3 × 10-9) с | 1 шт |
|  | Генератор випробувальних імпульсів И1-18, № 0409 | τи = (0,1–999,9) × 10-6сUmax ≥ 20 Вτф ≤ 0,85 × 10-9 сΔt = ± (0,01 × τ + 0,01); δ = ± 0 – 5 × 107 Гц0,02 – 40 В 3% | 1 шт |
|  | Калібратор осцилографів імпульсний И1-9 | 3 × 10-5 – 100 В,UU = (0,006 – 0,06) %;10 × 10-9 – 10 с,U = (0,00006 – 0,00016) % | 1 шт |
|  | Магазин затуханняМ3-50-2, № 156 | 0 – 120 Дб; Δ= ± 0,1 дБ0 – 5 × 107 Гц | 1 шт |
|  | Міра для повірки пульсових оксиметрівМППО-2М, № 000227 | SPO2:0 – 100 % R: 0,35 – 3,00 U = ± (4,2∙10-3 – 3,6∙10-2)15 – 350 хв-1U = ± (1,44∙10-3 – 3,42∙10-3) хв-1 | 1 шт |
| 1. 65
 | Міри товщини ультразвукові КМТ 176 М1, №20 | 0,6 – 100 ммΔ = (0,006 – 0,035) ммU = (0,029…0,034) мм | 1 шт. |
|  | Галузевий стандартний зразок МД2-0, № 17 | 0,5 – 50 ммU = 0,448 мм6051 м/с0,468 м/с | 1 шт |
|  | Комплект стандартних зразків МД4-0, № 17 | d = 1,0 – 3,2 ммh = 5 – 180 мм;U = 0,45 мм;V=6050 м/с;U = 0,36 – 1,17 м/с | 1 шт |
|  | Стандартний зразок підприємства СОП2353.08, № 60 | Штучні дефекти з параметрами:глибина 0,1 – 3,0 ммширина 0,2 мм | 1 шт |
|  | Стандартний зразок підприємства СОП2353.02, № 14 | Штучні дефекти з параметрами:глибина 0,1 – 3,0 ммширина 0,2 мм | 1 шт |
| 1. 66
 | Міра швидкості кровотоку, № 06 | 20 – 200 см/с,U = 0,2 + 0,03 × V см/с | 1 шт. |
| 1. 67
 | Міра акустичної довжини 040CSE, №D7232-2 | 10-160 ммU = ±(0,1+0,002L) мм  | 1 шт. |
| 1. 68
 | Міра електрорушійної сили термостатованаХ488/1, №2153 | Е1 = 1,018197 В;U = 12,2•10–6 В;Е2 = 1,0181653 В;U = 5,5•10–6 В | 1 шт. |
|  | Комплект мір ультразвукових КОУ-2, № 50 | 2700 м/с5900 м/с5900 м/с5900 м/сU = 0,33 – 1,51 м/с | 1 компл. |
|  | Мілітесламетр ТПУ-01, № 571 | 0,01 мТл – 199,9 мТл; | 1 шт |
|  | Міра опору Е1-4, № 29 | 0,01 – 1111,11 Омкл. т. 0,005 | 1 шт |
|  | Міра опору Е1-5, № 8 | 100 – 111111100 Омкл. т. 0,005 | 1 шт |
|  | Спиртомір АСП-2, № 99 | 96-101,%U=0.02% | 1 шт |
|  | Спиртомір АСП-2, № 16024 | 36-41%U=0.03% | 1 шт |
|  | Ареометр для молока АМТ, № 10 | 1015-1040 кг/м3U=0.03кг/м3 | 1 шт |
|  | Ареометр для нафтопродуктів АНТ-2, № 24930 | 750-830 кг/м3U=0.02% | 1 шт |
|  | Ареометр для нафтопродуктів АНТ-2, № 46167 | 670-750кг/м3U=0.02% | 1 шт |
|  | Фотометр цифровий ТЕС 06963, № 457  | 0,1-105лк | 1 шт |
|  | Вимірювач рівня звуку –Шумомір Robotron 00024, № 51214/1744 | 20-130 dB U = 0.7dB | 1 шт |
|  | Вимірювач параметрів електроного поля СА 43,№ 156284 | 0,1-2500 МГцU=2 дБ | 1 шт |
|  | Віброметр 795 М 107В з віброперетворювачем АС102-1А | До 30 ВU=4,9% | 1 компл |
|  |  Калібратор струму П 321  | П 321 10мкА÷10А | 1 шт |
|  | Калібратор напруги П 320 | П 320 100мВ÷1000В | 1 шт |
|  | Міри довжини кінцеві плоскопаралельні до 100 мм МКП 111 | Розряд 111U = (0,05+0,5Lм) мкм | 1 шт |
|  |  Міри довжини кінцеві плоскопаралельні до 100 мм МКП 20 | Розряд 20U = (0,05+0,5Lм) мкм | 1 шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

**Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються замовником**

Послуги з калібрування робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки

за ДК 021:2015 - 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

Лот 2.

Запропоновані Учасником послуги повинні забезпечувати виконання наступних технічних вимог:

1. Технічні вимоги:

1.1. Компетентність виконавця відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEС 17025 в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки.

2. Кількість, технічні та якісні характеристики Послуг зазначені у Таблиці 1.

3.  Учасник в складі тендерної пропозицїї повинен надати:

3.1. Інформацію про предмет закупівлі, заповнивши Таблицю 1.

3.2. Копію атестату про акредитацію або іншого документу, що підтверджує право виконання робіт з калібрування. У разі залучення виконавцем до робіт з калібрування субпідрядника-копії аналогічних документів на право виконання таких робіт субпідрядником.

3.3. Гарантійний лист про те, що результати наданих послуг калібрування будуть відповідати вимогам, встановленим ДСТУ EN ISO/IEC 17025. За результатами наданих послуг Виконавець надає Сертифікат калібрування, який підтверджує метрологічну простежуваність та містить логотип CIPM MRA або ILAC MRA.

4. Місце надання послуг: за місцем знаходження Замовника, а саме: *вул. Вовчинецька 127, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, 76007.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування,** **тип обладнання** | **Метрологічні характеристики (діапазон, невизначеність, похибка тощо)** | **К-сть, од.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Установка для повірки дозиметрівУПД‑Интер | (0,8; 8; 80; 800) мкЗв/год (0,3; 3; 7,5; 30; 300; 3000) мР/год(7,5; 50; 100) Р/год,U експ = 6 %;U екв = 8 % | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

**Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються замовником**

Послуги з калібрування робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки

за ДК 021:2015 - 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

Лот 3.

Запропоновані Учасником послуги повинні забезпечувати виконання наступних технічних вимог:

1. Технічні вимоги:

1.1. Компетентність виконавця відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEС 17025 в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки.

2. Кількість, технічні та якісні характеристики Послуг зазначені у Таблиці 1.

3.  Учасник в складі тендерної пропозицїї повинен надати:

3.1. Інформацію про предмет закупівлі, заповнивши Таблицю 1.

3.2. Копію атестату про акредитацію або іншого документу, що підтверджує право виконання робіт з калібрування. У разі залучення виконавцем до робіт з калібрування субпідрядника-копії аналогічних документів на право виконання таких робіт субпідрядником.

3.3. Гарантійний лист про те, що результати наданих послуг калібрування будуть відповідати вимогам, встановленим ДСТУ EN ISO/IEC 17025. За результатами наданих послуг Виконавець надає Сертифікат калібрування, який підтверджує метрологічну простежуваність та містить логотип CIPM MRA або ILAC MRA.

4. Місце надання послуг: за місцем знаходження калібрувальної лабораторії.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва,тип вимірювального обладнання | Основні метрологічні характеристики (діапазон вимірювання, невизначеності вимірювання тощо) | Кількість  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 8
 | Міри твердості МТБ, №№ 1202021076313090 | 395 НВ U = 2,4 HB174,6 НВ U = 2,2 HB99,8 НВ U = 2,7 HB | 3 шт. |
| 1. 9
 | Міри твердості МТP, №№1120811214112111120211205 | 26,5 HRC U = 0,5 HRC61,0 HRC U = 0,3 HRC43,3 HRC U = 0,4 HRC80,9 HRA U = 0,3 HRA91,1 HRB U = 0,8 HRB | 5 шт. |
| 1. 18
 | Мірник І-го розряду М1р-2, № 33 | 2 дм3U = 0,00022 дм3 | 1 шт. |
|  | Мірник І-го розряду М1р-200, №45 | 200 дм3U = 0,024 % | 1 шт |
|  | Мірник І-го розряду М1р-10, № 91 | 10 дм3U = 0,00031 дм3 | 1 шт |
|  | Мірник І-го розряду М1р-5, № 54 | 5 дм3U = ±0,00023 дм3 | 1 шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

***Проєкт договору про закупівлю послуг з урахуванням особливостей***

**ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ\_\_\_\_**

м. Івано-Франківськ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)** в особі генерального директора Коржака Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі — **Замовник**), з однієї сторони, і \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі — **Виконавець**), з другої сторони, далі разом — Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір про таке:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

 1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати метрологічні послуги з калібрування ЗВТ – Послуги з калібрування робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки за ДК 021:2015 - 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (надалі Послуги).

 1.2. Виконавець здійснює Послуги згідно Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність» і відповідно до чинної нормативної документації у сфері метрології.

 1.3. Виконавець здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки (надалі - ЗВТ) відповідно до технічної специфікації, що є невід'ємною частиною договору (додаток №1).

**2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ**

2.1. Якість наданих Виконавцем Послуг повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT).

2.2. Виконавець гарантує, що результати наданих послуг калібрування будуть відповідати вимогам, встановленим ДСТУ EN ISO/IEC 17025. Результати надання послуг з калібрування робочих еталонів оформляються сертифікатом калібрування, в якому зазначається простежуваність та міститься логотип CIPM MRA або ILAC MRA. До сертифікату калібрування, Виконавець зобов’язаний надати документ, в якому зазначається ланцюг метрологічної простежуваності.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Загальна вартість послуг за цим Договором становить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_\_\_\_\_\_коп.), сума без ПДВ -\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_\_\_\_\_\_\_коп.), ПДВ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_\_\_коп.).

3.2. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3.3. Вартість послуг, зазначена у цьому Договорі, може бути змінена лише за згодою Сторін після попереднього письмового звернення Виконавця, до якого повинні додаватися всі розрахунки та інші обґрунтовуючі матеріали щодо зміни вартості послуг. У всіх випадках зміни вартості послуг Сторони укладають додаткову угоду до даного Договору, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Розрахунки за надання послуги здійснюються Замовником на умовах 100% попередньої оплати згідно виставленого Виконавцем рахунку шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця протягом **10 (десяти) робочих днів**.

4.2. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником поетапно, відповідно до заявлених обсягів необхідних послуг. Замовник зобов’язаний провести попередню оплату кожного етапу окремо.

4.3. Виконавець зобов'язаний скласти в електронній формі та зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі – реєстр) відповідно до п.201.1 ст. 201 Податкового кодексу України.

4.4. При порушенні Виконавцем порядку оформлення податкових накладних (в тому числі не реєстрації чи несвоєчасної реєстрації в реєстрі відповідно до вимог Податкового кодексу України) Виконавець повинен компенсувати Замовнику завдані йому збитки в розмірі суми ПДВ, яку Замовник не зміг включити до складу податкового кредиту, а в разі зменшення податкового кредиту Замовника за рішенням контролюючих органів – в розмірі суми ПДВ, на яку був зменшений податковий кредит, та нарахованих штрафних санкцій. Вищезазначені збитки та нараховані штрафні санкції сплачуються Виконавцем Замовнику протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати отримання Виконавцем відповідної письмової вимоги від Замовника.

**5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ**

5.1. Підставою для початку надання послуг є факт надходження від Замовника, обумовленої відповідним рахунком суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.2. Надання Послуг по цьому Договору здійснюється стаціонарними лабораторіями Виконавця, за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ або пересувними лабораторіями Виконавця за місцезнаходженням Замовника, за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.3. Засоби вимірювальної техніки (далі за текстом – ЗВТ) приймаються на калібрування Виконавцем в повному комплекті згідно нормативної документації на ЗВТ.

Результати послуг оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. За результатами калібрування Виконавець надає Замовнику сертифікат про калібрування.

5.5. Строк надання послуг за цим Договором – до 15 робочих днів з дня надання Виконавцю ЗВТ і повного комплекту необхідної технічної документації, передбаченої законодавством України, та за умови наявності відповідної оплати.

5.6. Факт надання послуг підтверджується двостороннім актом здачі-приймання наданих послуг, який складається Виконавцем у двох однакових підписаних примірниках та подається на підпис Замовнику. Замовник протягом 5-ти робочих днів з дня отримання відповідного акту здачі-приймання наданих послуг зобов’язаний підписати та направити Виконавцю один примірник підписаного акту або обґрунтовану відмову від приймання наданих послуг. У випадку обґрунтованої відмови Замовника від приймання наданих послуг Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок і строками їх виконання.

Послуги вважаються наданими після підписання вищевказаного акта здачі-приймання наданих послуг Сторонами.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Оплатити вартість послуг згідно виставленого Виконавцем рахунку;

6.1.2. Прийняти надані якісно та у повному обсязі послуги згідно з актом здачі-приймання наданих послуг;

6.1.3. Забезпечити своєчасне і у відповідному стані надання ЗВТ Виконавцю.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку, розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, письмово повідомивши його про це вмотивованим листом у строк за 15 календарних днів до дати розірвання Договору. У цьому випадку Виконавець зобов’язаний повернути кошти, що надійшли від Замовника на виконання даного Договору, в частині невиконаних Виконавцем зобов’язань, протягом 5-ти робочих днів з дня отримання від Замовника письмового повідомлення щодо розірвання цього Договору та відшкодувати збитки;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Змінювати обсяг послуг та загальну вартість цього Договору у випадках, передбачених чинним законодавством України. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг протягом строку, встановленого цим Договору;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Забезпечити збереження наданих Виконавцю ЗВТ, та у випадку їх пошкодження, псування, втрати або знищення з вини Виконавця, здійснити відшкодування у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Замовника вмотивованим листом у строк за 15 календарних днів до дати розірвання Договору.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків щодо надання послуг Виконавець несе відповідальність у вигляді пені у розмірі 0,1% від загальної вартості ненаданих послуг за кожен день затримки. За порушення строків надання послуг на строк понад 30 календарних днів додаткового стягується штраф – 7 % від вартості ненаданих послуг.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

7.4. Виконавець несе матеріальну відповідальність за знищення або пошкодження робочих еталонів в розмірі дійсної ринкової вартості обладнання.

7.5. Виконавець зобов’язаний скласти в електронній формі та зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі - Реєстр) із дотриманням вимог Податкового кодексу України. Податкова накладна повинна містити ідентичні вказаним у первинних документах показники: номенклатура, одиниця виміру, кількість, ціна поставки одиниці товару без врахування ПДВ. Вартісні показники податкової накладної та первинних документів повинні містити не більше двох знаків після коми.

При порушенні Виконавцем порядку складання та реєстрації податкових накладних, в тому числі: неідентичність показників податкової накладної даним первинних документів, нереєстрація чи несвоєчасна реєстрація податкової накладної в Реєстрі, Виконавець зобов’язаний компенсувати Замовнику завдані йому збитки в розмірі суми ПДВ, яку Замовник не зміг включити до складу податкового кредиту.

Вищезазначені збитки та штрафні санкції сплачуються Виконавцем Замовнику протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати отримання Виконавцем відповідної письмової вимоги від Замовника.

**8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локаути, бойкоти та ін.).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, може надати іншій Стороні документ компетентних державних органів, який посвідчує наявність форс-мажорних обставин, пов’язаних з військовою агресією російської федерації проти України. У разі, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, надання документа, виданого Торгово-промисловою палатою України, не вимагається для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Документи, зазначені в цьому пункті, Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна надати іншій Стороні в розумний строк, але не пізніше ніж 14 днів з моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов’язково зазначається в такому листі.

8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов’язань за цим Договором, час виконання зобов’язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного, бюджетного року.

8.6. У разі, якщо у зв’язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов’язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання зобов’язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов’язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 Цивільного кодексу України).

8.7. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

**9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій.

9.2. Усі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому законодавством порядку.

**10. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ**

10.1. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках, передбачених законом і цим Договором, та оформляються в письмовій формі шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін *(за наявності)* та є невід’ємною частиною Договору.

10.2. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна зі Сторін Договору.

10.3. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

10.4. Зміна істотних умов Договору допускається у таких випадках:

10.4.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

10.4.2. погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

*У разі коливання ціни такого товару  на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ами або листом/ами (завіреними копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору про закупівлю) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку такого товару, що є предметом закупівлі за цим Договором;*

10.4.3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;*

10.4.4. продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару в разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю*. Строк дії Договору та виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;*

10.4.5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг*). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);*

10.4.6. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

*Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;*

10.4.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

*Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти  відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін (застосовується у разі зміни ціни, у зв’язку зі зміною регульованих цін (тарифів);*

10.4.8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону,а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку*. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.*

10.5. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

**11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

11.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін *(за наявності)* і діє **до 31 грудня 2023 року*,***але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.2. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

**12. ІНШІ УМОВИ**

12.1. Дія Договору припиняється:

— за згодою Сторін;

— з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

12.2. Істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії Договору. Інші умови Договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

12.3. Усі повідомлення, заяви та претензії, пов’язані з виконанням цього Договору або такі, що випливають з нього, повинні надсилатися Сторонами безпосередньо одна одній за вказаними в цьому Договорі адресами, електронними адресами Сторін.

12.4. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

12.5. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти одна одну про зміну поштових, банківських та інших реквізитів упродовж 2 (двох) робочих днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установлений строк несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

12.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 12.7. Невід’ємною частиною цього Договору є: Додаток № 1 – Технічна специфікація

**13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ЗАМОВНИК****ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ”**Адреса: 76007, м. Івано-Франківськвул. Вовчинецька, 127Р/р UA723204780000026000212000533в ПАТ АБ „УКРГАЗБАНК”Код ЄДРПОУ 02568176ІПН 025681709154Тел. 0342530200**Генеральний директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег КОРЖАК**М.П. |  | **ВИКОНАВЕЦЬ** |

*Додаток № 1*

до Договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

до Договору №\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування,** **тип устаткування** | **Метрологічні характеристики (діапазон, похибка тощо)** | **К-сть, од.** | **Вартість,****за один.****(без ПДВ),** **грн.** | **Сума****(без ПДВ),****грн.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Загальна вартість тендерної пропозиції без ПДВ, грн. (цифрами та прописом)** |  |
| **ПДВ, грн. (цифрами та прописом)** |  |
| **Загальна вартість тендерної пропозиції з ПДВ, грн. (цифрами та прописом)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ЗАМОВНИК**

**ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ”**Адреса: 76007, м. Івано-Франківськвул. Вовчинецька, 127Р/р UA723204780000026000212000533в ПАТ АБ „УКРГАЗБАНК”Код ЄДРПОУ 02568176ІПН 025681709154Тел. 0342530200**Генеральний директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег КОРЖАК**М.П. | **ВИКОНАВЕЦЬ**  |

**Додаток 4**

*до тендерної документації*

***Увага!!!!******Дана форма пропозиції подається:***

***1. Учасником в складі тендерної пропозиції***

***Форма „Тендерна пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.***

**ФОРМА „Тендерна пропозиція ”**

**(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)**

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю товару - до тендерної документації на закупівлю – ***Послуги з калібрування робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки (Лот 1, Лот 2, Лот 3)***

 ***(код ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання)***

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування,** **тип устаткування** | **Метрологічні характеристики (діапазон, похибка тощо)** | **К-сть, од.** | **Вартість,****за один.****(без ПДВ),** **грн.** | **Сума****(без ПДВ),****грн.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Загальна вартість тендерної пропозиції без ПДВ, грн. (цифрами та прописом)** |  |
| **ПДВ, грн. (цифрами та прописом)** |  |
| **Загальна вартість тендерної пропозиції з ПДВ, грн. (цифрами та прописом)** |  |

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).Увага!!*

*\* У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.*