**Додаток 2 Технічні вимоги**

*До тендерної документації на закупівлю*

**ТЕХНІЧНі ТА ЯКІСНІ вимоги**

**Предмет закупівлі:** кодДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" **(50420000-5) Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

**Конкретна назва предмету закупівлі:Послуги з технічного обслуговування ультразвукової діагностичної системи Logiq F8 (серійний номер 601752WX0)**

**Строк поставки послуг**: протягом 2024 року

**Кількість:** 1 послуга

**Обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва обладнання (модель/марка)** | **Виробник** | **Кількість** | **Рік**  **виготовлення** | **Заводський номер** |
| 1 | Ультразвукова діагностична система Logiq F8 (серійний номер 601752WX0) | General Electric | 1 | 2015 | 601752WX0 |

**Учасник повинен підтвердити виконання зазначених вимог до предмету закупівлі.**

Спосіб підтвердження вимозі зазначається по кожному пункту окремо:

**1**. Послуги з технічного обслуговування обладнання виконуються відповідно до нормативно-технічної та/або експлуатаційної документації виробника обладнання. Якість надання послуги повинна відповідати нормативно-технічній (експлуатаційній) документації виробника обладнання, державним стандартам, сервісній документації до обладнання та вимогам діючим на території України.

Послуги повинні проводитись кваліфікованим спеціалістом учасника. *Учасник повинен надати копію сертифікату технічного персоналу, який пройшов навчання і сертифікований виробником або представником виробника, або навчальним/тренінговим центром виробника. Сертифікат має містити прізвище та ім'я особи, дати проходження навчання, назву обладнання - Logiq F8, назву виробника. Документ повинен бути безпосередньо на спеціаліста який буде виконувати послугу.*

**2**. Надання послуг передбачає виїзд кваліфікованого спеціаліста на територію Замовника за власний рахунок Учасника/Виконавця за адресою: **Полтавська область, Кременчуцький район, місто Горішні Плавні, вулиця Миру, 10.** *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**3**. Матеріали, інструменти (обладнання), комплектуючі, які необхідні для надання послуги, повинні бути в наявності в Учасника/Виконавця. Транспортування матеріалів, виробів та запасних частин для надання послуг, Учасник/Виконавець здійснює за власний рахунок та власними силами. *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**4.** Запасні частини (комплектуючі), які будуть використані при проведенні послуги повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. Упаковка повинна бути не відкрита та не пошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.

Учасник/Виконавець гарантує, що комплектуючі частини, які використані при проведенні послуг відповідають характеристикам, що зазначені в технічній документації фірми-виробника. *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**5.** Учасник/Виконавець повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки спеціалістами, які виконуватимуть послуги. *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**6.** Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів), витрати на відрядження, накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг. *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**7.** Учасник підтверджує можливість виконання послуг за предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією. *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**8.** Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж **3 місяців** з моменту встановлення запасних частин. Строк гарантійного терміну починається після підписання акту та за умов дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в документі від виробника. *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**9.** Під час дії гарантійного терміну на виконані послуги та запасні частини (комплектуючі) при настанні гарантійного випадку Учасник/Виконавець повинен усунути такі несправності впродовж **5 (п’яти) робочих днів** з моменту отримання повідомлення від Замовника. *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**11.** У разі потреби Учасник/Виконавець надає персоналу Замовника консультації по роботі з обладнанням (його експлуатації) за телефоном *(вказати номер та Марченко Світлана Костянтинівна ). Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**12.** Кінцевий термін надання послуг: **31.12.2024 року.** *Учасник повинен надати гарантійний лист.*

**Технічна специфікація за предметом закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуг** | **Од. вим.** | **Кіл-ть** |
| **1** | **Послуги з технічного обслуговування ультразвукової діагностичної системи Logiq F8 (серійний номер 601752WX0)** |  |  |
| 1.1 | -Послуга перевірки журналів помилок вбудованої діагностики;  -Діагностика системи УЗД і датчиків системи УЗД;  -Чистка системи УЗД і датчиків системи УЗД;  -Налаштування та калібрування системи УЗД;  -Перевірка якості зображення результатів досліджень по базовим напрямкам досліджень (з лікарем УЗД). | послуга | 1 |

Відповідальність за достовірність та зміст інформації, викладеної в документах, які подані у складі пропозиції, несе Учасник. У разі зазначення у складі пропозиції недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника, як таку, що не відповідає умовам ТД.