**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 - 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів**

**(Повірка ваг та лабораторних ваг)**

1. Загальні положення

Дане технічне завдання встановлює склад, зміст і терміни надання послуг для Державної митної служби України, відокремленого підрозділу Житомирська митниця.

2. Місце надання послуг: 10003, Житомирська область, місто Житомир, вул. Перемоги, 25 або на базі випробувань.

3. Об’єкт надання послуг

Прилади Державної митної служби України, відокремленого підрозділу Житомирська митниця. Метрологічні послуги здійснюються згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (зі змінами та доповненнями), Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 року № 193 (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів України, які регулюють відносини в сфері метрології та метрологічної діяльності

4. Строк надання послуг: до 31.12.2023 року.

5. Склад і зміст надання послуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва послуг*** | ***Кількість ЗВТ*** | ***Клас точності, похибка*** |
| 1 | Повірка: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг | 6 |  |
| 2 | Повірка: Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні | 1 |  |