**Додаток №2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:**

**«ДК 021:2015:** **33696500-0 Лабораторні реактиви**(Ділюент Diatro Dil-DIFF ,код НК 024:2019: 55854 - Підрахунок клітин крові IVD, набір; Очищуючий розчин Diatro Cleaner 1л,код НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих /полуавтоматізіванних систем; Лізуючий реагент Diatro Lyse-DIFF 1 л,код 024:2019: 55854 - Підрахунок клітин крові IVD, набір; Промивний розчин Diatro Hypoclean CC 100 мл,код НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих /полуавтоматізіванних систем; Контроль гематологічний Diacon 3 норма, 3,0 мл,код НК 024:2019: 30531 — Гематологічний контроль / калібратор; Буфер "ЕКСАН"

,код НК 024:2019: 53303 Буфер для Ексан; Калібрувальний розчин глюкози,код НК 024:2019: 41818 Калібрувальний розчин глюкози; Мембрана глюкозооксидазна MG-1 до аналізатору глюкози ЕКСАН-ГМ (5 шт.),код НК 024:2019: 30167 — Набір реагентів для вимірювання глюкози; Гемоглобін ,код НК 024:2019: 55872 - Загальний гемоглобін ІВД, набір, спектрофотометрический аналіз; Калібратори гемоглобіну,код НК 024:2019: 41400 Контроль гемоглобіну; Цоліклон Анти-А,код НК 024:2019: 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла; Цоліклон Анти-В,код НК 024:2019: 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; Цоліклон Анти-Д,код НК 024:2019: 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла; ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 %,код НК 024:2019: 30598 Набір реагентів для визначення резус-фенотипу; КетоФАН (Ерба-Лахема, Чехія),код НК 024:2019: 54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; ГлюкоФАН (Ерба-Лахема, Чехія) ,код НК 024:2019: 4518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; Смужки індикаторні рН-тест № 50,код НК 024:2019: 54522 рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; Люголя р-н (100 мл),код НК 024:2019: 45058 - Дезінфікувальний засіб перекису водню; Забарвлення за Цілем-Нільсеном,код НК 024:2019: 33354 Добавка для культурного середовища; Глюкоза-Ф,код НК 024:2019: 30167 – Набір реагентів для вимірювання глюкози; Креатинін,код НК 024:2019: 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; ГГТ,код НК 024:2019: 53027-Гама-глутамілтрансфераза(ГГТ) IVD,набір,ферментний спектрофотометричний аналіз; Холестерин-Ф,код НК 024:2019: 53362-холестерин IVD,реагент; Тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg),код НК 024:2019: 30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg; Тест для виявлення Гепатиту С (HCV),код НК 024:2019: 30743 Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С); Тест на виявлення серцевого Тропоніну І, 1 нг/мл; Тест на виявлення серцевого Тропоніну І, 1 нг/мл,код НК 024:2019: 46989- Тропонін I IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз; Тест на визначення вагітності,код НК 024:2019: 54212 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD, реагент; Тест-смужки Аку-Чек Актив,код НК 024:2019: 30221 – реагент швидкого тестування на глюкозу; Тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) ,код НК 024:2019: 30833- Швидкий тестовий пристрій для ідентифіксації вірусу 1,2 імунодефіциту людини; Імерсійне масло фл,код НК 024:2019: 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії,IVD; Оцтова кислота крижана хч 1кг,код НК 024:2019: 44309 - Диференціальний набір для підрахунку лейкоцитів; Натрій лимонно-кислий 3-зам. 2-вод. Фарм,код НК 024:2019: 41855 Цитрат ІVD, контроль; Сульфосаліцилова кислота чда 100г,код НК 024:2019: 44172 Кислота швидка для визначення комплексу сульфосалицилова; Азотна кислота, ч 1,4 кг,код НК 024:2019: 31346-Азотний / нітрозонафтоловий кислотний комплект, 5-hydroxyindole; Крохмал в/р 100г,код НК 024:2019: 33354 Добавка для культурного середовища; Метиленовий синій (гр) 50г с/р,код НК 024:2019: 45351 Метиленовий синій розчин IVD; Бензидин основа, чда 50г,код НК 024:2019: 33354 Добавка для культурного середовища; Гліцерин, фарм 1,25 кг,код НК 024:2019: 37755 Комплект для ідентифікації Корінебактеріум; Аміачна селітра (кг),код НК 024:2019: 33354 Добавка для культурного середовища; Еозин-метиленовий синій по Май-Грюнвальду р-н у флаконі по 1 літру,код НК 024:2019: 45351 Метиленовий синій розчин IVD)»

Загальні вимоги:

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1. Довідка в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно ТС.
2. Довідка в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари що на момент поставки повинен складати не менше 80 % від загального терміну придатності.
3. Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні, (інформація щодо представництва документально підтверджується у складі тендерної пропозиції офіційним документом від товаровиробника) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro (Дана вимога стосується наступних позицій: 1-29).
4. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в ТС з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування товару (торгова назва препарату) | Одиниця виміру  | Орієнтовна кількість | Код НК 2019 |
| 1 | Ділюент Diatro Dil-DIFF | шт | 30 | 55854 - Підрахунок клітин крові IVD, набір |
| 2 | Очищуючий розчин Diatro Cleaner 1л | шт | 30 | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих /полуавтоматізіванних систем |
| 3 | Лізуючий реагент Diatro Lyse-DIFF 1 л | шт | 18 | 55854 - Підрахунок клітин крові IVD, набір |
| 4 | Промивний розчин Diatro Hypoclean CC 100 мл | шт | 8 | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих /полуавтоматізіванних систем |
| 5 | Контроль гематологічний Diacon 3 норма, 3,0 мл |   | 4 | 30531 — Гематологічний контроль / калібратор |
| 6 | Буфер "ЕКСАН" | фл | 150 | 53303 Буфер для Ексан |
| 7 | Калібрувальний розчин глюкози | амп | 30 | 41818 Калібрувальний розчин глюкози |
| 8 | Мембрана глюкозооксидазна MG-1 до аналізатору глюкози ЕКСАН-ГМ (5 шт.) | шт | 8 | 30167 — Набір реагентів для вимірювання глюкози |
| 9 | Гемоглобін | наб | 22 | 55872 - Загальний гемоглобін ІВД, набір, спектрофотометрический аналіз |
| 10 | Калібратори гемоглобіну | наб | 13 | 41400 Контроль гемоглобіну |
| 11 | Цоліклон Анти-А | наб | 12 | 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла |
| 12 | Цоліклон Анти-В | наб | 12 | 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла |
| 13 | Цоліклон Анти-Д | наб | 12 | 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла |
| 14 | ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 % | уп | 30 | 30598 Набір реагентів для визначення резус-фенотипу |
| 15 |  КетоФАН (Ерба-Лахема, Чехія)  | уп | 30 | 54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 16 | ГлюкоФАН (Ерба-Лахема, Чехія)  | уп | 35 | 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 17 | Смужки індикаторні рН-тест № 50 | уп | 35 | 54522 рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 18 | Люголя р-н (100 мл) | шт  | 2 |  45058 - Дезінфікувальний засіб перекису водню |
| 19 | Забарвлення за Цілем-Нільсеном | уп | 6 | 33354 Добавка для культурного середовища |
| 20 | Глюкоза-Ф | уп | 10 | 30167 – Набір реагентів для вимірювання глюкози |
| 21 | Креатинін | уп | 5 | 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз |
| 22 | ГГТ | уп | 20 | 53027-Гама-глутамілтрансфераза(ГГТ) IVD,набір,ферментний спектрофотометричний аналіз |
| 23 | Холестерин-Ф | уп | 3 | 53362-холестерин IVD,реагент |
| 24 | Тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg)  | шт | 200 | 30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg |
| 25 | Тест для виявлення Гепатиту С (HCV) | шт | 200 | 30743 Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С) |
| 26 | Тест на виявлення серцевого Тропоніну І, 1 нг/мл | шт | 200 | 46989- Тропонін I IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз |
| 27 | Тест на визначення вагітності | шт | 100 | 54212 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD, реагент |
| 28 | Тест-смужки Аку-Чек Актив | уп | 30 | 30221 – реагент швидкого тестування на глюкозу |
| 29 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2)  | шт | 200 | 30833- Швидкий тестовий пристрій для ідентифіксації вірусу 1,2 імунодефіциту людини |
| 30 | Імерсійне масло фл | фл | 10 | 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії,IVD |
| 31 | Оцтова кислота крижана хч 1кг | кг | 3 | 44309 - Диференціальний набір для підрахунку лейкоцитів |
| 32 | Натрій лимонно-кислий 3-зам. 2-вод. Фарм | кг  | 0,2 | 41855 Цитрат ІVD, контроль |
| 33 | Сульфосаліцилова кислота чда 100г | кг  | 0,5 | 44172 Кислота швидка для визначення комплексу сульфосалицилова |
| 34 | Азотна кислота, ч 1,4 кг | кг | 1,4 | 31346-Азотний / нітрозонафтоловий кислотний комплект, 5-hydroxyindole |
| 35 | Крохмал в/р 100г | кг | 0,1 | 33354 Добавка для культурного середовища |
| 36 | Метиленовий синій (гр) 50г с/р | кг | 0,05 | 45351 Метиленовий синій розчин IVD |
| 37 | Бензидин основа, чда 50г | кг | 0,05 | 33354 Добавка для культурного середовища |
| 38 | Гліцерин, фарм 1,25 кг | кг | 5 | 37755 Комплект для ідентифікації Корінебактеріум |
| 39 | Аміачна селітра (кг) | кг | 1,5 | 33354 Добавка для культурного середовища |
| 40 | Еозин-метиленовий синій по Май-Грюнвальду р-н у флаконі по 1 літру | фл | 9 | 45351 Метиленовий синій розчин IVD |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»***