*Додаток 3*

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*:

Послуги з благоустрою населеного пункту-встановлення дощоприймачів та улаштування системи водовідведення по вул. Т. Радченко в с. Зазим'я Броварського району Київської області, згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 - 45230000-8 – «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь».

1. Джерело фінансування – місцевий бюджет.
2. Замовник – Зазимська сільська рада Броварського району Київської області.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 | м3 | 24 |
| 2 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів | кільце | 4 |
| 3 | Установлення люка | шт | 2 |
| 4 | Установлення дощоприймачів | шт | 4 |
| 5 | Улаштування чавунної решітки | шт | 4 |
| 6 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням | м | 50 |
| 7 | Засипання щебнем фракції 20-40 мм | м3 | 9,2 |
| 8 | Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів | м | 22 |
| 9 | Улаштування покриття із асфальтної крихти товщиною 4 см | м2 | 170 |
| 10 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщини 7 см) | м2 | 170 |

Надання Послуг проводиться відповідно до вимог чинних Державних будівельних норм України, законодавства України щодо охорони праці, трудового та екологічного законодавства, правил пожежної безпеки, правил експлуатації обладнання, санітарно-гігієнічних умов на об’єкті, правил громадського порядку, застосування заходів із захисту довкілля, тощо.

Для надання Послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля, про що учасником у складі пропозиції надається гарантійний лист.

Гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, будуть відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ, та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

Учасник до кінцевого строку подання пропозицій повинен здійснити огляд об’єкту, про що складається Інформаційна довідка (акт огляду) датований не раніше дати оголошення про проведення закупівлі підписаний представників Учасника та Замовника або їх уповноваженими особами та подається серед документів пропозиції Учасника. У разі відсутності в складі пропозиції учасників підписаного сторонами Інформаційної довідки (акту огляду), пропозиція такого Учасника відхиляється у зв’язку з її невідповідністю умовам оголошення та вимогам до предмету закупівлі.

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, Учасник повинен надати у складі пропозиції розрахункові кошторисні документи відповідно до технічної специфікації (скріплені печаткою та підписані організацією-Учасником):

* договірна ціна;
* зведений кошторисний розрахунок вартості Послуг з пояснювальною запискою;
* локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічної специфікації, з урахуванням технологічного процесу);

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат.

Розрахунок договірної ціни на Послуги з усіма розрахунками, виконаними у відповідності до всіх норм та Законів у сканкопій та електронному вигляді (файл у форматі **\*.bsdu або \*.bdcu**, експортований з програмного комплексу через обмінний блок даних)

Учасник визначає вартість Послуг, виходячи з обсягів на підставі нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для надання Послуг, що є предметом закупівлі з урахуванням поточних цін на них.

*Додаток 3.1.*

**ДОВІДКА**

(АКТ ОГЛЯДУ)

щодо обстеження об’єкту

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника - Зазимської сільської ради Броварського району Київської області в особі уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

та представник Учасника в особі:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада, найменування Учасника, ПІБ)*

перед поданням Учасником пропозиції за провели сумісне обстеження об’єкту за предметом закупівлі:

***Послуги з благоустрою населеного пункту-встановлення дощоприймачів та улаштування системи водовідведення по вул. Т. Радченко в с. Зазим'я Броварського району Київської області.***

В ході даного обстеження представник Замовника ознайомив, а представник Учасника ознайомився з обсягами та характером надання Послуг згідно технічним завданням на закупівлю.

|  |  |
| --- | --- |
| Уповноважена особаЗазимської сільської радиБроварського району Київської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Уповноважена особа Участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

*Додаток 3.2.*

*Фірмовий бланк Учасника*

від “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**ДОВІДКА**

Інформуємо про те що \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ використовуючи агрегати, машини та механізми, що задіяні під час поставки, завантаження, розвантаження сумішей, матеріалів та конструкцій під час надання ***Послуг з благоустрою населеного пункту-встановлення дощоприймачів та улаштування системи водовідведення по вул. Т. Радченко в с. Зазим'я Броварського району Київської області,*** згідно з технічними та іншими вимогами Замовника, обов’язково передбачено необхідність застосування заходів із захисту довкілля відповідно до ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі».

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(ПІБ, підпис керівника, уповноваженої особи Учасника)*

*М.П.*