Додаток 1 до Тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# Предмет закупівлі:

# код ДК 021:2015 - 09310000-5 – «Електрична енергія» (Електрична енергія з урахуванням вартості послуги з розподілу на 2023 рік)

Ми, __________________________ (назва Учасника) підтверджуємо відповідність нашої тендерної пропозиції технічним, кількісним, якісним та іншім вимогам до предмета закупівлі які встановлені Замовником.

# Спеціфікація

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | кВт*год. | 54 600 |
| 2 | Розподіл електричної енергії | кВт*год. | 54 600 |

Дозволена потужність – 123 кВт

Категорія надійності – згідно значення ПУЕ (проектна) та фактична – ІІ

- Місце поставки (передачі) Товару:

| № з/п | Найменування приєднання, адреса | ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сумська філія, 40009, м. Суми, вул. С. Бандери, 45 | 62Z5518466134687 |
| 2 | Сумська філія, 40009, м. Суми, вул. С. Бандери, 45 (гараж) | 62Z3191504810370 |

3. Цільове призначення закупленої електричної енергії: для забезпечення функціонування технічного оснащення (освітлення, опалення, комп’ютерна техніка тощо) для виконання основних функцій служби зайнятості.

4. Технічні характеристики:

Відповідно до положень пункту 11.4. 6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в  нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»;

Контроль і оцінювання показників якості електричної енергії проводиться згідно СОУ-НЕЕ40.1-37471933-55:2011 «Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення»;

Клас напруги – 2 згідно Постанови № 1052 від 13.08.1998 «Про Порядок визначення класів споживачів».

Точки обліку електричної енергії  віднесені до групи «Б»- без АСКОЕ.

5. Посилання на стандарти якості та функціонування:

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN50160:201 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»;

СОУ-НЕЕ40.1-37471933-55:2011«Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення».

6.Строк та умови постачання товару:

Цілодобово, з 01.04.2023 р. по 31.12.2023 р. в точку продажу, як електроприймачів 1, 2 та 3 категорії, згідно «Правил улаштування електроустановок».

7. Обсяг постачання:

Обсяги постачання електричної енергії:

| Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рік, всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6300 | 5600 | 5600 | 5700 | 5700 | 5900 | 6300 | 6700 | 6800 | 54 600 |

Обсяги закупівлі та терміни виконання можуть коригуватись Замовником відповідно до фактичного обсягу видатків Замовника.

8. Перелік документів необхідних для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

-в Учасника повинна бути в наявності Ліцензія з постачання електричної енергії.

9. Додаткові вимоги:

- При розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасник повинен включати в неї тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» та тариф на послуги оператора системи розподілу включається до складової ціни електричної енергії, ПДВ.

- Інформація про учасника повинна міститись в переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП у розділі: Актуальна інформація/ Ліцензування(адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/ Ліцензійний реєстр НКРЕКП;

-У разі відсутності в даному переліку інформації, у складі тендерної пропозиції учасник повинен мати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, або надати копію постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з постачання електричної енергії;

-У складі тендерної пропозиції, Учасник повинен надати згоду з умовами та вимогами, які визначені у цьому Технічному завданні та гарантування їх виконання.

- Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі – продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг,передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам регулюються:

- Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, «Правилами роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 №312;

- Кодексом систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018  № 310;

- Кодексом системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14 .03. 2018року № 309.

Посада, підпис, прізвище, ініціали, уповноваженої особи Учасника

Вищезазначена інформація подається у листі у вигляді (формі) технічної специфікації, що надається учасником в складі його пропозиції, - повинна підтверджувати відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, установленим Замовником, тобто бути перефразована від імені учасника та не має містити вирази «повинні бути», «повинні застосовуватись» і т.і.

Примітки:

В разі посилання в тендерній пропозиції на інший чинний нормативний документ, ніж зазначений в технічній специфікації, Учасник надає лист-підтвердження, складений в довільній формі, щодо відповідності та поширення дії цього нормативного документа на предмет закупівлі, що зазначений в технічній специфікації Замовником або запропонований Учасником.