Додаток 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з діагностики та сервісного обслуговування аналізаторів

ДК 021:2015:50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Відповідний код ДК 021:2015: 50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання

Таблиця 1

| № | Найменування предмета закупівлі | Кіль-кість | Одиниця виміру | Модель обладнання | Виробник | Роботи (Послуги), що виконуються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з діагностики, поточного ремонту та сервісне обслуговування гематологічного аналізатора, ELite 3 | 2 | шт. | ELite 3 // ELite 3, Automated 3 part diff Hematology analyzer | Чехія | - заміна кілець ущільнювачів апертур камер вимірювання; - заміна трубок клапанів (при необхідності); - чищення і змащування механічних систем (крокові двигуни, шестерні, штоки, направляючі); - калібрування та контроль якості вимiрювання. |
| 2 | Послуги з діагностики, поточного ремонту та сервісне обслуговування аналізатора сечі, Laura Smart | 4 | шт. | Лаура Смарт // Laura Smart | Чехія | - чищення і змащування механічних систем (крокові двигуни, шестерні, направляючі); - калібрування та контроль якості вимiрювання. |
| 3 | Послуги з діагностики, поточного ремонту та сервісне обслуговування аналізатора швидкості осідання еритроцитів, ESR3000 | 1 | шт. | ESR3000 | Франція | - чищення і змащування механічних систем; - контроль оптичної системи; - калібрування та контроль якості вимiрювання. |
| 4 | Послуги з діагностики, поточного ремонту та сервісне обслуговування напівавтоматичного біохімічного аналізатора, 3000 Evolution | 1 | шт. | 3000 Evolution | Італія | - чищення і змащування механічних систем (крокові двигуни, шестерні, направляючі); - калібрування та контроль якості вимiрювання. |
| 5 | Послуги з діагностики, поточного ремонту та сервісне обслуговування гематологічного аналізатора, Medmay MC- 3600 | 1 | шт. | Medmay MC- 3600 | Китай | - заміна кілець ущільнювачів голки аспірації, вакуумного шприца, апертур камер вимірювання, блоку дозуючих шприців; - заміна трубок клапанів; - чищення і змащування механічних систем (крокові двигуни, шестерні, штоки, направляючі, клапани); - калібрування та контроль якості вимiрювання. |

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати документи:

1. Гарантійний лист, якимУчасник гарантує якість виконаних послуг (використанням комплектів, розхідних матеріалів та запчастин відповідно до виробника), їх відповідність нормативно-технічним актам, санітарним нормам та іншим вимогам передбаченим чинним законодавством України.

2. Гарантійний лист, що до вартості послуг, які пропонуються учасником включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.

3. У зв’язку зі специфікою надання медичних послуг лікувальним закладом надати гарантійний лист, що послуги буде надано за місцем  розміщення приладу/обладнання та Учасник має розпочати надання послуг протягом 5(п’яти) діб з дати підписання договору.

4. Гарантійний лист про наявність у Учасника сертифікатів сервісних інженерів від виробника медичного обладнання про те, що вони пройшли навчання для здійснення сервісного обслуговування, що підтверджує досвід в обслуговуванні вказаного в тендерній документації  медичного обладнання.

5. Учасник повинен надати  копію чинної ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності. У разі відсутності ліцензії -  письмове пояснення причин відсутності ліцензії, що повинно містити посилання на нормативні акти або копію роз'яснення державних органів.

Ми, __________________________________________________________ у разі визнання нас переможцем торгів та укладення договору  із замовником про надання послуги згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги  замовника, зазначені у цій специфікації.

__________________        _______________________       __________________________

Посада                                   (підпис)                                         П.І.Б.

М.П. (за наявності)