**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

***Предмет закупівлі:***

**Трансформатори струму,**

**код дК:2015 - 31170000-8 Трансформатори**

**Загальні вимоги щодо поставки товару**

1. **Умови поставки** – до місця встановлення: 31101, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Героїв Небесної Сотні, 3. Транспортні витрати по доставці товару у місце призначення включені в ціну Товару (предмету закупівлі).
2. **Термін поставки:** 14 робочих днів з моменту отримання оплати.
3. **Термін виготовлення:** 2023 р.
4. **Гарантійний строк на товар:** термін гарантії має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника продукції, але не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію.
5. **Вимоги до тари та упаковки:** виріб поставляється у захисній упаковці для забезпечення збереженості товару від будь-яких пошкоджень та корозії при транспортуванні усіма видами транспорту. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.
6. **Вимоги до якості товару:** Товар має бути новим (не відновленим) таким, що не був у використанні, серійного виконання.
7. **Перелік документів на момент поставки**

Паспорт на трансформатори струму та інші документи, які необхідні для даного виду товару.

**Технічні, кількісні та якісні вимоги товару**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Характеристики запропонованого товару**  **(чітко вказати значення)** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** |
| 1. | Трансформатор струму ТОЛУ -10 200/5 0,5S/0,5/10Р |  | шт | 2 |
| 2 | Трансформатор струму ТЗЛУ-125-1- 30/1 У2 30/1 (10Р) |  | шт | 1 |

**Посада підпис уповноваженої особи Учасника прізвище, ініціали**