**Додаток 3 до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)**

**Послуги з ремонту та технічного обслуговування відео гастроскопа EG-2990K (серійний номер: M122477) ДК 021:2015-50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» ДК 021: 2015 50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Послуги з поточного ремонту обладнання: Відеогастроскоп EG-2990K (серійний номер: M122477)** | **Посл.** |  |
| 1.1 | Заміна дистальної гумки | Посл. | 1 |
| 1.2 | Заміна операційного канала | Посл. | 1 |
| 1.3 | Збирання блоку конектора | Посл. | 1 |
| 1.4 | Збирання блоку управління | Посл. | 1 |
| 1.5 | Збирання корпусу ручки ендоскопа | Посл. | 1 |
| 1.6 | Збирання трубки ввідної частини | Посл. | 1 |
| 1.7 | Збирання трубки постачання | Посл. | 1 |
| 1.8 | Зовнішня чистка | Посл. | 1 |
| 1.9 | Корекція кутів вигину дистальної частини | Посл. | 1 |
| 1.10 | Монтаж сопла подачі повітря/води | Посл. | 2 |
| 1.11 | Підготовка дистального тіла до заміни каналів | Посл. | 1 |
| 1.12 | Усунення люфту управління дистальною частиною вгору/вниз | Посл. | 1 |
| 1.13 | Хімічна та механічна чистка пружинних обмоток тросів управління та дистального сегменту | Посл. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Відповідність вимогам**  **(зазначити відповідність)** |
| 1 | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг |  |
| 2 | Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. |  |