**Перелік внесених змін до тендерної документації:**

***«Послуги протипожежного призначення з встановлення пожежної сигналізації в Криворізькій гімназії № 40 Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Музейна, 2Б»***

**ДК 021:2015 – 45310000-3 Електромонтажні роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Було** | **Стало** |
| **Тендерна документація****Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації. **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |

 | **Тендерна документація****Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації. **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |

 |
| **ДОДАТОК  1**до тендерної документації**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, згідно вимог ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»: |
| ***1.*** | **Документальне підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій** | 1. Довідка Учасника, складена за формою наведеною в таблиці 1.1, на фірмовому бланку (за його наявності), за підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (за наявності), яка повинна містити інформацію про наявність в Учасника власної чи орендованої матеріально-технічної бази, необхідної для якісного та своєчасного надання послуг, які є предметом закупівлі замовника, із зазначенням приналежності (власне, орендоване тощо):

Таблиця 1.1**Довідка** **про наявність обладнання та матеріально-технічної бази**

|  |
| --- |
| **1 Транспортні засоби, підйомники, техніка тощо\*** |
| Найменування(марка) | Підстава користування із зазначенням реквізитів відповідного документу(власність, оренда, інше) | Кількість (шт.) | Примітка або додаткова інформація (не обовязково) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої посадової особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)*До довідки надаються:- скановані копії офіційних документів (технічні паспорти) для наявного власного транспорту (техніки), скановані копії офіційних документів (оригіналів) на орендований транспорт (техніку) (договори оренди та технічні паспорти), який потрібен для надання послуг відповідно до предмету закупівлі;- скановані копії офіційних документів , які підтверджують наявність власного офісу та складського приміщення, скановані копії офіційних документів (договори оренди ), у разі оренди офісу та складського приміщення з наданням документів, які підтверджують права власності Орендодавця ;- скановані копії документів, які підтверджують наявність та якість обладнання, яке буде використовувати Учасник;- скановані копії діючих свідоцтв про повірку приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер); пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).- перелік ЗІЗ – відповідно до виконуваних робіт;- перелік страхувальних засобів, обладнання, пристроїв необхідних для виконання робіт на висоті з використанням електроінструмента відповідно до виконуваних робіт та вимог НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13.  |
| ***2.*** | **Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | 2.1. Довідка про наявність навченого виробничого та технічного персоналу відповідної кваліфікації відповідно ПКМУ від 23 листопада 2016 р. №852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», які мають необхідні знання та досвід для надання послуг за формою Таблиці 2.1.Таблиця 2.1

|  |
| --- |
| **Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** |
| ПІБ | Кваліфікація/посада | Загальний стаж роботи | Працівник учасника/\*\*\*працівник субпідрядника/співвиконавця | \*\*\*Назва субпідрядника/ співвиконавця |
|  |  |  |  |  |

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої посадової особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)**\*\*\*Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця.*До довідки надаються:- скановані копії документів, на кожного працівника, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем;-скановані копії документів, які підтверджують рівень освіті та кваліфікації кожного працівника учасника / субпідрядника / співвиконавця;- скановані копії протоколів та посвідчень на керівника робіт та всіх виконавців (враховуючи стислі терміни та об'єм робіт кількість електромонтерів повинна складати не менш 3 осіб, налагоджувальник - 1 особа) про навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (пожежно-технічний мінімум) на працівників, що вказані у довідці (до посвідчень надається копія листа ГУ ДСНС України, про погодження програми навчання з цієї дисципліни для установи чи організації, що проводила навчання);- скановані копії протоколів та посвідчень на керівника робіт та всіх виконавців про навчання та перевірку знань з питань охорони праці з наступних напрямків (дисциплін): 1. НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями";
2. НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”;

3) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 (ПБЕЕС), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС); Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), Правила пожежної безпеки; 4) НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"; 5) НПАОП 0.00- 1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,,; 6) НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)".- скановані копії документів на керівника робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, які підтверджують стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років, та вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”).- скановані копії протоколів та посвідчень на керівника робіт про навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки для посадових осіб (до посвідчення надається копія листа ГУ ДСНС України, про погодження програми навчання з цієї дисципліни для установи чи організації, що проводила навчання);- враховуючи, що Закупівлею передбачено спостерігання за встановленою системою упродовж року після закінчення монтажу, Учасник повинен передбачити наявність кваліфікованого персоналу ( не менш ніж 3 особи), якій пройшов спеціальне навчання та склав іспит за програмою з таких видів робот та послуг як спостерігання за системами протипожежного захисту ( - надати копії відповідних свідоцтв, посвідчень, або інших документів, виданих ДСНС України).  |
| ***3.*** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору** | 3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічних за предметом закупівлі договорів (не менше двох договорів).До довідки надати: - скановані копії договорів, зазначених у довідці з усіма невід’ємними частинами (договірна ціна тощо) та усіма додатковими угодами;- скановані копії актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) на весь об’єм робіт за наданими аналогічними договорами). Акти мають бути підписані Сторонами та оформлені належним чином;- скановані копії листів - відгуків від замовників про належне виконання учасником договорів, зазначених у довідці, (відгуки надаються на бланку замовника, що містить найменування замовника, із зазначенням дати та номеру договору, на який надано відгук, суми та інформації про належне виконання договору). |

|  |
| --- |
| **4. Інші документи:** |
| 1. Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або договору.
 |
| 1. Статут в діючій редакції, або інший установчий документ чи відомість про прийняття рішення щодо застосування модельного Статуту (для юридичних осіб), або Опис із зазначенням контрольного номеру для доступу до Статуту на сайті Мін’юсту;
 |
| 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань, що містить відомості про Учасника;
 |
| 1. Копію свідоцтва чи витяг платника податку на додану вартість (якщо є платником ПДВ), або свідоцтва про право сплати єдиного податку (якщо є платником єдиного податку).
 |
| 1. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинних ліцензій або документів дозвільного характеру на провадження видів господарської діяльності, що передбачені Закупівлею, якщо отримання дозволів або ліцензій на провадження такого виду діяльності передбачено законом. До довідки довільної форми учасник надає чині ліцензії або документи дозвільного характеру.
 |
| 4.6. Копія дійсної ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність з будівництва об’єктів з середніми наслідками.\*Якщо Учасник не повинен надавати відповідно до норм чинного законодавства документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої особи учасника, завірений печаткою (у разі її наявності та використання)), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідного документу. |
| 4.7. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання видів робіт підвищеної небезпеки, зареєстровану Держпраці чи її територіальними органами. |
| 4.8. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на виконання видів робіт підвищеної небезпеки, зареєстровану відповідним державним органом. |
| 4.9. Гарантійний лист про те, що Учасник проводить безкоштовне гарантійне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації та послуги централізованого пожежного спостерігання за системами пожежної сигналізації - з моменту введення в експлуатацію протягом 1 року. |
| 4.10. Інформаційна довідка у довільній формі, на фірмовому бланку (за наявності), підписана уповноваженою (посадовою) особою учасника про застосування заходів із захисту довкілля. |
| 4.11. Документальне підтвердження спроможності забезпечити цілодобове оперативне реагування на можливі виявлення несправностей системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень та прибуття фахівців Учасника для усунення виявлених несправностей протягом 24 годин з моменту отримання заявки від Замовника електронною поштою або телефоном. |
| 4.12. Лист-згода учасника на обробку персональних даних (відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.) (**Додаток №5**). |
| 4.13. Лист у довільній формі про ознайомлення з проектом договору про закупівлю із зазначенням інформації щодо наявності або відсутності протоколу розбіжностей, та погодження його укласти, якщо тендерну пропозицію Учасника буде акцептовано. |
| 4.14. Довідка, складена у довільній формі, яка містить загальні відомості про Учасника: найменування; місцезнаходження (адреса: юридична та фактична, телефон, e-mail); керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон для контактів); банківські реквізити (№ р/рахунку, назва банку); відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасника, що мають право підписувати юридично значимі документи, за якими учасник бере на себе зобов’язання та щодо виконання зобов’язань за результатами процедур закупівель (ПІБ, посада, контактний телефон). |
| 4.15. Гарантійний лист Учасника, складений у довільній формі, на фірмовому бланку (за його наявності), за підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (за наявності) щодо відповідальності під час виконання послуг:- за дотримання правил охорони праці при виконанні послуг;- за збереження цілісності обладнання Замовника, яке знаходиться в зоні виконання послуг. |
| 4.16. Лист-гарантія щодо дотримання у своїй діяльності вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, правил протипожежної безпеки та інших нормативно-правових документів. |
| 4.17. З урахуванням вимог Закону України «Про санкції» та Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» **Учасники повинні надати у складі тендерної пропозиції лист-гарантію щодо дотримання в своїй діяльності норм чинного законодавства України та санкційного**, у тому числі: * Закону України "Про санкції" від 14.08.2014 № 1644-VII;
* Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361- IX;
* Указу Президента України від 15 травня 2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)";
* Рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;
* Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015 №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»;
* Постанови Кабінету Міністрів від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації»;
* Постанови Кабінету Міністрів від 09.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».
* У разі ненадання учасником інформації або у випадку, якщо учасник відноситься до осіб, пов’язаних з державою агресором відповідно до постанови 187 та Постанови, пропозиція такого учасника підлягатиме відхиленню на підставі абзацу першого підпункту 2 пункту 41 Постанови.
 |
| 4.18. Гарантійний лист у довільній формі стосовно того, що вся надана у складі тендерної пропозиції інформація та документація, є достовірною. |
| 4.19. Довідка в довільній формі про те, що Учасник не належить до фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 19.03.2019, введеного в дію Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».4.20. Довідка в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) та юридичною особою, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь та юридичною особою, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь та громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь.На підтвердження інформації зазначено у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. |
| 4.21. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. *Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.*  |

**Замовник не несе відповідальність за недотримання Учасником вищезазначених нормативних актів.****Вказані документи повинні бути чинними на дату їх подання у складі тендерної пропозиції Учасника.****ПРИМІТКА (обов’язково до виконання Учасниками):****1) Документи, що надаються, повинні бути дійсними на час розкриття тендерної пропозиції Учасника, тобто термін їх дії не повинен закінчитися.** **2) Усі документи, які Учасник готує самостійно (довідки, листи тощо), повинні мати вихідний номер, дату, підпис уповноваженої (посадової) особи Учасника із зазначенням власного ім’я, прізвища та посади особи; та завантажуватись в електронну систему у вигляді кольорової скан-копії з оригіналу документу.****3) Учасники надають в електронному вигляді документи, скановані з оригіналів у режимі кольорового сканування (наприклад, сканований документ з оригіналу інформаційної довідки, сканований документ з оригіналу договору оренди приміщення, сканований документ з оригіналу листа-відгуку тощо).****4) Скановані документи надаються в форматі PDF** | **ДОДАТОК  1**до тендерної документації(зі змінами 13.11.2023)**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, згідно вимог ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»: |
| ***1.*** | **Документальне підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій** | 1. Довідка Учасника, складена за формою наведеною в таблиці 1.1, на фірмовому бланку (за його наявності), за підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (за наявності), яка повинна містити інформацію про наявність в Учасника власної чи орендованої матеріально-технічної бази, необхідної для якісного та своєчасного надання послуг, які є предметом закупівлі замовника, із зазначенням приналежності (власне, орендоване тощо):

Таблиця 1.1

|  |
| --- |
| **Довідка** **про наявність обладнання та матеріально-технічної бази** |
| Найменування(марка) | Підстава користування із зазначенням реквізитів відповідного документу(власність, оренда, інше) | Кількість (шт.) | Примітка або додаткова інформація (не обовязково) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої посадової особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)*До довідки надаються:- скановані копії офіційних документів (технічні паспорти) для наявного власного транспорту (техніки), скановані копії офіційних документів (оригіналів) на орендований транспорт (техніку) (договори оренди та технічні паспорти), який потрібен для надання послуг відповідно до предмету закупівлі;- скановані копії офіційних документів , які підтверджують наявність власного офісу та складського приміщення, скановані копії офіційних документів (договори оренди ), у разі оренди офісу та складського приміщення з наданням документів, які підтверджують права власності Орендодавця ;- скановані копії документів, які підтверджують наявність та якість обладнання, яке буде використовувати Учасник;- скановані копії діючих свідоцтв про повірку приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер); пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).- перелік ЗІЗ – відповідно до виконуваних робіт;- перелік страхувальних засобів, обладнання, пристроїв необхідних для виконання робіт на висоті з використанням електроінструмента відповідно до виконуваних робіт та вимог НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13.  |
| ***2.*** | **Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | 2.1. Довідка про наявність навченого виробничого та технічного персоналу відповідної кваліфікації відповідно ПКМУ від 23 листопада 2016 р. №852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», які мають необхідні знання та досвід для надання послуг за формою Таблиці 2.1.Таблиця 2.1

|  |
| --- |
| **Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** |
| ПІБ | Кваліфікація/посада | Загальний стаж роботи | Працівник учасника/\*\*\*працівник субпідрядника/співвиконавця | \*\*\*Назва субпідрядника/ співвиконавця |
|  |  |  |  |  |

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої посадової особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)**\*\*\*Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця.*До довідки надаються:- скановані копії документів, на кожного працівника, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем;-скановані копії документів, які підтверджують рівень освіті та кваліфікації кожного працівника учасника / субпідрядника / співвиконавця;- скановані копії протоколів та посвідчень на керівника робіт та всіх виконавців (враховуючи стислі терміни та об'єм робіт кількість електромонтерів повинна складати не менш 3 осіб, налагоджувальник - 1 особа) про навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (пожежно-технічний мінімум) на працівників, що вказані у довідці (до посвідчень надається копія листа ГУ ДСНС України, про погодження програми навчання з цієї дисципліни для установи чи організації, що проводила навчання);- скановані копії протоколів та посвідчень на керівника робіт та всіх виконавців про навчання та перевірку знань з питань охорони праці з наступних напрямків (дисциплін): 1. НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями";
2. НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”;

3) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 (ПБЕЕС), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС); Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), Правила пожежної безпеки; 4) НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"; 5) НПАОП 0.00- 1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,,; 6) НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)".- скановані копії документів на керівника робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, які підтверджують стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років, та вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”).- скановані копії протоколів та посвідчень на керівника робіт про навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки для посадових осіб (до посвідчення надається копія листа ГУ ДСНС України, про погодження програми навчання з цієї дисципліни для установи чи організації, що проводила навчання);- враховуючи, що Закупівлею передбачено спостерігання за встановленою системою упродовж року після закінчення монтажу, Учасник повинен передбачити наявність кваліфікованого персоналу ( не менш ніж 3 особи), якій пройшов спеціальне навчання та склав іспит за програмою з таких видів робот та послуг як спостерігання за системами протипожежного захисту ( - надати копії відповідних свідоцтв, посвідчень, або інших документів, виданих ДСНС України).  |
| ***3.*** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору** | 3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічних за предметом закупівлі договорів (не менше двох договорів).До довідки надати: - скановані копії договорів, зазначених у довідці з усіма невід’ємними частинами (договірна ціна тощо) та усіма додатковими угодами;- скановані копії актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) на весь об’єм робіт за наданими аналогічними договорами). Акти мають бути підписані Сторонами та оформлені належним чином;- скановані копії листів - відгуків від замовників про належне виконання учасником договорів, зазначених у довідці, (відгуки надаються на бланку замовника, що містить найменування замовника, із зазначенням дати та номеру договору, на який надано відгук, суми та інформації про належне виконання договору). |

|  |
| --- |
| **4. Інші документи:** |
| 1. Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або договору.
 |
| 1. Статут в діючій редакції, або інший установчий документ чи відомість про прийняття рішення щодо застосування модельного Статуту (для юридичних осіб), або Опис із зазначенням контрольного номеру для доступу до Статуту на сайті Мін’юсту;
 |
| 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань, що містить відомості про Учасника;
 |
| 1. Копію свідоцтва чи витяг платника податку на додану вартість (якщо є платником ПДВ), або свідоцтва про право сплати єдиного податку (якщо є платником єдиного податку).
 |
| 1. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинних ліцензій або документів дозвільного характеру на провадження видів господарської діяльності, що передбачені Закупівлею, якщо отримання дозволів або ліцензій на провадження такого виду діяльності передбачено законом. До довідки довільної форми учасник надає чині ліцензії або документи дозвільного характеру.
 |
| 4.6. Копія дійсної ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність з будівництва об’єктів з середніми наслідками.\*Якщо Учасник не повинен надавати відповідно до норм чинного законодавства документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої особи учасника, завірений печаткою (у разі її наявності та використання)), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідного документу. |
| 4.7. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання видів робіт підвищеної небезпеки, зареєстровану Держпраці чи її територіальними органами. |
| 4.8. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на виконання видів робіт підвищеної небезпеки, зареєстровану відповідним державним органом. |
| 4.9. Гарантійний лист про те, що Учасник проводить безкоштовне гарантійне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації та послуги централізованого пожежного спостерігання за системами пожежної сигналізації - з моменту введення в експлуатацію протягом 1 року. |
| 4.10. Інформаційна довідка у довільній формі, на фірмовому бланку (за наявності), підписана уповноваженою (посадовою) особою учасника про застосування заходів із захисту довкілля. |
| 4.11. Документальне підтвердження спроможності забезпечити цілодобове оперативне реагування на можливі виявлення несправностей системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень та прибуття фахівців Учасника для усунення виявлених несправностей протягом 24 годин з моменту отримання заявки від Замовника електронною поштою або телефоном. |
| 4.12. Лист-згода учасника на обробку персональних даних (відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.) (**Додаток №5**). |
| 4.13. Лист у довільній формі про ознайомлення з проектом договору про закупівлю із зазначенням інформації щодо наявності або відсутності протоколу розбіжностей, та погодження його укласти, якщо тендерну пропозицію Учасника буде акцептовано. |
| 4.14. Довідка, складена у довільній формі, яка містить загальні відомості про Учасника: найменування; місцезнаходження (адреса: юридична та фактична, телефон, e-mail); керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон для контактів); банківські реквізити (№ р/рахунку, назва банку); відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасника, що мають право підписувати юридично значимі документи, за якими учасник бере на себе зобов’язання та щодо виконання зобов’язань за результатами процедур закупівель (ПІБ, посада, контактний телефон). |
| 4.15. Гарантійний лист Учасника, складений у довільній формі, на фірмовому бланку (за його наявності), за підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (за наявності) щодо відповідальності під час виконання послуг:- за дотримання правил охорони праці при виконанні послуг;- за збереження цілісності обладнання Замовника, яке знаходиться в зоні виконання послуг. |
| 4.16. Лист-гарантія щодо дотримання у своїй діяльності вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, правил протипожежної безпеки та інших нормативно-правових документів. |
| 4.17. З урахуванням вимог Закону України «Про санкції» та Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» **Учасники повинні надати у складі тендерної пропозиції лист-гарантію щодо дотримання в своїй діяльності норм чинного законодавства України та санкційного**, у тому числі: * Закону України "Про санкції" від 14.08.2014 № 1644-VII;
* Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361- IX;
* Указу Президента України від 15 травня 2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)";
* Рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;
* Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015 №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»;
* Постанови Кабінету Міністрів від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації»;
* Постанови Кабінету Міністрів від 09.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».
* У разі ненадання учасником інформації або у випадку, якщо учасник відноситься до осіб, пов’язаних з державою агресором відповідно до постанови 187 та Постанови, пропозиція такого учасника підлягатиме відхиленню на підставі абзацу першого підпункту 2 пункту 41 Постанови.
 |
| 4.18. Гарантійний лист у довільній формі стосовно того, що вся надана у складі тендерної пропозиції інформація та документація, є достовірною. |
| 4.19. Довідка в довільній формі про те, що Учасник не належить до фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 19.03.2019, введеного в дію Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».4.20. Довідка в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) та юридичною особою, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь та юридичною особою, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь та громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь.На підтвердження інформації зазначено у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. |
| 4.21. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. *Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.*  |

**Замовник не несе відповідальність за недотримання Учасником вищезазначених нормативних актів.****Вказані документи повинні бути чинними на дату їх подання у складі тендерної пропозиції Учасника.****ПРИМІТКА (обов’язково до виконання Учасниками):****1) Документи, що надаються, повинні бути дійсними на час розкриття тендерної пропозиції Учасника, тобто термін їх дії не повинен закінчитися.** **2) Усі документи, які Учасник готує самостійно (довідки, листи тощо), повинні мати вихідний номер, дату, підпис уповноваженої (посадової) особи Учасника із зазначенням власного ім’я, прізвища та посади особи; та завантажуватись в електронну систему у вигляді кольорової скан-копії з оригіналу документу.****3) Учасники надають в електронному вигляді документи, скановані з оригіналів у режимі кольорового сканування (наприклад, сканований документ з оригіналу інформаційної довідки, сканований документ з оригіналу договору оренди приміщення, сканований документ з оригіналу листа-відгуку тощо).****4) Скановані документи надаються в форматі PDF** |
| **Додаток №3****до тендерної документації****ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** **ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ, ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ:****ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи*****«Послуги протипожежного призначення з встановлення пожежної сигналізації в Криворізькій гімназії № 40 Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг,*** ***вул. Музейна, 2Б»***Учасники процедури закупівлі надають в складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника критеріям до предмета закупівлі та технічних вимог, встановлених замовником та документи (скановані оригінали або завірені копії) необхідність надання яких визначена даним додатком).1. Термін виконання послуг – протягом дії Договору, окремі етапи послуг (монтаж систем) виконуються згідно зі строками, погодженими з Замовником, але не пізніше ніж **до 15.12.2023**2. Послуги надаватимуться згідно з графіком. Учасник в складі пропозиції має надати орієнтовний графік надання послуг, який в подальшому буде узгоджений з відділом освіти. 3. Загальний обсяг послуг включає в себе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Од.виміру | Кількість |
| ***ЕТАП 1*** |
| ***Монтажні роботи*** |
| 1 | Монтаж приладу керування ПУ-П | шт | 1 |
| 2 | Монтаж модуля узгодження шлейфів | шт | 4 |
| 3 | Монтаж блока сполучення адресного | шт | 1 |
| 4 | Монтаж модуля МЦА GSM 4 | шт | 1 |
| 5 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконані | шт | 218 |
| 6 | Монтаж сповіщувача пожежного димового оптичного лінійного Артон-ДЛ3 без рефлектора | шт | 4 |
| 7 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконані | шт | 2 |
| 8 | Сповiщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконані | шт | 20 |
| 9 | Сповiщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконані | шт | 39 |
| 10 | Реле, установлене на пультах і панелях | щт | 4 |
| 11 | Монтаж устаткування мовленнєвого оповіщування людей про пожежу ВЕЛЛЗн-120-400 | комплект | 1 |
| 12 | Монтаж безперервного блока живлення БЖ-1230 | шт | 1 |
| 13 | Монтаж гучномовця у приміщенні | шт | 98 |
| 14 | Монтаж пульта диспетчера СД 02 | шт | 1 |
| 15 | Конструкції для установлення сповіщувача  | шт | 220 |  |
| 16 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |
| 17 | Прокладання коробів пластикових | м | 1620 |
| 18 | Кабель до 35 кВ у прокладений трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 3620 |
| 19 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  м | 40 |
| 20 | Монтаж коробки під автомат | шт | 3 |
| 21 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (при проведені робіт на висоті від опорної площадки понад 1,5м) | шт | 128 |
| 22 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стiнi або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 23 | Монтаж модуля виклику вандалозахищеного | шт | 7 |
| ***ЕТАП 2*** |
|  | ***Пусконалагоджувальні роботи*** |
| 1 | Системи багатоконтурні (каскадні або інші складні автоматичного регулювання) багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | Система | 1 |
| 2 | Системи багатоконтурні (каскадні або інші складні автоматичного регулювання) багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний шлейф | Система | 5 |
| 3 | Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 1 |
| ***ЕТАП 3*** |
|  | ***Вимірювання опору заземлення та супутні послуги*** |
| 1 | Замір повного опору петлі фаза-нуль | Відповідно до діючих нормативів |
| 2 | Вимір опору ізоляції перехідних контактів мережі захисних заземляючих провідників |
| 3 | Вимірювання опору ізоляції провідних кабельних ліній |
| 4 | Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях щитів |

У разі виникнення додаткових питань з технічного завдання Учасник може відвідати об’єкт та отримати відповіді на всі виниклі запитання. Відвідування організовується в робочі дні закладу (понеділок-п’ятниця) з 10 до 13 години. Учасники при проведенні відвідування повідомляють адміністрацію закладу про мету (участь в тендері), дату, надають відомості про фізичних осіб-представників учасника, які безпосередньо проводять відвідування.Учасники мають підтвердити наявність діючих свідоцтв на повірки обладнання для виконання послуг, зокрема:1)Мультиметр цифровий 2)Вольтметр 3)Омметр 4)Комплект тестових приладів5)Мегомметр6)Обладнання для проведення гідро- і пневмо випробувань на міцність та герметичність елементів протипожежних системУчасники мають гарантувати поставку на об’єкт матеріальних ресурсів належної якості та комплектності. Якість та комплектність робіт має відповідати вимогам і умовам, що зазвичай ставляться та бути врахована на момент подання пропозиції. Зниження ціни пропозиції допускається виключно за рахунок прибутку учасника. Попередня оплата не передбачена. Оплата наданих послуг проводиться в межах дії договору (не пізніше останнього робочого дня строку дії договору) за відсутності зауважень щодо якості і комплектності послуг в цілому. Замовник може прийняти рішення про оплату отриманих послуг частинами відповідно до наявного фінансування та виконаних (завершених) обсягів.Організація учасника має відповідати вимогам законодавства з організаційних питань (підтверджується звітом за результатами сертифікаційного аудиту та сертифікату ISO 9001:2015 – сфера сертифікації: проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту, технічне обслуговування пожежної (або охоронно-пожежної) сигналізації), установок (або систем) пожежогасіння, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, первинних засобів пожежогасіння, пожежного спостереження або спостерігання за системами протипожежного захисту).Учасники мають підтвердити: Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності за предметом закупівлі (підтверджується довідкою з відомостями про дату та номер наказу ДСНС України про затвердження (видачу) ліцензії. Ліцензія повинна передбачити можливість виконання учасником наступних видів діяльності: Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передачі тривожних сповіщень; спостерігання за системами протипожежного захисту; технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння.Наявність електротехнічної лабораторії (підтверджується копією свідоцтва виданого на ім’я учасника або договором оренди (позички тощо) цілісного програмно-апаратного комплексу обладнання електротехнічної лабораторії).Наявність пульту пожежного спостерігання (устаткування для індикації центрів приймання тривожних сповіщень та відповідного програмного забезпечення) (підтверджується довідкою учасника та копією документу, що підтверджує право використання обладнання).Наявність навченого виробничого та технічного персоналу відповідної кваліфікації відповідно ПКМУ від 23 листопада 2016 р. №852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», які мають необхідні знання та досвід для надання послуг:- електромонтерів з ОПС, які пройшли навчання/підвищення кваліфікації та не мають протипоказань щодо виконання відповідної роботи (не менше трьох осіб) та 1 налагоджувальника (підтвердження довідкою учасника щодо забезпечення необхідної кількості відповідних працівників);- керівника робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, що має стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років, та вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”); – операторів (чергових) - (не менш ніж 3 особи), які пройшли спеціальне навчання та склали іспит за програмою з таких видів робот та послуг як спостерігання за системами протипожежного захисту.Учасники на виконання технічного завдання мають надати окрім документів, визначених цим додатком, договірну ціну, локальний кошторис та відомість ресурсів до договірної ціни, а також дефектний акт.Кошторисна документація повинна бути складена відповідно до кошторисних норм (настанови) затверджених наказом № 281 від 01.11.2021 Міністерства розвитку громад та територій України та містити відомості щодо вартості окремих етапів (розділів) та єдину (зведену) договірну ціну. З метою якісного виконання цього пункту Учасник має підтвердити наявність у нього в штаті або за договором інженера-проектувальника та надати кваліфікаційний сертифікат та діючий страховий поліс цивільно- правової відповідальності на нього. При залученні субпідрядних організацій, вищевказані розрахунки є обов’язковими додатками при формуванні вартості послуг субпідрядних організацій у складі договірної ціни. | **Додаток №3****до тендерної документації** **(зі змінами 13.11.2023)****ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** **ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ, ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ:****ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи*****«Послуги протипожежного призначення з встановлення пожежної сигналізації в Криворізькій гімназії № 40 Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг,*** ***вул. Музейна, 2Б»***Учасники процедури закупівлі надають в складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника критеріям до предмета закупівлі та технічних вимог, встановлених замовником та документи (скановані оригінали або завірені копії) необхідність надання яких визначена даним додатком).1. Термін виконання послуг – протягом дії Договору, окремі етапи послуг (монтаж систем) виконуються згідно зі строками, погодженими з Замовником, але не пізніше ніж **до 15.12.2023**2. Послуги надаватимуться згідно з графіком. Учасник в складі пропозиції має надати орієнтовний графік надання послуг, який в подальшому буде узгоджений з відділом освіти. 3. Загальний обсяг послуг включає в себе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Од.виміру | Кількість |
| ***ЕТАП 1*** |
| ***Монтажні роботи*** |
| 1 | Монтаж приладу керування ПУ-П | шт | 1 |
| 2 | Монтаж модуля узгодження шлейфів | шт | 4 |
| 3 | Монтаж блока сполучення адресного | шт | 1 |
| 4 | Монтаж модуля МЦА GSM 4 | шт | 1 |
| 5 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконані | шт | 218 |
| 6 | Монтаж сповіщувача пожежного димового оптичного лінійного Артон-ДЛ3 без рефлектора | шт | 4 |
| 7 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконані | шт | 2 |
| 8 | Сповiщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконані | шт | 20 |
| 9 | Сповiщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконані | шт | 39 |
| 10 | Реле, установлене на пультах і панелях | щт | 4 |
| 11 | Монтаж устаткування мовленнєвого оповіщування людей про пожежу ВЕЛЛЗн-120-400 | комплект | 1 |
| 12 | Монтаж безперервного блока живлення БЖ-1230 | шт | 1 |
| 13 | Монтаж гучномовця у приміщенні | шт | 98 |
| 14 | Монтаж пульта диспетчера СД 02 | шт | 1 |
| 15 | Конструкції для установлення сповіщувача  | шт | 220 |  |
| 16 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |
| 17 | Прокладання коробів пластикових | м | 1620 |
| 18 | Кабель до 35 кВ у прокладений трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 3620 |
| 19 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  м | 40 |
| 20 | Монтаж коробки під автомат | шт | 3 |
| 21 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (при проведені робіт на висоті від опорної площадки понад 1,5м) | шт | 128 |
| 22 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стiнi або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 23 | Монтаж модуля виклику вандалозахищеного | шт | 7 |
| ***ЕТАП 2*** |
|  | ***Пусконалагоджувальні роботи*** |
| 1 | Системи багатоконтурні (каскадні або інші складні автоматичного регулювання) багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | Система | 1 |
| 2 | Системи багатоконтурні (каскадні або інші складні автоматичного регулювання) багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний шлейф | Система | 5 |
| 3 | Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 1 |
| ***ЕТАП 3*** |
|  | ***Вимірювання опору заземлення та супутні послуги*** |
| 1 | Замір повного опору петлі фаза-нуль | Відповідно до діючих нормативів |
| 2 | Вимір опору ізоляції перехідних контактів мережі захисних заземляючих провідників |
| 3 | Вимірювання опору ізоляції провідних кабельних ліній |
| 4 | Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях щитів |

У разі виникнення додаткових питань з технічного завдання Учасник може відвідати об’єкт та отримати відповіді на всі виниклі запитання. Відвідування організовується в робочі дні закладу (понеділок-п’ятниця) з 10 до 13 години. Учасники при проведенні відвідування повідомляють адміністрацію закладу про мету (участь в тендері), дату, надають відомості про фізичних осіб-представників учасника, які безпосередньо проводять відвідування.Учасники мають підтвердити наявність діючих свідоцтв на повірки обладнання для виконання послуг, зокрема:1)Амперметр 2)Вольтметр 3)Омметр 4)Тестер5)Мегомметр6)Пристрій для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму);Учасники мають гарантувати поставку на об’єкт матеріальних ресурсів належної якості та комплектності. Якість та комплектність робіт має відповідати вимогам і умовам, що зазвичай ставляться та бути врахована на момент подання пропозиції. Попередня оплата не передбачена. Оплата наданих послуг проводиться в межах дії договору (не пізніше останнього робочого дня строку дії договору) за відсутності зауважень щодо якості і комплектності послуг в цілому. Замовник може прийняти рішення про оплату отриманих послуг частинами відповідно до наявного фінансування та виконаних (завершених) обсягів.Організація учасника має відповідати вимогам законодавства з організаційних питань (підтверджується звітом за результатами сертифікаційного аудиту та сертифікату ISO 9001:2015 стосовно встановлення та обслуговування систем пожежної сигналізації.Учасники мають підтвердити:  Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності за предметом закупівлі (підтверджується довідкою з відомостями про дату та номер наказу ДСНС України про затвердження (видачу) ліцензії. Ліцензія повинна передбачити можливість виконання учасником наступних видів діяльності: Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передачі тривожних сповіщень; спостерігання за системами протипожежного захисту.Наявність електротехнічної лабораторії (підтверджується копією свідоцтва виданого на ім’я учасника або договором оренди (позички тощо) цілісного програмно-апаратного комплексу обладнання електротехнічної лабораторії).Наявність пульту пожежного спостерігання (устаткування для індикації центрів приймання тривожних сповіщень та відповідного програмного забезпечення) (підтверджується довідкою учасника та копією документу, що підтверджує право використання обладнання).Наявність навченого виробничого та технічного персоналу відповідної кваліфікації відповідно ПКМУ від 23 листопада 2016 р. №852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», які мають необхідні знання та досвід для надання послуг:- електромонтерів з ОПС, які пройшли навчання/підвищення кваліфікації та не мають протипоказань щодо виконання відповідної роботи (не менше трьох осіб) та 1 налагоджувальника (підтвердження довідкою учасника щодо забезпечення необхідної кількості відповідних працівників);- керівника робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, що має стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років, та вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”); – операторів (чергових) - (не менш ніж 3 особи), які пройшли спеціальне навчання та склали іспит за програмою з таких видів робот та послуг як спостерігання за системами протипожежного захисту.Учасники на виконання технічного завдання мають надати окрім документів, визначених цим додатком, договірну ціну, локальний кошторис та відомість ресурсів до договірної ціни, а також дефектний акт.Кошторисна документація повинна бути складена відповідно до кошторисних норм (настанови) затверджених наказом № 281 від 01.11.2021 Міністерства розвитку громад та територій України та містити відомості щодо вартості окремих етапів (розділів) та єдину (зведену) договірну ціну. З метою якісного виконання цього пункту Учасник має підтвердити наявність у нього в штаті або за договором інженера-проектувальника у частині складання кошторисної документації та надати кваліфікаційний сертифікат та діючий страховий поліс цивільно- правової відповідальності на нього. При залученні субпідрядних організацій, вищевказані розрахунки є обов’язковими додатками при формуванні вартості послуг субпідрядних організацій у складі договірної ціни. |