Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Технічні вимоги до предмету закупівлі:

| № п/п | Характеристика | Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт і технічне обслуговування двигун-генератора (ТО-3) | Двигун-генератор ДвГА-500, №66, виробник ТДВ «Первомайськдизельмаш» | 1 |  |
| Запчастини для виконання ремонту і технічного обслуговування двигун-генератора |  |  |
| 1 | 40-1412 | Прокладка випускн. кол-ра | 6 |  |
| 2 | 53-1402 | Прокладка впускн. кол-ра | 6 |  |
| 3 | 70-130802 | Кільце гумове (NBR 25х7) | 18 |  |
| 4 | 70-140016 | Кільце гумове (NBR 30х5) | 6 |  |
| 5 | 40-141503 | Кільце гумове (NBR 35х7) | 30 |  |
| 6 | 93-140054 | Прокладка | 12 |  |
| 7 | 93-140055 | Прокладка | 6 |  |
| 8 | 70-130035А | Кільце гумове (NBR 265х6) | 12 |  |
| 9 | 70-140014А | Прокладка пускового кл. | 6 |  |
| 10 | 22-929430-03 | Прокладка 16х11х1 | 50 |  |
| 11 | 22-929430-07 | Прокладка 20х14,2х1 | 50 |  |
| 12 | 22-929430-27 | Прокладка 305х290х1 | 6 |  |
| 13 | 22-929430-28 | Прокладка 305х290х1.5 | 6 |  |
| 14 | 22-929430-29 | Прокладка 314х300х1,5 | 6 |  |
| 15 | 93-1413 | Кільце | 24 |  |
| 16 | 93-1403 | Клапан | 2 |  |
| 17 | 11.77.812 | Свічка запалювання | 2 |  |
| 18 | М212 | Механічне ущільнення | 1 |  |
| 19 | Нарва 6-4-04 | Фільтр | 4 |  |
| 20 | JK627963 | Фільтр ТК | 1 |  |

- Мета роботи, послуг: Виконання ремонту та технічного обслуговування двигун генераторів ДвГА-500.

- Місце знаходження об’єкту виконання робіт: об’єкт Замовника в м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. по вул.Варчука,18.

- Обсяги виконання робіт:

В роботи включаються демонтажні роботи, закупівля та поставка запчастин, наведених в Технічних вимогах, роботи по ремонту та технічного обслуговування двигун-генератора (ТО-3). Поставку запчастин, необхідних для виконання  робіт забезпечує Виконавець.

# 4.  Вимоги щодо запчастин та матеріалів:

Усі запчастини, матеріали, обладнання, комплектуючі, які будуть встановлені в результаті надання послуг, повинні бути новими (які не були у використанні), виготовлені не раніше 2024 року та такими, які не відновлювалися.

Якщо Підрядник не є виробником запчастин – він надає в своїй пропозиції дилерський договір або сертифікат дистриб’ютора, або лист виробника про представництво його інтересів, або інші документи, в яких зазначається характер взаємовідносин з виробником, лист погодження заводу виробника когенераційних установок ТДВ «Первомайськдизельмаш» на встановлення запропонованих запасних частин.

5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявного документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (-ів).

5.1. Інформаційна довідка про підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (-ів):

| Назва організації із якою укладено договір | Предмет договору | Сума договору | Строк виконання договору |
| --- | --- | --- | --- |

Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори про надання послуг/виконання робіт аналогічних до предмету договору (двигун-генераторів).

5.2. До довідки надати копію (-ї) договору (-ів), зазначеного (-них) в інформаційній довідці з обов’язковим зазначення дати та номеру договору (-ів), та копії документів, що підтверджують факт надання послуг (-ів) (копії актів виконаних робіт/наданих послуг тощо).

6. Надати довідку/лист в довільній формі за підписом керівника/Уповноваженої особи Учасника із зазначенням обладнання та МТБ Учасника, що будуть використані для виконання обов’язків по договору.

7 Надати гарантійний лист, складений в довільній формі про відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі (згідно з Додатком №2 до тендерної документації).

8. Надати гарантійний лист, документ,( в довільній формі), який підтверджує, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран.

# 9. Термін виконання робіт, послуг:

До 15 календарних днів з дня отримання заявки Замовника.

10. Розрахунки між Виконавець та Замовником здійснюються наступним чином: аванс - 50% суми сплачується на протязі 10 робочих  днів з моменту підписання договору,  решта суми оплачується після підписання актів виконаних робіт та у відповідності  до підписаних актів виконаних робіт на протязі 10 робочих днів.

11. Гарантійні зобов’язання: гарантійний термін експлуатації не менше ніж 6 місяців, з моменту підписання акту приймання виконаних ремонтних  робіт.