**Додаток 3**

**Технічне завдання**

на закупівлю робіт **(код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) «Капітальний ремонт приміщень у відділенні №6 першого поверху лікувального корпусу №2 КНП «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради с. Скаржинці Хмельницької області»**

Договірна ціна – динамічна.

Клас наслідків (відповідальності) – СС1.

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **на капітальний ремонт** Капітальний ремонт приміщень у відділенні №6 першого поверху лікувальногокорпусу №2 КНП «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Хмельницькоїобласної ради с. Скаржинці Хмельницької області |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж опорядження стель пластиковими панелямишириною до 400 мм (з демонтажем каркасу) | м2 | 123,8 |   |
| 2 | Демонтаж опорядження стін пластиковими панелямишириною до 400 мм (з демонтажем каркасу) | м2 | 326,48 |   |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (двошарове покриття,площа підлоги 221,2м2) | м2 | 442,4 |   |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 7,91 |   |
| 5 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 228,2 |   |
| 6 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1,7 |   |
| 7 | Знімання наличників |  м | 15 |   |
| 8 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 4 |   |
| 9 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 0,6 |   |
| 10 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 33,96 |   |
| 11 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 33,96 |   |
| 12 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |   |
| 13 | Демонтаж змішувачів | шт | 2 |   |
| 14 | Знімання сифонів | шт | 2 |   |
| 15 | Розбирання трубопроводів з труб чавуннихканалізаційних діаметром до 50 мм | м | 9,9 |   |
| 16 | Розбирання трубопроводів з труб чавуннихканалізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 12,9 |   |
| 17 | Знімання трапів чавунних | шт | 2 |   |
| 18 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 249,9 |   |
| 19 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 28 |   |
| 20 | (Демонтаж )Прокладання трубопроводів водопостачанняз труб поліетиленових [поліпропіленових] напірнихдіаметром 20 мм | м | 18,9 |   |
| 21 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 14 |   |
| 22 | Демонтаж коробів пластикових | м | 123,1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Демонтаж кабелю | м | 344 |   |
| 24 | Навантаження сміття вручну |  т | 45,06854 |   |
| 25 | Перевезення сміття до 10 км | т | 45,06854 |   |
| 26 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами[фальшстіни] по металевому каркасу (без утеплення) | м2 | 326,48 |   |
| 27 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами притовщині заповнення 50 мм | м2 | -326,48 |   |
| 28 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 49,82 |   |
| 29 | Шпаклювання стін, укосів шпаклівкою | м2 | 376,3 |   |
| 30 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 376,3 |   |
| 31 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративноюштукатуркою. Штукатурка декоративна ГРОТТО | м2 | 376,3 |   |
| 32 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами укосів підготовлених підфарбування | м2 | 376,3 |   |
| 33 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівліцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 33,96 |   |
| 34 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 33,96 |   |
| 35 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок усанвузлах |  м2 | 7,2 |   |
| 36 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 130,6 |   |
| 37 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 121,6 |   |
| 38 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів | м2 | 7,91 |   |
| 39 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 7,91 |   |
| 40 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованоюцементною | м2 | 7,91 |   |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 7,91 |   |
| 42 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,91 |   |
| 43 | Улаштування пінополістерольних багетів | м | 11,5 |   |
| 44 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 1,8 |   |
| 45 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 236,11 |   |
| 46 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 236,11 |   |
| 47 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка150 | м3 | 12,042 |   |
| 48 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 236,11 |   |
| 49 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 114,1 |   |
| 50 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 26 |   |
| 51 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,поліетилену | м | 26 |   |
| 52 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5,3 |   |
| 53 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | м | 8,9 |   |
| 55 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  шт | 7 |   |
| 56 | Установлення змішувачів | шт | 2 |   |
| 57 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води (від розбирання) | к-т | 1 |   |
| 58 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм | м | 555 |   |
| 59 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 320 |   |
| 60 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до16 мм2 в труби | м | 235 |   |
| 61 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу присхованій проводці | шт | 5 |   |
| 62 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних | шт | 18 |   |
| 63 | Монтаж LED світильників 600х600 мм, яківстановлюються в підвісних стелях | шт | 25 |   |
| 64 | Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання | шт | 2 |   |

**Примітка:**

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком 3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

• договірну ціну;

• локальні кошториси.

2. Договірна ціна розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281 з урахуванням даної тендерної документації. Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

3. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об`єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозицій надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї тендерної пропозиції.

10. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

11. Учасники повинні підтвердити наявність діючої ліценції АВК-5 або іншого програмного комплексу, що належить учаснику (надати в складі тендерної пропозиції).

*Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.*

*Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об’єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено проектну документацію на будівництво, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об’єкту капітального ремонту, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов перебування людей в приміщеннях, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні.*

*Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».*

*В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла будівельну експертизу (експертний звіт № 23-0123/01-23 від 11 серпня 2023 року).*