Хмельницький заклад дошкільної освіти №47 "Дзвіночок" Хмельницької міської ради Хмельницької області

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

|  |  |
| --- | --- |
| **РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ** |  |
| **Протокол №20 від 11 вересня 2023 року** |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ** |
| **для процедури закупівлі**  **«ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ»** |

**«Капітальний ремонт з утеплення будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 47 «Дзвіночок» Хмельницької міської ради по вул. Степана**

**Бандери, 20/2, м. Хмельницький, Хмельницької області на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до опалювального сезону» (ДК 021:2015 : 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)**

**м. Хмельницький – 2023**

**Тендерна документація**

**для процедури закупівлі «Відкриті торги з особливостями»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Загальні положення** | | |
| **1. Терміни, які вживаються в тендерній документації** | 1.1.1. Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VІІІ від 25.12.2015 року (далі Закон) зі змінами та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості).  Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”. | |
| **2. Інформація про замовника торгів**: |  | |
| 2.1. повне найменування | **Хмельницький заклад дошкільної освіти №47 "Дзвіночок" Хмельницької міської ради Хмельницької області** | |
| 2.2. місцезнаходження | **29000, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. С.Бандери, буд.20/2** | |
| 2.3. прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками | **Посада: фахівець з публічних закупівель, уповноважена особа Романюк Наталія Василівна**  **Телефон: + 380382638021**  **Е-mail:** [**dnzkhm47@ukr.net**](mailto:dnzkhm47@ukr.net) | |
| **3. Процедура закупівлі** | 3.1. Відкриті торги з особливостями | |
| **4. Інформація про предмет закупівлі** |  | |
| 4.1. назва предмета закупівлі | **«Капітальний ремонт з утеплення будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 47 «Дзвіночок» Хмельницької міської ради по вул. Степана Бандери, 20/2, м. Хмельницький, Хмельницької області на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до опалювального сезону» (ДК 021:2015 : 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)**  **Примітка: на виконання заходів з енергозбереження** | |
| 4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Поділ предмета закупівлі на окремі частини (лоти) не передбачений. | |
| 4.3. місце та обсяг виконання робіт | **Місце виконання робіт -** 29000, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. С.Бандери, буд.20/2.  **Обсяг виконання робіт – 1 робота, відповідно до проектної документації.** | |
| 4.4. строк виконання робіт | **до 31.08.2024** | |
| **5. Недискримінація учасників** | 1.5.1. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.  Згідно п. 10 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 року № 1644-VII встановлена заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом.  Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. | |
| **6. Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | 1.6.1. Валютою тендерної пропозиції є гривня.  1.6.2. У разі, коли учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у доларах США, або євро.  1.6.3. При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до долару США, або євро, встановленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій, про що зазначається у протоколі розкриття тендерних пропозицій. Формула (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку:  **Цтгрн=ЦтдолхК,** де Цтгрн- ціна за роботи в гривнях;  Цтдол- ціна за роботи в доларах США,ЄВРО згідно цінової пропозиції;  К - офіційний курс гривні до долару США, ЄВРО, встановлений Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій. | |
| **7. Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | 1.7.1. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.  Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою.  Всі інші документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, та не підготовлені безпосередньо учасником, мають бути складені українською мовою.  1.7.2. У разі надання учасником будь-яких документів (в тому числі дозвільних та правовстановлюючих), складених іноземною мовою, тендерна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та печаткою учасника (у разі її використання).  1.7.3. Учасники – нерезиденти України, які беруть участь у процедурі закупівлі, можуть додатково подати свою тендерну пропозицію, викладену англійською або іншою/іншими іноземною мовою. Тексти на документах повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.  1.7.4. Документи, які вимагаються від учасників умовами цієї ТД, але не передбачені для них чинним законодавством України, або законодавством країн учасників – нерезидентів України для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник – нерезидент України повинен надати на заміну відсутнього документу у складі тендерної пропозиції аналогічний документ (у випадку, якщо наявність такого документу передбачена законодавством країни учасника – нерезидента України), а також надати відповідне пояснення причин ненадання документу, що вимагається умовами документації чи надання аналогічного документу.  1.7.5. Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів, які подаються учасником – нерезидентом України, з метою їх використання на території України, такі документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку, або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль) за умови, якщо країна, в якій учасник – нерезидент України зареєстрований, підписала відповідну конвенцію (крім випадків існування між державами угоди, що відміняє або спрощує зазначену процедуру або звільняє сам документ від легалізації).  Способи легалізації документів учасниками – нерезидентами України:  а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 або  б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або  в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації відповідно до укладеної міжнародної угоди (конвенції тощо) між державою Україна та країною, в якій зареєстрований учасник – нерезидент України). В такому випадку учасник – нерезидент України повинен надати пояснення, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо), укладену між державою Україна та країною, в якій він зареєстрований. | |
| **II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** | | |
| **1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації** | 2.1.1. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї здійснюється замовником відповідно до пункту 51 Особливостей.  2.1.2. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  2.1.3. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. .  2.1.4. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  2.1.5. Для повноти розуміння предмету закупівлі та його об’єму Учаснику необхідно, в період звернення за роз’ясненнями, особисто відвідати та оглянути об’єкт будівництва, оцінити можливості виконання робіт, їх види та обсяги, ознайомитися із проектною документацією. Виконання цієї вимоги повинно бути документально зафіксовано, для чого надати у складі тендерної пропозиції підписаний уповноваженою особою замовника та представником учасника Акт огляду об’єкта та ознайомлення із проектною документацією. | |
| **2. Унесення змін до тендерної документації** | 2.2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.  2.2.2. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  2.2.3. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.  2.2.4. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.  2.2.5. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  2.2.6. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. | |
| **III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | | Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній, а саме:   * інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, згідно додатку 1; * інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у п.47 Особливостей, згідно додатку 2; * інформацією про відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, згідно додатку 3; * інформацією субпідрядника/субпідрядників, яких Учасник планує залучити для виконання робіт, згідно додатку 4; * документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; * іншими документами, які передбачені тендерною документацією та додатками до неї.   3.1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  3.1.3. Усі документи як завантаженні файли, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або належним чином завірених копій документів, у вигляді pdf-формату файлу.  Документи тендерної пропозиції можуть бути створені та подані учасниками з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» у формі електронних документів.  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».  3.1.4. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений кваліфікований підпис учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п. 3.1.5. цієї документації.  3.1.5. **Повноваження щодо підпису документів** тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується:  - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів (в тому числі підписувати договір про закупівлю за результатами торгів) – розпорядчі документи про призначення (обрання) на посаду відповідної особи - наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, або виписка, або витяг із ЄДР, тощо. Також, учасниками-юридичними особами надається копія Статуту (для юридичних осіб).  - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника на підставі установчих документів – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства.  - для фізичних осіб-підприємців - копія свідоцтва про державну реєстрацію, виписку або витягу із ЄДР.  - для іноземного учасника - завірений переклад витягу з торгового реєстру, тощо.  У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.  3.1.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  3.1.7. На вимогу Закону України «Про захист персональних даних» Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції згоду (лист в довільній формі) на обробку персональних даних працівників учасника, що підписали документи, які входять до складу тендерної пропозиції.  3.1.8. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником.  3.1.9. Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| **2. Розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій** | | 3.2.1. Замовником вимагається внесення учасником забезпечення тендерної пропозиції.  3.2.2. Сума забезпечення**: 50 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).**  3.2.3. Строк дії забезпечення: 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  3.2.4. Вид забезпечення: **електронна банківська гарантія.**  3.2.5. Електронна банківська гарантія повинна бути оформлена згідно вимог тендерної документації та свідчити про обов'язок банку сплатити на користь Замовника: **Хмельницький заклад дошкільної освіти №47 "Дзвіночок" Хмельницької міської ради Хмельницької області (код ЄДРПОУ – 26216022), 29000, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. С.Бандери, буд.20/2, IBAN;** UA 988201720344221004400147013, в ДКСУ м.Київ, суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні обставин, вказаних у пункті п.п. 3.3.4. п. 3 Розділу III цієї тендерної документації та не може бути відкликана протягом строку її дії.  3.2.6. Банківська гарантія повинна бути оформленою відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, із подальшими змінами та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14 грудня 2020 року № 2628.  3.2.7.Гарантія повинна бути видана банком-гарантом на умовах грошового забезпечення (покриття), або іншого забезпечення такої гарантії згідно чинного законодавства (шляхом списання (бронювання) коштів з поточного рахунку принципала для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії, якщо це передбачено договором про надання гарантії, укладеним між принципалом і банком-гарантом з метою забезпечення виконання зобов'язання за гарантією в повному обсязі у разі настання випадків, передбачених п.п. 3.3.4. п. 3 Розділу III цієї тендерної документації. Покриття гарантії повинно бути підтверджено оригіналом платіжної інструкції та/або платіжного доручення, щодо сплати грошового забезпечення посвідченого банком та оригіналом довідки (листа, тощо), виданої банком-гарантом (що надається у складі тендерної пропозиції), щодо строку грошового забезпечення гарантії та її реквізитів завіреної печаткою банку гаранта та підписом уповноваженої особи банку-гаранта з наданням підтвердження повноважень уповноваженої особи від банку, що видав таку гарантію.  3.2.8. Пропозиції, в складі яких відсутнє забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії, відхиляються Замовником відповідно до пункту 44 Особливостей. |
| **3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | | 3.3.1. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі:  1) сплата бенефіціару суми гарантії;  2) отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією;  3) отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу, а саме:  - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції/, зазначеного в тендерній документації;  - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;  - відкликання принципалом тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  - відмови принципалом продовжити термін дії пропозиції на вимогу бенефіціара продовжити термін дії тендерної пропозиції;  - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  3.3.2. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених [частиною четвертою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1454)  статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням положень пункту 47 Особливостей та п.п. 3.3.4. п. 3 Розділу III цієї тендерної документації.  3.3.3. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників.  3.3.4. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:  1) відкликання тендерної пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) непідписання принципалом, який став переможцем тендеру, договору про закупівлю;  3) ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), у строк, визначений абзацом п’ятнадцятим пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.  4) ненадання принципалом, який став переможцем тендеру, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. |
| **4. Строк дії тендерних пропозицій** | | 3.4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом дев’яноста днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  3.4.2. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  3.4.3. Учасник процедури закупівлі має право:  - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.  3.4.4. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель.  3.4.5. Учасники, які не подовжують строк дії своїх забезпечень, вважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх пропозицій. |
| **5. Кваліфікаційні критеріїв відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей** | | 3.5.1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.  3.5.2. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документи згідно додатку 1.  3.5.3**.** Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі зазначені у додатку 2 до документації.  3.5.4. За надання завідомо недостовірної інформації учасники та їх посадові особи несуть кримінальну відповідальність за підроблення документів відповідно до діючого Кримінального кодексу України.  3.5.5. В разі неможливості надання учасником будь-якого документа в складі тендерної пропозиції, через його відсутність в нього відповідно до вимог діючого законодавства, він повинен надати довідку в довільній формі про неможливість подання такого документу із зазначенням причин відсутності та посиланням на норми діючих нормативно-правових актів.  3.5.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  3.5.7. Учасник нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа. |
| **6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | | 3.6.1. Предмет закупівлі: **«Капітальний ремонт з утеплення будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 47 «Дзвіночок» Хмельницької міської ради по вул. Степана Бандери, 20/2, м. Хмельницький, Хмельницької області на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до опалювального сезону» (ДК 021:2015 : 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт).**  Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до додатку 3.  3.6.2. Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, згідно додатку 3 до тендерної документації, учасник у складі пропозиції до закупівлі повинен надати:  **- договірну ціну;**  **- локальні кошториси.**  Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.  Клас наслідків (відповідальності) – СС2.  3.6.3. Відповідно до ч.5 ст.23 Закону України «Про публічні закупівлі», Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.  Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.  3.6.4. Учасник торгів в своїй діяльності повинен використовувати систему управління якістю. Для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції копію або сканований оригінал Сертифікату системи управління/менеджменту якістю, виданий на учасника закупівлі за стандартами ДСТУ ISO 9001:2015. Сертифікатом системи управління/менеджменту якістю за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 Учасник закупівлі повинен підтвердити, що система управління/менеджменту якості Учасника стосовно будівництва будівель; електромонтажних робіт; монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. |
| **7. Інформація про субпідрядника/**  **субпідрядників** | | 3.7.1. У зв’язку із здійсненням Замовником закупівлі робіт учасник процедури закупівлі зазначає у тендерній пропозиції інформацію, згідно Додатку 4 до ТД, щодо кожного суб’єкта господарювання, якого планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/субпідрядників в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.  3.7.2. У разі, якщо учасник не буде залучати до виконання робіт субпідрядника/субпідрядників в обсязі понад 20 % від вартості договору про закупівлю, у складі тендерної пропозиції необхідно надати довідку у довільній формі, в якій учасник повинен зазначити, що він не буде залучати до виконання робіт субпідрядника/субпідрядників в обсязі понад 20 %. |
| **8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | | 3.8.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції.  3.8.2. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| **IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій** | | |
| **1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій** | 4.1.1. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **19.09.2023 до 18:00 год.**  4.1.2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  4.1.3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.  4.1.4. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. | |
| **2. Порядок проведення електронного аукціону** | 4.2.1. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.  4.2.2. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  4.2.3. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель..  4.2.2. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.  4.2.3. Якщо крім ціни замовником встановлені інші критерії оцінки відповідно до методики оцінки, до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.  4.2.4. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної ціни.  4.2.5. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім ціни або вартості життєвого циклу, замовником застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію/вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу.  4.2.6. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки.  4.2.7. Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх тендерних пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.  4.2.8. Якщо учасники подали тендерні пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою тендерну пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни тендерної пропозиції.  4.2.9. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0.5 відсотка від очікуваної вартості закупівлі.  4.2.10. Електронна система закупівель автоматично розраховує аномально низькі ціни/приведені ціни тендерних пропозицій на всіх етапах електронного аукціону та інформує про це учасника процедури закупівлі та замовника.  4.2.11. Відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни або приведеної ціни під час електронного аукціону зазначаються у відсотках або грошових одиницях.  4.2.12. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до аукціону, зокрема до інформації про позицію їхніх цін або приведених цін в електронній системі закупівель у списку від найвищої до найнижчої на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на поточному етапі електронного аукціону без зазначення їхніх найменувань.  4.2.13. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.  4.2.14. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.  4.2.15. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону.  4.2.16. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої - дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Якщо замовником встановлені інші, крім ціни, критерії оцінки відповідно до методики оцінки, після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну. | |
| **3. Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | 4.3.1. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).  4.3.2. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до [статті 16](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1250) Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених [пунктом 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n615) цих особливостей.  4.2.4. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. | |
| **V. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій** | | |
| **1. Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію** | 5.1.1. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 особливостей. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.  5.1.2. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.  5.1.3. Критеріями оцінки є ціна;.   * **Ціна** - **питома вага критерію складає 100 відсотків.** Ціна з ПДВ. У разі якщо учасник закупівлі не являється платником ПДВ ним подається пропозиція без ПДВ. * 5.1.4. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, та складає вартість товару, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати). | |
| **2. Розгляд тендерних пропозицій** | 5.2.1. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин [другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1513), [п’ятої - дев’ятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1524), [дванадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1531), [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), [абзацу першого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1543) частини чотирнадцятої, абзаців [другого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1550) і [третього](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1551) частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень [пункту 43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n588) цих особливостей.  Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до Особливостей щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  5.2.2. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  5.2.3. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями.  5.2.4. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.  5.2.5. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  5.2.6. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей.  5.2.7. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  - досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  - сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;  - отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.  5.2.8. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  5.2.9. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  5.2.10. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  5.2.11. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  5.2.12. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.  5.2.13. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  5.2.14. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.  5.2.15. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону. | |
| **3. Відхилення тендерних пропозицій** | 5.3.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  **1) учасник процедури закупівлі:**  - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  **2) тендерна пропозиція:**  - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;  - є такою, строк дії якої закінчився;  - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  **3) переможець процедури закупівлі:**  - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  5.3.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  5.3.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  5.3.4. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону | |
| **4. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок** | 5.4.1. Замовник не відхиляє тендерні пропозиції учасників у випадку допущення ними формальних (несуттєвих) помилок.  Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, до яких відносяться, зокрема.  Відповідно до Переліку формальних помилок, затвердженим Наказом Мінекономіки від 15.04.2020 року № 710 та відповідно до п. 19 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» зазначаємо опис та приклади формальних помилок:  До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  **Приклади формальних помилок:**  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  - «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд -ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (Portable Document Format)». | |
| **5. Інша інформація** | 5.5.1. Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником разом з оголошенням про проведення конкурентних процедур закупівель в електронній системі закупівель для загального доступу шляхом заповнення полів в електронній системі закупівель.  5.5.2. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, роботи, послуги, які пропонується постачати/виконувати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  5.5.3. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). | |
| **VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | 6.1.1 Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  6.1.2. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  6.1.3. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  6.1.4. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  6.1.5. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  6.1.6. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. | |
| **2. Повідомлення про намір укласти договір** | 6.2.1. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  6.2.2. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.  6.2.3. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. | |
| 3**. Строк укладання договору** | 6.3.1. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі..  6.3.2. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.  6.3.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  6.3.4. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей.  6.3.5. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені особливостями.  6.3.5. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.. | |
| **3. Проект договору про закупівлю** | 6.3.1. Проект договору про закупівлю передбачений у Додатку 5. | |
| **4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | 6.4.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без - зменшення обсягів закупівлі;  - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.  6.4.2. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  6.4.3. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства у сфері закупівель шляхом укладання додаткових угод до договору. | |
| **5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | 6.5.1. У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, не укладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.  6.5.2. Під не укладенням договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору (переможця) у строк, визначений Законом, вважається:  - отримання замовником підписаного переможцем договору про закупівлю пізніше строку укладення договору про закупівлю, передбаченого тендерною документацією (несвоєчасне отримання договору);  - не отримання замовником підписаного переможцем договору про закупівлю у строк укладення договору про закупівлю, передбачений тендерною документацією;  - отримання замовником підписаного переможцем договору про закупівлю (із завіренням печаткою – у разі її використання), умови якого відрізняються від змісту проекту договору про закупівлю, що міститься у складі тендерної документації та/або від змісту тендерної пропозиції. | |
| **6. Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю** | 6.6.1. Замовником не вимагається забезпечення виконання договору про закупівлю. | |

**Додаток 1 до тендерної документації**

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

**І.** **Довідка про наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва машин, механізмів, обладнання, устаткування, приміщень, тощо | Кількість | Власне / орендоване (з зазначенням контактних даних орендодавця) | Примітка |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

Учасник повинен мати основні машини та механізми, які необхідні для виконання робіт.

Обладнання, яке має бути в учасника

|  |  |
| --- | --- |
| Назва | Кількість, шт. |
| Автомобілі бортові або самоскиди не менше 2 | 2 |
| Навантажувач | 1 |
| Трактор колісний | 1 |
| Екскаватор | 1 |
| Підіймач монтажний | 1 |
| Відбійний молоток | 1 |
| Бетонозмішувач | 2 |
| Генератори | 2 |
| Гідравлічна насосна станція з пресом | 1 |
| Гідравлічний різак | 1 |
| Електродриль | 1 |
| Електромолоток | 1 |
| Електроножиці | 1 |
| Зварювальний генератор | 1 |
| Компресор | 1 |
| Кутова шліфувальна машина | 2 |
| Лебідка | 1 |
| Мініелектростанції | 2 |
| Монтажно-тяговий механізм | 1 |
| Перфоратор | 2 |
| Ручні гідравлічні преси | 2 |
| Талі | 2 |

На підтвердження наявності в учасника вказаного обладнання та механізмів, у складі пропозиції надаються копії документів, що підтверджують право власності або користування майном зазначеним в довідці (договір купівлі-продажу, витяг із реєстру, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договір оренди, сальдово-оборотна відомість, інвентарні картки, договір надання послуг, тощо).

Учасник надає у складі пропозиції оригінал Гарантійного листа на фірмовому бланку учасника за підписом та печаткою (у разі наявності) уповноваженої особи на підпис документів про те, що зазначене в довідці обладнання не перебуває в заставі або в іншому обтяженні.

**ІІ. Довідка, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника. | Посада/спеціальність, |
| **1** | **2** | **3** |
|  |  |  |

Мінімальна кількість працівників, яка має бути в учасника

|  |
| --- |
| Інженер з пожежної безпеки – 1 од. |
| Інженер з охорони праці – 1 од. |
| Інженер енергетик – 1 од. |
| Кошторисник або інженер-проектувальник – 1 од. |
| Виконавець робіт – 1 од. |
| Ізолювальник з термоізоляції – 5 од. |
| Штукатур – 2 од. |
| Маляр – 2 од. |
| Монтажник систем утеплення будівель – 2 од. |
| Лицювальник-плиточник – 1 од. |
| Покрівельник – 2 од. |
| Електрогазозварник – 1 од. |
| Монтажник-складальник металопластикових конструкцій – 1 од. |

У довідці потрібно зазначити інформацію про інженерно-технічних працівників та інформацію про працівників робочих професій, а також загальну чисельність працівників згідно штатного розкладу. Учасник повинен мати основних інженерно-технічних працівників, які необхідні для забезпечення виконання робіт.

З метою забезпечення дотримання законодавства з охорони праці та безпечного виконання робіт Учасник має надати інформацію у Довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації щодо особи, яка здійснює функції інженера з охорони праці з документальним підтвердженням знань з питань охорони праці. Кваліфікація спеціаліста, що відповідатиме за охорону праці, підтверджується додатково документом встановленого законодавством взірця. Наявність в учасника працівників (фахівців інженерно-технічних професій) у кількості не менше 2-х осіб, які пройшли навчання з охорони праці, а саме Загальний курс з охорони праці.

На підтвердження інформації щодо працевлаштування працівників в учасника, необхідно надати оригінали/копії документів, що підтверджують наявність трудових відносин між учасником та всіма працівниками, зазначеними в Довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, а саме витяги з трудових книжок таких працівників із записами про прийом на роботу або накази про прийняття на роботу таких працівників, або договори цивільно-правового характеру.

ІІІ. **Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет договору | Замовник-контрагент, адреса,  № телефону | № договору  та дата договору | Сума договору | Виконання договору |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

На підтвердження відповідності встановленому критерію Учасник надає:

1. Скан-копію аналогічного договору (договорів) та додатковими угодами (в разі їх наявності).

2. Документи, що підтверджують виконання договору (договорів) (акти виконаних робіт складених за формою КБ-2в та/або довідки про вартість виконаних робіт, складених за формою КБ-3).

3. Оригінал відгука (виданий суб’єктом господарювання, з яким було укладено договір) із зазначенням дати і номеру договору (на який надано відгук) та інформації про належне виконання договору, у тому числі стосовно якості та строків.

*\*Аналогічним договором вважається: виконаний договір підряду та/або договір про закупівлю на виконання у 2018-2023 роках робіт з капітального ремонту з аналогічними видами робіт, наведених у Технічній специфікації.*

**IV.** **Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю**

Обсяг чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) учасника за 2022 рік повинен становити не менше 24 млн.грн. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік підтверджується наступними документами:

- Балансом підприємства (форма № 1);

- Звітом про фінансові результати (форма №2);

- Звітом про рух грошових коштів (форма №3).

У разі, якщо учасник є суб’єктом малого підприємництва, для підтвердження наявності фінансової спроможності, учасник надає:

- Фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м);

- або Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма №1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс).

\*- зазначені вище документи надаються з відміткою про отримання органом статистики або квитанцією №2 у разі подання електронної звітності.

Для Учасників – фізичних осіб-підприємців — копії Декларації про доходи, одержані за останній звітний період (проміжний). (форма № 1);

або копія звіту суб`єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника єдиного податку за останній звітний період (проміжний), якщо Учасник платник єдиного податку.

**Примітка: У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.**

Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

**Додаток 2 до тендерної документації**

**Інформація про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника, встановлених пунктом 47 Особливостей**

**1.** Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;

6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);

11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер)

юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА (підпункт 11 пункту 47 Особливостей);

12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

**2.** Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

**3.** Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

4. Учасник процедури закупівлі документально підтверджує відсутність підстав, передбачених абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей, шляхом надання гарантійного листа або довідки в довільній формі про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначена абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей.

**5.** У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом.

**6. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту.**

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

У зв’язку із чим, учасник-переможець надає наступні документи:

**1) по підпункту 3 пункту 47 Особливостей**:

- Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що видана не більше трьох місяців відносно дати обрання учасника переможцем закупівлі або після такої дати;

**2) по підпунктах 5, 6 пункту 47 Особливостей**:

- витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який підтверджує відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України**. Витяг має бути виданим не більше трьох місяців відносно дати обрання учасника переможцем закупівлі або після такої дати.** Витяг має містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код) за яким можливо здійснити перевірку його достовірності;

**3) по підпункту 12 пункту 47 Особливостей**:

- витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який підтверджує відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України**. Витяг має бути виданим не більше трьох місяців відносно дати обрання учасника переможцем закупівлі або після такої дати.** Витяг має містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код) за яким можливо здійснити перевірку його достовірності;

- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої підпунктом 12 пункту 47 Особливостей, а саме, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

**4) по абзацу чотирнадцятому пункту 47 Особливостей**:

**- гарантійний лист або довідка в довільній формі про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначена абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей**.

**7.** У разі отримання достовірної інформації про наявність підстав, визначених [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159)7  особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

8. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленими **пунктом 47 Особливостей,** подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.

**Додаток 3** **до тендерної документації**

**Технічне завдання**

на закупівлю робіт «**Капітальний ремонт з утеплення будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 47 «Дзвіночок» Хмельницької міської ради по вул. Степана**

**Бандери, 20/2, м. Хмельницький, Хмельницької області на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до опалювального сезону» (ДК 021:2015 : 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)**

Договірна ціна – динамічна.

Клас наслідків (відповідальності) – СС2.

**Загальнобудівельні роботи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | | | | | | | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | | | | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|
|
|
| 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **Роздiл 1. Заміна віконних конструкцій** | |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Демонтаж | |  | |  |
| 1 | | | | | | | | | КР8-4-1 | | | | | | | | | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | | 100м | | 3,1951 |
|
| 2 | | | | | | | | | КР6-2-2 | | | | | | | | | Знімання засклених віконних рам | | 100 м2 | | 5,632 |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| *3* | | | | | | | | | *КР6-1-1* | | | | | | | | | *Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | | *100 шт* | | *1,51* |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Встановлення | |  | |  |
| *4* | | | | | | | | | *КР11-40-1* | | | | | | | | | *Обклеювання ізоляційною стрічкою* | | *100м* | | *25,9* |
|
| 5 | | | | | | | | | & С1544- 89И1 варіант 1 | | | | | | | | | Склострічка зовнішня водонепропускна, паропропускна | | м | | 1424,5 |
|
| 6 | | | | | | | | | & С1544- 89И2 варіант 1 | | | | | | | | | Склострічка внутрішня, паропропускна | | м | | 1424,5 |
|
| *7* | | | | | | | | | *КБ15-47-5 К=1,15* | | | | | | | | | *Установлення примикаючого профілю* | | *100м* | | *8,74* |
|
| 8 | | | | | | | | | & С111- 1911-1 варіант 1 | | | | | | | | | Планка примикання рами вікна до утеплювача | | м | | 917,7 |
|
| *9* | | | | | | | | | *КБ10-20-1 К=1,15* | | | | | | | | | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | | *100м2* | | *0,0276* |
|
| 10 | | | | | | | | | & С181-21- 1250 варіант 1 | | | | | | | | | Вікно металопластикове, склопакет 4і-10а-4- 10а-4і, 6-камерний профіль | | м2 | | 2,76 |
|
| 11 | | | | | | | | | & С1-2214 варіант 1 | | | | | | | | | Дюбель-турбіна 120х8 мм | | шт | | 23 |
|
| 12 | | | | | | | | | & С111-99- 6-2 | | | | | | | | | Анкерна пластина | | шт | | 23 |
|
| 13 | | | | | | | | | & С111- 1613-1 варіант 1 | | | | | | | | | Герметик поліуретановий (середньомодульний) | | л | | 0,5 |
|
| 14 | | | | | | | | | & С1-4-1-Н варіант 2 | | | | | | | | | Піна монтажна | | л | | 1,6 |
|
| *15* | | | | | | | | | *КБ10-20-2 К=1,15* | | | | | | | | | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | | *100м2* | | *0,2133* |
|
| 16 | | | | | | | | | & С181-21- 1250 варіант 1 | | | | | | | | | Вікно металопластикове, склопакет 4і-10а-4- 10а-4і, 6-камерний профіль | | м2 | | 21,33 |
|
| 17 | | | | | | | | | & С1-2214 варіант 1 | | | | | | | | | Дюбель-турбіна 120х8 мм | | шт | | 108 |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| 18 | | | | | | | | | & С111-99- 6-2 | | | | | | | | | Анкерна пластина | | шт | | 78 |
|
| 19 | | | | | | | | | & С111- 1613-1 варіант 1 | | | | | | | | | Герметик поліуретановий (середньомодульний) | | л | | 3,2 |
|
| 20 | | | | | | | | | & С1-4-1-Н варіант 2 | | | | | | | | | Піна монтажна | | л | | 8 |
|
| *21* | | | | | | | | | *КБ10-20-4 К=1,15* | | | | | | | | | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | | *100м2* | | *5,2036* |
|
| 22 | | | | | | | | | & С181-21- 1250 варіант 1 | | | | | | | | | Вікно металопластикове, склопакет 4і-10а-4- 10а-4і, 6-камерний профіль | | м2 | | 520,36 |
|
| 23 | | | | | | | | | & С1-2214 варіант 1 | | | | | | | | | Дюбель-турбіна 120х8 мм | | шт | | 1447 |
|
| 24 | | | | | | | | | & С111-99- 6-2 | | | | | | | | | Анкерна пластина | | шт | | 786 |
|
| 25 | | | | | | | | | & С111- 1613-1 варіант 1 | | | | | | | | | Герметик поліуретановий (середньомодульний) | | л | | 51 |
|
| 26 | | | | | | | | | & С1-4-1-Н варіант 2 | | | | | | | | | Піна монтажна | | л | | 111,9 |
|
| *27* | | | | | | | | | *КБ10-20-4 К=1,15* | | | | | | | | | *Заповнення балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | | *100м2* | | *0,8096* |
|
| 28 | | | | | | | | | & С181-21- 1250 варіант 2 | | | | | | | | | Блоки металопластикові, склопакет 4і-10а-4- 10а-4і, 6-камерний профіль | | м2 | | 80,96 |
|
| 29 | | | | | | | | | & С1-2214 варіант 1 | | | | | | | | | Дюбель-турбіна 120х8 мм | | шт | | 225 |
|
| 30 | | | | | | | | | & С111-99- 6-2 | | | | | | | | | Анкерна пластина | | шт | | 84 |
|
| 31 | | | | | | | | | & С111- 1613-1 варіант 1 | | | | | | | | | Герметик поліуретановий (середньомодульний) | | л | | 7,9 |
|
| 32 | | | | | | | | | & С1-4-1-Н варіант 2 | | | | | | | | | Піна монтажна | | л | | 17,4 |
|
| *33* | | | | | | | | | *КБ10-25-3 К=1,15* | | | | | | | | | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | | *100м* | | *3,2* |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| 34 | | | | | | | | | & С181-21- 629 варіант 1 | | | | | | | | | Підвіконник пластиковий шир. 350 мм | | пог. м | | 326,4 |
|
| 35 | | | | | | | | | & С181-1-42 варіант 1 | | | | | | | | | Заглушка на підвіконник | | шт | | 324 |
|
| 36 | | | | | | | | | & С1-4-1-Н варіант 2 | | | | | | | | | Піна монтажна | | л | | 44,4 |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Відливи | |  | |  |
| *37* | | | | | | | | | *БМ1-4-3* | | | | | | | | | *Утеплення укосів шириною до 300 мм теплоізоляційними плитами з мінеральної вати Isovat, товщина утеплювача 30 мм, з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші Baumit NivoFix* | | *100 м2* | | *0,64* |
|
| 38 | | | | | | | | | С1555-204 варіант 3 | | | | | | | | | Мінеральна вата "ISOVAT 135" (1200\*600\*30мм), 135кг/м3 | | м2 | | 65,92 |
|
| *39* | | | | | | | | | *БМ1-6-6* | | | | | | | | | *Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші Baumit ProContact* | | *100 м2* | | *0,64* |
|
| 40 | | | | | | | | | С111-1784-1 варіант 3 | | | | | | | | | Армуюча фасадна сітка 160 г/м3 | | м2 | | 74,24 |
|
| *41* | | | | | | | | | *КР7-18-3* | | | | | | | | | *Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції* | | *100м2* | | *0,64* |
|
| 42 | | | | | | | | | С1550-43 варіант 1 | | | | | | | | | Гідроізоляційна суміш Baumit Protect А1 | | кг | | 256 |
|
| *43* | | | | | | | | | *КБ10-25-4 К=1,15* | | | | | | | | | *Установлення віконних зливів* | | *100м* | | *3,2* |
|
| 44 | | | | | | | | | & С181-1- 131-2 варіант 1 | | | | | | | | | Оцинкований відлив з полімерним покриттям сталі 0,5 мм | | пог. м | | 331,8 |
|
| 45 | | | | | | | | | & С111-88- 100-1 варіант 1 | | | | | | | | | Шурупи самонарізні | | шт | | 1130 |
|
| 46 | | | | | | | | | & С1-4-1-Н варіант 3 | | | | | | | | | Піна-клей | | л | | 44,4 |
|
| 47 | | | | | | | | | & С111- 1613-1 варіант 1 | | | | | | | | | Герметик поліуретановий (середньомодульний) | | л | | 22,7 |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **Роздiл 2. Заміна дверних конструкцій** | |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Демонтаж | |  | |  |
| 48 | | | | | | | | | КР6-14-1 | | | | | | | | | Знімання дверних полотен | | 100 м2 | | 0,257 |
|
| *49* | | | | | | | | | *КР6-13-1* | | | | | | | | | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | | *100 шт* | | *0,14* |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Монтаж | |  | |  |
| *50* | | | | | | | | | *КР11-40-1* | | | | | | | | | *Обклеювання ізоляційною стрічкою* | | *100м* | | *1,32* |
|
| 51 | | | | | | | | | & С1544- 89И1 варіант 1 | | | | | | | | | Склострічка зовнішня водонепропускна, паропропускна | | м | | 72,6 |
|
| 52 | | | | | | | | | & С1544- 89И2 варіант 1 | | | | | | | | | Склострічка внутрішня, паропропускна | | м | | 72,6 |
|
| *53* | | | | | | | | | *КБ15-47-5 К=1,15* | | | | | | | | | *Установлення примикаючого профілю* | | *100м* | | *0,66* |
|
| 54 | | | | | | | | | & С111- 1911-1 варіант 2 | | | | | | | | | Планка примикання рами дверей до утеплювача | | м | | 69,3 |
|
| *55* | | | | | | | | | *КБ10-96-2 К=1,15* | | | | | | | | | *Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен* | | *100м2* | | *0,257* |
|
| 56 | | | | | | | | | & С126-440- 2 варіант 1 | | | | | | | | | Дверi металеві утеплені | | м2 | | 25,7 |
|
| *57* | | | | | | | | | *КР3-41-1* | | | | | | | | | *Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків* | | *100 м* | | *0,815* |
|
| 58 | | | | | | | | | & С1-4-1-Н варіант 2 | | | | | | | | | Піна монтажна | | л | | 10,6 |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| 59 | | | | | | | | | С111-1747 | | | | | | | | | Прокладки ущільнювальні 30 мм | | 100м | | 0,855 |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **Роздiл 3. Внутрішні відкоси** | |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Відкоси вікон | |  | |  |
| 60 | | | | | | | | | КР11-30-1 | | | | | | | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | | 100м2 | | 2,62 |
|
| *61* | | | | | | | | | *КБ15-182-4 К=1,15* | | | | | | | | | *Шпаклювання відкосів* | | *100м2* | | *2,62* |
|
| *62* | | | | | | | | | *КБ15-182-6 К=1,15* | | | | | | | | | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін* | | *100м2* | | *2,62* |
|
| *63* | | | | | | | | | *КР12-49-5* | | | | | | | | | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | *100м2* | | *2,62* |
|
| 64 | | | | | | | | | С111-1626-1 варіант 1 | | | | | | | | | Фарба "Baumit NanoporColor" | | кг | | 165,06 |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Відкоси дверей | |  | |  |
| 65 | | | | | | | | | КР11-30-1 | | | | | | | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | | 100м2 | | 0,2 |
|
| *66* | | | | | | | | | *КБ15-182-4 К=1,15* | | | | | | | | | *Шпаклювання відкосів* | | *100м2* | | *0,2* |
|
| *67* | | | | | | | | | *КБ15-182-6 К=1,15* | | | | | | | | | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін* | | *100м2* | | *0,2* |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| *68* | | | | | | | | | *КР12-49-5* | | | | | | | | | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | *100м2* | | *0,2* |
|
| 69 | | | | | | | | | С111-1626-1 варіант 1 | | | | | | | | | Фарба "Baumit NanoporColor" | | кг | | 12,6 |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **Роздiл 4. Утеплення цокольної частини будівлі** | |  | |  |
| 70 | | | | | | | | | КР1-18-2 | | | | | | | | | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | | 100 м3 | | 3,094 |
|
| 71 | | | | | | | | | КР1-20-2 | | | | | | | | | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | | 100 м3 | | 3,094 |
|
| *72* | | | | | | | | | *БМ1-2-4* | | | | | | | | | *Утеплення конструкцій цоколю нижче рівня землі теплоізоляційними плитами з пінополістиролу "Екоборт" з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact, товщина утеплювача 100 мм* | | *100 м2* | | *2,41* |
|
| 73 | | | | | | | | | С1555-209 варіант 1 | | | | | | | | | Екструдований пінополістирол "Екоборд" 1200х600х100 мм | | м2 | | 248,23 |
|
| 74 | | | | | | | | | & С111-136- 43-П1 варіант 1 | | | | | | | | | Дюбель тарільчатий фасадний пластмасовий 180 мм | | шт | | 1947 |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| *75* | | | | | | | | | *БМ1-1-4* | | | | | | | | | *Утеплення конструкцій цоколю вище рівня землі піносклом з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact, товщина утеплювача 100 мм* | | *100 м2* | | *3,74* |
|
| 76 | | | | | | | | | & С1555- 205-1 | | | | | | | | | Піноскло товщина 100 мм | | м2 | | 385,22 |
|
| 77 | | | | | | | | | & С111-136- 43-П1 варіант 1 | | | | | | | | | Дюбель тарільчатий фасадний пластмасовий 180 мм | | шт | | 3022 |
|
| *78* | | | | | | | | | *БМ1-6-2* | | | | | | | | | *Улаштування контактного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші Baumit ProContact* | | *100 м2* | | *6,15* |
|
| 79 | | | | | | | | | С111-1784-1 варіант 1 | | | | | | | | | Лугостійка склосітка Baumit StarTex | | м2 | | 713,4 |
|
| *80* | | | | | | | | | *КР2-6-7* | | | | | | | | | *Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів* | | *100 м2* | | *6,15* |
|
| 81 | | | | | | | | | С1550-43 | | | | | | | | | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 | | кг | | 2460 |
|
| *82* | | | | | | | | | *БМ1-8-5* | | | | | | | | | *Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumіt, з фактурою "Баранець" зерно 1,5 мм з риштувань, фасадна штукатурна суміш Бауміт МозаїкТоп* | | *100 м2* | | *3,74* |
|
| 83 | | | | | | | | | С1555-235 варіант 2 | | | | | | | | | Фасадна штукатурна суміш Бауміт Мозаїк Топ | | т | | 0,935 |
|
| *84* | | | | | | | | | *КР2-6-5* | | | | | | | | | *Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар* | | *100 м2* | | *3,74* |
|
| 85 | | | | | | | | | & С1555- 112ИН варіант 1 | | | | | | | | | Шиповидна мембрана | | м2 | | 430,1 |
|
| 86 | | | | | | | | | & С111-136- 43-П1 варіант 2 | | | | | | | | | Дюбель фасадний | | шт | | 1496 |
|
| 87 | | | | | | | | | БМ1-7-1 | | | | | | | | | Установлення кутових захисних, деформаційних та примикаючих профілів з риштувань: кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою лугостійкою склосіткою | | 100 м | | 0,32 |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| *88* | | | | | | | | | *КР15-122-1* | | | | | | | | | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | | *грати* | | *23* |
|
| 89 | | | | | | | | | & С130-595- 24ИН варіант 1 | | | | | | | | | Металева решітка 350х350 мм | | шт | | 23 |
|
| *90* | | | | | | | | | *КБ15-26-1 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | | *1 м2* | | *30* |
|
| 91 | | | | | | | | | С111-283 варіант 1 | | | | | | | | | Керамогранітна Плитка Cersanit Церес лайт грей 30х30 | | м2 | | 30,6 |
|
| 92 | | | | | | | | | С111-2000-2 | | | | | | | | | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit  СМ 117 | | кг | | 156 |
|
| 93 | | | | | | | | | С111-2001-2 | | | | | | | | | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | | кг | | 13,68 |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **Роздiл 5. Утеплення основних стін будівлі** | |  | |  |
| *94* | | | | | | | | | *КР20-5-1* | | | | | | | | | *Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м* | | *100м2* | | *35* |
|
| 95 | | | | | | | | | КР20-5-2 К=2 | | | | | | | | | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | | 100м2 | | -35 |
|
| *96* | | | | | | | | | *КР19-1-2* | | | | | | | | | *Розбирання ізоляції з мінеральної вати* | | *м3* | | *2* |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| *97* | | | | | | | | | *КБ15-47-5 К=1,15* | | | | | | | | | *Установлення цокольного профілю* | | *100м* | | *4,9* |
|
| 98 | | | | | | | | | & С111- 1844-2 варіант 1 | | | | | | | | | Стартовий профіль шириною 150 мм | | м | | 514,5 |
|
| 99 | | | | | | | | | & С111-152- 2 | | | | | | | | | Дюбелi монтажні | | шт | | 1470 |
|
| *100* | | | | | | | | | *БМ1-1-6* | | | | | | | | | *Утеплення конструкцій фасаду теплоізоляційними плитами з мінеральної вати Isovat з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact, товщина утеплювача 150 мм* | | *100 м2* | | *26,3* |
|
| 101 | | | | | | | | | С1555-207 варіант 1 | | | | | | | | | Мінеральна вата "ISOVAT 135" (1000\*600\*150мм), 145кг/м3 | | м2 | | 2708,9 |
|
| 102 | | | | | | | | | & С111-136- 43-П варіант 1 | | | | | | | | | Дюбель тарільчатий фасадний пластмасовий 220 мм | | шт | | 21250 |
|
| *103* | | | | | | | | | *БМ1-1-4* | | | | | | | | | *Утеплення конструкцій фасаду теплоізоляційними плитами з мінеральної вати Isovat з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact, товщина утеплювача 100 мм* | | *100 м2* | | *2,3* |
|
| 104 | | | | | | | | | С1555-205 варіант 1 | | | | | | | | | Мінеральна вата "ISOVAT 135" (1000\*600\*100мм), 145кг/м3 | | м2 | | 236,9 |
|
| 105 | | | | | | | | | & С111-136- 43-П варіант 1 | | | | | | | | | Дюбель тарільчатий фасадний пластмасовий 220 мм | | шт | | 1858 |
|
| *106* | | | | | | | | | *БМ1-6-2* | | | | | | | | | *Улаштування клейового шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact* | | *100 м2* | | *30,66* |
|
| *107* | | | | | | | | | *БМ1-6-6* | | | | | | | | | *Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші Baumit ProContact* | | *100 м2* | | *30,66* |
|
| 108 | | | | | | | | | С111-1784-1 варіант 2 | | | | | | | | | Армуюча фасадна сітка 160 г/м3 | | м2 | | 3556,56 |
|
| *109* | | | | | | | | | *БМ1-8-19* | | | | | | | | | *Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumіt, з фактурою "Баранець" зерно 2 мм з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Бауміт ЕдельПутц Спешіал 2 мм* | | *100 м2* | | *30,66* |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| 110 | | | | | | | | | С1555-246 варіант 1 | | | | | | | | | Мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Бауміт Едель Путц Спешіал 2 мм | | т | | 7,665 |
|
| *111* | | | | | | | | | *БМ1-10-2* | | | | | | | | | *Фарбування поверхонь фасаду водно- дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою силіконовою Baumit SilikonColor* | | *100 м2* | | *30,66* |
|
| 112 | | | | | | | | | БМ1-7-1 | | | | | | | | | Установлення кутових захисних, деформаційних та примикаючих профілів з риштувань: кутовий захисний профіль Baumit з інтегрованою лугостійкою склосіткою | | 100 м | | 16,32 |
|
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Утеплення відкосів зовнішніх | |  | |  |
| *113* | | | | | | | | | *БМ1-4-2* | | | | | | | | | *Утеплення укосів шириною до 300 мм теплоізоляційними плитами з мінеральної вати Baumit MineralTherm, товщина утеплювача 50 мм, з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact* | | *100 м2* | | *2,06* |
|
| 114 | | | | | | | | | С1555-204 варіант 1 | | | | | | | | | Мінеральна вата "ISOVAT 135" (1000\*600\*30мм), 145кг/м3 | | м2 | | 212,18 |
|
| *115* | | | | | | | | | *БМ1-6-2* | | | | | | | | | *Улаштування клейового шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact* | | *100 м2* | | *2,06* |
|
| *116* | | | | | | | | | *БМ1-6-6* | | | | | | | | | *Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші Baumit ProContact* | | *100 м2* | | *2,06* |
|
| 117 | | | | | | | | | С111-1784-1 варіант 2 | | | | | | | | | Армуюча фасадна сітка 160 г/м3 | | м2 | | 238,96 |
|
| *118* | | | | | | | | | *БМ1-8-19* | | | | | | | | | *Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumіt, з фактурою "Баранець" зерно 2 мм з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Бауміт ЕдельПутц Спешіал 2 мм* | | *100 м2* | | *2,06* |
|
| 119 | | | | | | | | | С1555-246 варіант 1 | | | | | | | | | Мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Бауміт Едель Путц Спешіал 2 мм | | т | | 0,515 |
|
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| *120* | | | | | | | | | *БМ1-10-2* | | | | | | | | | *Фарбування поверхонь фасаду водно- дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою силіконовою Baumit SilikonColor* | | *100 м2* | | *2,06* |
|
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | **Роздiл 6. Вимощення** | | | |  | |  |
| 121 | | | | | | | | КР18-1-7 | | | | | | | | Розбирання цементнобетонних покриттів | | | | 100м3 | | 1,1145 |
|
| 122 | | | | | | | | КР1-14-1 | | | | | | | | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | | | | 100 м3 | | 0,743 |
|
| *123* | | | | | | | | *КР18-20-2* | | | | | | | | *Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші* | | | | *100м3* | | *0,75* |
|
| *124* | | | | | | | | *КР7-17-2* | | | | | | | | *Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2* | | | | *100м2* | | *7,43* |
|
| 125 | | | | | | | | КР7-17-9 К=2 | | | | | | | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | | | | 100м2 | | 7,43 |
|
| *126* | | | | | | | | *КБ11-11-18 К=1,15* | | | | | | | | *Армування стяжки дротяною сіткою* | | | | *100м2* | | *7,43* |
|
| 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | 5 |
| 127 | | | | | | | | & С124-29- 11 | | | | | | | | Сітка 4ВР-І кроком 50х50 мм | | | | м2 | | 817,3 |
|
| *128* | | | | | | | | *КБ27-65-4 К=1,15* | | | | | | | | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | | | | *1000 м2* | | *0,743* |
|
| 129 | | | | | | | | С1426-11789 варіант 1 | | | | | | | | Бруківка безшовна "Новатор" | | | | м2 | | 777,92 |
|
| *130* | | | | | | | | *КР18-30-1* | | | | | | | | *Установлення бетонних поребриків на бетонну основу* | | | | *м* | | *444* |
|
| 131 | | | | | | | | & С1416- 8684-2-К варіант 1 | | | | | | | | Поребрики БР100.20.8 | | | | м | | 444 |
|
|  | | | | | | |  | | | | | | | | **Роздiл 7. Дах** | | | | |  | |  |
| 132 | | | | | | | КР8-2-1 | | | | | | | | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | | | | | 100м2 | | 15,74 |
|
| *133* | | | | | | | *КР8-36-3* | | | | | | | | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | | | | | *100м2* | | *15,74* |
|
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | 5 |
| 134 | | | | | | | С1555-112 варіант 1 | | | | | | | | Пароізоляційна плівка | | | | | м2 | | 1731,4 |
|
| *135* | | | | | | | *КР8-37-1* | | | | | | | | *Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного* | | | | | *100м2* | | *15,74* |
|
| 136 | | | | | | | & С114-97- 1-11 варіант 1 | | | | | | | | Екструдований пінополістирол Г1 товщ. 250мм (ЕППС густиною 30 кг/м3 провідність 0,036) | | | | | м3 | | 405,3 |
|
| *137* | | | | | | | *КР8-35-1* | | | | | | | | *Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщиною 30 мм* | | | | | *100м2* | | *15,74* |
|
| *138* | | | | | | | *КР8-35-3 К=4* | | | | | | | | *На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщини 50 мм* | | | | | *100м2* | | *15,74* |
|
| *139* | | | | | | | *КБ11-11-18 К=1,15* | | | | | | | | *Армування стяжки дротяною сіткою* | | | | | *100м2* | | *15,74* |
|
| 140 | | | | | | | & С124-29- 11 | | | | | | | | Сітка 4ВР-І кроком 50х50 мм | | | | | м2 | | 1731,4 |
|
| *141* | | | | | | | *КР8-32-4* | | | | | | | | *Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран* | | | | | *100м2* | | *15,74* |
|
| 142 | | | | | | | С1555-108 варіант 1 | | | | | | | | Мембрана полівінілхлоридна | | | | | м2 | | 1810,1 |
|
| 143 | | | | | | | & С111- 1867-3 варіант 1 | | | | | | | | Дюбелі | | | | | шт | | 12592 |
|
| *144* | | | | | | | *КР7-18-3* | | | | | | | | *Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції* | | | | | *100м2* | | *2,366* |
|
| 145 | | | | | | | С1550-43 варіант 1 | | | | | | | | Гідроізоляційна суміш Baumit Protect А1 | | | | | кг | | 946,4 |
|
| *146* | | | | | | | *КБ9-49-1* | | | | | | | | *Ставлення металевих кутиків* | | | | | *100шт* | | *13,4* |
|
| 147 | | | | | | | & С130-163- 19 | | | | | | | | Металевий кутник 50х50мм | | | | | шт | | 670 |
|
| 148 | | | | | | | & С130-163- 20 | | | | | | | | Металевий кутник 70х70мм | | | | | шт | | 670 |
|
| 149 | | | | | | | & С111-88- 100-2М | | | | | | | | Саморіз 5х40 жовтий оцинкований | | | | | шт | | 5360 |
|
| *150* | | | | | | | *КР3-36-1* | | | | | | | | *Установлення елементів каркасу із брусів* | | | | | *1 м3* | | *1,09* |
|
| 151 | | | | | | | С112-285 варіант 1 | | | | | | | | Бруски обрізні хвойних порід, товщина 50 мм, ІІ сорт | | | | | м3 | | 1,1 |
|
| 152 | | | | | | | & С111-15- 25 варіант 1 | | | | | | | | Анкер з дюбелем довж. 120мм | | | | | шт | | 1340 |
|
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | 5 |
| *153* | | | | | | | *КБ13-73-1 К=1,15* | | | | | | | | *Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій* | | | | | *100м2* | | *0,868* |
|
| 154 | | | | | | | С1113-286 варіант 1 | | | | | | | | Вогнебіозахисна фарба Ammokote WW на водній основі | | | | | кг | | 25 |
|
| *155* | | | | | | | *КР8-45-1* | | | | | | | | *Улаштування примикань висотою 400 мм із полівінілхлоридних мембран до цегляних стін і парапетів, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі* | | | | | *100 м* | | *4,01* |
|
| *156* | | | | | | | *КР8-45-5* | | | | | | | | *Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]* | | | | | *100 м* | | *4,01* |
|
| 157 | | | | | | | С1555-108 варіант 1 | | | | | | | | Мембрана полівінілхлоридна | | | | | м2 | | 561,4 |
|
| 158 | | | | | | | & С111- 1867-3 варіант 1 | | | | | | | | Дюбелі | | | | | шт | | 4491,2 |
|
| 159 | | | | | | | & С111-829- 12-2О | | | | | | | | Планка захисту парапету металева (RAL 7024) з капельниками шир. 1110мм | | | | | м | | 24 |
|
| 160 | | | | | | | & С111-829- 13 | | | | | | | | Планка захисту парапету металева (RAL 7024) з капельниками шир. 880мм | | | | | м | | 26 |
|
| 161 | | | | | | | & С111-829- 14 | | | | | | | | Планка захисту парапету металева (RAL 7024) з капельниками шир. 670мм | | | | | м | | 18 |
|
| 162 | | | | | | | & С111-829- 15 | | | | | | | | Планка захисту парапету металева (RAL 7024) з капельниками шир. 630мм | | | | | м | | 73 |
|
| 163 | | | | | | | & С111-829- 16 | | | | | | | | Планка захисту парапету металева (RAL 7024) з капельниками шир. 590мм | | | | | м | | 260 |
|
| *164* | | | | | | | *КР8-40-6* | | | | | | | | *Улаштування з листової сталі примикань* | | | | | *100м* | | *5,1* |
|
| 165 | | | | | | | & С111- 1844-3-И варіант 1 | | | | | | | | Планка примикання до вертикальних поверхонь шир. 70мм | | | | | м | | 510 |
|
| 166 | | | | | | | & С111-88- 100-3 варіант 1 | | | | | | | | Покрівельний саморіз з резиновимущільнювачем | | | | | шт | | 1340 |
|
| *167* | | | | | | | *КБ9-40-1 К=1,15* | | | | | | | | *Монтаж стальних планок із гнутого профілю* | | | | | *100м* | | *1,84* |
|
| 168 | | | | | | | & С111-829- 17 | | | | | | | | Металевий профільний елемент (С- профіль) зі сталі товщ. 3мм оцинкований | | | | | м | | 184 |
|
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | 5 |
| 169 | | | | | | | & С111-15- 26 | | | | | | | | Анкер з дюбелем довж. 60мм | | | | | шт | | 736 |
|
| *170* | | | | | | | *КР8-40-3* | | | | | | | | *Улаштування з листової сталі карнизних звисів* | | | | | *100м* | | *3,68* |
|
| 171 | | | | | | | & С181-14- 21-5 варіант 1 | | | | | | | | Лобова планка звису даху | | | | | м | | 184 |
|
| 172 | | | | | | | & С181-14- 21-4 варіант 1 | | | | | | | | Карнизна планка звису даху | | | | | м | | 184 |
|
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | | | | | | | | **Роздiл 8. Утеплення низу звісу даху** | | | | | |  | |  |
| *173* | | | | | | *БМ1-2-4* | | | | | | | | *Утеплення низу звісу даху теплоізоляційними плитами з пінополістиролу екструдованого з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші Baumit ProContact, товщина утеплювача 50 мм* | | | | | | *100 м2* | | *1,4* |
|
| 174 | | | | | | & С1555- 209-1 варіант 1 | | | | | | | | Екструдований пінополістирол Г1 товщ. 50мм (ЕППС густиною 30 кг/м3 провідність 0, 036) | | | | | | м2 | | 144,2 |
|
| 175 | | | | | | & С111-136- 43-П1 варіант 1 | | | | | | | | Дюбель тарільчатий фасадний пластмасовий 180 мм | | | | | | шт | | 1131 |
|
| *176* | | | | | | *БМ1-6-2* | | | | | | | | *Улаштування контактного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші Baumit ProContact* | | | | | | *100 м2* | | *1,4* |
|
| 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | 5 |
| 177 | | | | | | С111-1784-1 варіант 1 | | | | | | | | Лугостійка склосітка Baumit StarTex | | | | | | м2 | | 162,4 |
|
| *178* | | | | | | *БМ1-8-19* | | | | | | | | *Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumіt, з фактурою "Баранець" зерно 2 мм з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Бауміт ЕдельПутц Спешіал 2 мм* | | | | | | *100 м2* | | *1,4* |
|
| 179 | | | | | | С1555-246 варіант 1 | | | | | | | | Мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Бауміт Едель Путц Спешіал 2 мм | | | | | | т | | 0,42 |
|
| *180* | | | | | | *БМ1-10-2* | | | | | | | | *Фарбування поверхонь фасаду водно- дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою силіконовою Baumit SilikonColor* | | | | | | *100 м2* | | *1,4* |
|
|  | | | | |  | | | | | | | | **Роздiл 9. Система водовідведення** | | | | | | |  | |  |
| *181* | | | | | *КР8-40-2* | | | | | | | | *Улаштування з листової сталі настінних жолобів* | | | | | | | *100м* | | *1,84* |
|
| 182 | | | | | & С113-965- 1 варіант 2 | | | | | | | | Водостічний жолоб | | | | | | | м | | 190,8 |
|
| 183 | | | | | & С1111-75- 2 варіант 2 | | | | | | | | Кронштейн кріплення водостічного жолоба з анкером | | | | | | | шт | | 610 |
|
| 184 | | | | | & С1111-75- 3 варіант 1 | | | | | | | | Муфта жолоба | | | | | | | шт | | 61 |
|
| 1 | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | 5 |
| *185* | | | | | *КР8-41-2* | | | | | | | | *Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів* | | | | | | | *100м* | | *1,18* |
|
| 186 | | | | | & С113-965- 1 варіант 1 | | | | | | | | Труба водостічна | | | | | | | м | | 122,7 |
|
| 187 | | | | | С113-1489 варіант 1 | | | | | | | | Перехідник жолоб-труба | | | | | | | шт | | 19 |
|
| 188 | | | | | & С113-900- 7 варіант 1 | | | | | | | | Коліно водостічне | | | | | | | шт | | 57 |
|
| 189 | | | | | & С1111-75- 2 варіант 1 | | | | | | | | Кронштейн кріплення водостічної труби | | | | | | | шт | | 200 |
|
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | **Роздiл 10. Влаштування покрівлі на існуючих бетонних дашках** | | | | | | | |  | |  |
| *190* | | | | *КБ9-72-1 К=1,45* | | | | | | | | *Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]* | | | | | | | | *т* | | *0,213* |
|
| 191 | | | | & С111- 1139-7 варіант 1 | | | | | | | | Труба сталева 40х25 | | | | | | | | т | | 0,2198 |
|
| *192* | | | | *КР4-18-1* | | | | | | | | *Установлення анкерів* | | | | | | | | *100 кг* | | *0,156* |
|
| 193 | | | | & С111-15- 27 | | | | | | | | Анкер з дюбелем довж. 100мм | | | | | | | | шт | | 32 |
|
| 194 | | | | & С111-15- 28 | | | | | | | | Анкер з дюбелем М12х350мм | | | | | | | | шт | | 20 |
|
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | 5 |
| *195* | | | | *КР20-12-1* | | | | | | | | *Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т* | | | | | | | | *1т* | | *0,213* |
|
| *196* | | | | *КБ9-42-1 К=1,15* | | | | | | | | *Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м* | | | | | | | | *100м2* | | *0,24* |
|
| 197 | | | | & С121-794- 1 варіант 1 | | | | | | | | Профлист НС-35 | | | | | | | | м2 | | 26,4 |
|
| 198 | | | | & С111-88- 100-1 | | | | | | | | Саморізи покрівельні | | | | | | | | шт | | 192 |
|
| *199* | | | | *КР8-40-6* | | | | | | | | *Улаштування з листової сталі примикань* | | | | | | | | *100м* | | *0,1* |
|
| 200 | | | | & С111- 1844-3-И варіант 2 | | | | | | | | Планка примикання | | | | | | | | м | | 10 |
|
| *201* | | | | *КР8-40-3* | | | | | | | | *Улаштування з листової сталі карнизних звисів* | | | | | | | | *100м* | | *0,1* |
|
| 202 | | | | & С181-14- 21-5 варіант 2 | | | | | | | | Лобова планка | | | | | | | | м | | 10 |
|
|  | | |  | | | | | | | | **Роздiл 11. Металеві евакуаційні сходи та дахові драбини** | | | | | | | | |  | |  |
| *203* | | | *КР20-12-5 к дем.=0,7* | | | | | | | | *Демонтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень* | | | | | | | | | *1т* | | *0,7* |
|
| *204* | | | *КР20-38-1* | | | | | | | | *Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками* | | | | | | | | | *м2* | | *126* |
|
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | 5 |
| *205* | | | *КБ13-16-6 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1* | | | | | | | | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; /при фарбуванні гратчастих поверхонь /* | | | | | | | | | *100м2* | | *1,26* |
|
| *206* | | | *КБ13-26-6 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1* | | | | | | | | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; /при фарбуванні гратчастих поверхонь /* | | | | | | | | | *100м2* | | *1,26* |
|
| *207* | | | *КР9-17-1* | | | | | | | | *Установлення готових пожежних драбин (матеріал від розбирання)* | | | | | | | | | *т* | | *0,7* |
|
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | | | | **Роздiл 12. Інші роботи** | | | | | | | | | |  | |  |
| 208 | | КР20-41-1 | | | | | | | | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | | | | | | | | | 100 т | | 1,73629 |
|
| 209 | | КР20-40-1 | | | | | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | 1 т | | 74,413 |
|
| 210 | | С311-10-М | | | | | | | | Перевезення сміття до 10 км | | | | | | | | | | т | | 248,042 |
|

**Блискавкозахист**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  |  | Перелiк нарахувань: | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2 |  |  |  |
| *1* | *КМ8-472-8 т.ч.  п.1.4 к(труд)=1, 05* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]* | | *100 м* | *7,52* |
|
| 2 | & С111-805- 1 варіант 1 | Дріт алюмінієвий, діаметр 8 мм | | м | 767,04 |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 3 | & С1545- 413-6Н варіант 1 | Затискач для дроту універсальний оцинкований | | шт | 70 |
|
| 4 | & С1545- 413-8Н | Затискач контрольний | | шт | 14 |
|
| 5 | & С1545- 440-19 варіант 1 | Тримач дроту пластиковий з бетоном | | шт | 42 |
|
| 6 | & С1110-15- 1 варіант 2 | Тримач для дроту пластиковий для парапету | | шт | 605 |
|
| 7 | & С1110-15- 1 варіант 1 | Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем | | шт | 106 |
|
| 8 | & С181-21- 426 варіант 2 | Шуруп з дюбелем | | 100 шт | 1,4 |
|
| 9 | & С111-635- 1 | Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0,5кг | | шт | 5 |
|
| *10* | *КМ10-901-8* | *Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм* | | *шт* | *14* |
|
| 11 | & С11504- 17262 варіант 1 | Коробка фасадна зовнішня | | шт | 14 |
|
| *12* | *КМ8-409-1* | *Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм* | | *100 м* | *0,28* |
|
| 13 | & С1530- 145-1-1 варіант 1 | Труба монтажна для блискавкозахисту D20 | | м | 28 |
|
| 14 | & С1545- 440-20 варіант 1 | Затискач UD-20 для труби D20 | | шт | 42 |
|
| 15 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | | 100 м3 | 0,192 |
|
| 16 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 0,192 |
|
| *17* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2* | | *100 м* | *0,6* |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| *18* | *КМ8-472-6* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2* | | *100 м* | *0,14* |
|
| 19 | & С181-2- 150-1 варіант 1 | Полоса стальна оцинкована, 25х4 мм | | м | 74 |
|
| 20 | & С1110-15- 2 варіант 1 | Тримач полоси 30 мм на стінах FLIP | | шт | 14 |
|
| *21* | *КР16-15-1* | *Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з липких стрічок* | | *100м* | *0,4* |
|
| 22 | & С1-2626 варіант 1 | Стрічка водоблокуюча 10м | | шт | 4 |
|
| *23* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20мм* | | *10 шт* | *2,8* |
|
| 24 | С1545-533 варіант 1 | Комплект стержневого заземлювача діам. 16 мм | | шт | 28 |
|
| 25 | & С1493- 133-4 | Насадка під SDS-Max | | шт | 1 |
|
| *26* | *КМ8-508-4* | *Струмоприймач кільцевий з трьома контактними кільцями, маса до 40 кг* | | *шт* | *1* |
|
| 27 | & С1110- 188-2 варіант 1 | Блискавкоприймач 2 м алюмінієвий | | шт | 1 |
|
| 28 | КП1-61-1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | | Вимір. | 28 |
|
| 29 | КП1-61-8 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | | Струмопр | 28 |
|

Примітка:

1. Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 р. № 281.

2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

3. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

4. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій наступні документи:

1) Оригінал або належним чином завірену копію наявної в учасника декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, стосовно:

- робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- зварювальних робіт;

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- газополум’яні роботи.

2) Оригінал або належним чином завірену копію наявної в учасника декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

3) Оригінал або належним чином завірену копію ліцензії на провадження певного виду робіт, якщо отримання ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

У разі завершення терміну дії декларації, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням замовника, або ж відсутності зазначених документів, учасники надають у складі пропозиції пояснювальну записку та документи, що підтверджують факт подання ними до уповноваженого органу пакету документів для продовження терміну або ж отримання декларації, дозволу, ліцензії.

У разі відсутності в учасника ліцензії та/або декларації, та/або дозволу на виконання певного виду робіт, визначених у технічному завданні, у складі пропозиції мають бути надані ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл субпідрядника/субпідрядників, який/які виконуватимуть такі роботи (зазначені документи (ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл) надаються у тому разі якщо вартість робіт, що доручатимуться субпідряднику/субпідрядникам становитиме 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю).

Якщо ліцензія та/або декларація, та/або дозволи видані учаснику (субпідряднику/субпідрядникам) як електронні документи і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає інформацію про доступ до таких документів в мережі Інтернет.

5. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

6. Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

7. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.

8. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

9. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту.

10. Учасник зобов’язується на першу вимогу замовника надати документи якості на всі матеріали, які він буде використовувати під час виконання робіт, перелік яких вказаний у Технічній специфікації Додаток №3. Надати гарантійний лист.

**Додаток 4 до тендерної документації**

**Інформація про субпідрядника/субпідрядників**

**Форма довідки про залучення субпідрядника/субпідрядників**

*(надається в разі залучення субпідрядника/субпідрядників для виконання окремих видів робіт*

*в обсязі понад 20% вартості договору про закупівлю)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування  **та** місцезнаходження  (юридична та фактична адреси) субпідрядника/  субпідрядників | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику/  субпідрядникам | Орієнтована вартість робіт доручених субпідряднику/  субпідрядникам  у гривнях та вiдcoткax відповідно до ціни тендерної пропозиції | Досвід виконання робіт, які планується доручити |
|  |  |  |  |

Разом з формою пропозиції про залучення субпідрядників надаються:

* Ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням, необхідних для виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідряднику/субпідрядникам.
* Оригінал листа від субпідрядника/субпідрядників про згоду на виконання робіт, що будуть йому/їм доручені.
* Гарантійний лист в довільній формі, про відсутність підстав (із їх зазначенням) для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначені пунктом 47 Особливостей.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(посада) (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)***