Додаток до ЗПП

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Найменування предмета закупівлі: Урологічні катетери (уропрезервативи)  (код ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали; номенклатурні позиції предмета закупівлі: 1. Зовнішній чоловічий урологічний катетер UltraFlex Rochester 32 мм, код ДК 021:2015: 33141200-2 - Катетери, код НК 024:2023: 34929 - Уропрезерватив для пеніса/порт у разі нетримання сечі одноразового застосування.  2. Зовнішній чоловічий урологічний катетер UltraFlex Rochester 36 мм, код ДК 021:2015: 33141200-2 - Катетери, код НК 024:2023: 34929 - Уропрезерватив для пеніса/порт у разі нетримання сечі одноразового застосування.

2. Кількість Товару:

1. Зовнішній чоловічий урологічний катетер UltraFlex Rochester 32 мм. - 720 шт.

2. Зовнішній чоловічий урологічний катетер UltraFlex Rochester 36 мм. – 360 шт.

3. Місце поставки Товару:  Україна, 21029, Вінницька обл., місто Вінниця,

ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96.

4. Строк поставки Товару: до 31 грудня 2024 р. (включно). У робочий час Замовника. Початковий термін визначатиметься у відповідності до дати укладення договору про закупівлю за результатами ЗПП.

5. Вимоги до предмету закупівлі: товар повинен відповідати наступним вимогам

до предмету закупівлі:

| № з/п | Найменування номенклатурної позиції предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній чоловічий урологічний катетер UltraFlex Rochester 32 мм. №1 | уп. | 720 | Самоклеючий катетер Utraflex зроблений з силікону і взагалі не містить латексу. Гіпоалергенний клей захищає від подразнення та забезпечує надійне закріплення для додаткової впевненості та максимального часу зносу. Переваги уридоми UltraFlex: Зроблений на 100% з силікону Без латексу Простота застосування Вбудована клейка стрічка Покращений комфорт пацієнта Прозорий, дозволяє легко оглянути шкіру Без запаху, без запаху латексу Рекомендовані чоловікам, які мають порушення функцій сечовивідних шляхів (нетримання сечі) для суттєвого підвищення якості життя. Розмір 32 |
| 2 | Зовнішній чоловічий урологічний катетер UltraFlex Rochester 36 мм. №1 | уп. | 360 | Самоклеючий катетер Utraflex зроблений з силікону і взагалі не містить латексу. Гіпоалергенний клей захищає від подразнення та забезпечує надійне закріплення для додаткової впевненості та максимального часу зносу. Переваги уридоми UltraFlex: Зроблений на 100% з силікону Без латексу Простота застосування Вбудована клейка стрічка Покращений комфорт пацієнта Прозорий, дозволяє легко оглянути шкіру Без запаху, без запаху латексу Рекомендовані чоловікам, які мають порушення функцій сечовивідних шляхів (нетримання сечі) для суттєвого підвищення якості життя. Розмір 36 |

6. Запропонований Учасником Товар за властивостями повинен відповідати усім вимогам Замовника.

7. Поставка Товару здійснюється транспортом Учасника (постачальника), завантажувальні та розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника). Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товару до дверей складу Замовника (Україна, 21029, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96).

8. При поставці на склад Товар має супроводжуватися документами, які підтверджують повну відповідність технічним, якісним та іншим характеристикам до предмету закупівлі.