Додаток № 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Реактиви для клініко-діагностичної та мікробіологічної лабораторій**

**ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код НК 024:2019** | **Назва предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Найменування товару, країнавиробник,** (заповнюється учасником відповідно до тендерної пропозиції) |
|  | 52923 -Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір Аланінамінотрансфераза, кін., №500 СпайнЛаб | уп. | 2 |  |
|  | 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір Аспартатамінотрансфераза, кін., №500 СпайнЛаб | уп. | 2 |  |
|  | 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір Сечовина, кін., №300 СпайнЛаб | уп. | 5 |  |
|  | 30161 - Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну | Набір Креатинін, кін., №200 СпайнЛаб | уп. | 5 |  |
|  | 41821 - Багатокомпонентний клінічний хімічний контроль, аналізований, абнормальний | Хімічний мультикалібратор, набір реагентів 1х5 мл, High Technology, для автоматичного біохімічного аналізатора HTI BioChem FC-120 | набір | 6 |  |
|  | 59058 - Миючий/ очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих/полуавтоматізіванних систем | Очищувальний реагент для напівавтоматичних та автоматичних біохімічних аналізаторів, флакон 500 мл, High Technology, для автоматичного біохімічного аналізатора HTI BioChem FC-120 | уп. | 1 |  |
|  | 43203 - Набір для проведення тимолової проби | Набір Тимолова проба, №1000 СпайнЛаб | уп. | 4 |  |
|  | 52941 - Загальна амілаза IVD, реагент | Набір Альфа-амілаза, ферментативний, №50 СпайнЛаб | уп. | 4 |  |
|  | 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір Глюкоза, ферментативний, №1000 СпайнЛаб | уп. | 10 |  |
|  | 30535 - Набір реагентів для визначення гемоглобіну | Набір Гемоглобін, гемоглобінацидний, №400 СпайнЛаб | уп. | 15 |  |
|  | 53027-Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір ГГТ, кін. №500 СпайнЛаб | уп. | 1 |  |
|  | 53460-Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір Тригліцериди, №100 СпайнЛаб | уп. | 4 |  |
|  | 53398 - Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, реагент | Набір ЛПНЩ (низької), №100 СпайнЛаб | уп. | 4 |  |
|  | 53359-Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір Холестерин загальний, №500 СпайнЛаб | уп. | 3 |  |
|  | 55872 - Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | Гемоглобін контроль, набір 3 рівня СпайнЛаб | уп. | 2 |  |
|  | 30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці | Контрольна ліофілізована людська сироватка, норма, флакон СпайнЛаб | уп. | 5 |  |
|  | 30212- Набір реагентів для вимірювання вмісту компонентів у сироватці | Контрольна ліофілізована людська сироватка, патологія, флакон СпайнЛаб | уп. | 5 |  |
|  | 63271 - Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцін O антитіла ІВД, набір, аглютинація | Набір АСЛ-О (латекс-тест), №200 Гранум | уп. | 4 |  |
|  | 30500- Набір реагентів для вимірюання ревматоїдних факторів | Набір Ревматоїдний фактор (латекс-тест), №200 Гранум | уп. | 4 |  |
|  | 63234 - C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз | Набір СРБ (латекс-тест), №200 Гранум | уп. | 4 |  |
|  | 43264- Набір для визначення білкової фракції | Набір Білкові фракції, №100 СпайнЛаб | уп. | 8 |  |
|  | 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Цоліклони анти-А (для визначення групи крові), Гранум | уп. | 1 |  |
|  | 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Цоліклони анти-В (для визначення групи крові), Гранум | уп. | 1 |  |
|  | 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Цоліклони анти-D (для визначення групи крові), Гранум | уп. | 1 |  |
|  | 30539- Набір реагентів для визначення протромбінового часу | ПЧ-тест з рідким реагентом №50-200 СпайнЛаб | уп. | 20 |  |
|  | 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір | Фарба Романовського, флакон 1л | уп. | 1 |  |
|  | 42959- Барвник Май-Грюнвальда, IVD | Фіксатор Май-Грюнвальда, флакон 1л | уп. | 2 |  |
|  | 43550 - Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD | Масло імерсійне, флакон 100 мл | уп. | 3 |  |
|  | 43596- Spirochete барвник, набір, IVD | ТРНА-тест-визначення специфічних антитіл до блідої спірохети, №100 | уп. | 1 |  |
|  | 51819- Treponema pallidum reagin antibody IVD, набір, реакція аглютинації | RPR-carbon test, №100 (скринінговий), (сифіліс) СпайнЛаб | уп. | 1 |  |
|  | 61165 - реагент для лізису клітин крові ІВД | Лізуючий розчин, 500мл, GENRU | флак. | 5 |  |
|  | 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Очищувач GENRUІ 50 для автоматичного гематологічного аналізатора КТ-60 | флак. | 5 |  |
|  | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал | Кров контрольна СВС 3D для автоматитчного гематологічного аналізатора КТ-60 | шт. | 2 |  |
|  | 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | Набір реагентів (ділюент) для автоматичного гематологічного аналізатора КТ-60 | набір | 5 |  |
|  | 38575 - Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD | Диски с доксицикліном | флак. | 1 |  |
|  | 41910 - Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | Диски с еритроміцином | флак. | 1 |  |
|  | 46169 - Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD | Диски с іміпенемом | флак. | 1 |  |
|  | 59137 - Канаміцин диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с канаміцином | флак. | 1 |  |
|  | 59183 - Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с рифампіцином | флак. | 1 |  |
|  | 59164 - Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с ністатином | флак. | 1 |  |
|  | 42830 - Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD | Диски с флуконазолом | флак. | 1 |  |
|  | 61976 - Кетоконазол диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с кетоконазолом | флак. | 1 |  |
|  | 62022 - Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с клотримазолом | флак. | 1 |  |
|  | 42520 - Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD | Диски с цефепином | флак. | 1 |  |
|  | 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину | Диски с азитроміцином | флак. | 1 |  |
|  | 45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD | Диски с амікацином | флак. | 1 |  |
|  | 46156 - Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD | Диски с амоксицилином | флак. | 1 |  |
|  | 40562 - Ампіціллин / сульбактем диски для тестування на чутливість АВД | Диски с ампіцілином | флак. | 1 |  |
|  | 59213 - Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с ванкоміцином | флак. | 1 |  |
|  | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | Диски с гентаміцином | флак. | 1 |  |
|  | 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD | Диски с ципрофлоксацином | флак. | 1 |  |
|  | 59165 - Офлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с офлоксацином | флак. | 1 |  |
|  | 38567 - Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу | Диски с левоміцетином | флак. | 1 |  |
|  | 44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD | Диски с цефтріаксоном | флак. | 1 |  |
|  | 59139 - Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с левофлоксацином | флак. | 1 |  |
|  | 36085 - Оптохін / етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD | Диски с оптохіном | флак. | 1 |  |
|  | 59163 - Новобиоцин диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с новобиоцином | флак. | 1 |  |
|  | 43042 - Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD | Диски с бацитрацином | флак. | 1 |  |
|  | 61975 - Ітраконазол диски для тестування на чутливість ІВД | Диски с інтраконазолом | флак. | 1 |  |
|  | 30707- Набір реагентів для визначення антигену сальмонели | Сироватка сальмонел полівалентна АВСДЕ | амп. | 1 |  |
|  | 37727-Комплект для виявлення кошкавої палички | Сироватка єшеріх. моновал. групова 01 | амп. | 1 |  |
|  | 37727-Комплект для виявлення кошкавої палички | Сироватка єшеріх. моновал. групова 018 | амп. | 1 |  |
|  | 37727-Комплект для виявлення кошкавої палички | Сироватка єшеріх. моновал. групова 025 | амп. | 1 |  |
|  | 37727-Комплект для виявлення кошкавої палички | Сироватка єшеріх. моновален. групова 0144 | амп. | 1 |  |
|  | 62707- Базовий компонент живильного середовища ІВД | Теллуріт калію | уп. | 2 |  |

1. Запропонований учасником товар має бути належним чином зареєстрований в Україні (надати необхідні копії декларацій відповідності, сертифікатів/паспортів якості або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами).
2. Місце поставки – вул. Флотська, 71, м. Миколаїв, Миколаївська область.
3. Строк поставки – протягом 2023 року партіями згідно із заявками замовника у строк, що не перевищує 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання заявки.
4. Зберігання і транспортування товару до місця призначення здійснюється із забезпеченням необхідного для даного товару температурного режиму (відповідно до вимог, які вказані в інструкції виробника). Транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи забезпечуються учасником власними силами.

На підтвердження зазначених вимог учасник надає гарантійний лист.

1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий. Товар повинен передаватись на склад замовника в оригінальній упаковці підприємства-виробника, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, деформована, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. Маркування товару – згідно діючих ТУ та ДСТУ. На упаковці повинні бути зазначені назва товару, дата виробництва, термін придатності, виробник та його адреса, інформація про умови зберігання тощо.

На підтвердження зазначених вимог учасник надає гарантійний лист.

1. Кожна партія товару має супроводжуватися чинними на час їх надання замовнику документами, що підтверджують походження товару, його безпечність і якість (декларації відповідності, сертифікати/паспорти якості або інші подібні документи, що підтверджують відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами), інструкціями із медичного застосування, викладеними українською мовою, належним чином оформленою видатковою накладною.

На підтвердження зазначених вимог учасник надає гарантійний лист.

1. Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80 % або не менше 12 місяців від загального терміну його придатності, визначеного виробником.

На підтвердження зазначених вимог учасник надає гарантійний лист.

1. Технічна пропозиція учасника повинна обов’язково містити відомості про виробника, перелік документів, які засвідчують якість продукції.
2. На підтвердження поставки запропонованого товару у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією учасника, учасник надає лист від виробника товару (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України) щодо можливості поставки запропонованого учасником товару у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією учасника, з посиланням на назву учасника, номер оголошення про проведення закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, назву замовника.

*Еквівалентом в розумінні цієї тендерної документації являється товар, медико-технічні характеристики якого абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. У випадку надання учасником еквіваленту він має надати таблицю, яка в порівняльному вигляді містить відомості щодо основних медико-технічних характеристик товару, що вимагається замовником, та основних медико-технічних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена замовником. Таблиця повинна містити точну назву товару, додатково до таблиці або окремо бажано надати пояснення, що подається еквівалент.*

*Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника) – замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та медико-технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника, встановленому у замовника медичному обладнанню. Тому для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.*

Тендерна пропозиція, яка не відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам, підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей.