**ДОДАТОК 2**

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***Примітка:*** *у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».*

*Таблиця 1*

**Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів (Код ДК 021:2015: 44610000-9 — Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **НК 024:2019** | **Назва** | **Вимоги до предмету закупівлі** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| **Вул. Дрогобицька, 50** |
| 1 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 1,2 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 1,2 лРозмір (ØхВ) 140ммх100ммФорма – круглаСклад - поліпропіленНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір – жовтий з червоною кришкоюНаявність відкидної кришки з фіксаторомНаявність трьох отворів для голок | шт | 15 |
| 2 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 2,25 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 2,25 лРозмір 150\*102\*152 ммМаксимально допустима вага завантаження – 1 кгТовщина стінки боксу – 0,8-1,1 ммДіаметр отвору – 70 ммЗовнішнє та внутрішнє покриття – плівка поліпропіленова біоксіально-орієнтованаСередній шар - картонНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 110 |
| 3 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 5 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 5 лРозмір 152 x 148 x 244 ммМаксимально допустима вага завантаження – 2.5 кгТовщина стінки боксу – 1.3 ммДіаметр отвору – 50 ммВнутрішнє покриття – Металізоване покриття з додатковим шаром плівкиЗовнішнє покриття – прозоре ламінування плівкою Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір – червоний | шт | 2182 |
| 4 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 10 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 10 лРозмір 184 x 154 x 390 ммМаксимально допустиме навантаження – 6 кгТовщина стінки боксу – 0,8 мм±0,1ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє покриття – плівка поліетилентерефлатна металізована алюмініємСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 55 |
| 5 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 28 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 28 лРозмір 280 x 260 x 415 ммМаксимально допустиме навантаження– 10 кгТовщина стінки боксу – 0,9 -1,3ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксиально орієнтована поліетилентерефталатнаСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 1740 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **НК 024:2019** | **Назва** | **Вимоги до предмету закупівлі** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| **Вул. О. Басараб, 15** |
| 1 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 5 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 5 лРозмір 152 x 148 x 244 ммМаксимально допустима вага завантаження – 2.5 кгТовщина стінки боксу – 1.3 ммДіаметр отвору – 50 ммВнутрішнє покриття – Металізоване покриття з додатковим шаром плівкиЗовнішнє покриття – прозоре ламінування плівкою Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 7200 |
| 2 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 28 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 28 лРозмір 280 x 260 x 415 ммМаксимально допустиме навантаження– 10 кгТовщина стінки боксу – 0,9 -1,3ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксиально орієнтована поліетилентерефталатнаСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 7000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **НК 024:2019** | **Назва** | **Вимоги до предмету закупівлі** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| **Вул. Шашкевича, 17** |
| 1 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 5 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 5 лРозмір 152 x 148 x 244 ммМаксимально допустима вага завантаження – 2.5 кгТовщина стінки боксу – 1.3 ммДіаметр отвору – 50 ммВнутрішнє покриття – Металізоване покриття з додатковим шаром плівкиЗовнішнє покриття – прозоре ламінування плівкою Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 1900 |
| 2 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 28 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 28 лРозмір 280 x 260 x 415 ммМаксимально допустиме навантаження– 10 кгТовщина стінки боксу – 0,9 -1,3ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксиально орієнтована поліетилентерефталатнаСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 1080 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **НК 024:2019** | **Назва** | **Вимоги до предмету закупівлі** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| **Вул. І. Франка, 8** |
| 1 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 5 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 5 лРозмір 152 x 148 x 244 ммМаксимально допустима вага завантаження – 2.5 кгТовщина стінки боксу – 1.3 ммДіаметр отвору – 50 ммВнутрішнє покриття – Металізоване покриття з додатковим шаром плівкиЗовнішнє покриття – прозоре ламінування плівкою Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 500 |
| 2 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 10 л. | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 10 лРозмір 184 x 154 x 390 ммМаксимально допустиме навантаження – 6 кгТовщина стінки боксу – 0,8 мм±0,1ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє покриття – плівка поліетилентерефлатна металізована алюмініємСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний | шт | 300 |
| 3 | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для безпечної утилізації медичних відходів, 40 л. | Призначення: як допоміжний виріб для вміщення пакетів міцних непроникних пластикових одноразового використання для збору медичних відходів категорії ВКорисний об’єм – 40 лРозмір 295х295х450 ммСклад: картонМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та напис «Особливо небезпечно»Виготовлено за ДСТУ ГОСТ 9142:2019Наявність номеру партії та дати виготовленняДіаметр отвору – 130 ммКришка червоного кольору | шт | 100 |

1. Наявність інструкції з експлуатації українською мовою безпосередньо на товарі. Для підтвердження учасник надає фото продукції.
2. Наявність декларації відповідності технічному регламенту з підтвердження відповідності пакування. Для підтвердження учасник надає декларацію.
3. Наявність висновку санітарно епідеміологічної експертизи. Для підтвердження учасник надає висновок.
4. Наявність сертифікату якості від виробника. Для підтвердження учасник надає сертифікат.

 Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись наданням в складі пропозиції сканкопії з оригіналу гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

Інформація про відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена копією декларації про відповідність або сертифікатом відповідності, що підтверджують склад та форму випуску, або іншим документом, який передбачений на даний вид товару відповідно до вимог законодавства України.

Доставка здійснюється Виконавцем за адресою: м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50, вул. О. Басараб, 15, вул. Шашкевича, 17, вул. І. Франка, 8.

Товар запропонований Учасником, повинен бути дозволений для застосування, у передбаченому законодавством порядку.

Кількість товару в межах кожної партії визначається замовником в залежності від фактичної потреби, та вказується у заявці на поставку, що надсилається замовником постачальнику за допомогою засобів зв’язку (поштою, факсом, телефоном, особисто, тощо).

Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).

У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам державних стандартів, учасник зобов’язується за свій рахунок протягом 3-х календарних днів після отримання повідомлення замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості.

Перевірка комплектності товару і упаковки здійснюється Замовником у момент отримання такого товару.