**Комунальний Заклад «Криворізький Психоневрологічний Інтернат» Дніпропетровської Обласної Ради»**

 **«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

 **ПРОТОКОЛ №13**

 **ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ**

 **УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

 **від 19 січня 2022 року**

**Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**За предметом:** Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання.

**ДК 021:2015:** 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

м. Кривий Ріг

2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Терміни, які вживаються у оголошенні** | Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 1 | **Інформація про замовника торгів** |
| 1.1 | Найменування | Комунальний заклад «Криворізький психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради» |
| 1.2 | Місцезнаходження | 50033, Україна, м. Кривий Ріг, вул.Треньова, 15. |
| 1.3 | Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб | 03188286 |
| 1.4 | Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Ляшенко Оксана Петрівна, фахівець з публічних закупівель тел. (096) 365-12-51, електронна пошта: **kpni@i.ua** |
| 2 | **Інформація про предмет закупівлі** |
| 2.1 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності); | Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання.ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки Закупівля за лотами не передбачається |
| 2.2 | Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | Зазначені у Додатку 2  |
| 2.3 |  місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг | м. Кривий Ріг, вул.Треньова, 15. |
| 2.4 | Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | Від дати укладення договору про закупівлю з Виконавцем до 31.12.2023р. |
| 2.5 | Умови оплати | Зазначаються у договорі (Додаток 4) |
| 2.6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 37050,00грн |
| 3 | **Період уточнення інформації та строки подання та розкриття пропозицій** |
| 3.1 | Період уточнення інформації про закупівлю  | До 25.01.2023 р. |
| 3.2 | Кінцевий строк подання пропозицій | До 28.01.2023 р. |
| 4 | **Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв** | Єдиним критерієм оцінки пропозицій є ціна, з включенням до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо Учасник платник податку на додану вартість (ПДВ); у випадку, якщо учасник не платник ПДВ, учасник подає пропозицію до оцінки без ПДВ.Інші критерії оцінки, ніж ціна, не застосовуються. |
| 5 | **Забезпечення пропозиції та виконання договору, кроки пониження ціни** |
| 5.1 | Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати) | Не вимагається |
| 5.2 | Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати) | Не вимагається |

 **ДОДАТОК №1**

*Форма «Цінова пропозиція» подається учасником торгів на фірмовому бланку в паперовому вигляді за встановленою замовником формою, з цінами, що визначені за результатами електронного аукціону. Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію на закупівлю *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва предмету закупівлі)* для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(назва Замовника)* згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію про проведення спрощеної процедури електронних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених цією пропозицією за наступними цінами за результатом електронного аукціону:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю,грн. (з ПДВ\*) | Загальна вартість, грн. (з ПДВ\*) |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Вартість пропозиції  |
| \*примітка: з ПДВ для платників ПДВДо кінцевої ціни пропозиції включаються усі витрати учасника, в тому числі витрати на транспортування, розвантаження, сплати податків (обов’язкових платежів) і т.д. та усі додаткові витрати, які пов’язані з проведенням по даній закупівлі, витрат на доставку робітників до місця роботи (за необхідністю). Підтверджуємо, що дана ціна подана із урахуванням податків та зборів що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на сплату митних штрафів, транспортування, зберігання, вантажно-розвантажувальні роботи, супроводженням товару та інших необхідних витрат. Ознайомившись з технічними вимогами, вимогами щодо кількості та термінів надання послуг, ми маємо можливість і погоджуємось надати послуги в необхідній кількості та в установлені Замовником строки. Ми погоджуємось з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигодними для Вас умовами. Разом з цією пропозицією ми погоджуємось з усіма вимогами цієї документації та надаємо документ з Додадку № 3 (скановані копії)***В ціновій пропозиції має бути зазначено предмет закупівлі (назва послуги), ціна за одиницю (з двома знаками після коми), загальна сума закупівлі. Ціна та загальна сума договору повинні бути розраховані відповідно один до одного.***. |

 |

1. Ми погоджуємося з проектом Договору, який викладено у Додатку 4 до Документації, та з тим, що основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 41 Закону.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом **\_\_\_\_\_** календарних днівіз дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути прийнята замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом терміну.

3. У разі прийняття Замовником рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

\*примітка: з ПДВ для платників ПДВ

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності).*

***Учасники - фізичні особи-підприємці складають тендерну пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи.***

**ДОДАТОК №2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі**: Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання.

**ДК 021:2015:** 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва послуг | Од.Вим. | Кількість | Період обслугову-вання за рік (раз) |
| 1.Технічне обстеження та обслуговування підземної частини газопроводу до 100п.м. | м | 100 | 11 |
| 2.Перевірка газопроводу на загазованість з використанням контрольної трубки | од | 2 | 11 |
| 3.Технічне обстеження надземної частини газопроводу до 20 п.м.  | м | 20 | 4 |
| 4.Технічне обстеження засувки на надземній частині газопроводу | од | 1 | 4 |
| 5.Технічне обслуговування відключаючих пристроїв (засувки) на надземному газопроводі до 150 мм | од | 1 | 1 |
| 6.Технічне обстеження крану на надземній частині газопроводу | од | 1 | 4 |
| 7.Технічне обслуговування відключаючих пристроїв (крану) на надземному газопроводі до 50 мм | од | 1 | 1 |
| 8.Технічне обстеження крана на внутрішній частині газопроводу | од | 2 | 4 |
| 9.Технічне обслуговування відключаючих пристроїв (крану) на внутрішньому газопроводі до 50 мм | од | 2 | 1 |
| 10.Технічне обстеження та обслуговування внутрішнього газопроводу до 20 п.м. | м | 20 | 4 |
| 11.Перевірка на щільність ВБСГ до 20 п.м. | м | 20 | 1 |
| 12.Перевірка футляра на зовнішній стіні будинку на щільність | од | 1 | 2 |
| 13.Технічний огляд ШРП | од | 1 | 11 |
| 14.Тех.обслуговування обладнання ШРП | од | 1 | 1 |
| 15.Поточний ремонт ШРП | од | 1 | 1 |
| 16.Перевірка параметрів спрацювання ЗЗК, ЗСК ШРП | од | 1 | 2 |
| 17.Комплексне приладове обстеження систем газопостачання | послуг | 1 | 1 |
| 18.Технічне обслуговування вузла обліку газу GMS G160 – 1 од. | од | 1 | 4 |
| 19. Перевірка працездатності сигналізатора загазованості приміщення ВАРТА 1.03 (3 датчика) | од | 1 | 4 |

АКТ

обстеження об’єкту

Ми, що нижчепідписалися:

представник замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, діючий на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з однієї сторони, та представник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

з іншої сторони, склали даний акт про наступне:

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.

спеціалістами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

було здійснено обстеження об’єкту за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для ознайомлення з обсягом та умовами виконання робіт.

Представник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отримав

інформацію про стан обладнання, умови експлуатації та вимоги Замовника до виконання робіт.

**ЗАМОВНИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Керівник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**ПРЕДСТАВНИК учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **ДОДАТОК № 3**

**ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТА СПОСІБ ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ**

1. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження: учасник повинен надати в електронному *(скановані копії в форматі pdf)* вигляді наступні документи, а саме:

**Для юридичнихосіб:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Копія Статуту зі змінами *(у разі наявності)* або іншого установчого документу.У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновника (засновників) про створення такої юридичної особи. |
| **2.** | Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:а) реквізити (місце знаходження, телефон, факс, телефон для контактів);б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);в) інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватись оплата за договором в разі акцепту; |
| **3.** | Витяг з Єдиного державного реєстру юридичнихосіб та фізичних осіб-підприємців. |
| **4.** | Копія довідки ЄДРПОУ (за наявності). |
| **5.** | *Для платників ПДВ:*- копіясвідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. |
| **6.** | *Для платникі вєдиного податку:*- копія свідоцтва про сплату єдиного податку. |
| **7.** | Скан-копію ліцензії з переліком видів робіт ; скан-копію дозволу Учасника торгів на право виконання робіт з додатками; |
| **8.** | Лист-згода (в довільній формі) на використання персональних даних Учасника відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI. |
| **9.** | Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю відповідно до чинного законодавства. |
| **10.** | Лист-згоду з істотними умовами договору |
| **11.** | Довідка, складена в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля. |

**Для фізичних осіб-підприємців**

|  |  |
| --- | --- |
| **12.** | 1. Копія паспорту фізичної особи-підприємця.2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. |
| **13.** | Витяг або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. |
| **14.** | Довідка, складена у довільній формі про підприємство, яка містить відомості про підприємство:а) реквізити (місце знаходження, телефон, факс, телефон для контактів);б) інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту. |
| **15.** | *Для платників ПДВ:*- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ |
| **16.** | *Для платників єдиного податку:*- копія свідоцтва про сплату єдиного податк або витяг платника єдиного податку |
| **17.**  | Лист-згода (в довільній формі) на використання персональних даних Учасника відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI. |
| **18.** | Скан-копію ліцензії з переліком видів робіт. Скан-копію дозволу Учасника торгів на право виконання робіт з додатками; |
| **19.** | Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю відповідно до чинного законодавства . |
| **20.** | Лист-згоду з істотними умовами договору |
| **21.** | Довідка, складена в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля. |

*\* за наявності*

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.**

Учасник повинен відповідати наступним умовам:

* Мати досвід роботи не менше 1 року з бюджетними організаціями;

1) інформаційну довідку, яка містить відомості про досвід виконання аналогічних видів робіт у місті Кривому Розі на протязі 1 року (виконання робіт за бюджетні кошти) за формою:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єкту  | Вид виконаних робіт | Місце знаходженняоб’єкту | Рік, в якому виконувались роботи |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1) довідка про наявність у Учасника власної аварійно-диспетчерської служби (далі АДС), що має спроможність прибуття на об’єкт протягом не більш 20 хвилин в будь-який час доби з моменту отримання заявки.

При наявності власної АДС Виконавець надає необхідні документи, щодо відповідності АДС вимогам чинного законодавства.

При відсутності власної АДС надається скан-копія договору з аварійно-диспетчерською службою оператора ГРМ.

2) виїзд бригади ТО для оперативного усунення аварійних ситуацій протягом 20 хвилин з моменту надходження заявки замовника;

3) скановані копії посвідчень та протоколів перевірки знань з питань охорони праці та технології проведення газонебезпечних робіт на виконавців робіт :

слюсар з ремонту і експлуатації газового обладнання- не менше 2-х працівників;

 інженерно-технічні працівники- не менше 1 працівника.

4) Учасник до початку аукціону повинен оформити та оприлюднити акт обстеження об’єкту згідно Додатку №2.

5) Гарантійний лист, щодо обов’язкової присутності представника обслуговуючої організації при перевірці оператора ГРМ. Представник обслуговуючої організації повинен прибути на об’єкт не більш ніж за 20 хвилин після виклику.

6) Лист-згоду, що Виконавець розпочинає виконання Робіт не пізніше 7 календарних днів від дати укладання договору.

7) інші документи, які Учасник відбору вважає за доцільним надати у складі своєї пропозиції.

**Всі довідки, повинні бути складені на бланку підприємства-Учасника з обов’язковим зазначенням вихідного номера, з підписом керівника підприємства та печаткою (у разі наявності), а копії документів належним чином завірені (підпис керівника підприємства та печатка (у разі наявності)**

 **ДОДАТОК № 4**

 **Проект - Договору №**

 м. Кривий Ріг « « 2023р.

Комунальний заклад «Криворізький психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради» (далі «Замовник») в особі в.о. директора Пінчук Петра Арсеновича діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі “Виконавець”), в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі «Виконавець», уклали цей Договір про наступне:

1. **Предмет договору.**

 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання.

Код ДК 021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки**.** Об’єкту за адресою: вул. Треньова, 15

 1.2. Перелік робіт з технічного обслуговування визначається діючими «Правилами безпеки систем газопостачання» та іншими діючими нормативними документами.

 1.3. Замовник зобов’язується прийняти надані Виконавцем роботи та оплатити їх.

1. **Вартість послук та порядок проведення розрахунків.**

 2.1 Вартість послуг за Договором визначається на підставі калькуляції (Додаток ), яка є невід’ємною частиною даного Договору та складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **в т.ч.ПДВ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

 2.2. Вартість послуг може бути змінена сторонами при внесенні змін об’єму та складу послуг.

 2.3. Оплата за цим Договором проводиться Замовником в національній валюті на підставі рахунка Виконавця та оформлених належним чином актів виконаних робіт (надання робіт), шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 20 робочих днів з дня підписання сторонами акту, що зазначений у цьому Договорі.

 2.4. Додаткові роботи, що виникають в процесі технічного обслуговування, оформлюються Додатками до Договору.

 2.5. Датою оплати вважається дата списання банком Замовника грошових коштів на користь Виконавця.

**3. Порядок та строки надання послуг.**

 3.1. Послуги, що передбачені п.1 Договору повинні бути виконані Виконавцем протягом дії Договору.

 3.2. При виникненні обставин, що не залежать від Виконавця та які перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором у встановлені строки, Виконавець має право ставити питання перед Замовником щодо перенесення строків виконання робіт.

**4. Права та обов’язки Сторін**.

 4.1. Замовник зобов’язаний:

 4.1.1. Забезпечити виконання комплексу заходів, які забезпечують користування системою газопостачання в справному стані та згідно до вимог діючих норм та правил.

 4.1.2. Своєчасно сплачувати послуги з технічного обслуговування, підписувати та завіряти печаткою Акти здачі-приймання надання робіт;

4.1.3. При виявленні аварійних ситуацій, витоку газу терміново повідомляти аварійно-диспетчерську службу ПАТ «Криворіжгаз» за тел. 104;

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Ініціювати внесення змін до цього Договору.

4.3.Виконавець зобов’язаний:

 4.3.1. Надані послуги, передбачені цим Договором якісно та в строки, встановлені даним договором, відповідно до умов договору;

 4.3.2. Забезпечити дотримання вимог з охорони праці при виконанні робіт, передбачених цим Договором.

**5. Порядок прийняття наданих послуг.**

5.1. Фактично надані послуги оформлюються актом здачі – приймання робіт щоквартально.

 5.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання від Виконавця акту здачі – приймання виконаних робіт та, за відсутності недоліків, допущених з вини Виконавця, Замовник зобов’язаний підписати та скріпити печаткою вказаний акт. У разі виявлення недоліків, допущених з вини Виконавця, останній зобов’язаний усунути недоліки і повідомити про це Замовника.

**6. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів.**

6.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

**7.Обставини, які виключають відповідальність Сторін (форс - мажор).**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо доведе, що воно сталося внаслідок дії непереборної сили (далі – «обставин форс-мажор»).

7.2. Настання форс-мажору підтверджується рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, пожежі та інших видів стихійного лиха; Торгово-промисловою палатою України; висновками або рішеннями інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати форс-мажор.

**8. Конфіденційність та інші застереження.**

8.1 Кожна Сторона зобов’язується не розголошувати таємницю комерційної і виробничої діяльності іншої Сторони, будь-яку іншу інформацію, отриману від іншої сторони у зв’язку з виконанням цього Договору. До комерційної таємниці відноситься будь-яка інформація, яка:

* при повідомленні була явним чином охарактеризована як така, що представляє комерційну таємницю іншої Сторони;
* не є загальнодоступною;
* представляє комерційний інтерес або дає конкретні переваги третім особам, а також включаючи інформацію про фінансове положення іншої сторони;

8.2. Вищезгадана інформація вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню як в період дії цього Договору, так і впродовж трьох років після закінчення терміну дії.

8.3. Інші умови конфіденційності можуть бути встановлені на вимогу будь-якої із сторін.

8.4. Конфіденційність є істотним пунктом Договору. Недотримання конфіденційності з настанням небажаних наслідків викликає припинення дії Договору і відшкодування збитків відповідно до чинного цивільного і кримінального законодавства про комерційну таємницю.

**9. Строк дії Договору. Внесення змін до Договору, розірвання Договору.**

9.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023р. включно, а в частині фінансових розрахунків – до повного виконання.

9.2. Будь - які зміни та доповнення до цього Договору мають силу лише у тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані повноважними представниками Сторін.

 9.3. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін шляхом укладення Сторонами додаткової угоди про розірвання цього Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**10. Прикінцеві положення.**

10.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають силу оригіналу, - 1 (один) для замовника та 1 (один) для виконавця.

10.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

**11.** **Місцезнаходження та реквізити Сторін:**

 **Замовник: Виконавець:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ви** |  **КЗ «Криворізький психоневрологічний**  **інтернат»ДОР»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | КЗ 50033, 50033, Кривий Ріг, вул. Треньова, 15  ЄДРПОУ 03188286 Р/р № UA618201720344280002000052389  Держказначейська служба України, м.Київ  УДКСУ у Тернівському р-ні м.Кривий Ріг Код банку (МФО) 820172 тел. (0564) 94-70-47  kpni@i.ua в.о.Директор **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**Пінчук П.А. / Додаток  До Договору № « « 2023р. |

 |
|  |

|  |
| --- |
| **Калькуляція технічного обслуговування до 31.12.2023року** |
|  |
|  |  |  |  |
| Назва робіт | Од.Вим. | Кількість | Період обслуговування за рік (раз) |
| Технічне обстеження та обслуговування підземної частини газопроводу до 100п.м | м | 100 | 11 |
| Перевірка газопроводу на загазованість з використанням контрольної трубки | од | 2 | 11 |
| Технічне обстеження надземної частини газопроводу до 20 п.м.  | м | 20 | 4 |
| Технічне обстеження засувки на надземній частині газопроводу | од | 1 | 4 |
| Технічне обслуговування відключаючих пристроїв (засувки) на надземному газопроводі до 150 мм | од | 1 | 1 |
| Технічне обстеження крану на надземній частині газопроводу | од | 1 | 4 |
| Технічне обслуговування відключаючих пристроїв (крану) на надземному газопроводі до 50 мм | од | 1 | 1 |
| Технічне обстеження крана на внутрішній частині газопроводу | од | 2 | 4 |
| Технічне обслуговування відключаючих пристроїв (крану) на внутрішньому газопроводі до 50 мм | од | 2 | 1 |
| Технічне обстеження та обслуговування внутрішнього газопроводу до 20 п.м. | м | 20 | 4 |
| Перевірка на щільність ВБСГ до 20 п.м. | м | 20 | 1 |
| Перевірка футляра на зовнішній стіні будинку на щільність | од | 1 | 2 |
| Технічний огляд ШРП | од | 1 | 11 |
| Техобслуговування обладнання ШРП | од | 1 | 1 |
| Поточний ремонт ШРП | од | 1 | 1 |
| Перевірка параметрів спрацювання ЗЗК, ЗСК ШРП | од | 1 | 2 |
| Комплексне приладове обстеження систем газопосточання | послуг | 1 | 1 |
| Перевірка працездатності сигналізатора загазованості приміщення ВАРТА 1.03 (3 датчика) | од | 1 | 4 |
| Технічне обслуговування вузла обліку газу GMS G160 – 1 од. | од | 1 | 4 |
| Всього |   |   |   |
| ПДВ 20% |   |   |   |
| Всього з ПДВ |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |