**ВИМОГИ до предмету закупівлі**

згідно ДК 021:2015 **33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання**

**(Вимірювач артеріального тиску, електрод-присоска, електрод-прищіпка, пульсоксиметр, термометр медичний, тест-смужки для глюкометра, тест-касета)**

1. **Інформація про кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **КОД НК 024:2019** | **Тип, марка, ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ,** **додаткові технічні характеристики та інша інформація** | **Од. виміру** | **Кіль**  **кість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Вимірювач артеріального тиску автоматичний | 45617 Автоматичний портативний електронний апарат для вимірювання артерійного тиску з манжетою на плечі / зап'ясті | Тонометр автоматичний з манжетою на плече. Віялоподібна манжета (окружність плеча 22-32 см) з індикатором аритмії.  У комплекті з тонометром поставляється чохол для зберігання приладу та мережевий адаптор. | шт | 2 |
| 2 | Вимірювач артеріального тиску механічний зі збільшеною манжетою | 16156 Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску | Тонометр механічний з манжетою LD-60  Нейлонова манжета (окружністю плеча 33-46см) з фіксуючим металевим кільцем.  У комплекті з тонометром поставляється чохол для зберігання приладу, в комплект входить металевий стетоскоп. | шт | 2 |
| 3 | Електрод-присоска хлорсрібний грудний | 35562 Електрокардіографічний набір, багаторазовий | Електрод-присоска для дорослих, хлорсрібний грудний, ЕКХ-03 Матеріал струмознімальної поверхні - Ag / AgCI Діаметр струмознімальної поверхні - 14 мм Кріплення на пацієнта здійснюється за допомогою балона - присоски Кольори балонів: червоний, жовтий, зелений, чорний, коричневий, фіолетовий Діаметр бананового патрона для приєднання кабелю - 4 мм | шт | 12 |
| 4 | Електрод-прищіпка для дорослих SSC | 35562 Електрокардіографічний набір, багаторазовий | Багаторазові пластикові електроди–прищіпки виготовляються із високоякісних матеріалів. Покриття пластини – струмознімача хлорсрібне (Ag/AgCl), не викликає подразнення та має високу електропровідність. Розміри пластини 24х47 мм. Випускається у 4 кольорах міжнародного стандарту – чорний, червоний, жовтий, зелений. | шт | 8 |
| 5 | Пульсоксиметр електронний на палець | 45607 Пульсоксиметр з живленням від батареї | Призначений для неінвазивного вимірювання насиченості крові киснем та частоти серцевих скорочень. | шт | 2 |
| 6 | Термометр медичний | 34343 Термометр капілярний для вимірювання температури тіла пацієнта, спиртовий | Медичний термометр скляний застосовують для вимірювання температури тіла людини  Градусник має високий рівень точності вимірювань і має смугу вимірювань температури від 35,0 до 42,0 ° C з ціною поділки 0,1 ° C. Для безпеки поставляється в захисному пластиковому чохлі. | шт | 8 |
| 7 | Тест- смужки для глюкометра Wellion calla №50 | 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу | Тест- смужки для глюкометра Wellion CALLA№50 Комплект з півсотні тест-смужок, для визначення рівня цукру | поков (не менше 50шт) | 6 |
| 8 | Тест-касета для виявлення 10-ти наркотичних речовин | 46994 Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | Тест-касета для одночасного визначення 10 видів наркотичних речовин. | шт | 5 |

Продукція повинна бути виготовлена по відповідним стандартам (в тому числі стандартам техніки безпеки).

Рік виготовлення: не раніше 2021

Гарантія - згідно гарантійного терміну заводу-виробника, але не менше 12 місяців з дати виготовлення.

***Контактні особи з технічних питань***

***Стучинська Анна Юріївна –*** *провідний інженер відділу пально - мастильних матеріалів ДепЗ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», тел.: (044) 207-61-29, e-mail: stuchynska.ay@kte.kmda.gov.ua;*

***Дайн Ірина Владиславівна –*** *начальник відділу пально мастильних матеріалів ДепЗ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», тел.: (044) 207-61-80, e-mail: dain.iv@kte.kmda.gov.ua*

1. **Перелік документів, які мають бути надані у складі пропозиції:**
   1. Документ(и), що підтверджує(ють) повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника.
   2. Технічна пропозиція за встановленою формою (Додаток 1)
   3. Сертифікати відповідності (або копія рішення органу з сертифікації чи лист учасника про те, що продукція не підлягає обов’язковій сертифікації на території України) та/або сертифікати/паспорти якості від виробника.

*Якщо сертифікат відповідності, наданий учасником в тендерну пропозицію, має до закінчення терміну дії менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу з сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що продукцію заявлено на сертифікацію.*

*Якщо до закінчення терміну дії сертифіката відповідності більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачанні продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий сертифікат при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором*

**Вимоги, щодо країни походження товарів:** У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України забороняється пропонувати товари країною походження яких є Російська Федерація.

**Примітки:**

1. **Мова пропозиції: українська.**

|  |
| --- |
| 2. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, він зазначає **загальну** ціну своєї пропозиції у відповідному полі електронної системи, обраховану ним самостійно з урахуванням збільшення на 20 % за формулою:  *Ціна пропозиції неплатника ПДВ = Ціна пропозиції×1,2 (грн).*  При укладенні договору про закупівлю ціна договору буде відповідно скорегована на 20 % податку, що не сплачується до бюджету учасником-неплатником ПДВ:  *Ціна договору = Ціна пропозиції неплатника ПДВ÷1,2 (грн).* |

Додаток 1

до вимог до предмету закупівлі

*Форма “Технічної пропозиції” подається Учасником*

*на фірмовому бланку (при наявності),* ***за підписом уповноваженої особи****,*

*з відбитком печатки (при наявності),*

*у заповненому вигляді, наведеному нижче.*

**ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ**

№ \_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Учасник*)** надає свою технічну пропозицію щодо участі у закупівлі **ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Вимірювач артеріального тиску, електрод-присоска, електрод-прищіпка, пульсоксиметр, термометр медичний, тест-смужки для глюкометра, тест-касета)**

Вивчивши умови закупівлі та вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання тендерної пропозиції, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах та повністю погоджуємося із вимогами Замовника та, у разі перемоги, підписати Договір.

Строк дії пропозиції: 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Інформація щодо товару | | | | КОД НК 024:2019 | Виробник та/або торгівельна марка | Країна походження товару | Рік виготовлення | Гарантійний строк | Одиниці виміру | Загальна кількість |
| Відповідно до вимог до предмету закупівлі | | Запропонованого Учасником | |
| Найменування товару | Технічний опис/характеристики товару;  *при наявності* посилання на Держстандарт України (ДСТУ), ГОСТ, тощо | Найменування товару | Технічний опис/характеристики товару;  *при наявності* посилання на Держстандарт України (ДСТУ), ГОСТ, тощо |
| 1 | 2 | 3 | 4\*\*\* | 5\*\*\* | 6 | 7\*\* | 8\*\*\* | 9\*\* | 10\*\*\* | 11 | 12 |
|  | Вимірювач артеріального тиску автоматичний | Тонометр автоматичний з манжетою на плече. Віялоподібна манжета (окружність плеча 22-32 см) з індикатором аритмії.  У комплекті з тонометром поставляється чохол для зберігання приладу та мережевий адаптор. |  |  | 45617 Автоматичний портативний електронний апарат для вимірювання артерійного тиску з манжетою на плечі / зап'ясті |  |  |  |  | шт | 2 |
|  | Вимірювач артеріального тиску механічний зі збільшеною манжетою | Тонометр механічний з манжетою LD-60  Нейлонова манжета (окружністю плеча 33-46см) з фіксуючим металевим кільцем.  У комплекті з тонометром поставляється чохол для зберігання приладу, в комплект входить металевий стетоскоп. |  |  | 16156 Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску |  |  |  |  | шт | 2 |
|  | Електрод-присоска хлорсрібний грудний | Електрод-присоска для дорослих, хлорсрібний грудний, ЕКХ-03 Матеріал струмознімальної поверхні - Ag / AgCI Діаметр струмознімальної поверхні - 14 мм Кріплення на пацієнта здійснюється за допомогою балона - присоски Кольори балонів: червоний, жовтий, зелений, чорний, коричневий, фіолетовий Діаметр бананового патрона для приєднання кабелю - 4 мм |  |  | 35562 Електрокардіографічний набір, багаторазовий |  |  |  |  | шт | 12 |
|  | Електрод-прищіпка для дорослих SSC | Багаторазові пластикові електроди–прищіпки виготовляються із високоякісних матеріалів. Покриття пластини – струмознімача хлорсрібне (Ag/AgCl), не викликає подразнення та має високу електропровідність. Розміри пластини 24х47 мм. Випускається у 4 кольорах міжнародного стандарту – чорний, червоний, жовтий, зелений. |  |  | 35562 Електрокардіографічний набір, багаторазовий |  |  |  |  | шт | 8 |
|  | Пульсоксиметр електронний на палець | Призначений для неінвазивного вимірювання насиченості крові киснем та частоти серцевих скорочень. |  |  | 45607 Пульсоксиметр з живленням від батареї |  |  |  |  | шт | 2 |
|  | Термометр медичний | Медичний термометр скляний застосовують для вимірювання температури тіла людини  Градусник має високий рівень точності вимірювань і має смугу вимірювань температури від 35,0 до 42,0 ° C з ціною поділки 0,1 ° C. Для безпеки поставляється в захисному пластиковому чохлі. |  |  | 34343 Термометр капілярний для вимірювання температури тіла пацієнта, спиртовий |  |  |  |  | шт | 8 |
|  | Тест- смужки для глюкометра Wellion calla №50 | Тест- смужки для глюкометра Wellion CALLA№50 Комплект з півсотні тест-смужок, для визначення рівня цукру |  |  | 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу |  |  |  |  | поков (не менше 50шт) | 6 |
|  | Тест-касета для виявлення 10-ти наркотичних речовин | Тест-касета для одночасного визначення 10 видів наркотичних речовин. |  |  | 46994 Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз |  |  |  |  | шт | 5 |

*\*\*Заповнюється учасником*

*\*\*\* Заповнюється учасником з врахуванням вимог до предмету закупівлі.*