**Додаток № 2 до Оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ****на закупівлю «Поточний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шевченка в м.Городок Хмельницької області»** **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**1. Учасник визначає ціну з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, тощо. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. 2. Учасник-Переможець повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.3. Усі матеріали та обладнання, що монтуються повинні бути новими та такими, що не були у використанні. |  |  |

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом | м3 | 3,744 |   |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 14,04 |   |
| 3 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 1 |  м3 | 38 |   |
| 4 | Засипання траншей та котлованів екскаватором зпрямою лопатою потужністю 59 кВт при переміщенніґрунту до 5 м, група ґрунту 2. |  м3 | 29,8 |   |
| 5 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 3,8 |   |
| 6 | Улаштування основи із сіяного грунту під трубопроводи. | м3 | 3,06 |   |
| 7 | Засипання трубопроводів сіяним грунтом. | м3 | 4,59 |   |
| 8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових трубдіаметром 110 мм. | м | 102 |   |
| 9 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 1 |  м3 | 6,3 |   |
| 10 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 6,3 |   |
| 11 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижногокаменю вручну | м3 | 1,38 |   |
| 12 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 1 |  м3 | 3,6 |   |
| 13 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 3,6 |   |
| 14 | Улаштування колодязів круглих каналізаційнихдіаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 3,6 |   |
| 15 | Ремонт щебеневих основ доріг | м2 | 35 |   |
| 16 | Перемощування бруківки | м2 | 4,8 |   |
| 17 | Перевезення грунту до 10 км | т | 11,475 |   |
| 18 | Навантаження сміття вручну |  т | 7,19 |   |
| 19 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 25,1923 |   |
| 20 | Перевезення сміття до 10 км | т | 32,3823 |   |
|   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Обладнання та матеріали**  |   |   |
| 17 | С1513-3варіант 445 | Прилад приймально-контрольний ППКП"Тірас-8П.1" | шт | 1 |
| 18 | С1513-3варіант 446 | Модуль релейних лыный МРЛ-2.1 | шт | 1 |
| 19 | С1513-3варіант 441 | Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2 | шт | 2 |
| 20 | С1513-3варіант 388 | Блок живлення БП-1230 | шт | 1 |
| 21 | С1513-3варіант 447 | Акумулятор АКБ 7/12  | шт | 1 |
| 22 | С1513-3варіант 262 | Акумулятор АКБ 18/12  | шт | 1 |
| 23 | С1513-3варіант 319 | Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 | шт | 16 |
| 24 | С1513-3варіант 450 | Сповіщувач пожежний тепловий ИПК-9 | шт | 8 |
| 25 | С1513-3варіант 320 | Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 | шт | 3 |
| 26 | С1513-3варіант 451 | Сповіщувач пожежний тепловийвибухозахищений ИПК-9Ех | шт | 2 |
| 27 | С1513-3варіант 452 | Сповіщувач пожежний ручнийвибухозахищений ИПР-1Ех | шт | 1 |
| 28 | С1513-3варіант 268 | Оповіщувач світловий ОС-6,1 "Аварійнеосвітлення" | шт | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | С1513-3варіант 423 | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" | шт | 3 |
| 30 | С1513-3варіант 444 | Оповіщувач світлозвуковийвибухозахищений ОСЗ-12 Ех "Вихід" | шт | 1 |
| 31 | С1513-3варіант 378 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "Пожежа" | шт | 3 |
| 32 | С1513-3варіант 266 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль" | шт | 1 |
| 33 | С1513-3варіант 261 | Коробка монтажна КМЗ-1-4 | шт | 6 |
| 34 | С1513-3варіант 453 | Коробка вогнестійка КВР 1/30 | шт | 3 |
| 35 | С157-325варіант 21 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E302x2x0.8 мм | 1000м | 0,1 |
| 36 | С157-325варіант 3 | Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180//E303\*1.5 мм | 1000м | 0,01 |
| 37 | С157-325варіант 19 | Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 | 1000м | 0,33 |
| 38 | С1530-1варіант 31 | Короб кабельний КК 16\*16 | 10м | 10 |
| 39 | С1530-1варіант 37 | Короб кабельний КК 25\*16 | 10м | 4 |
| 40 | С1530-1варіант 33 | Короб кабельний КК 40\*25 | 10м | 5 |
| 41 | С1530-1варіант 38 | Короб кабельний КК 60\*40 | 10м | 1 |
| 42 | С1513-3варіант 274 | Автоматичний вимикач АВВ 10А | шт | 1 |
| 43 | С1513-3варіант 277 | Бокс під автоматичний вимикач (1-2 мод) | шт | 1 |
| 44 | С1513-3варіант 279 | Монтажний комплект | шт | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |  **Роздiл 3. Резерв обладнання**  |   |   |
| 45 | С1513-3варіант 319 | Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 | шт | 2 |
| 46 | С1513-3варіант 450 | Сповіщувач пожежний тепловий ИПК-9 | шт | 1 |
| 47 | С1513-3варіант 320 | Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 | шт | 1 |
| 48 | С1513-3варіант 451 | Сповіщувач пожежний тепловийвибухозахищений ИПК-9Ех | шт | 1 |
| 49 | С1513-3варіант 452 | Сповіщувач пожежний ручнийвибухозахищений ИПР-1Ех | шт | 1 |