Додаток 2 до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Предмет закупівлі:ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори

(ДК 021:2015: 31120000-3 генератор бензиновий)

В місцях, де технічна специфікація містить посилання настандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід доповнити та читати і сприймати з виразом **«або еквівалент».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва Товару** | **Опис** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | **ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори**  **(ДК 021:2015: 31120000-3 генератор бензиновий)** | Вид палива: **бензин**  Тип двигуна: **4-х тактний одноциліндровий**  Тип генератора: **синхронний**  Система охолодження двигуна: **повітряна**  Кількість фаз: **1**  Кількість розеток 220В: **не менше 2-ох**  Номінальна потужність: **не менше** **3 кВт**  Частота струму: **50** **Гц**  Вихідна напруга: **220 В**  Ємність паливного баку: **не менше 10л**  Запуск генератора: **ручний**  Наявність вольтметру: **Так**  Захист від перенавантаження двигуна: **Так**  Індикатор рівня паливного баку: **Так**  Датчик рівня оливи («або щуп»): **Так**  Обмотка генератора: **мідь 100%** | шт. | 5 |
| 2. | **ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори**  **(ДК 021:2015: 31120000-3 генератор бензиновий)** | Вид палива: **бензин**  Тип двигуна: **4-х тактний одноциліндровий**  Тип генератора: **синхронний**  Система охолодження двигуна: **повітряна**  Кількість фаз: **3**  Кількість розеток: **не менше 2-ох розеток на 220 В, не менше 1 розетки на 380 В**  Номінальна потужність: **не менше** **10 кВт**  Частота струму: **50** **Гц**  Вихідна напруга: **380 В/220 В**  Ємність паливного баку: **не менше 15 л**  Запуск генератора: **ручний, електростартер**  Акумулятор в комплекті: **Так**  Наявність вольтметру: **Так**  Захист від перенавантаження двигуна: **Так**  Автоматичний регулятор напруги: **Так**  Індикатор рівня паливного баку: **Так**  Датчик рівня оливи (або «щуп»): **Так**  Обмотка генератора: **мідь 100%** | шт. | 1 |

Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Не виконання цієї вимого призведе до відхилення пропозиції Учасника.

Учасник повинен передати Замовнику товар, якість якого відповідає умовам предмету закупівлі, про що надає **гарантійний лист у складі тендерної пропозиції**, а саме про те, що товар відповідає умовам предмету закупівлі.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, **з урахуванням усіх своїх витрат** на доставку, завантажувальні та розвантажувальні роботи; страхування товару; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені; усіх інших витрат, тощо.

1. Строк поставки Товару: з дати укладання договору до 1 грудня 2022 року.
2. Поставка товару здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника. При поставці товару ОБОВ’ЯЗКОВО надаються всі супроводжуючі документи (товарно-транспортна накладна та/або видаткова накладна, декларація виробника та/або сертифікат якості виробника та/або сертифікат відповідності та/або паспорт виробника та/або реєстраційне посвідчення та/або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України).
3. Поставка товару здійснюється за адресою: 81300, Україна, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, буд. 6.
4. Товар повинен відповідати встановленим вимогам і стандартам, що вимагаються до даного виду товару.
5. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені. **Учасник у складі пропозиції повинен надати лист-гарантію на товар (не менше 12 міс. з дня поставки товару. Гарантійна заміна здійснюється протягом гарантійного терміну служби.** Гарантійний талон з відмітками продавця.
6. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
7. Товар, що постачається, повинен відповідати технічним вимогам та характеристикам, заявлених Замовником .
8. Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання, товар повинен мати необхідне маркування, етикетки. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита і т. інше. Неякісний товар підлягає заміні, всі витрати, пов’язані із заміною товару, несе постачальник (***гарантійний лист в довільній формі надати***).
9. **Учасник повинен надати інформацію про підприємство-виробника Товару (найменування та його адреса), якщо він не є виробником або надати інформацію, що він є виробником.**
10. **Гарантійний лист про не застосування санкцій**. Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII, Указу Президента України «Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 15.05.2017 № 133/2017 учасник надає гарантійний лист про те, що закупівля товарів не буде здійснюватися у осіб, до яких застосовані санкції згідно із законодавством, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Замовник здійснює закупівлю з урахуванням обмежень, встановленими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.09.2014 №829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» Рішення РНБО від 21.06.2018 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України № 176/2018.

**Примітка. \*** *У разі, якщо надання буд-якого з вказаних документів для учасника не передбачено чинним законодавством, учасник у складі своєї пропозиції надає оригінал листа із зазначенням підстави ненадання такого документу з посиланням на нормативно-правовий акт (назва, дата прийняття тощо).*

*Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію Учасника у разі, якщо Учасник в минулому, при проведенні Замовником закупівель товарів (робіт чи послуг), будучи переможцем процедури торгів відмовився від укладення договору про закупівлю або з власної ініціативи розірвав укладений договір про закупівлю, чи не належно виконував умови договору, що призвело до його розірвання.*

У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, пропозиція відхиляється.

**Учасник надає гарантійний лист про дотримання усіх вимог та технічних характеристик передбачених Додатком 2**

**«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»**

Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)