**ДОДАТОК №2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

**Лот 1 - Рідкий азот**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Рідкий азот | літр | **5 100** |

**Інші вимоги:**

1. Товар має бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам та підтверджуватися свідоцтвом про державну реєстрацію лікарського засобу, **або** декларація про відповідність **або** сертифікат/посвідчення якості та відповідності або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством.

2. Поставка здійснюється партіями по 180 кг у тарі Замовника:

- 100 кг у посудини Дьюара;

- 80 кг у посудину Дьюара під тиском.

3. У вартість даної закупівлі повинні входити витрати щодо пакування, фасування, транспортні послуги, навантаження та розвантаження, інші витрати.

**Лот 2 - Діоксид вуглецю**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару та характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Діоксид вуглецю**Характеристики:Діоксид вуглецю у балоні 50л(євро балон), приєднання сп21.8×1.75, масова частка 99,999%. | літр | **100** |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****.*