**Додаток 3**

*до тендерної документації*

***Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

**Генератори**

**код за ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори**

Генератор бензиновий AL-KO 6500 D-C ***або еквівалент***

1. 1. **Місце поставки товару:** Рівненська область, Вараський район, м. Вараш, Незалежності майдан, будинок 1.
2. 2. **Термін поставки товару:** до 21 грудня 2023 року.
3. 3. **Кількість товару:** 4
4. **Технічні вимоги до предмета закупівлі\* (не гірші):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **№**  **п/п** | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Значення параметрів**  **встановлені Замовником** | **Значення параметрів запропоновані Учасником\*\*** |
| **Генератор**  *(вказати конкретне найменування товару, що пропонується)* | 1. **Основні характеристики** | | | | |
| 1.1. | Тип палива |  | бензин |  |
| 1.2. | Тип генератора |  | синхронний |  |
| 1.3. | Кількість фаз |  | 1 |  |
| 1.4. | Режим роботи |  | аварійний |  |
| 1.5. | Час безперервної роботи | год | не менше 8,5 |  |
| 1.6. | Напруга генерації | В | не менше 230/12 |  |
| 1.7. | Номінальна потужність | кВт | не менше 5,0 |  |
| 1.8. | Максимальна потужність | кВт | не менше 5,5 |  |
| 1.9. | Коефіцієнт потужності |  | не менше 1 |  |
| 1.10. | Частота струму | Гц | не менше 50 |  |
| 1.11. | Номінальна сила струму | А | не менше 32/16/8,3 |  |
| 1.12. | Ступінь захисту |  | IP23М |  |
| 1.13. | Вихід постійного струму | В | не менше 12 |  |
| А | не менше 8,3 |  |
| 1.14. | Конструкція |  | пересувна на колесах |  |
| 1.15. | Розетки |  | 2 х 230 В (16 А)  1 х 230 В (32 А)  1 х 12 В (8,3 А) |  |
| 1.16. | Захист від перевантаження |  | так |  |
| 1.17. | Захист від короткого замикання |  | так |  |
| 1. **Додаткові характеристики** | | | | |
| 2.1. | Режим запуску |  | ручний/електро |  |
| 2.2. | Рівень шуму | дБ | не більше 75 |  |
| 2.3. | Датчик рівня мастила |  | так |  |
| 2.4. | Акумулятор в комплекті |  | так |  |
| 2.5. | Автоматичний регулятор напруги |  | так |  |
| 1. **Двигун** | | | | |
| 3.1. | Тактність двигуна |  | чотиритактний |  |
| 3.2. | Система охолодження двигуна |  | повітряна |  |
| 3.3. | Об'єм паливного бака | л | не менше 25 |  |
| 3.4. | Об'єм двигуна | см**3** | не менше 389 |  |
| 3.5. | Потужність двигуна | к.с./кВт | не менше 7,2/5 |  |
| 3.6. | Ємність масляного картера | л | 1,1 |  |
| 3.7. | Споживання палива | л/год | не більше 2,7 |  |
| 3.8. | Кількість циліндрів |  | 1 |  |
| 3.9. | Кількість оборотів | об/хв | не менше 3000 |  |

5. У складі тендерної пропозиції учасник подає **інформацію про виробника та країну походження** товару, який він пропонує.

6. Учасник гарантує, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб **(надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції)**.

7. Гарантійний строк має становити не менше 12 місяців від дати отримання товару **(надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції)**.

8. Якість товару повинна відповідати чинним ДСТУ, встановленим для товару такого типу. Учасник надає у складі тендерної пропозиції чинний на дату розкриття **сертифікат/декларацію про відповідність вимогам ДСТУ**, виданий в органі з оцінки відповідності або в органі сертифікації (у разі, якщо сертифікат видано не на учасника закупівлі – такий учасник у складі пропозиції пoвинен надати дозвіл від суб’єкта господарювання, на котрого видано сертифікат, на право використання означеного сертифікату в цих торгах з посиланням на ідентифікатор цієї закупівлі).

9. Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Продавця, його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Продавця. Продавець зобов’язаний поставити товар в асортименті та кількості, зазначеній в технічній характеристиці.

10. Ступінь локалізації виробництва:

10.1. Учасник у складі тендерної пропозиції має **надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.** Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products>. У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.

10.2. Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції **копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві** вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

10.3. Учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, **одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.** **Якщо постачальник не надає калькуляції або вона не підтверджує відповідний відсоток ступеня локалізації, замовник не приймає такий товар.**

*\* Обґрунтування необхідності закупівлі товару з поданими характеристиками – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника).*

***\*\**** *На виконання вимог частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент». Учасник може пропонувати* ***еквівалент товару.*** *У разі, якщо Учасником пропонується еквівалент товару, його технічні та якісні характеристики повинні бути* ***не гіршими****, ніж ті, що вимагаються Замовником.*