|  |  |
| --- | --- |
|  **Додаток 2** **до тендерної документації** **Технічний опис предмету закупівлі**(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)1. IGBT модуль FD800R17KF6C B2 - 10 шт.2.Субмодуль драйвера IGBT модуля FD800R17KF6C B2- 8 шт.3.IGBT модуль FF900R12IP4 - 6 шт.4.Драйвер IGBT модуля FF900R12IP4 (фазний) - 6 шт.5.Драйвер IGBT модуля FF900R12IP4 (верхній) - 5 шт.6.Драйвер IGBT модуля FF900R12IP4 (нижній) - 4 шт.7.Діодно - тиристорний модуль MFC-400TG240 – 6 шт.8.IGBT модуль PM75RLA120 - 4 шт.9.IGBT модуль 7MBR50SB120-50 - 4 шт.10.Модуль власних потреб (МСН) P-221\_BSN\_2003 - 2 шт.11. Модуль блока живлення (МБП) P-83\_PS-08MC V2.6 - 2 шт.12. Модуль мікропроцесора (МП) Mpvn\_M\_17A\_1 - 2 шт.13. Кросплата cross 2010.1 - 1 шт.14. Перетворювач Аналог-код Грея V504-03 - 2 шт.15. Плата драйвера БПН-215 HC5.035.225 - 2 шт.16. Плата керування БПН-215 HC5.084.214 – 2 шт.17. Діодный модуль MDC600TG240 (аналог SKKD 701/22 H4) – 4 шт.18. Діод MDD400DG240 – 4 шт.19. Датчик струму LT308-S7 – 2 шт.20. Субмодуль плати керування статичним перетворювачем DY044C1 – 10 шт.21. Діод ZP400A/1600V – 4 шт.22. Монітор WOP-iT 840 – 1 шт.**Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару :****Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.** |   |

**Вимоги щодо якості товару:**

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку, затарений та запакований в оригінальну упаковку виробника, якість товару повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Для підтвердження учасник має надати довідку на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи учасника з відбитком печатки(подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).
2. У разі, якщо у тендерної документації містяться посилання на торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело походження товарів або виробника то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».
3. У разі надання еквіваленту (товару з аналогічними технічними та якісними характеристиками) учасник у складі пропозиції надає документ (лист) з детальними технічними характеристиками запропонованого еквіваленту.