**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі))

**«Гіпохлорит натрію марки А»**

**1.** **Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі:**

Гіпохлорит натрію марки А застосовується для знезаражування води плавальних басейнів, повинен відповідати технічним умовам Виробника, але його фізико-хімічні показники не повинні бути гірше ніж показники зазначені в таблиці.

|  |  |
| --- | --- |
| **найменування показника** | **норма** |
| Зовнішній вигляд |  Рідина зеленувато-жовтого кольору |
| Коефіцієнт світлопропускання, %, не менше | 20 |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм3, не менше | 190 |
| Масова концентрація лугу в перерахуванні на NaOH, г/дм3 | 10-20 |
| Масова концентрація заліза, г/дм3, не більше | 0,02 |

Якість запропонованого гіпохлориту натрію підтверджується наявністю документації:

- технічних умов на виробництво (достатньо надати копію титульного листка ТУ та таблиці показників).

- копією висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи та посилання на діючу нормативно-технічну документацію на підставі якої здійснюється виробництво. У разі поставки імпортованого товару висновок має містити посилання на контракт, на підставі якого здійснюється поставка товару в Україну;

- копією карти даних небезпечного фактору; паспорту безпеки;

- копією паспорту (сертифікату) якості від заводу виробника, що засвідчує якість продукції та відповідає чинній нормативно-технічній документації на Товар. Документи про якість Товару повинні обов’язково містити наступну інформацію: найменування підприємства-виробника; найменування та марку Товару; посилання на діючий стандарт на підставі якого отриманий висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи; результати проведених аналізів, які підтверджують відповідність якості продукту вимогам нормативно-технічної документації.

Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні). Частково ушкоджений товар не приймається. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.(надати Довідку).

**2. Плановий обсяг закупівлі:**

5,2 (п’ять тон двісті кілограм) т. протягом 2024 року, за попередньою заявкою Замовника, окремими партіями.

Товар має бути поставлений в безповоротної тарі ємністю (поліетиленові бочки місткістю 50 дм³), що забезпечує захист товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання.

**3. Додаткові кваліфікаційні критерії, встановлені відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

3.1. Довідка у довільний формі з інформацією щодо наявності матеріально-технічної бази та обладнання, необхідних для здійснення поставки предмета закупівлі.

3.2. Відомості про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі, які повинні свідчити про те, що учасник має досвід виконання аналогічних договорів, та має певний досвід роботи у даній галузі. Такими договорами вважаються договори поставки аналогічного предмету закупівлі. Для підтвердження виконання аналогічних договорів Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію(ї) договору(ів) з усіма додатками та додатковими угодами (у разі їх наявності) та документи, що підтверджують факт виконання такого(их) договору(ів) у повному обсязі (копії видаткових накладних) за 2022-2023 рр. та позитивний відгук до вказаних договорів.

3.3.Учасники повинні надати копію договору про отримання гіпохлорит натрію у виробника на 2024 рік або гарантійний лист від виробника Товару, в якому Виробник підтверджує відпуск вказаного товару Учаснику у термін 01.01.2024-31.12.2024 року;

**4. Додаткові вимоги:**

4.1. Транспортування та розвантаження товару проводиться силами та засобами Постачальника безпосередньо до складу Замовника (надати гарантійний лист).
4.2. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну зберігання. (надати гарантійний лист)

4.3. Рішення Замовника про відповідність товару якісним характеристикам буде прийнято після позитивного відгуку наданого відповідним підрозділом Замовника. У разі поставки продукції неналежної якості Постачальник зобов`язаний замінити її на якісну (надати гарантійний лист).

4.4.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасники повинні надати підтвердження того, що пропоновані ними товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації (гарантійний лист). **5. Умови оплати:**

по факту поставки

**6. Місце та строк поставки товару:**

6.1. Поставка за адресою: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17;

6.2. Строк поставки: З моменту укладення договору і до 31.12.2024. Поставка товару здійснюється окремими партіями протягом 2024 року, за попередньою заявкою Замовника (з моменту отримання заявки до 3-х днів), орієнтовно 0,5 т на місяць.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |