Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# Предмет закупівлі: «Електрична енергія (код за ДК 021:2015: 09310000-5) — Електрична енергія»

# Кількісні вимоги:

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | кВт/год. | 15300 |

# Технічні та якісні характеристики:

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна якість постачання.

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення», ГОСТ 13109-97 «Электрическаяэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрическо йэнергии в системах электроснабжения общего назначения».

4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

# 5. Строк поставки Товару: 31 грудня 2024 року (включно).

# 6. Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

7. Місце поставки (передачі) Товару:   Україна, 30405, Хмельницька обл., м.Шепетівка точки комерційного обліку об’єктів споживача.

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами);

- Особливостям затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178

- Закону України «Про ринок електричної енергії» (із змінами);

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312);

- іншим нормативно-правовим актам, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

8. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) Лист учасника (в довільній формі) в якому учасник підтверджує відповідність тендерної пропозиції  інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики електричної енергії.

2) Копія сертифікату на систему управління якістю, виданого на ім’я учасника закупівлі органом сертифікації систем управління, чинним на момент поданння тендерної пропозиції, яким підтверджено відповідність системи управління якістю стосовно торгівлі електричною енергією, яка здійснюється учасником процедури закупівлі, вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги.»

3) Копія сертифікату на систему екологічного управління, виданого на ім’я учасника закупівлі органом сертифікації систем управління, чинним на момент поданння тендерної пропозиції, яким підтверджено відповідність системи екологічного управління стосовно торгівлі електричною енергією, яка здійснюється учасником процедури закупівлі, вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування

4) Учасник в складі пропозиції повинен надати чинний на момент поданння тендерної пропозиції сертифікат системи управління ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування, виданий на ім’я учасника процедури закупівлі.

Якщо дата видачі сертифікатів більша ніж 12 місяців, додатково надається звіт за результатами наглядового аудиту (наглядових аудитів), який виданий органом, що здійснював аудит і сертифікацію.