**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до**

**Послуги з благоустрою населених пунктів Чинадіївської територіальної громади по розчистці канав та узбіч вулиць комунальної власності (код ДК 021-1815: 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень)**

Місце надання послуг: смт. Чинадійово, вул. Садова, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Бибичі, вул. Покутянська, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Бабичі, вул.Садова, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Бистриця, вул. Лісова, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Бистриця, вул. Садова, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Брестів, вул. Спортивна, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Вільховиця, вул. Зелена, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Вільховиця, вул. Шевченка, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Дубино, вул. Макаренка, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Косино, вул. Садова, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Лецовиця, вул. Водна, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Лецовиця, вул. Шкільна, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Обава, вул. Шевченка, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Обава, провул. Дубинський, Мукачівського району Закарпатської області;

с. Чабин, вул. Туристська, Мукачівського району Закарпатської області.

Необхідний перелік послуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]  м3, група ґрунтів 2 | м3 | 3300 |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 5775 |  |
| 3 | Виправлення профілю узбіч | м2 | 5000 |  |
| 4 | Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних  труб діаметром 500 мм | м | 126 |  |
| 5 | Укладання трубопроводів із залізобетонних  безнапірних розтрубних труб діаметром 500 мм | м | 66 |  |
| 6 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 7,56 |  |
| 7 | Улаштування прямокутних збірних залізобетонних  односекційних колекторів для підземних комунікацій | м3 | 5,76 |  |
| 8 | Прочищання каналізаційних колекторів внутрішнім  діаметром до 450 мм вручну. | м | 200 |  |
| 9 | Прибирання рідкого бруду та мулу при прочищанні  колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. | кг | 2000 |  |
| 10 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за  товщини 15 см | м2 | 300 |  |

Вартість послуг враховує в себе виконання технічного завдання до 31.12.2023 року.

Можливість надання послуг з 7-00 до 20-00 години на час дії договору.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи «Особливості» постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Обсяги можуть бути змінені на виконання вимог Замовника і в залежності від фактичних погодних умов та економічних факторів, а також вимог чинного законодавства. Замовник, має право коригувати черговість, перелік, періодичність виконання послуг. Виконавець повинен приступити до виконання завдань в день отримання їх від Замовника.

Виконавець послуг повинен призначити відповідальну особу за виконання послуг та надати інформацією про відповідальну особу Замовнику.

Учасником у складі тендерної пропозиції надаються:

* довідка у довільній формі щодо заходів із захисту довкілля;
* договірна ціна, кошторис (калькуляція) +на виконання послуг із додатками.

Замовник має право звернутися до учасника тендеру для підтвердження вартісних характеристик.

Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати послуги, передбачені у вимогах Замовника.

До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

***Будь-які витрати, не враховані у ціні тендерної пропозиції додатково сплачуватись не будуть.***

Надання послуг здійснюється відповідно до вимог:

* Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
* «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»

- Інших діючих нормативних документів.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції повинен бути виконаний відповідно до вимог діючих законодавчих та нормативних актів з урахуванням всіх необхідних об’ємів послуг та вимог до якості матеріальних ресурсів, з чітким зазначенням всіх розрахунків по кожному виду послуг.

Учасник визначає ціни на послуги з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути ним сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля:

- забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття в процесі його прибирання та перевезення;

- забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг).

Виконавець у період надання послуг повинен забезпечити необхідну кількість персоналу та техніки в залежності від погодних умов.