ДОДАТОК  2

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Секундомір механічний "Агат" |
| Код ДК 021:2015 | 18520000-0 |
| Код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 18523000-1 – Секундомір. |
| Кількість поставки товару | 2 (два) шт. |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 25 травня 2024 року |

**Опис окремої частини або частин предмета закупівлі**

**Технічний опис**

Особливості:

Секундомір механічний підсумовуючий призначений для вимірювання часу в хвилинах, секундах і долях секунди.

Тривалість роботи від однієї повної заводки не менше 18 годин.

Секундомір повинен мати 60-секунду шкалу з ціною поділки 0,2 с і 60-хвилинний лічильник з ціною поділки 1 хв.

Корпус секундоміра металевий, хромований

Паспорт якості (або інший документ) виробника продукції, який засвідчує якість запропонованої продукції, що містить дані для ідентифікації.

Свідоцтво/сертифікат про повірку/калібрування.