**Додаток №3**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Послуги з технічного обслуговування (перевірки метрологічних характеристик) приладів**

**ДК 021:2015 98110000-7 (Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій)**

1.Обсяг надання послуг – 18 шт.

2. Строк надання послуг: Послуги Виконавцем надаються протягом 2023 року. Тривалість проведення перевірки метрологічних характеристик приладів не повинна перевищувати 20 робочих днів з дня надання Замовником приладів на перевірку (за винятком приладів, тривалість перевірки яких згідно з методикою перевірки перевищує цей строк). Кінцевий строк надання послуг: 20.10.2023р

3.Якість Послуги: якість послуги має відповідати нормам і стандартам, законодавчо встановлених на території України та які відповідають вимогам нормативно-технічної (експлуатаційної) документації виробника обладнання.

4. Місце надання послуг – за місцем знаходження відповідних для надання послуг Замовнику виробничих потужностей Виконавця, які розташовані на відстані, що не перебільшує 100 км від місця знаходження Замовника (м. Павлоград, вул. Дніпровська, 597). Доставка вимірювальної техніки до місця надання послуг та у зворотньому напрямку здійснюється засобами та силами Замовника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування приладів** | **Кількість** |
| 1 | **Прилад контрольний УКП-5** | 8 |
| 2 | **Прилад контрольний КП-3М** | 6 |
| 3 | **Прилад портативний для перевірки герметичності саморятувальникiв ПГС** | 4 |
|  |