Додаток 2

Технічна специфікація

Кушетка оглядова КС – 10 шт

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Загальні вимоги |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.8 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на порошкову фарбу | надати копію відповідного документу |
| 1.9 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 | Надати копію |
| 1.10 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |
| 1.11 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.12 | Сертифікат ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.13 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |
|  | 2. Технічні характеристики |  |
| 2.1 | Довжина | 1890 мм |
| 2.2 | Ширина | 600 мм |
| 2.3 | Висота | 560 мм |
| 2.4 | Довжина нерухомої частини сидіння | 1380 мм |
| 2.5 | Довжина рухомої частини сидіння | 500 мм |
| 2.6 | Кут нахилу рухомої частини регулюється | Від 15° до 45° |
| 2.7 | Ніжки | Ніжки з’єднані металевою трубою для жорсткості |
| 2.8 | Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 Металева труба 20х40х1,2 |
| 2.9 | Матеріал м’якої частини | Вінілісшкіра з поролоновим наповнювачем товщиною 40 мм |
| 2.10 | Комплектація | Кушетка комплектується металевим штативом. Штатив прикріпляється до рами кушетки. Виготовленний з еталевої труби діаметром 12 мм. Має висоту 1200 мм від рами кушетки. Пофарбований порошковю фарбою RAL 9003 з антибактеріальними властивостями. Може комплектуватися корзинками для флаконів |
| 2.11 | Допустиме навантаження | Не більше 120 кг |
| 2.12 | Вага виробу | 24 кг |
| 2.13 | Колір каркасу | Білий, фарба порошкова, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |

Корзинка для флаконів К-Ц – 3 шт

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Загальні вимоги |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.2 | Гарантійний термін експлуатації обладнання обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| 1.3 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 | надати копію відповідного |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.11 | Сертифікат ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.12 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |
|  | 2. Технічні характеристики |  |
| 2.1 | Висота загальна | 220 мм |
| 2.2 | Діаметр верхнього кільця | 90 мм |
| 2.3 | Діаметр нижнього кільця | 50 мм |
| 2.4 | Виріб | складається з підвісної дуги та кошику |
| 2.5 | Висота кошика | 110 мм |
| 2.6 | Матеріали | Дуга вироблена з металевого дроту діаметром 3 мм з оцинкованим покриттям Кошик вироблений з металевого дроту діаметром 3 мм та 4 мм з оцинкованим покриттям |
| 2.7 | Вага | 0,04 кг. |

Штатив з кріпленням Шк-1 – 3 шт

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Загальні вимоги |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на порошкову фарбу | надати копію відповідного документу |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 | Надати копію |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.11 | Сертифікат ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.12 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |
|  | 2. Технічні характеристики |  |
| 2.1 | Висота | 1200 мм від рами кушетки. |
| 2.2 | Діаметр по ніжкам | 335 мм |
| 2.3 | Конструкція підвіски | Два гачка (Може комплектуватися корзинками для флаконів) |
| 2.4 | Матеріал стійки | Металева труба діаметром 12 мм Має полімерне покриття |
| 2.5 | Основа | . Штатив прикріпляється до рами кушетки. там має комплект кріплення до рами кушетки |
| 2.6 | Вага виробу | 1.9 кг |
| 2.7 | Колір каркасу | Білий, фарба порошкова, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |

Примітка *Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент*».

* Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника. На підтвердження відповідності еквіваленту запропонованого Учасником, останній повинен надати гарантійний лист від виробника еквівалентного товару про те, що такий товар повністю відповідає товару зазначеного Замовником у медико-технічних вимогах.