**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі:**

Плівка рентгенівська медична

за кодом ДК 021:2015:32350000-1 «Частини до аудіо- та відеообладнання» (код номенклатурної позиції ДК 021:2015:32354110-3 – «Рентгенівська плівка»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| **1.** | Плівка рентгенівська медична 14х17 № 100 | Призначена для друку медичного зображення, яке зберігається у цифровому форматі, повинна точно відтворювати різні медичні зображення, отримані комп'ютерами. Використовується безпосередньо з принтерами модельного ряду IMAX. Повинна мати низьке значення сірого, хороший контраст, високу роздільну здатність, високу щільність та зручність користування. Повинна зберігатися в холодному, сухому, непиловому середовищі та на відстані від прямих сонячних променів, кислоти та алкалінових газів. При температурі: 10–23 ℃, при відносній вологісті: від 30 до 65%. Розмір 14\*17 дюймів, кількість листів в картриджі 100 | уп | 2 |
| **2.** | Плівка рентгенівська медична 8\*10 № 100 | Призначена для друку медичного зображення, яке зберігається у цифровому форматі, повинна точно відтворювати різні медичні зображення, отримані комп'ютерами. Використовується безпосередньо з принтерами модельного ряду IMAX. Повинна мати низьке значення сірого, хороший контраст, високу роздільну здатність, високу щільність та зручність користування. Повинна зберігатися в холодному, сухому, непиловому середовищі та на відстані від прямих сонячних променів, кислоти та алкалінових газів. При температурі: 10–23 ℃, при відносній вологісті: від 30 до 65%. Розмір 8\*10 дюймів, кількість листів в картриджі 100 | уп | 17 |
| **3.**  | Плівка рентгенівська медична 11х14 № 100 | Призначена для друку медичного зображення, яке зберігається у цифровому форматі, повинна точно відтворювати різні медичні зображення, отримані комп'ютерами. Використовується безпосередньо з принтерами модельного ряду IMAX. Повинна мати низьке значення сірого, хороший контраст, високу роздільну здатність, високу щільність та зручність користування. Повинна зберігатися в холодному, сухому, непиловому середовищі та на відстані від прямих сонячних променів, кислоти та алкалінових газів. При температурі: 10–23 ℃, при відносній вологісті: від 30 до 65%. Розмір 11\*14 дюймів, кількість листів в картриджі 100 | уп | 10 |
| **4.** | Плівка рентгенівська медична 10\*12 № 100 | Призначена для друку медичного зображення, яке зберігається у цифровому форматі, повинна точно відтворювати різні медичні зображення, отримані комп'ютерами. Використовується безпосередньо з принтерами модельного ряду IMAX. Повинна мати низьке значення сірого, хороший контраст, високу роздільну здатність, високу щільність та зручність користування. Повинна зберігатися в холодному, сухому, непиловому середовищі та на відстані від прямих сонячних променів, кислоти та алкалінових газів. При температурі: 10–23 ℃, при відносній вологісті: від 30 до 65%. Розмір 10\*12 дюймів, кількість листів в картриджі 100 | уп | 12 |

Учасник закупівлі повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції наступні скановані документи:

1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та для отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагає це оголошення, надати оригінал гарантійного листа виробника або представництва, філії виробника, дилера/бізнес-партнера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на території України, яким підтверджується можливість поставки якісного оригінального товару, який є предметом закупівлі та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника на товар, що є предметом закупівлі. Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі, назву замовника та кількість товару згідно оголошення.

2. Сертифікат якості (копія/оригінал) та/або сертифікат відповідності (копія/оригінал), та/або декларацію про відповідність (копія/оригінал), та/або висновок СЕС на товар, що є предметом закупівлі.

3. Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про залишковий термін придатності товару, який повинен становити на день поставки не менше 80% від загального терміну придатності (гарантійний термін).