Комунальне підприємство теплових мереж

«Криворіжтепломережа»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПРОТОКОЛОМ № 2/84/24 ВІД «22» БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ Наталя ГУЛІЄВА _________________

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю робіт

Розробка проєктно-кошторисної документації

Заходи з енергозбереження.

Реконструкція котельні «Центральна» з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53. (ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

Процедура закупівлі: відкриті торги відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і роботи для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 за № 1178

Кривий Ріг

2024 рік

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення арк. 3-4

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації.

2. Інформація про замовника торгів.

3. Процедура закупівлі.

4. Інформація про предмет закупівлі.

5. Недискримінація учасників.

6. Інформація  про  валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції.

8. Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціни яка є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.

Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації арк. 4-5

1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та унесення змін до тендерної документації.

Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції арк. 5-12

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції.

2. Забезпечення тендерної пропозиції.

3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції.

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними.

5. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави встановлені статтею 17 Закону.

6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію.

7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт).

8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником.

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції арк. 12-13

1. Кінцевий строк подання  тендерної пропозиції.

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції.

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції арк. 13-19

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію.

2. Інша інформація.

3. Відхилення тендерних пропозицій.

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю арк. 19-22

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

2. Строк укладання договору.

3. Проект договору про закупівлю.

4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю.

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додатки арк. 23-44

- Кваліфікаційні критерії до учасників.

- Вимоги до учасників.

- Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (технічне завдання).

- Проєкт договору про надання роботи.

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і роботи для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 за № 1178 (в редакції постанови КМУ від 16.05.2023 № 491) (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа». |
| 2.2 | місцезнаходження | провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000. |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | - з організаційних питань, щодо участі у торгах: Гулієва Наталя Володимирівна – начальник групи з публічних закупівель, уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, провулок Дежньова, 9, каб. 10, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000, тел.: 067-152-33-92, тел./факс: (056) 409-51-18, e-mail: natalizhobolda@ukr.net. - з технічних питань: Кузьменко Валентина Василівна – начальник виробничо-технічного відділу, провулок Дежньова, 9, каб. 25, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000, тел.: (056) 409-51-09, тел./факс: (056) 409-51-08, e-mail: kpts_pto@ukr.net. |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з Особливостями. |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Розробка проєктно-кошторисної документації Заходи з енергозбереження. Реконструкція котельні «Центральна» з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53. (ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Подання тендерних пропозиції щодо окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачено. Учасник процедури закупівлі подає тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання роботи, виконання робіт) | місце та обсяг надання роботи, зазначено в Додатку 3 до тендерної документації |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання роботи, виконання робіт) | До 15 липня 2024 року. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах (частина 2 статті 5 Закону). |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов укладеного договору. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. Усі документи, подані іншими мовами повинні бути з перекладом на українську, виконаним офіційним перекладачем. |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціни яка є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
|  | Порядок унесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та унесення змін до тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. (пункт 54 Особливостей) |
|  | Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції *Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учасникам іншими організаціями (підприємствами, установами). | Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення), наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації та шляхом завантаження необхідних документів: - інформацією та документами, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (додаток № 1 до тендерної документації); - інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначених в пункті 47 Особливостей (додаток № 2 до тендерної документації); - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону (додаток № 3 до тендерної документації); - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, а саме: - інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі) (наприклад, «м. київ» замість «м. Київ»; «тендерна оферта» замість «тендерна пропозиція»; «нумер-ація» замість «нуме-рація»; «ЮА-2020-07-24-004743-в» замість «UA-2020-07-24-004743-b» тощо); - помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі; (наприклад, «Харківска обл.» замість «Харківська обл.»; «01.01.223р.» замість «01.01.2023р.»; - невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації; - окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання); - у складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. (наприклад, у довідці в довільній формі про виконання аналогічного договору є інформація про дату і номер виконаного аналогічного договору, при цьому у складі тендерної пропозиції не міститься копія зазначеного аналогічного договору і замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації). - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис; - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера; - подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа; - подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад: переклад документа завізований перекладачем тощо); - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані) (наприклад: «м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 58» замість «м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 58», тощо); - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною (наприклад, «___________№_________» замість «10.08.2022 № 135/01-08», тощо); - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду (наприклад, документ завантажений у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf», тощо). Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції підтверджується: Для юридичних осіб 1. Копія документу (ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує тендерну пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю - виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників, або - наказ про призначення, або - довіреність або доручення або - інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 2. Статут із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних роботи у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт (учасник має перевірити наявність доступу до зазначеного веб-сайту та до вказаного документу) за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. В разі відсутності доступу до вказаного веб-сайту учасник повинен надати скановану копію вказаного установчого документу. Для фізичних осіб-підприємців: 1. Копія паспорту (всі заповнені сторінки) або іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, зі змінами. 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Учасник процедури закупівлі подає тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі в цілому. Усі документи, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або копій, придатних для машинозчитування (якщо надання копій вимагається ТД) документів в кольоровому режимі, у вигляді електронного (их) файлів у форматі *.pdf, .jpg, .bmp, .doc, .docx, або інші, а також містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі (із зазначенням посади та ПІБ/прізвища та ініціалів підписанта), посвідчений відбитком печатки (у разі використання). Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/ уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис учасника/ уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно цієї документації. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 4 | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який у разі необхідності може бути подовжений. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей | При визначенні кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону, з урахуванням положень Особливостей. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до Учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей та в Додатку 1 та 2 тендерної документації. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), роботии (роботи) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, визначених пунктом 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. Самодекларування здійснюється юридичною особою, що подає тендерну пропозицію, а стосовно учасників об’єднання може бути здійснено у формі довідки у довільній формі. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту 47 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту 47 Особливостей. Перелік документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно пункту 47 Особливостей зазначено в додатку № 1 та додатку № 2 до тендерної документації. |
| 6 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена в Додатку 3. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. |
| 7 | Інформація про субпідрядника | У разі залучення Учасником субпідрядника(ів)/ співвиконавця(ів) до виконання робіт або надання послуг у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю Учасник повинен надати довідку в довільній формі, що він планує залучати субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів) до виконання робіт чи надання послуг у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю із зазначенням повного найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання. (Додатково зазначити інформацію при заповненні електронних форм тендерної пропозиції). У разі незалучення субпідрядників/співвиконавця(ів) або залучення у обсязі менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у довідці повинно бути відображено відповідну інформацію. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
|  | Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 01.04.2024 до 0800. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 не застосовуються). Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. У разі визначення учасником конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону і вимогам, визначених пунктом 47 Особливостей, тендерна пропозиція учасника відхиляється замовником. |
|  | Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна тендерної пропозиції. Питома вага цінового критерію – 100 %. Методика оцінки: Оцінка тендерних пропозицій проводиться за цінами тендерних пропозицій з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до ст. 30 Закону. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає найбільш економічну вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до абзацу 2 пункту 36 Особливостей щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною у порядку та строки, визначені Особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни тендерної пропозиції. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно абз.1 ч.14 статті 29 Закону. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання роботи чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі коли учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. |
| 2 | Інша інформація | Учасник надає гарантійний лист про те, що він не підпадає під дію Закону України «Про санкції»; Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства»; Постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації». Гарантійний лист про те, що місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, який є учасником, не є тимчасово окупована територія. (відповідно до вимог частини 2 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України.) У разі подання тендерних пропозицій Учасником, на якого поширюється дія Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII, додатково подають документи до своїх пропозицій передбачених частинами 2 та 3 статті 44 цього Закону. При розгляді тендерних пропозицій даною категорією Товариств Замовником будуть враховуватись вимоги Закону. Учасник надає гарантійний лист про те, що ціна є нижчою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Учасник надає в довільній формі лист-згоду зі всіма умовами проєкту договору. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи: - підтвердження відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, згідно вимог встановлених у Додатку № 2 тендерної документації та Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Учасник самостійно несе усі витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції (в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв тощо). Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції Учасника та за витрати Учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. Відповідальність за достовірність наданої Учасником інформації в своїй пропозиції несе Учасник. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог цієї документації з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та згодні з вимогами, викладеними в ній. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в торгах та укладенням договору, не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику. У випадках, що не висвітлені у цій документації, уповноважена особа і Учасники процедури закупівлі керуються нормами Закону, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих Особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і роботи для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”; 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. (пункт 44 Особливостей) Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону (пункт 46 Особливостей) |
|  | Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів/автоматична відміна відкритих торгів | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Проєкт договору про закупівлю наведено у додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови договору про закупівлю, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і роботи); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо Учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

# Додаток № 1

# до тендерної документації

# КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ

Документи для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону:

|  | Кваліфікаційні критерії згідно статті 16 Закону, з урахуванням Особливостей | Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 надає наступні документи: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | Для підтвердження відповідності необхідно надати: Довідку в довільній формі із зазначенням: - наявності ліцензованого кошторисного програмного забезпечення; - приладів/обладнання, які можуть бути використані що будуть застосовані під час обстеження; На підтвердження наявності надати: - Завірені копії свідоцтв про повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що будуть застосовуватися під час обстежень, які вказані в довідці в довільній формі та повірка, яких передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374; - Угоду/договір, яка надає право використовувати програмне забезпечення та/або ліцензію на використання кошторисного програмного забезпечення. |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | Для підтвердження кваліфікації та досвіду працівників має бути надано довідку за формою встановленою в Таблиці № 1 з обов’язковим дотриманням переліку працівників вказаному в зазначеній Таблиці № 1: 1. Копії наказів про призначення штатного працівника, та/або копії трудових угод, та/або цивільно - правових договорів та/або довідка в довільній формі про залучення субпідрядника/співвиконавця. 2. Копії діючих/чинних кваліфікаційних сертифікатів, наявність яких передбачено чинним законодавством України, а саме: головного інженера проекту (ГІПа), інженера-кошторисника, інженерів-проектувальників за основними напрямками, які будуть вказані в Таблиці № 1. Додатково надати лист-згоду про обробку персональних даних працівників, які зазначені в Таблиці № 1. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору | Учасник надає довідку за формою встановленою в Таблиці № 2 щодо наявності документально підтвердженого щонайменше двох виконаних аналогічних договорів на розробку ПКД з встановленням когенераційної установки (реконструкція/нове будівництво), що відносяться до об’єктів класів наслідків (відповідальності) СС1, СС2, СС3 та отриманий за результатами розроблення проектної документації позитивний експертний звіт. До Довідки обов’язково мають бути додані що найменше дві аналогічні копії договорів, акти виконаних робіт та експертні звіти зазначених в довідці. |
| 4 | Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | Надати документи, які підтверджують обсяг річного доходу (виручки) у розмірі очікуваної вартості предмету закупівлі. |

Таблиця №1

ДОВІДКА

про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

| Посада | П.І.Б. | Досвід роботи | Підтвердження, (посилання на документ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний інженер проекту: |  |  |  |
| Інженери - проектувальники по напрямках: |
| інженер – проектувальник I категорії з інженерно – будівельного проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму (БЕЗШ); |  |  |  |
| інженер – кошторисник; |  |  |  |
| інженер – проектувальник з інженерно – будівельного проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості; |  |  |  |
| інженер – проектувальник з інженерно – будівельного проектування у частині дотримання вимог пожежної безпеки; |  |  |  |
| інженер – проектувальник з інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення економії енергії (ЕЕФ); |  |  |  |
| інженер – проектувальник з інженерно-будівельного проектування у частині виконання інженерних вишукувань (В). |  |  |  |

Таблиця №2

ДОВІДКА

про досвід виконання аналогічного договору

| № з/п | Номер та дата договору | Предмет договору | Назва контрагенту, з яким укладено договір | Адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідального за виконання договору | № та дата позитивного експертного звіту Експертної Комісії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

Додаток № 2

до тендерної документації

ВИМОГИ, встановлені в пункті 47 Особливостей та спосіб підтвердження відповідності

для Учасників та Переможця процедури закупівлі

| № з/п | Вимоги пункту 47 Особливостей: | Учасник на виконання вимоги пункту 47 Особливостей повинен надати таку інформацію: | Переможець торгів на виконання вимоги пункту 47 Особливостей повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі (пп.1 п.47 Особливостей) | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність підстав | Не вимагається |
| 2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пп. 2 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пп. 3 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про те, що відомості про керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 4 | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пп. 4 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (пп. 5 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що фізична особа, яка є переможцем процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку Документ повинен бути датованим не більше тридцятиденної давнини від дати його подання. |
| 6 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (пп. 6 п. 47 Особливостей). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі про те, що керівник переможця процедури закупівлі, не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку Документ повинен бути датованим не більше тридцятиденної давнини від дати його подання. |
| 7 | Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника (пп.7 пункту 47 Особливостей) | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність підстав | Не вимагається |
| 8 | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пп. 8 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 9 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів) (пп. 9 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 10 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (роботи) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пп. 10 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 11 | Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА (пп. 11 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 12 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пп. 12 п. 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі про те, що керівник переможця процедури закупівлі, фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку. Документ повинен бути датованим не більше тридцятиденної давнини від дати його подання. |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (абз. 14 п. 47 Особливостей) | Учасник повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

## Розробка проєктно-кошторисної документації

## Заходи з енергозбереження.

## Реконструкція котельні «Центральна» з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53. (ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

Котельня існуюча, призначається для теплопостачання  житлових будинків і громадських будівель.

Виконавець повинен розробити проектно-кошторисну документацію з позитивним експертним висновком відповідно до Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», інших правил, нормативних вимог та стандартів, які є обов’язковими для виконання даного виду Роботи.

Всі попередні технічні рішення узгоджувати з виробничо - технічним відділом та відділом головного енергетика КПТМ «Криворіжтепломережа».

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

| № | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
|  | Назва та місце знаходження об’єкту | Розробка проєктно-кошторисної документації Заходи з енергозбереження. Реконструкція котельні «Центральна» з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53. |
|  | Підстава для проєктування | Меморандум про взаєморозуміння між USAID і КПТМ «Криворіжтепломережа» |
|  | Вид будівництва | Реконструкція |
|  | Дані про інвестора | Комунальне підприємство теплових мереж КПТМ Криворіжтепломережа, 50000 м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9 |
|  | Дані про замовника | Комунальне підприємство теплових мереж КПТМ Криворіжтепломережа, 50000 м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9 |
|  | Джерело фінансування | бюджет Криворізької міської територіальної громади |
|  | Необхідність розрахунку ефективності інвестицій | Виконати згідно діючих норм. |
|  | Дані про Виконавця | Визначається згідно законодавства України та правових актів щодо закупівлі товарів, робіт та роботи |
|  | Стадійність проєктування | Дві стадії: Проект, Робочий проект. |
|  | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну черги, без виділення пускових комплексів. |
|  | Термін виконання робіт | До 15 липня 2024 року |
|  | Склад, зміст проектної документації. | Згідно діючих норм та правил в обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень та з урахуванням вимог ДБН А2.2-3, ДБН А.2.1-1 та інших діючих нормативних документів в сфері містобудування. |
|  | Інженерні вишукування | Інженерно-геологічні та топографо-геодезичні вишукування виконуються Проектувальником згідно діючих норм та правил в обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень та з урахуванням вимог ДБН А2.2-3-2014 зі змінами, ДБН В.1.3-2:2010 зі змінами, ДБН А.2.1-1-2008 та інших діючих нормативних документів в сфері містобудування. Документація з результатів виконаних робіт інженерно-геологічного вишукування, інженерно-геодезичного вишукування на майданчику будівництва (М 1: 500), (М 1: 2000) передаються замовнику в зброшурованому вигляді в 4 екземплярах та на електронному носієві в форматі програмного комплексу, PDF i Microsoft Excel, Microsoft Word на українській мові. |
|  | Визначення класів (наслідків) та встановленого терміну експлуатації | Попередньо визначений клас наслідків (відповідальності) СС2. Виконавець виконує розрахунок щодо підтвердження класу наслідків відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» та погоджує із Замовником. |
|  | Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики об’єкту, який проектується) | Виконавець має визначити і погодити з фахівцями КПТМ «Криворіжтепломережа» місце розташування основного і допоміжного обладнання, прокладання інженерних комунікацій. |
|  | Оцінка впливів на навколишнє середовище | Розробити матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище відповідно до Закону України про ОВД та ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» та завдання на розроблення матеріалів ОВНС (Додаток А ДБН А.2.2-1-2021). Виконавець готує всі необхідні заяви, повідомлення, реєстрації, розміщення в ЗМІ та матеріали для громадських слухань. Готує звіт з ОВД та корегує його. Отримує висновок з ОВД. Супроводжує процедури ОВД. Довідки про метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та фонові концентрації по забруднюючих речовинах: СО (окис вуглецю), двоокис азоту (N2O), окис азоту (NO2) надає Замовник. |
|  | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма | Котельня обладнана водогрійними котлами ПТВМ-100 (3 шт.), КВГМ-100 (1 шт.). Котельня обладнана паровими котлами ДКВР-10 (2 шт.) і ДКВР-20(1 шт.), які працюють для покриття власних потреб котельні, для забезпечення деаерації підживлювальної води. Встановлена потужність – 400 Гкал/год +пар 40 т/год. Приєднане теплове навантаження – 145,7 Гкал/год. Температурний графік -105-70°С. |
|  | Основні вимоги до технологічного обладнання | Проектом передбачити встановлення КГУ з допоміжним обладнанням і заміну насосного обладнання в котельні. КГУ і допоміжне обладнання Проєктом передбачити встановлення 2-х когенераційних газопоршневих установок компанії Jenbacher: GE JMS 420 GS-N.L KTS420 з допоміжним обладнанням. GE JMС 420 GS-N.L KTS420 з допоміжним обладнанням. Паралельний режим роботи від мережі та автономний режим, мережевого кодексу – немає. Електрична вихідна потужність - 1501 кВт ел кожної установки. Теплова потужність- 1650 кВт·год кожної установки. Показники викидів: NOx<500mg/Nm³, (5%O2)¦ <190mg/Nm³ (15%O2) Електричний ККД 42,5% при 100% навантажені. Тепловий ККД 46,7% при 100% навантажені. Загальний ККД 89,2% при 100% навантажені. Високотемпературний контур: Температура подачі 90,0°С Зворотна температура 70,0°С Витрата гарячої води, 38,8 м³/год Вид палива – природний газ. Графік роботи газопоршневої електростанції – цілодобовий в опалювальний період. Температурний графік існуючої системи теплозабезпечення в опалювальний період - 105 - 70°C. Технологія виробництва: - технологічною схемою передбачити підключення теплоносія з системи охолодження когенераційної станції у зворотній трубопровід котельні; - систему циркуляції теплоносія від когенераційної станції до існуючій системи теплопостачання (насоси підібрати відповідно до витрати та існуючого перепаду тиску в мережі); - передбачити теплообмінник в контурі обв’язки когенераційної установки; - облік відпуску теплової енергії у теплові мережі; - під’єднання до існуючих електричних мереж; - облік виробництва та відпуску електричної енергії; - роботу газопоршневої електростанції в автоматичному режимі; - передбачити місця відбору проб димових газів згідно КНД 211.2.3.063-98та ДСТУ 8812:2018; - охоронну та протипожежну сигналізацію приміщення когенераційної станції; Заміна насосного обладнання Передбачити заміну існуючого насосного обладнання котельні з впровадженням автоматизованої системи теплопостачання за допомогою частотних перетворювачів двигунів насосів. Встановити: - 4 мережних насоса (два робочих, два резервних); - 6 котлових насоса (по два на кожен котел); - 3 рециркуляційних насоса (по одному на кожен котел); - 2 підживлювальних насоса (один робочий, один резервний); Всі насоси в обв'язці з запірно-регулюючою арматурою, сітчастими фільтрами, манометрами запроектувати згідно рекомендацій заводів-виробників, діючих норм і правил. Рекомендовано насоси фірми Lowara. Мережні насоси Мережні насоси (в роботі 1 або 2 насоси, в залежності від обсягу води) подають воду із зворотного трубопроводу теплотраси в подавальний, обороти двигуна мережного насоса регулюються частотним перетворювачем з метою підтримки постійного тиску води в подавальному трубопроводі теплотраси. Характеристики мережевих насосів (витрата та тиск) відповідно до температурного графіку та гідравлічних режимів роботи котельні. Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 80°C. Котлові (циркуляційні) насоси Котлові насоси, які подаватимуть воду зі зворотного трубопроводу теплотраси в котел. - Насосні агрегати, обладнані високовольтними електродвигунами, керування яких здійснюється за допомогою перетворювачів частоти напругою 6 кВ – 3 шт.; - Насосні агрегати, обладнані низьковольтними електродвигунами, керування яких здійснюється за допомогою перетворювачів частоти напругою 0,4 кВ – 3 шт. Обороти двигуна котлового насоса регулюються частотним перетворювачем з метою підтримки постійної витрати води через котел згідно з паспортними даними котла. Характеристики (витрата та тиск) відповідно до теплових і гідравлічних параметрів контуру «котел-тепломережа»; Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 120°C. Рециркуляційні Рециркуляційний насос подає нагріту воду з вихідного трубопроводу котла на вхід котла, обороти двигуна рециркуляційного насосу регулюються частотним перетворювачем з метою підтримки постійної температури води на вході котла. Характеристики рециркуляційних насосів відповідно до гідравлічного опору котлів та підтримання температури теплоносія на вході в котел. Підживлювальні Двигуни підживлювальних насосів обладнати частотними перетворювачами для підтримки постійного тиску води в зворотному трубопроводі котельні. Характеристики підживлювальних насосів (витрата та тиск) відповідно до температурного графіку та гідравлічних режимів роботи котельні. Діапазон температур рідини, що перекачується, до + 80°C. Підживлення системи теплопостачання в разі падіння тиску у зворотному трубопроводі передбачити в автоматичному режимі. |
|  | Генеральний план | Генеральний план: - Влаштування майданчика для монтажу КГУ (фундамент, огородження, будівля, під’їзні шляхи, благоустрій, збирання відходів (відпрацьованої оливи та ін.); - при необхідності, передбачити перенесення існуючих інженерних мереж з майданчика будівництва; - будівельну частину запроектувати згідно геологічних і геодезичних умов майданчика будівництва, відповідно до діючих норм на проектування; рекомендацій постачальника КГУ. - передбачити заходи щодо захисту від шуму майданчика КГУ. |
|  | Газопостачання | Проект зовнішнього газопостачання виконується відповідно до технічних умов, виданих ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», діючих правил і нормативів. |
|  | Димовідведення | Конструкцію димової труби/труб розробити на підставі результатів оцінки впливу речовин, що забруднюють атмосферне повітря. |
|  | Електропостачання | Вимоги до електропостачання КГУ - Проєктом передбачити застосування когенераційної установки відповідного класу напруги з підключенням до мережі 6кВ; - Отримати вихідні дані - струм короткого замикання в точці підключення. Точку підключення визначити проєктом на стороні 6кВ; - Провести перевірку обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання (к.з.) виходячи з умов підживлення короткого замикання від когенераційної установки. Виконати розрахунок стійкості обладнання, яке має бути підключено максимальному ударному струму к.з. - Когенераційна установка повинна забезпечити на межі балансової належності значення cos φ в діапазоні 1,0 – 0,90 (як на видачу так і на споживання реактивної потужності); - Забезпечити функцію автоматичного підтримання заданого рівня реактивної потужності; - Забезпечити функцію автоматичного підтримання заданого коефіцієнту потужності; - Забезпечити функцію автоматичного регулювання напруги, на заданому рівні, шляхом зміни величини генерації реактивної потужності; - Перевлаштування існуючих ввідних ліній живлення РП- 6 кВ котельні; - Встановлення однієї комплектної двотрансформаторної підстанції зовнішнього розташування 2КПТН 2х2000 кВА з апаратами комутації та захисту; - Заміна існуючого обладнання 6кВ в РП-6кВ котельні «Центральна», а саме комірок з масляними вимикачами на комірки з вакуумними вимикачами відповідної потужності. - Встановлення шафи керування оперативним струмом (ШКОС) підстанції РП-6 кВ; - Влаштування системи оперативного блокування та захисту з монтажем трансформаторів власних потреб 100 кВА; - Монтаж кабельних ліній зовнішніх мереж та необхідної комутаційної апаратури до точки підключення визначити проєктом; - Систему обліку встановити на ввідній комірці когенераційної установки. Для технологічного обліку виробництва електроенергії на власні потреби КПТМ «Криворіжтепломережа» котельні «Центральна» за адресою вул. Рудна, 53. Необхідні захисти: - Захист КГУ від перевантаження та короткого замикання; - Диференціальний захист КГУ - Система з’єднання з зовнішньою мережею; - Система регулювання потужності станції; - Передбачити проєктом недопустимість виділення електростанції на ізольоване навантаження прилеглої мережі шляхом влаштування автоматики (захисту) відділення від зовнішньої мережі при знеструмленні останньої; - Передбачити заземлення та блискавкозахист когенераційних установок; Вимоги до систем регулювання для забезпечення первинного та вторинного регулювання: - Проєктом розробити однолінійну схему підключення когенераційної установки в РУ-6 кВ з необхідною кількістю силового та комутаційного обладнання. На стадії розробки погодити основні технічні рішення з КПТМ «Криворіжтепломережа»; - Проєктом передбачити заміну ввідних та секційного вимикачів в РУ-0,4кВ відповідного номіналу. - Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень у тому числі врахування вимог щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисного обладнання, що підключає коротке замикання в бік електроустановки (згідно вимог ПУЕ). - Пристрої захисту та автоматики повинні бути підключені до джерела 220 В постійного оперативного струму. Пристрої захисту та автоматики виконати на мікропроцесорній базі. - Забезпечити на когенераційній установці захисти для ліквідації підживлення КЗ в мережі з боку генерації при всіх видах пошкоджень. Додаткові рекомендації за згодою замовника: - рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок (відповідно до діючої нормативної документації); - рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження ( цілодобовий); - рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи установки (визначити проєктом); - Передбачити встановлення шумопоглинаючих конструкцій для КГУ (при необхідності). Вимоги до електропостачання котельні Розробити креслення основного комплекту згідно ДСТУ Б А.2.4-21:2008 «Силове електрообладнання. Робочі креслення»; ДСТУ Б А.2.4-24:2008 «Система проектної документації для будівництва. Внутрішнє електроосвітлення. Робочі креслення» В розділі проєкту електропостачання передбачити: - управління електродвигунами шести котлових, трьох рециркуляційних, чотирьох мережних, двох підживлювальних насосів виконати в ручному та автоматичному режимах за допомогою ПЧ; рекомендовано фірми АВВ. Схему управління електродвигунами 0,4 кВ котлових насосів в ручному режимі передбачити за допомогою пристрою плавного пуску з вбудованим байпасом. Схему управління електродвигунами 0,4 кВ мережних насосів в ручному режимі передбачити за допомогою пристрою плавного пуску з вбудованим байпасом. - роботу двох підживлювальних насосів одночасно в аварійному режимі; - можливість запуску 3-го котлового насосу від І або ІІ секції шин в РП – 0,4 кВ; - панель візуалізації технологічних параметрів котельні із застосуванням сенсорної панелі оператора; - підтримування технологічних параметрів за допомогою перетворювачів частоти з використанням зворотних зв’язків від лічильників тепла та перетворювачів тиску; - можливість оператору змінювати: заданий тиск води в трубопроводі, задану витрату води через котел, задане розрідження в топці котла; - можливість одночасної роботи котельні по схемі електропостачання від двох когенераційних установок напругою 0,4 кВ й потужністю 1,5 МВт кожна, та від електромереж ІНГЗК для чого додатково встановити одну допоміжну комплектну двотрансформаторну підстанцію зовнішнього розташування 2КПТН 2х2000 кВА 6/0,4 кВ та забезпечити її живлення від існуючого РП – 6 кВ котельні; - від проєктуємої 2КПТН 2х2000 кВА 6/0,4 кВ виконати посекційне підключення до існуючого РП – 0,4 кВ котельні; Передбачити схему блокування основного електрообладнання при роботі котельні від когенераційної установки; - Влаштувати системи оперативного блокування та захисту з монтажем трансформатора власних потреб 100 кВА – 1шт.; - Встановлення в РП-6 кВ котельні «Центральна» в дві резервні комірки КРУ-2-10 І та ІІ секції шин 6 кВ викатних елементів вакуумних вимикачів BBLV L-12-25-2000 з терміналами релейного захисту; - Встановлення шафи керування оперативним струмом (ШКОС) підстанції РП-6 кВ; - Встановлення та підключення технічного вузла обліку електроенергії, який буде враховувати споживання активної електричної енергії при роботі електрообладнання котельні від когенераційної установки, та мати можливість зчитування з архіву лічильника протягом не менш ніж 2 місяців погодинного значення споживання електричної енергії. Місце встановлення приладу обліку електричної енергії визначити проєктом. - Передбачити заземлення та блискавко захист когенераційних установок; Вимоги до систем регулювання для забезпечення первинного та вторинного регулювання: - Проєктом розробити однолінійну схему підключення 2КПТН 2х2000 кВА 6/0,4 кВ в РУ-6 кВ з необхідною кількістю силового та комутаційного обладнання. На стадії розробки погодити основні технічні рішення з КПТМ «Криворіжтепломережа»; - Проєктом передбачити заміну ввідних та секційного вимикачів в РУ-0,4 на номінал 4000А. - Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень у тому числі врахування вимог щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисного обладнання, що підключає коротке замикання в бік електроустановки (згідно вимог ПУЕ). - Пристрої захисту та автоматики повинні бути підключені до джерела 110 В постійного оперативного струму. Пристрої захисту та автоматики виконати на мікропроцесорній базі. - Забезпечити на когенераційній установці захисти для ліквідації підживлення КЗ в мережі з боку генерації при всіх видах пошкоджень. Додаткові рекомендації за згодою замовника: - рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок (відповідно до діючої нормативної документації); - рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження ( цілодобовий); - рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи установки (визначити проєктом). |
|  | Автоматизація | Вимоги до автоматизації КГУ Проектом передбачити: роботу газопоршневої електростанції у безперервному автоматичному режимі; систему сигналізації та захисту при загазованості приміщення; передбачити облік теплової енергії від когенераційної установки; Реалізувати автономний/ручний запуск когенераційної установки при повній відсутності електромережі. візуалізація процесів на сенсорному промисловому дисплеї; інформація та параметри роботи газопоршневої електростанції з штатного контролеру повинні бути виведенні на пульт оператора котельні. організацію нового робочого місця оператора КГУ на пульті оператора котельні. Вимоги до автоматизації котельні Розробити креслення згідно ДСТУ Б А.2.4-3:2009 «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів» В розділі проєкту автоматизація передбачити заміну морально і фізично застарілих систем захисту котельної за такими параметрами: - витрата теплоносія через котел з реалізацією функції попередньої сигналізації; - тиск теплоносія на виході з котла з реалізацією функції попередньої сигналізації; - температура теплоносія на виході з котла з реалізацією функції попередньої сигналізації; - витрата середовища у системі підживлення. |
|  | Комерційний та технологічний облік енергоресурсів | На виході теплоносія з кожного котла встановити теплолічильник СВТУ-10М(М2) RP, в комплекті: Живлення 220 В з резервним живленням + РЕГ. Варіанти виконання каналів: 2.0. Витратомірна ділянка Ру1 – DN80. Датчик температури Т1,Т2 Давач тиску Р1, Р2 Кабель з'єднувальний(загально-приладовий). Набір кабелів для підключення зовнішніх пристроїв до блоку комутації –згідно розрахунку. Вбудований блок розширення. Модем GSM в комплекті з антеною і блоком живлення. Щиток приладовий. На підживлювальної лінії котельної встановити теплолічильник СВТУ-10М(М2) RP, в комплекті: Живлення 220 В з резервним живленням + РЕГ. Варіанти виконання каналів: 2/2.0 Витратомірна ділянка Ру1 – 1шт., DN50. Датчик температури – 2шт. Давач тиску -1шт. Кабель з'єднувальний(загально-приладовий). Набір кабелів для підключення зовнішніх пристроїв до блоку комутації – згідно розрахунку. Вбудований блок розширення. Модем GSM в комплекті з антеною і блоком живлення. Щиток приладовий. Прилади обліку газу, електроенергії, теплової енергії згідно вимог діючих норм і правил |
|  | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | При розробці проекту застосувати сучасні технології та обладнання, які дозволяють досягнути діючих вимог до енергозбереження |
|  | Дані про технологію та (або) науково-випробувальні роботи, які пропонує застосувати Замовник | Все імпортне обладнання, що застосовується в проекті, повинно сертифіковане в Україні, мати паспорти заводів-виробників та інструкції з монтажу та експлуатації обладнання з аутентичним переводом |
|  | Вимоги до режиму безпеки та охороні праці | Технічні рішення повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів з охорони праці ДБН А.3.2-2 « Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» та ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». В пояснювальній записці розробити розділи «Забезпечення надійності та безпеки, охорона праці» із посиланнями на конкретні пункти нормативних документів |
|  | Вимоги по розробці заходів цивільного захисту | Згідно з чинним законодавством та вимогами ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення», відповідно до вихідних даних ДСНС |
|  | Вимоги до системи протипожежного захисту об’єкту | Всі проектні рішення повинні відповідати діючим нормам та правилам з протипожежної безпеки, у тому числі: ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні. Зі Зміною № 1», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту. Зі Зміною № 1». та інших діючих документів. Все електричне обладнання повинно відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.01-97«Правила безпечної експлуатації електроустановок» та іншим діючим нормативам, тощо. |
|  | Склад і обсяг виконання робіт | Проектна документація виконується Виконавцем в повному обсязі згідно додатку Е ДБН А.2.2-3:2014 «Склад і зміст проектної документації на будівництво» (з урахуванням вимог Змін). Комплект робочих креслень повинні бути виконані згідно з нормативними документами комплексу ДСТУ Б А.2.4- 4:2009 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зі Зміною № 1»; Склад та зміст розділів проектної документації (затверджувальна частина стадії «Робочий проект» та перелік комплектів робочих креслень) обов’язкового погоджуються із Замовником щодо внесення змін до обсягів робіт. Обов’язкове попереднє погодження проектно-кошторисної документації із Замовником перед її подачею до експертної організації для проведення експертизи. |
|  | Погодження та експертиза проектної документації. | Розробка, затвердження та експертиза проектної документації здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Погодити з оператором системи розподілу проєктне рішення зі зміни існуючої електричної схеми електропостачання об’єкту, в якій буде відображено приєднання КГУ до мережі електропередавальної організації, відповідно до вимог правил електробезпеки глави VIII розділу 9. ПТЕЕС. Виконавець разом з Замовником приймає участь в розгляді проектних рішень при їх погодженні у відповідності до умов, які зазначені в ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» для отримання позитивного експертного звіту. Допускається проходження експертизи до завершення оформлення ОВД в повному обсязі. Експертизу проектної документації замовляє та сплачує Виконавець. У випадку отримання зауважень від експертних організацій виконавець самостійно усуває або відстоює відповідні проектні рішення і кошторисні розрахунки в найкоротші терміни, які не перевищують термін дії договору, за власний кошт. Виконавець проекту виконує всі процеси в ЄДЕССБ сумісно з Замовником та експертною організацією. |
|  | Вимоги до інвесторської кошторисної документації, що розробляється, . та щодо складання відомості з обсягами робіт | Для планування Замовником закупівель, при проєктуванні в першу чергу необхідно надати попередні специфікації та відомості з обсягами робіт. Кошторису документацію виконати згідно з вимогами кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281. Кошторисною документацією врахувати розмір заробітної плати 16300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. У проєктній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, типи, марки матеріальних ресурсів та обладнання. Перед початком складання кошторису надати Замовнику відомість матеріальних ресурсів на узгодження. Ціни на основні матеріали та обладнання прийняти згідно з комерційними пропозиціями постачальників, ціни мають включати доставку на центральний склад Замовника: м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9; на інші матеріли прийняти за усередненою ринковою ціною постачальників Дніпропетровської області. Ціни на матеріально-технічні ресурси та обладнання, що будуть використані під час розробки кошторисної частини, не повинні перевищувати середні ціни в регіоні розташування об’єкту реконструкції, відповідно до чинного законодавства. Відстань перевезення будівельних матеріалів і конструкцій, сміття 30 км, прийняти по середньозваженим даним згідно з Настановою з визначення вартості будівництва. В кошторисі передбачити : Кошти на пуско-налагоджувальні роботи. Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на здійснення авторського нагляду Кошти на формування страхового фонду документації Кошти на оплату роботи, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації Кошторисний прибуток Кошти на покриття адміністративних витрат Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. |
|  | Вказівка щодо примірників проєктної документації | Проектна документація оформляється і передається Замовнику у 4 (чотирьох) паперових примірниках та позитивний висновок експертизи і в електронному вигляді на флеш носіях у форматах програмного комплексу, та *.xlsх, *ims, *.pdf. *docx в 2-х примірниках. Кошторисна документація у форматі програмного комплексу у версії, яка діє на момент видачі документації, які взаємодіють між собою за допомогою інформаційного блоку даних (ІБД) в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін). |
|  | Перелік основних вихідних даних, які надаються Замовником | Видаються виконавцю в обсязі, необхідному для виконання робіт з проектування. |

Технічні рішення, прийняті проектом, повинні відповідати їх функціональному призначенню і вимогам діючих нормативних документів (ДБН, ДСТУ; санітарним нормам; нормам промбезпеки, охорони праці, пожежної безпеки та іншим діючим нормам).

Всі рішення, обопільно прийняті в процесі проектування, оформляються протоколами нарад. Замовник має право вносити зміни і доповнення до цього технічного завдання.

Замовник разом з Виконавцем робіт уточнює завдання на проектування відповідно до додатку Б ДБН А.2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Строк завершення виконання Робіт з розробки проектно-кошторисної документації 15 липня 2024 року.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

- Гарантійний лист що строк завершення виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації 15 липня 2024 року.

- Офіційний лист/сертифікат від представника виробника обладнання Jenbacher GE в Україні - KTS Engineering, щодо можливості провадження проектних рішень з когенераційними установками.

Вимоги до Переможця:

Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель свою цінову пропозицію щодо участі на закупівлю згідно  вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 у форматі зведеного кошторису на проектні роботи з наданням розрахунків вартості його складових частин (локальних кошторисів). Зведений та локальні кошториси повинні враховувати розрахунки вартості робіт по етапам проектування, а саме: вишукування, обстеження, стадія робочий проєкт, пожежна безпека та інші розділи кошторисної документації згідно вимог ДСТУ Б.А.2.4-4:2014 та завдання на проектування.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

Додаток № 4

до тендерної документації

##### ДОГОВІР №_______

м. Кривий Ріг                                                                                                     ________________ 2024

Комунальне підприємство теплових мереж “Криворіжтепломережа”, що згідно з Податковим кодексом України являється платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі  __________________________________________________________, який діє на підставі  ___________________ (надалі – ЗАМОВНИК) з однієї сторони та ______________________________________, що згідно з Податковим кодексом України ________________________________________в особі _________________________________, який діє на підставі _________________, (надалі – ВИКОНАВЕЦЬ), з іншого боку, разом  (надалі – Сторони), уклали даний Договір про наступне:

### Предмет договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання виконати роботи із розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи «Заходи з енергозбереження. Реконструкція котельні «Центральна» з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53» у відповідності до завдання на проєктування ЗАМОВНИКА (Додаток 1), який є невід'ємною його частиною.

1.2. Найменування робіт: Розробка проєктно-кошторисної документації «Заходи з енергозбереження. Реконструкція котельні «Центральна» з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53» (71320000-7 Послуги з інженерного проектування).

1.3. Всі права на об'єкти інтелектуальної власності одержані за результатами виконання Договору належать ЗАМОВНИКУ І ВИКОНАВЦЮ. ВИКОНАВЕЦЬ не може передавати іншим особам, розроблену відповідно до умов даного договору проєктно-кошторисну документацію без згоди ЗАМОВНИКА.

- Ціна договору та порядок розрахунків

2.1. Договірна ціна є динамічною і складає (Не заповнюється Учасником) грн. (_________ гривень ____ коп.), в тому числі ПДВ _________ грн.  (_________ грн. _____ коп.)/ (без ПДВ) та визначається ВИКОНАВЦЕМ у відповідності до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації (Додаток 2).

2.2. Розрахунок вартості робіт визначається на підставі зведеного кошторису та включає вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи (Додаток 3), кошторисів за формою № 2-П та/або по формі № 3-П (в якому кошторисна вартість визначена методом калькулювання витрат, виходячи з обґрунтованих розрахунків трудомісткості робіт та усіх елементів витрат) за умови неможливості визначити вартість проєктних робіт за розділами ІІ та ІІІ Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації (Додатки 4, 5).

2.3. До вартості робіт включаються усі витрати, пов’язані з проходженням експертизи проєкту, збору вихідних даних та погодження проєктних рішень (Додаток  6). При необхідності проходження повторної експертизи з вини ВИКОНАВЦЯ, останній сплачує вартість повторної експертизи з власних коштів.

2.4. Розрахунок за виконані роботи здійснюється ВИКОНАВЦЮ поетапно на підставі акту (актів) здачі-приймання виконаних робіт, протягом 10-ти робочих днів з дня підписання Сторонами акту (актів) здачі-приймання виконаних робіт.

2.5. Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється після отримання позитивного експертного висновку. Платежі здійснюються шляхом зарахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ у безготівковому порядку платіжними дорученнями, протягом 10-ти робочих днів з дня підписання Сторонами акту (актів) здачі-приймання виконаних робіт.

  - Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

  - ЗАМОВНИК має право на відстрочку платежу до 180 банківських днів з дня підписання акту(ів) наданих послуг Сторонами.

## Порядок здачі і прийняття робіт

3.1. В рамках поетапного закінчення виконаних робіт ВИКОНАВЕЦЬ передає ЗАМОВНИКУ, в строки, передбачені цим Договором, погоджену з ЗАМОВНИКОМ в частині конфігурації, комплектації, матеріалу виробів попередню проєктної - кошторисну документацію у паперовій формі та на оптичних та (або) флеш носіях у форматі *.xlsх, *ims, *.pdf. *docx, для ознайомлення та погодження, при цьому, проєктної - кошторисна документація має відповідати наступним вимогам:

- ціни на матеріали та обладнання повинні відповідати актуальним ринковим цінам станом на день складання кошторису;

- при формуванні кошторисної ціни, в відомості ресурсів в графі «Обґрунтування», для імпортних матеріалів та обладнання, повинен бути вказаний виробник та курс валюти до якої прив’язана вартість, станом на дату вказану для прийняття поточних цін;

- включати наступні розділи: дефектний акт; кошторисна документація; відомість обсягів роботи;  проєктні рішення відповідно до завдання на проєктування.

3.2. Після отримання відповідно до п.3.1 проєктно-кошторисної документації ЗАМОВНИК  ознайомлюється з нею та погоджує її протягом 5 (п’яти) робочих днів, а в разі наявності зауважень до  виконаних робіт повідомляє про це ВИКОНАВЦЯ.

3.2.1. У випадку мотивованої відмови ЗАМОВНИКА від підписання акту (актів) здачі-приймання виконаних робіт, Сторонами складається двосторонній акт необхідних доробок.

3.2.2. ВИКОНАВЕЦЬ усуває зауваження протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання останнього зауваження та повторно надає ЗАМОВНИКУ відкориговану проєктно - кошторисну документацію.

3.2.3. Після погодження ЗАМОВНИКОМ проєктно-кошторисної документації ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує проведення експертизи проєктно-кошторисної документації. У разі виникнення зауважень експертизи, ВИКОНАВЕЦЬ за власні кошти вносить відповідні зміни та доповнення до розробленої проєктно-кошторисної документації.

3.3. Після отримання позитивного експертного звіту проєктно-кошторисної документації, ВИКОНАВЕЦЬ формує та надає ЗАМОВНИКУ проєктно-кошторисну документацію на паперових носіях українською мовою (чотири екземпляри) та в електронному вигляді (на CD або DVD дисках або флеш-носіях) у форматі *.xlsх, *ims, *.pdf. *docx в 2-х примірниках, а також позитивний експертний звіт.

3.4. Після повного та належного виконання ВИКОНАВЦЕМ зобов’язань передбачених пунктами 3.1.-3.3. цього Договору та передачі проєктно-кошторисної документації, яка за формою та змістом відповідає вимогам цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ складає акт (акти) здачі-приймання виконаних робіт, який(які) підписується Сторонами.

3.5. Підписаний Сторонами акт (акти) здачі-приймання виконаних робіт є підставою для розрахунку ЗАМОВНИКА з ВИКОНАВЦЕМ.

3.6. Допускається дострокове виконання робіт за згодою ЗАМОВНИКА.

- Виконання робіт

4.1. Термін виконання робіт: до 15 липня 2024 року.

4.2. Місце виконання робіт: котельня «Центральна», м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53.

- Зобов’язання сторін.

5.1.    ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе обов'язки:

- виконати роботи, які визначені у Договорі та додатках до нього, в повному обсязі та у встановлені строки і передати їх ЗАМОВНИКУ;

- забезпечити належну якість проєктно-кошторисної документації, відповідність її технічним вимогам, завданню на проєктування, чинному законодавству та державним будівельним нормам та стандартам;

- виступити Замовником на проведення експертизи проєктно-кошторисної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту;

- безоплатно усувати недоліки виявлені під час проведення експертизи. В разі отримання негативного експертного звіту всі зауваження до проєктно-кошторисної документації усуваються ВИКОНАВЦЕМ безоплатно, вартість повторної експертизи оплачує ВИКОНАВЕЦЬ;

- завантажити до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проєктну документацію в електронній формі;

- усунути  своїми силами і за свій рахунок всі виявлені недоліки у роботах, які будуть виявлені ЗАМОВНИКОМ, або державними, чи іншими органами, уповноваженими перевіряти та затверджувати роботи, що є предметом цього договору;

- забезпечити безпечні умови праці для своїх робітників і контроль за дотриманням ними норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку;

- забезпечити присутність на робочому майданчику посадової особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, компетентної в питаннях охорони праці та пожежної безпеки;

- до початку виконання робіт отримати у встановленому порядку дозволи Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію машин, механізмів, та обладнання з підвищеною небезпекою, а також ліцензії на певний вид господарської діяльності (у разі, якщо отримання ліценції передбачено законодавством).

- забезпечити справний та безпечний стан усього обладнання, машин, механізмів, а також засобів індивідуального та колективного захисту від падіння з висоти, які належать ВИКОНАВЦЮ та, які будуть використані для виконання робіт;

- проводити зі своїм персоналом відповідні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки.

5.2. Має право залучати суб’єкти господарювання як субпідрядників. (У разі залучення субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, Учасник заповнює інформацію про субпідрядника(ів), вказану в пропозиції).

При цьому, ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за результати виконання робіт, які виконані субпідрядником, та їх відповідність вимогам цього Договору.

(У разі залучення субпідрядників у обсязі менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, Учасник залишає п. 5.2. без змін. У разі незалучення субпідрядників пункт 5.2. виключається Учасником з проекту Договору).

5.3.   ЗАМОВНИК бере на себе обов'язки:

- забезпечити оплату робіт по цьому Договору;

- на вимогу ВИКОНАВЦЯ надавати йому додаткові вихідні данні, необхідність в яких виникла у ВИКОНАВЦЯ в процесі виконання робіт;

- приймати від Виконавця фактично виконані роботи за актом (актами) здачі-приймання виконаних робіт, та протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання підписати акти здачі-приймання виконаних робіт, в порядку передбаченому цим Договором.

- Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору ВИКОНАВЕЦЬ і ЗАМОВНИК несуть відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

6.2.   За  несвоєчасне   виконання  робіт  і  подання  документації  ВИКОНАВЕЦЬ  сплачує ЗАМОВНИКУ  пеню в розмірі  0,05 % від вартості невиконаних робіт за Договором  за кожен день затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період за який нараховується пеня.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє ВИКОНАВЦЯ від виконання договірних зобов'язань.

6.4. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за недоліки проєкту, в тому числі виявлені в процесі його реалізації та експлуатації побудованого за даним проєктом об'єкта.

6.5. У разі виявлення недоліків у проєктно-кошторисній документації Виконавець зобов'язаний безоплатно переробити проєктно-кошторисну документацію, а також відшкодувати ЗАМОВНИКУ збитки, спричинені недоліками в проєктно-кошторисній документації.

6.6. Позов про відшкодування ЗАМОВНИКУ збитків, спричинених недоліками в проєктної - кошторисній документації, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки ЗАМОВИКУ завдано протиправними діями ВИКОНАВЦЯ, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом тридцяти років з дня завершення робіт, виконаних відповідно до проєктно-кошторисної документації.

6.7. Сторони зобов’язуються під час виконання цього Договору зберігати конфіденційність відносно даних, що надаються кожною з них іншій Стороні у зв’язку з цим Договором, не відкривати та не розголошувати інформацію, пов’язану з виконанням Договору третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

6.8. У разі, якщо ВИКОНАВЕЦЬ є платником податку на додану вартість:

6.8.1. Податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них (РК) складаються ВИКОНАВЦЕМ в електронній формі та отримуються ЗАМОВНИКОМ шляхом надсилання в електронному вигляді запиту до Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ).

6.8.2. РК для реєстрації в ЄРПН ЗАМОВНИКОМ у випадках, передбачених ПКУ, надаються ВИКОНАВЦЕМ засобами електронного документообігу в програмі M.e.Doc. Такі РК можуть бути передані ЗАМОВНИКУ також в будь який інший спосіб, що не суперечить вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та ПКУ, та потребує додаткового узгодження Сторонами.

6.8.3. У разі надання ЗАМОВНИКУ РК, що відповідно до ПКУ підлягає реєстрації в ЄРПН ВИКОНАВЦЕМ, останній зобов’язується зареєструвати такий РК протягом не більше 3-х календарних днів від дати надання ВИКОНАВЦЕМ РК.

6.8.4. У разі відмови ВИКОНАВЦЯ від реєстрації РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом граничного терміну, встановленого ПКУ, а саме: протягом 15 календарних днів з дня отримання такого РК ЗАМОВНИКОМ), ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у сумі ПДВ, визначеній в такому РК, протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії ЗАМОВНИКА.

6.9. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки по цьому Договору третім особам, без письмової згоди на це іншої Сторони.

- Обставини непереборної сили

7.1. Обставини непереборної сили (форс-мажор) означає надзвичайні та невідворотні обставини техногенного/природного/соціально-політичного/військового характеру/ обставини юридичного форс-мажору, тощо, які не існували під час укладення Договору, виникли поза волею Сторін та об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Сторонами.

7.2. Сторони усвідомлюють та визнають, що укладають цей Договір в умовах введеного воєнного стану (у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України) на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами) та у відповідності до ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР та листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, військова агресія Російської Федерації проти України визнана надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами (обставинами форс-мажору) з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення.

7.3. Сторони дійшли згоди про те, що незважаючи на те, що цей Договір укладається в умовах введеного воєнного стану та можуть виникати протягом строку дії цього Договору і інші обставини форс-мажору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором за умови надання доказів (документа) щодо таких обставин Стороною.

7.4 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України чи документи інших компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини непереборної сили відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.6.   У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

- Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляданню в господарському суді у встановленому законодавством порядку.

9.	Антикорупційне застереження.

9.1.	При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх представники, працівники або посередники не сплачують, не пропонують сплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримати неправомірної вигоди або інші неправомірні цілі. При виконанні своїх зобов’язань по Договору, Сторони, їх представники, працівники або посередники не вчиняють дії, які підпадають під ознаки передача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного  законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

9.2.	У разі виникнення у Сторони підозри стосовно того, що відбулося чи може відбутися порушення положень цієї Статті, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді. В письмовому повідомленні Сторона зобов’язана посилатися на факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або на підставі яких можливо дійти висновку, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень цієї Статті контрагентом, його представником, працівником або посередником щодо вчинення дій, які підпадають під ознаки передача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

9.3.	Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження має бути направлено протягом десяти робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

9.4.	У разі порушення однією із Сторін зобов’язань утриматись від заборонених в цьому розділі дій та/або неотримання іншою Стороною у встановленому Договором строк підтвердження, що порушення не відбулося чи не відбудеться, інша Сторона має право припинити Договір в односторонньому порядку повністю або в частково, направив письмове повідомлення про розірвання договору. Сторона, за ініціативою якої було розірвано Договір у відповідності до положень цієї Статті, має право вимагати відшкодування збитків, завданих внаслідок розірвання договору.

- Термін дії договору

10.1.  Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання договірних зобов’язань в частині взаєморозрахунків.

- Інші умови

  - Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

  - Вся інформація, що стосується Договору, а також інформація про ЗАМОВНИКА або ВИКОНАВЦЯ, яка стала або стане відомою ЗАМОВНИКУ або ВИКОНАВЦЮ в процесі ведення переговорів з приводу укладення та виконання Договору, а також інших відносин Сторін, є комерційною таємницею ЗАМОВНИКА і ВИКОНАВЦЯ і не може бути передана третім особам, опублікована, оприлюднена іншим способами, використана ними у власних інтересах та інтересах третіх осіб без письмової згоди відповідно ЗАМОВНИКА та ВИКОНАВЦЯ.

11.3. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

11.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

Відповідні зміни повинні бути підтверджені документом, який містить інформацію щодо зміни ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, зміною системи оподаткування, виданий відповідним органом, який має на це повноваження, або довідкою в довільній формі від Виконавця робіт з посиланням на відповідні норми чинного законодавства, які містять інформацію щодо зміни ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

11.5. Зміни і доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору мають бути укладені у простій письмовій формі та є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

11.7. Власником проєктно-кошторисної документації, розбленої відповідно до цього Договору, є ЗАМОВНИК. Результат робіт за цим Договором (передача іншим особам, розголошення даних) може здійснюватися лише за письмовим погодженням із ЗАМОВНИКОМ.

- Додатки до договору:

Додаток 1. Завдання на проєктування.

Додаток 2. Договірна ціна на розробку проєктно-кошторисної документації.

Додаток 3. Зведений кошторис на розробку проєктно-кошторисної документації (за формою № 1-П).

Додаток 4. Кошторис (-си) на розробку проєктно-кошторисної документації (за формою № 2-П).

Додаток 5. Кошторис (-си) на розробку проєктно-кошторисної документації (за формою № 3-П).

Додаток 6. Розрахунок(-ки) вартості експертизи.

13. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін

ЗАМОВНИК: 			ВИКОНАВЕЦЬ: