**ПЕРЕЛІК ЗМІН**

**До тендерної документації відкритих торгів з особливостями**

**Код за ДК 021:2015: 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної,**

**аудіо- та відеоапаратури – Встановлення комплексної системи відеоспостереження на території міста Краснограда та населених пунктів Красноградської територіальної громади**

1. Внести зміни до пункту 1.1 Додатку 3 до тендерної документації та викласти в наступній редакції:

***Стара редакція:***

* 1. **~~Встановлення елементів системи відеоспостереження:~~**

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Обладнання та матеріали~~** | **~~Кількість~~** |
| ~~Головний центр спостереження DHI-DSS7016D-S2~~ | ~~1~~ |
| ~~Сховище відео на 16 відсіків DHI-EVS5016S-V2~~ | ~~1~~ |
| ~~Клавіатура DHI-NKB1000-E~~ | ~~1~~ |
| ~~Жорсткий накопичувач Seagate ST8000VX0004~~ | ~~1~~ |
| ~~Жорсткий диск SEAGATE ST10000NM001G HDD Server Exos X16 512E~~ | ~~4~~ |
| ~~Шафа серверна IPCOM С-24U-06-06-ДС-ПГ-1~~ | ~~1~~ |
| ~~3-х вентиляторний блок в кришу для шаф 610мм~~ | ~~1~~ |
| ~~Термостат 10A 230V Fandis , -10...80°C, під din рейку~~ | ~~1~~ |
| ~~Блок 19" на 6 роз. нім. станд., 10А, з індикатором, чорний, 1U, без шнура, роз’єм С14~~ | ~~1~~ |
| ~~Полиця консольна 300мм, 1U, чорна~~ | ~~3~~ |
| ~~Патч-панель для 24 модулів Keystone 19’’, 1U, чорна, Corning~~ | ~~1~~ |
| ~~Кабельний організатор 2U металевий перфорований з кришкою, чорний~~ | ~~1~~ |
| ~~Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат.6, 110, Slim, W-16,6 мм, чорний.~~ | ~~20~~ |
| ~~Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM~~ | ~~1~~ |
| ~~Монітор Vinga S75UHD21B з кронштейном кріплення~~ | ~~1~~ |
| ~~Робоча станція Vinga Advanced A0207 (I5M16INTW.A0207)~~ | ~~1~~ |
| ~~Камера розпізнання номе Artline Gaming X63v10рних знаків DHI-ITC237-PW6M-IRLZF1050-B~~ | ~~11~~ |
| ~~Оглядово-патрульна камера DH-SD49425XB-HNR-S3~~ | ~~2~~ |
| ~~Оглядова камера DH-IPC-HFW5442EP-ZE~~ | ~~11~~ |
| ~~Оглядова камера DH-IPC-HFW3441T-ZAS-S2~~ | ~~5~~ |
| ~~Карта micro SD IMOU ST2-64-S1~~ | ~~11~~ |
| ~~Кронштейн для настінного кріплення та кріплення на стовп~~ | ~~29~~ |
| ~~Кабель живлення СІП 2\*16~~ | ~~1500~~ |
| ~~Вита пара зовнішня~~ | ~~1200~~ |
| ~~Бокс монтажний з автоматичним вимикачем 16А та блоком розеток~~ | ~~12~~ |
| ~~POE комутатор DH-PFS3006-4ET-60~~ | ~~13~~ |
| ~~Маршрутизатор MikroTik hEX S~~ | ~~12~~ |
| ~~Абонентський термінал~~ | ~~13~~ |
| ~~Кабель оптичний FiFix OTDr G 2F G652D PE 1,0~~ | ~~1000~~ |
| ~~Монтажний комплект~~ | ~~13~~ |
| ~~Монтажні та пусконалагоджувальні роботи~~ | ~~1~~ |

***Нова редакція:***

* 1. **Встановлення елементів системи відеоспостереження:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обладнання та матеріали** | **Кількість** |
| Головний центр спостереження DHI-DSS7016D-S2 | 1 |
| Сховище відео на 16 відсіків DHI-EVS5016S-V2 | 1 |
| Клавіатура DHI-NKB1000-E | 1 |
| Жорсткий накопичувач Seagate ST8000VX0004 | 1 |
| Жорсткий диск SEAGATE ST10000NM001G HDD Server Exos X16 512E | 4 |
| Шафа серверна IPCOM С-24U-06-06-ДС-ПГ-1 | 1 |
| 3-х вентиляторний блок в кришу для шаф 610мм | 1 |
| Термостат 10A 230V Fandis , -10...80°C, під din рейку | 1 |
| Блок 19" на 6 роз. нім. станд., 10А, з індикатором, чорний, 1U, без шнура, роз’єм С14 | 1 |
| Полиця консольна 300мм, 1U, чорна | 3 |
| Патч-панель для 24 модулів Keystone 19’’, 1U, чорна, Corning | 1 |
| Кабельний організатор 2U металевий перфорований з кришкою, чорний | 1 |
| Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат.6, 110, Slim, W-16,6 мм, чорний. | 20 |
| Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM | 1 |
| Монітор Vinga S75UHD21B з кронштейном кріплення | 1 |
| Робоча станція Vinga Advanced A0207 (I5M16INTW.A0207) | 1 |
| Камера розпізнання номерних знаків DHI-ITC237-PW6M-IRLZF1050-B | 11 |
| Оглядово-патрульна камера DH-SD49425XB-HNR-S3 | 2 |
| Оглядова камера DH-IPC-HFW5442EP-ZE | 11 |
| Оглядова камера DH-IPC-HFW3441T-ZAS-S2 | 5 |
| Карта micro SD IMOU ST2-64-S1 | 11 |
| Кронштейн для настінного кріплення та кріплення на стовп | 29 |
| Кабель живлення СІП 2\*16 | 1500 |
| Вита пара зовнішня | 1200 |
| Бокс монтажний з автоматичним вимикачем 16А та блоком розеток | 12 |
| POE комутатор DH-PFS3006-4ET-60 | 13 |
| Маршрутизатор MikroTik hEX S | 12 |
| Абонентський термінал | 13 |
| Кабель оптичний FiFix OTDr G 2F G652D PE 1,0 | 1000 |
| Монтажний комплект | 13 |
| Монтажні та пусконалагоджувальні роботи | 1 |

2. Всі інші строки та вимоги залишаються без змін.